## note préliminaire
NOTE PRELIMINAIRE
OBJET DE CE DOCUMENT
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire a pour objet d'aider les Entreprises soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
La cohérence avec l'acte d'engagement devra être assurée.
CONTENU DES PRIX
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative et devra être contrôlée par l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur s'engage du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'Art, une installation complète en parfait ordre de marche. Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même. L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs, d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions pour réclamer un supplément de prix pour des prestations qui ne figureraient pas dans le cadre de la DPGF.
Les Entreprises indiqueront en regard de chaque article le prix unitaire consenti. Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions implicites et explicites des pièces du Marché, conformément à la règlementation en vigueur, à la date d'installation.
Les prix à l'unité seront établis en valeur HORS TAXES, les montants partiels et le montant total de l'offre seront établis HORS TAXES et TOUTES TAXES COMPRISES.
Les taxes seront précisées en pourcentage et le montant en sera calculé. Le prix global et forfaitaire détaillé dans le devis estimatif correspondra à celui porté sur l'acte d'engagement.
PRESENTATION DES OFFRES
Les Entreprises devront obligatoirement établir leur offre suivant les ouvrages définis dans la présente décomposition du prix global et forfaitaire.
Ce devis peut ne pas contenir certains éléments définis ou non dans le CCTP, mais nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'Art. Le détail des prix de ces éléments sera précisé pour compléter les ouvrages décrits.
Tous les prix unitaires du présent devis seront indiqués.

## phase 1
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire | Totaux
ENSAM A PARIS Amélioration de la sécurité incendie du Bâtiment A Enseignement CDPGF - Lot 02 Electricité courants forts et courants faibles PA25.47
1 | PHASE 1
1.1 | Electricité courants forts
| Dépose et évacuation telles que décrites à l'art. 3.2 du CCTP | ens
Chemins de câbles
| 50 x 40 | ml | 0 | 0
| 100 x 50 | ml
| 125 x 50 | ml
| 150 x 50 | ml
| 200 x 50 | ml
| Autres à préciser : |  | 0 | 0
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
| Accessoires divers (consoles, éclisses, etc…) | ens
Câbles U1000R2V
| 3 G 1,5 mm² | ml
| 3 G 2,5 mm² | ml | 0 | 0
| 5 G 2,5 mm² | ml
| 3 G 4 mm² | ml
| 5 G 4 mm² | ml
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml | 0 | 0
Partie Code du travail
| BAES 45 lumens 1 heure | u
| Télécommande | u
| Câbles et supports | ens
| Essais et mise en service | ens
1.1 | Electricité courants forts |  | Total
1.2 | Electricité courants faibles
|  |  | 0 | 0
| Dépose et évacuation telles que décrites à l'art. 4.1 du CCTP | ens
| Câbles et supports | ens
| Programmation et paramétrage | ens
| Essais et mise en service | ens | 0 | 0
| Formation | ens
1.2 | Electricité courants faibles |  | Total
Total | PHASE 1

## phase 2
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire | Totaux
ENSAM A PARIS Amélioration de la sécurité incendie du Bâtiment A Enseignement CDPGF - Lot 02 Electricité courants forts et courants faibles PA25.47
2 | PHASE 2
2.1 | Electricité courants forts
| Dépose et évacuation telles que décrites à l'art. 3.2 du CCTP | ens
| Chemins de câbles |  | 0 | 0
| 50 x 40 | ml
| 100 x 50 | ml
| 125 x 50 | ml
| 150 x 50 | ml
| 200 x 50 | ml | 0 | 0
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
| Accessoires divers (consoles, éclisses, etc…) | ens
| Câbles U1000R2V |  | 0 | 0
| 3 G 1,5 mm² | ml
| 3 G 2,5 mm² | ml
| 5 G 2,5 mm² | ml
| 3 G 4 mm² | ml
| 5 G 4 mm² | ml | 0 | 0
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
| Détecteur de présence | u
| Dalle led 600 x 600 | u | 0 | 0
Partie ERP
| Déplacement de la source centrale | ens
| BAES 45 lumens 1 heure | u
| Câbles et supports | ens | 0 | 0
| Essais et mise en service | ens
2.1 | Electricité courants forts |  | Total
2.2 | Electricité courants faibles
|  |  | 0 | 0
| Dépose et évacuation telles que décrites à l'art. 4.1 du CCTP | ens
| Détecteur automatique d'incendie | u
| Déclencheur manuel | u
| Diffuseur lumineux | u | 0 | 0
| Câbles et supports | ens
| Programmation et paramétrage | ens
| Essais et mise en service | ens
| Formation | ens | 0 | 0
2.2 | Electricité courants faibles |  | Total
Total | PHASE 2

## récapitulation
N° | Description |  | Totaux
ENSAM A PARIS Amélioration de la sécurité incendie du Bâtiment A Enseignement CDPGF - Lot 02 Electricité courants forts et courants faibles PA25.47
RECAPITULATION
1 | PHASE 1
1.1 | Electricité courants forts |  | 0
1.2 | Electricité courants faibles |  | 0
1 | PHASE 1 | TOTAL | 0
2 | PHASE 2
2.1 | Electricité courants forts |  | 0
2.2 | Electricité courants faibles |  | 0
2 | PHASE 2 | TOTAL | 0
TOTAL HT GENERAL |  |  | 0
TVA 20 % |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  | 0