## PAGE DE GARDE
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET SES DEPENDANCES
Fourniture d'articles de quincaillerie et de petits matériels électriques
ACCORD CADRE
D.C.E.
Lot n° 3 - FOURNITURE DE PETITS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) ET DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
JUILLET 2025

## BPU-DQE 2025
LES CELLULES A REMPLIR SONT COLORÉES EN VERT
#REF!
#REF!
| Désignation | Détails Techniques |  |  |  | U | Détail quantitatif estimatif | Prix unitaire HT | Eco-contribution | Prix unitaire H.T. du conditionnement compris Eco-contribution
1 |  | conditionnement demandé | Marque et références demandées ou équivalent à préciser | Catalogue de référence | Référence
1.1 | CABLES
1.1.1 | CABLE U1000 R2V SENSIBLES 1.5² & 2.5²
1.1.1.1 | 3G1,5 | Mètre |  |  |  | m | 1000 |  |  | 0
1.1.1.2 | 3G1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.1.3 | 5G1,5 | Mètre |  |  |  | m | 1000 |  |  | 0
1.1.1.4 | 5G1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.1.5 | 3G2,5 | Mètre |  |  |  | m | 1000 |  |  | 0
1.1.1.6 | 3G2.5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.1.7 | 5G2,5 | Mètre |  |  |  | m | 1000 |  |  | 0
1.1.1.8 | 5G2,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.2 | CABLE U1000 R2V <= 25² HORS SENSIBLE
1.1.2.1 | 3G6 | Mètre |  |  |  | m | 100 |  |  | 0
1.1.2.2 | 5G6 | Mètre |  |  |  | m | 100 |  |  | 0
1.1.2.3 | 5G10 | Mètre |  |  |  | m | 100 |  |  | 0
1.1.2.4 | 5G16 | Mètre |  |  |  | m | 100 |  |  | 0
1.1.3 | CABLE SOUPLE H03/H05
1.1.3.1 | HO3 VV-F 2x0,5 blanc, noir ou or | couronne de 25 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.2 | HO3 VV-F 2x0,75 blanc, noir ou or | couronne de 25 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.3 | HO3 VV-F 3x0,5 blanc, noir ou or | couronne de 25 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.4 | HO3 VV-F 3x0,75 blanc, noir ou or | couronne de 10 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.5 | HO3 VVH2-F 2x0,5 blanc, noir ou or (Cable plat ) | couronne de 25 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.6 | HO3 VVH2-F 3x0,75 blanc, noir ou or (Cable plat ) | couronne de 25 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.7 | HO5 VV-F 2x1 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.8 | HO5 VV-F 2x1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.9 | HO5 VV-F 3G1 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.10 | HO5 VV-F 3G1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.11 | HO5 VV-F 3G2,5° | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.12 | HO5 VV-F 5G1,5 | couronne de 50 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.3.13 | HO5 VV-F 5G2,5° | couronne de 50 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.4 | CABLE H07RNF
1.1.4.1 | HO7 RNF 2x1,5 | Mètre |  |  |  | m | 50 |  |  | 0
1.1.4.2 | HO7 RNF 2x1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.4.3 | HO7 RNF 3G1,5 | Mètre |  |  |  | m | 200 |  |  | 0
1.1.4.4 | HO7 RNF 3G1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.4.5 | HO7 RNF 3G2,5° | Mètre |  |  |  | m | 200 |  |  | 0
1.1.4.6 | HO7 RNF 3G2,5° | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.4.7 | HO7 RNF 3G6 | Mètre |  |  |  | m | 200 |  |  | 0
1.1.4.8 | HO7 RNF 3G6 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.4.9 | HO7 RNF 3G10 | Mètre |  |  |  | m | 50 |  |  | 0
1.1.4.10 | HO7 RNF 3G16 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.4.11 | HO7 RNF 5G1,5 | Mètre |  |  |  | m | 200 |  |  | 0
1.1.4.12 | HO7 RNF 5G2,5 | Mètre |  |  |  | m | 200 |  |  | 0
1.1.4.13 | HO7 RNF 5G6 | Mètre |  |  |  | m | 50 |  |  | 0
1.1.4.14 | HO7 RNF 5G10 | Mètre |  |  |  | m | 50 |  |  | 0
1.1.4.15 | HO7 RNF 5G16 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.5 | FIL SOUPLE H05- H07VK Bleu, noir, rouge, brun, vert/jaune ou orange
1.1.5.1 | HO7 V-K 0,75 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.5.2 | HO7 V-K 1 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.5.3 | HO7 V-K 1,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.5.4 | HO7 V-K 2,5 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.5.5 | HO7 V-K 6 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.1.5.6 | HO7 V-K 10 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.5.7 | HO7 V-K 16 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.5.8 | HO7 V-K 25 | couronne de 100 m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.6 | AUTRES FILS
1.1.6.1 | HO5 V-K 85° 1x0,75 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.6.2 | HO5 V-K 105° 1x0,50 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.6.3 | HO5 V-K 105° 1x0,75 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.6.4 | HAR 180° 1x0,75 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.6.5 | HAR 250° 1x0,75 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.7 | CABLE COAXIAL
1.1.7.1 | 11VATC - Clas A (100m) | couronne de 100m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.7.2 | 19VATC - Clas B (100m) | couronne de 100m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.8 | CABLE TELEPHONIE
1.1.8.1 | SYT1 3 paires 6/10e | couronne de 100m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.8.2 | SYT1 5 paires 6/10e | couronne de 100m |  |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.1.8.3 | SYT1 3 paires 9/10e | couronne de 100m |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.1.8.4 | SYT1 5 paires 9/10e | couronne de 100m |  |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.1.9 | AUTRE
1.1.9.1 | LIYCYP DIN 47100 BL GEN. 6X2X0,75 | Mètre |  |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.1.9.2 | Fil H07V-U 1,5 NOIR | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.3 | Fil H07V-U 1,5 BLEU | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.4 | Fil H07V-U 1,5 MARRON | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.5 | Fil H07V-U 1,5 VERT/JAUNE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.6 | Fil H07V-U 1,5 ROUGE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.7 | Fil H07V-U 2,5 NOIR | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.8 | Fil H07V-U 2,5 BLEU | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.9 | Fil H07V-U 2,5 MARRON | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.10 | Fil H07V-U 2,5 VERT/JAUNE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.11 | Fil H07V-U 2,5 ROUGE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 15 |  |  | 0
1.1.9.12 | Fil H07V-U 6² NOIR | couronne de 100 m |  |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.1.9.13 | Fil H07V-U 6² BLEU | couronne de 100 m |  |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.1.9.14 | Fil H07V-U 6² MARRON | couronne de 100 m |  |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.1.9.15 | Fil H07V-U 6² VERT/JAUNE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.1.9.16 | Fil H07V-U 2 6² ROUGE | couronne de 100 m |  |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.2 | APPAREILLAGES
1.2.1 | Fiches 2P+T 16A sortie latérale | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.2 | Rallonges multiprises 3x2P+T + cordon 1,5 m sans interrupteur | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.3 | Rallonges multiprises 6x2P+T+ cordon 1,5 m sans interrupteur | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.4 | Rallonges multiprises 3x2P+T + cordon 3 m sans interrupteur | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.5 | Rallonges multiprises 6x2P+T + cordon 3 m sans interrupteur | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.6 | Rallonge à 4 Prises à câbler avec inter (bloc de prises rotatif) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.7 | Rallonge à 6 Prises à câbler avec inter (bloc de prises rotatif) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.2.8 | bloc multiprise 3x2P+T (sans cordon) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.9 | bloc multiprise 6x2P+T (sans cordon) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.10 | bloc multiprise 6x2P+T (à fixer + Inter) Rotatif | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.11 | bloc multiprise 3x2P+T (à fixer + Inter) Rotatif | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.12 | Fiche Multiprise 3 sorties latérales | Unitaire | Legrand |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.13 | Fiche 2P+T 16A à anneau (blanc) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.14 | Prolongateur 2P+T 16A à anneau (blanc) | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.15 | Prolongateurs F sortie droite caoutchouc | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.2.16 | Fiches M sortie droite caoutchouc | Unitaire | Legrand |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.17 | Fiches femelles coudées | Unitaire | Legrand |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.18 | Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T | Unitaire | Legrand 555239 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.19 | Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T | Unitaire | Legrand 555219 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.20 | Fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T | Unitaire | Legrand 555129 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.2.21 | Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T | Unitaire | Legrand 555109 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3 | APPAREILLAGE ETANCHE
1.3.1 | Va et vient à voyant | Unitaire | Legrand 069713 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.2 | Permutateur | Unitaire | Legrand 069521 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.3 | Détrompeur | Unitaire | Legrand 050299 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.4 | 2PC horizontales | Unitaire | Legrand 069672 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.5 | 2PC verticales | Unitaire | Legrand 069661 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.6 | PC à encastrer 2P+T 20A | Unitaire | Legrand 055703 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.7 | PC à encastrer 3P+T 20A | Unitaire | Legrand 055706 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.3.8 | PC à encastrer 3P+N+T | Unitaire | Legrand 055708 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.3.9 | Double va et vient encastrés | Unitaire | Legrand 069525 |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.3.10 | Double poussoir encastré | Unitaire | Legrand 069545 |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.3.11 | Boîtiers 2 postes verticaux | Unitaire | Legrand 069661 |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.3.12 | Boîtiers 2 postes horizontaux | Unitaire | Legrand 069672 |  |  | u | 10 |  |  | 0
1.3.13 | Boîtes 80 x 80 x 45 | Unitaire | Legrand |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.3.14 | Boîtes 105 x 105 x 55 | Unitaire | Legrand |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.3.15 | Boîtes rondes Ø 60 x 40 ht | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.3.16 | Boîtes ERP 80 x 80 x 45 | Unitaire | Legrand |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.3.17 | support plaque etanche plexo | Unitaire | Legrand 069681 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.18 | Poussoir NO Plexo composable - Finition gris | Unitaire | 069540L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.19 | Poussoir NO lumineux Plexo composable gris | Unitaire | 069542L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.20 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo composable gris | Unitaire | 069511L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.21 | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo composable blanc | Unitaire | 069611L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.22 | Commande double interrupteur ou poussoir Plexo composable gris | Unitaire | 069525L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.23 | Commande double interrupteur ou poussoir Plexo complet saillie blanc | Unitaire | 069755L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.24 | Prise de courant 2P+T Plexo composable gris | Unitaire | 069551L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.25 | Prise de courant 2x2P+T horizontale Plexo composable gris | Unitaire | 069562L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.26 | Prise de courant 3x2P+T horizontale Plexo composable gris | Unitaire | 069564L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.27 | Prise de courant 2x2P+T verticale Plexo composable gris | Unitaire | 069563L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.28 | Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie blanc | Unitaire | 069781L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.29 | Support plaque encastré 1 poste Plexo blanc | Unitaire | 069692L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.30 | Support plaque encastré 1 poste Plexo gris | Unitaire | 070053 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.31 | Boîtier saillie 2 embouts à membrane 1 entrée 1 poste Plexo gris | Unitaire | 069651L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.32 | Boîtier saillie à embouts 2 postes horizontaux et verticaux Plexo gris | Unitaire | 069672L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.33 | Boîtier saillie à embouts 3 postes horizontaux et verticaux Plexo gris | Unitaire | 069680L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.34 | Sortie de câble 16A Plexo composable gris | Unitaire | 069550L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.35 | Détecteur de mouvement sans Neutre Plexo composable transparent | Unitaire | 069520L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.36 | Adaptateur Plexo pour Mosaic - composable gris | Unitaire | 069582L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.3.37 | Adaptateur Plexo à volet transparent pour Mosaic - composable gris | Unitaire | 069580L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.4 | FIXATIONS
1.4.1 | Colliers colson 9 x 750 | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.2 | Colring noir 7,6x360 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.3 | Colliers colring 2,4 x 95 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.4 | Colliers colring 2,4 x 95 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.5 | Colliers colring 2,4 x 140 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.6 | Colliers colring 2,4 x 140 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.7 | Colliers colring 2,4 x 180 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.8 | Colliers colring 2,4 x 180 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.9 | Colliers colring 3,5 x 140 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.10 | Colliers colring 3,5 x 180 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.11 | Colliers colring 3,5 x 280 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.12 | Colliers colring 3,5 x 280 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.13 | Colliers colring 4,6 x 280 (incolore) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.14 | Colliers colring 4,6 x 280 (noir) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.15 | Embases adhesives | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.16 | Embase à visser - protégé UV - fixable par cheville | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.17 | Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.18 | Attaches fixfor Ø 5 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.19 | Attaches fixfor Ø 6 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.20 | Attaches fixfor Ø 7 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.21 | Attaches fixfor Ø 8 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.22 | Attaches fixfor Ø 9 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.23 | Attaches fixfor Ø 10 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.24 | Attaches fixfor Ø 12 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.25 | Attaches fixfor Ø 14 (blanc) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.26 | Chevilles à tête filetée Ø 8 | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.27 | Instacable Ø16-32 mm (gris) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.28 | Instacable Ø40-60 mm (gris) | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.29 | Collier à embase pour tube IRL de 16 à 32 | paquet de 100 |  |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.30 | Cheville pour fixation immédiate pour moulure , plinthe ou goulotte | paquet de 100 | LEG030899 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.31 | Cheville pour fixation immédiate pour moulure DLPlus | paquet de 100 | LEG030898 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.32 | Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 185mm | paquet de 100 | LEG031913 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.33 | Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 262mm | paquet de 100 | LEG031916 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.4.34 | Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 357mm | paquet de 100 | LEG031919 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5 | RACCORDEMENTS
1.5.1 | Suprem 960 2,5 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.2 | Suprem 960 6 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.3 | Suprem 960 10 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.4 | Suprem 960 16 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.5 | Suprem à broches 6 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.6 | Suprem à broches 10 mm² | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.7 | Bornes porcelaine | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.8 | Bornes porcelaine | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.9 | Bornes viking section 4 (gris) | Unitaire | legrand 037161 |  |  | u | 250 |  |  | 0
1.5.10 | Bornes viking section 4 (bleu) | Unitaire | legrand 037101 |  |  | u | 250 |  |  | 0
1.5.11 | Bornes viking section 4 (V/J) | Unitaire | legrand 037171 |  |  | u | 250 |  |  | 0
1.5.12 | Bornes viking section 6 (gris) | Unitaire | legrand 037162 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.13 | Bornes viking section 6 (bleu) | Unitaire | legrand 037102 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.14 | Bornes viking section 6 (V/J) | Unitaire | legrand 037172 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.15 | Bornes viking section 10 (gris) | Unitaire | legrand 037163 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.16 | Bornes viking section 10 (bleu) | Unitaire | legrand 037103 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.17 | Bornes viking section 10 (V/J) | Unitaire | legrand 037173 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.18 | Cloisons terminales section 4, 6 et 10 | Unitaire | legrand 037550 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.19 | Bornes viking section 16 (gris) | Unitaire | legrand 037164 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.20 | Bornes viking section 16 (bleu) | Unitaire | legrand 037104 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.21 | Bornes viking section 16 (V/J) | Unitaire | legrand 037174 |  |  | u | 100 |  |  | 0
1.5.22 | Bornes viking section 35 (gris) | Unitaire | legrand 037165 |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.5.23 | Bornes viking section 35 (bleu) | Unitaire | legrand 037105 |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.5.24 | Bornes viking section 35 (V/J) | Unitaire | legrand 037175 |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.5.25 | Cloisons terminales section 16 et 35 | Unitaire | legrand 037551 |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.5.26 | Bornes viking sectionnables (gris) | Unitaire | legrand 037184 |  |  | u | 50 |  |  | 0
1.5.27 | Répartiteur bip 40A Répartiteur modulaire 2P - 40A - 6 modules | Unitaire | LEG400400 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.28 | Répartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules | Unitaire | LEG400401 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.29 | Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 modules | Unitaire | LEG400402 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.30 | Répartiteur modulaire 2P 125A - 8 modules | Unitaire | LEG400403 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.31 | Répartiteur tetra 40A Répartiteur modulaire 4P - 40A - 6 modules | Unitaire | LEG400404 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.32 | Répartiteur modulaire 4P 100A - 4 modules | Unitaire | LEG400405 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.33 | Répartiteur modulaire 4P 100A - 6 modules | Unitaire | LEG400406 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.34 | Répartiteur tetra 125A Répartiteur modulaire 4P 125A - 6 modules | Unitaire | LEG400408 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.35 | Répartiteur modulaire 4P 160A - 10 modules | Unitaire | LEG400411 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.36 | bornes de raccordement 4mm2 2c | boite de 100 | wago 221-412 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.37 | bornes de raccordement 4mm2 3c | boite de 50 | wago 221-413 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.38 | bornes de raccordement 4mm2 5c | boite de 25 | wago 221-415 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.5.39 | Borne WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide | Boîte de 60 | WAG221-2411 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.40 | bornes de raccordement 6mm2 2c | boite de 50 | wago 221-612 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.41 | bornes de raccordement 6mm2 3c | boite de 30 | wago 221-613 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.42 | bornes de raccordement 6mm2 5c | boite de 15 | wago 221-615 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.5.43 | bornes de connexion sans vis nybloc 2 fils Borne - 2 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Blanc | boite de 100 | WAG2273-202 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.44 | bornes de connexion sans vis nybloc 3 fils Borne - 3 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Orange | boite de 100 | WAG2273-203 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.45 | bornes de connexion sans vis nybloc 5 fils Borne - 5 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Jaune | boite de 100 | WAG2273-205 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.46 | bornes de connexion sans vis nybloc 8 fils Borne - 8 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Gris | boite de 50 | WAG2273-208 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.47 | bornes de connexion sans vis nybloc 4 fils Borne - 4 x 0,5 à 2,5mm² Transp. / Rouge | Boîte de 60 | WAG2273-204 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.48 | Bloc jonc Viking3 a ressort - 2 jonc-4 conduct - 2 etages - gris - pas 5 | Unitaire | LEG037267 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.5.49 | Bloc jonc Viking3 a ressort - 2 jonc-4 conduct - 2 etages - bleu - pas 5 | Unitaire | LEG037207 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.50 | Cloison terminale pour blocs de jonction a ressort Viking3 - 2 etages pas de 5mm | Unitaire | LEG037589 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.51 | TOPJOB'S Borne 2 étages 2,5 (4) mm² / Double sectionnement / Gris | Unitaire | WAG2002-2951 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.52 | TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2 étages / Gris | Unitaire | WAG2002-2991 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.53 | TOPJOB'S Borne sectionnable 2C / 2,5 (4) mm² / Gris | Unitaire | WAG2002-1671 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.5.54 | TOPJOB'S Plaque d'extrémité et intermédiaire 2C / Gris | Unitaire | WAG2002-1691 |  |  | u | 150 |  |  | 0
1.6 | DOUILLES
1.6.1 | B22 matière isolante DB - bornes à vis | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.2 | E27 matière isolante SB - bornes à vis | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.3 | E27 VLM or Ø 56,5 | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.4 | E14 laiton / porcelaine | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.5 | E27 laiton / porcelaine | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.6 | Ensemble douille GU10 Connexion 230v 50w maxi | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.7 | E10 matiere isolante | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.8 | Douille bout de câble 2A-100w Connexion Automatique B22 | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.6.9 | Douille bout de cable culot E27 sans bague avec serre-cables 4A 100W | Unitaire | LEG060131 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7 | PETIT APPAREILLAGE
1.7.1 | Inter lampe or | Unitaire | legrand 040185 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.7.2 | Inter lampe blanc | Unitaire | legrand 040187 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.7.3 | Inter à pied blanc | Unitaire | legrand 091171 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.7.4 | Inter à pied noir | Unitaire | legrand 091173 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.7.5 | Mosaïc V et vient 2 mod Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc | Unitaire | legrand 077011L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.6 | Mosaïc bipolaire 2 mod Interrupteur bipolaire + borne repiquage neutre 10AX 250V~ Mosaic 2 mod - blanc | Unitaire | legrand 077050L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.7 | Mosaïc V et vient 1 mod Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc | Unitaire | legrand 077001L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.8 | Mosaïc poussoir 2 mod Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc | Unitaire | legrand 077040L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.9 | Mosaïc poussoir 1 mod Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc | Unitaire | legrand 077030L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.10 | Mosaïc variateur Variateur universel 2 fils 125W LED Mosaic blanc | Unitaire | LEG078407A |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.11 | Mosaïc 2P + T Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc | Unitaire | legrand 077111L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.12 | Mosaïc 2P + T à volet Prise 2P+T avec volet Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques -blanc | Unitaire | legrand 077119 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.13 | Mosaïc 2P + T à détrompage | Unitaire | legrand 077114 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.14 | Plaques 1 mod Plaque de finition Mosaic pour 1 module blanc | Unitaire | legrand 078801L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.15 | Mosaïc plaques 2 mod Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc | Unitaire | legrand 078802L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.16 | Mosaïc plaques 2x2 mod Plaque de finition verticale spéciale rénovation Mosaic pour 2x2 modules blanc | Unitaire | legrand 078854L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.17 | Mosaïc plaques 3x2 mod Plaque de finition Mosaic pour 3 modules blanc | Unitaire | legrand 078803L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.18 | Mosaïc Plaques 3 mod Plaque de finition verticale spéciale rénovation Mosaic pour 3x2 modules blanc | Unitaire | legrand 078856L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.19 | Mosaïc plaques 4 mod Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc | Unitaire | legrand 078814L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.20 | Mosaïc plaques 6 mod Plaque de finition horizontale Mosaic pour 6 modules blanc | Unitaire | legrand 078816L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.21 | Mosaïc support 2 mod Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules | Unitaire | legrand 080251 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.22 | Mosaïc support 4 mod Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules | Unitaire | legrand 080252 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.23 | Mosaïc support 6 mod Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules | Unitaire | legrand 080253 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.24 | Mosaïc 2P+T affleurant Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien | Unitaire | legrand 077132 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.25 | Va & Vient 10A Appareillage Saillie complet blanc | Unitaire | legrand 086001L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.26 | Prise 2p + t Saillie Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc | Unitaire | legrand 086027 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.27 | PC Modulaire Prise modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips et à voyant - 2,5 modules | Unitaire | legrand 004283 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.28 | Sortie de cables Mosaic avec serre-cables - blanc - 2 modules | Unitaire | LEG077550 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.29 | Support à griffes pour Mosaic Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules | Unitaire | LEG080261 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.30 | Obturateur Mosaic - 2 modules - finition blanc | Unitaire | LEG077071 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.31 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 2 modules - blanc | Unitaire | legrand 077145L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.32 | Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support reference 080251 | Unitaire | LEG080281 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.33 | Cadre saillie prof.40mm Mosaic pour 4, 5 ou 2x2 modules horizontal - blanc | Unitaire | LEG080285 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.34 | Cadre Mosaic pour 6 modules montage horizontal - profondeur 40mm | Unitaire | LEG080286 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.35 | Prise 2x2P+T Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules - blanc | Unitaire | LEG077142L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.36 | Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - blanc | Unitaire | LEG077136 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.37 | Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 6 mod - blanc | Unitaire | LEG077143L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.38 | Double prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 2x2 modules - blanc | Unitaire | LEG077134 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.39 | Prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc | Unitaire | LEG077592 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.40 | Ronfleur Mosaic - 8 V~ - 2 modules - blanc | Unitaire | LEG076640 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.41 | Prise 3x2P+T détrompage Surface Mosaic Link à raccordement latéral 6 modules | Unitaire | LEG077153L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.42 | Prise 2x2P+T détrompage Surface Mosaic Link à raccordement latéral 4 modules | Unitaire | LEG077152L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.43 | Prise TV-R-SAT Mosaic FM et DAB+ 2 modules - blanc | Unitaire | LEG078786 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.44 | Prise 2P+T Surface à détrompage Mosaic Link à raccordement latéral 2 modules | Unitaire | LEG077170L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.45 | Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 module | Unitaire | LEG080250 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.46 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc | Unitaire | LEG078804L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.47 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc | Unitaire | LEG078806L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.48 | Module de connexion Cat. 6A, 1xRJ45/s, 10x | Unitaire | R&M |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.49 | Poussoir à voyant Appareillage saillie complet version étroite | Unitaire | LEG086088 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.50 | Poussoir Appareillage saillie complet version étroite | Unitaire | LEG086085 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.51 | Va-et-vient Appareillage saillie complet version étroite | Unitaire | LEG086084 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.52 | Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc | Unitaire | LEG086106 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.53 | Va-et-vient composable Appareillage saillie - blanc | Unitaire | LEGALC2210WH |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.54 | double Appareillage Saillie composable blanc | Unitaire | LEG086120L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.55 | Interrupteur bipolaire Appareillage saillie composable blanc | Unitaire | LEG086103L |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.56 | Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc | Unitaire | LEG086057 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.57 | Prise de courant 2P+T bornes automatiques Appareillage saillie composable -blanc | Unitaire | LEG086127 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.58 | Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc - | Unitaire | LEG086106 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.59 | Double poussoir 6A Appareillage saillie composable - blanc | Unitaire | LEG086121 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.60 | Cadre saillie 1 poste Appareillage saillie blanc | Unitaire | LEG086091 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.61 | Cadre saillie 2 postes Appareillage saillie blanc | Unitaire | LEG086092 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.7.62 | Cadre saillie 3 postes Appareillage saillie blanc | Unitaire | LEG086093 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8 | JONCTIONS - RACCORDEMENTS - REPERAGES
1.8.1 | Manchons Helavia A1 | boite de 100 |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.8.2 | Manchons Helavia A1bis | boite de 100 |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.8.3 | Manchons Helavia A2 | boite de 100 |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.8.4 | Manchons Helavia A3 | boite de 100 |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.8.5 | Manchons Helavia A4 | boite de 100 |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.8.6 | Embouts de câblage 1,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.7 | Embouts de câblage 2,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.8 | Embouts de câblage 6 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.9 | Embouts de câblage 10 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.10 | Embouts de câblage 16 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.11 | Cosses préisolées à fourche 1,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.12 | Cosses préisolées à fourche 2,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.13 | Cosses préisolées à plage ronde 1,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.14 | Cosses préisolées à plage ronde 2,5 mm² | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.15 | Starfix embouts de câblage 1,5² double | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.16 | Starfix embouts de câblage 2,5² double | boite de 100 |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.17 | Embout de câblage Double Starfix - pour conducteurs section - 2x1mm² - rouge | boite de 100 | LEG037688 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.18 | Embout de câblage Double Starfix - pour conducteurs section - 2x0,75mm² - bleu | boite de 100 | LEG037687 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.19 | Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 1mm² - rouge | boite de 100 | LEG037663 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.20 | Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 0,75mm² - bleu | boite de 100 | LEG037662 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.8.21 | Embout de câblage Starfix - pour conducteurs section 0,5mm² - blanc | boite de 100 | LEG037661 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.9 | CONDUITS ET PROFILS
1.9.1 | Tube IRL de 16 | longueur de 3m |  |  |  | m | 10 |  |  | 0
1.9.2 | Tube IRL de 20 | longueur de 3m |  |  |  | m | 10 |  |  | 0
1.9.3 | Tube IRL de 25 | longueur de 3m |  |  |  | m | 10 |  |  | 0
1.9.4 | Tube IRL de 32 | longueur de 3m |  |  |  | m | 10 |  |  | 0
1.9.5 | Conduit ICTA Ø 20 | couronne de 100m |  |  |  | m | 5 |  |  | 0
1.9.6 | Conduit ICTA Ø 25 | couronne de 100m |  |  |  | m | 5 |  |  | 0
1.9.7 | Moulure 20 x 12,5 1 comp Moulure DLPlus 20x12,5mm - 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc | longueur de 2,1m | legrand 030008 |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.9.8 | Moulure 20 x 12,5 2 comp Moulure DLPlus 20x12,5mm - 2 compartiment - longueur 2,1m - blanc | longueur de 2,1m | legrand 030007 |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.9.9 | Embout Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 031202 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.10 | Angle int/ext Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 030221 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.11 | Angle plat Angle plat variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 030223 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.12 | Joint de couvercle Joint de couvercle pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 033602 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.13 | Moulure 32 x 12,51 comp Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc | longueur de 2,1m | legrand 030015 |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.9.14 | Moulure 32 x 12,5 2 comp Moulure DLPlus 32x12,5mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc | longueur de 2,1m | legrand 030014 |  |  | m | 25 |  |  | 0
1.9.15 | Embout Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 031203 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.16 | Angle int/ext Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 030251 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.17 | Angle plat Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 030253 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.18 | Joint de couvercle Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc | Unitaire | legrand 033603 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1.9.19 | Rail symétrique 7,5 mm Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m | longueur de 2m | legrand037404 |  |  | m | 5 |  |  | 0
1.9.20 | Rail symétrique 15 mm Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m | longueur de 2m | legrand 037407 |  |  | m | 5 |  |  | 0
1.9.21 | Conduit ICTA Ø 32 | couronne de 100m |  |  |  | u | 2 |  |  | 0
1.9.22 | Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016 | longueur de 2m | legrand 032800 |  |  | m | 2 |  |  | 0
1.9.23 | Angle plat pour passage de plancher 92x20mm | Unitaire | LEG032802 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.9.24 | Passage de plancher 3 compartiments 50x12mm - gris RAL7030 | longueur de 2m | legrand 030092 |  |  | m | 2 |  |  | 0
1.9.25 | Angle plat pour passage de plancher 50x12mm | Unitaire | LEG030011 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.10 | MODULAIRE
1,10,1 | iDT40N-C 1P+N 10 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24610 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,2 | iDT40N-C 1P+N 16 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24616 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,3 | iDT40N-C 1P+N 20 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24620 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,4 | iDT40N-C 1P+N 25 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24625 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,5 | iDT40N-C 1P+N 32 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24632 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,6 | iDT40N-C 1P+N 40 A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24640 |  |  | u | 15 |  |  | 0
1,10,7 | Bloc différentiel 30 Ma <25 A 1P+N - 25A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Y62625 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,8 | Bloc différentiel 30 Ma <25 A 1P+N - 25A - 30mA - A-SI | Unitaire | Schneider A9Y64625 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,9 | Bloc différentiel 30 Ma <40 A 1P+N - 40A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Y62640 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,10 | Contact auxiliaire iOF Courant 100mA à 6A ca/dc | Unitaire | Schneider A9A26904 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,11 | IC60 2x10A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77210 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,12 | IC60 2x16A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77216 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,13 | IC60 2x20A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77220 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,14 | IC60 2x25A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77225 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,15 | IC60 2x32A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77232 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,16 | IC60 2x40A- 2P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77240 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,17 | IC60 VIGI (25A) 2P - 25A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Q11225 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,18 | IC60 VIGI (25A) 2P - 25A - 30mA - Type A-SI | Unitaire | Schneider A9Q31225 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,19 | IC60 VIGI (40A) 2P - 40A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Q11240 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,20 | IC60N 4 x 6A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77406 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,21 | IC60N 4 x 10A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77410 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,22 | IC60N 4 x 16A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77416 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,23 | IC60N 4 x 20A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77420 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,24 | IC60N 4 x 25A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77425 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,25 | IC60N 4 x 32A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77432 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,26 | IC60N 4 x 40A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77440 |  |  | u | 2 |  |  | 0
1,10,27 | IC60N 4 x 50A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77450 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,28 | IC60N 4 x 63A - 4P - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77463 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,29 | IC60N 4 x 10A - 4P - Courbe B - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F76410 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,30 | IC60N 4 x 16A - 4P - Courbe B - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F76416 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,31 | IC60N 4 x 20A - 4P - Courbe B - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F76420 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,32 | IC60N 4 x 25A - 4P - Courbe B - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F76425 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,33 | IC60N 4 x 10A - 4P - Courbe D - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F75410 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,34 | IC60N 4 x 16A - 4P - Courbe D - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F75416 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,35 | IC60N 4 x 20A - 4P - Courbe D - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F75420 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,36 | IC60 VIGI (25A) 30mA Tétra 4P - 25A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Q11425 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,37 | IC60 VIGI (40A) 30mA Tétra 4P - 40A - 30mA - Type AC | Unitaire | Schneider A9Q11440 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,38 | Voyant sur rail | Unitaire | Schneider A9E18321 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,39 | Contacteur CT 2 x 25 A - 2P- 2NO - 230/240Vca - 50Hz | Unitaire | Schneider A9C24732 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,40 | Contacteur CT 2 x 40 A - 2P- 2NO - 230/240Vca - 50Hz | Unitaire | Schneider A9C20842 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,41 | Contacteur CT 4 x 25 A - 4P- 4NO - 230/240Vca - 50Hz | Unitaire | Schneider A9C24834 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,42 | Contacteur CT 4 x 63 A - 4P- 4NO - 24Vca - 50Hz | Unitaire | Schneider A9C20164 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,43 | Télérupteur bi. 16 A - 230 V -2NO - 50-60Hz | Unitaire | Schneider A9C30812 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,44 | Télérupteur bi. 16 A - 24 V -2NO - 50-60Hz | Unitaire | Schneider A9C30112 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,45 | RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F | Unitaire | Schneider A9A15393 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,46 | iC60N - Disjoncteur - 2P - 63A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9F77263 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,47 | Contacteur auxiliarisable - 4P - 63A - 4NO - 220/240Vca - 50Hz | Unitaire | Schneider A9C20864 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1,10,48 | iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24606 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,49 | iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - Courbe C - 6000A/10kA | Unitaire | Schneider A9P24602 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,50 | Double Contact Auxiliaire 1OF et 1OF/SD - Courant 100mA à 6A ca/dc | Unitaire | Schneider A9A26909 |  |  | u | 25 |  |  | 0
1,10,51 | iSW contact auxiliaire OF pour interrupteur iSW 3A 415VCA - 6A 250VCA | Unitaire | Schneider A9A15096 |  |  | u | 10 |  |  | 0
1,10,52 | RTBT relais très basse tension 10mA 10V 5A 250V 1 contact O/F | Unitaire | Schneider A9A15416 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,53 | IHP - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j réserve marche 56 commutat | Unitaire | Schneider CCT15854 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1,10,54 | MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes | Unitaire | Schneider 15363 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.11 | INTERRUPTEURS
1.11.1 | NG125NA Inter NG tetra 63 A- 4P | Unitaire | Schneider 18897 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.11.2 | Inter NG tetra 100 A 4P | Unitaire | Schneider 18899 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.11.3 | Contact auxiliaire - 2OF pour NG125 - 230Vca/6A - 400Vca/3A | Unitaire | Schneider 19071 |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.12 | ACCESSOIRES TELEDISTRIBUTION
1.12.1 | Fiche télévision coaxiale normalisée mâle D=9,52mm droites | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.2 | Fiche télévision coaxiale normalisée mâle sortie latérale D=9,52mm coudées | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.3 | Fiche télévision coaxiale normalisée femelle D=9,52mm droites | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.4 | Fiche télévision coaxiale normalisée femelle sortie latérale D=9,52mm coudées | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.5 | Fiches F à compressionConnecteur F à compression pour câble type 17 VATCA - 17 PATCA | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.6 | Adaptateur TV 9.52 mm M / 2 x TV 9.52 mm F - nickel | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.7 | Charge F 75 ohms pour respecter l'impédance du réseau TV. | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.8 | Adaptateurs TV F/F | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.12.9 | Dérivateur 4 directions | Unitaire |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.12.10 | Dérivateur 6 directions | Unitaire |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.12.11 | Répartiteur ULB 2 directions 2 sorties ULB 5-2400MHz | Unitaire |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.12.12 | Répartiteur ULB 4 directions 4 sorties ULB 5-2400MHz | Unitaire |  |  |  | u | 1 |  |  | 0
1.13 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
1.13.1 | DownRay Détecteur CLAREO 8W/16W ADVANCE | Unitaire | DOW.103500 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.13.2 | Panel Edge CLAREO 600x600 30W 120lm/W ACCESS 8 Sans Driver 4000K | Unitaire | PAN.102700 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.13.3 | Panel Edge CLAREO 600x600 30W 120lm/W ACCESS 8 Sans Driver 3000K | Unitaire | PAN.102715 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.13.4 | Panel CLAREO 600X600 Access 5 38W Sans Alim | Unitaire | PAN7159 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.13.5 | Driver CLAREO 250-1500mA 50W DIM BP et RF | Unitaire | DRI7085 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.13.6 | Variateur Mural CLAREO RF Monochrome ADVANCE | Unitaire | ACC.6601 |  |  | u | 20 |  |  | 0
1.14 | ACCESSOIRES DIVERS
1.14.1 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/transparent) de 9 mm | Unitaire | Brother TZe-121 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.2 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/blanc) de 9 mm | Unitaire | Brother TZe-221 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.3 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/rouge) de 9 mm | Unitaire | Brother TZe-421 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.4 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/vert) de 9 mm | Unitaire | Brother TZe-721 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.5 | Ruban étiqueteuse TZ (blanc/noir) de 9 mm | Unitaire | Brother TZe-325 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.6 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/transparent) de 12mm | Unitaire | Brother TZe-131 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.7 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/blanc) de 12 mm | Unitaire | Brother TZe-231 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.8 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/rouge) de 12 mm | Unitaire | Brother TZe-431 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.9 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/vert) de 12 mm | Unitaire | Brother TZe-731 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.10 | Ruban étiqueteuse TZ (blanc/noir) de 12 mm | Unitaire | Brother TZe-335 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.11 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/transparent) de 24 mm | Unitaire | Brother TZe-151 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.12 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/blanc) de 24 mm | Unitaire | Brother TZe-251 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.13 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/rouge) de 24 mm | Unitaire | Brother TZe-451 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.14 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/vert) de 24 mm | Unitaire | Brother TZe-751 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.15 | Ruban étiqueteuse TZ (blanc/noir) de 24 mm | Unitaire | Brother TZe-355 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.16 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 blanc | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.17 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 bleu | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.18 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 gris | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.19 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 jaune | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.20 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 marron | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.21 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 noir | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.22 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 rouge | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.23 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 vert | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.24 | Ruban vinyle electrique 15x10x0,15 vert/jaune | Unitaire |  |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.25 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/transparent) de 18 mm | Unitaire | Brother TZe-141 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.26 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/blanc) de 18 mm | Unitaire | Brother TZe-241 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.27 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/rouge) de 18 mm | Unitaire | Brother TZe-441 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.28 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/vert) de 18 mm | Unitaire | Brother TZe-741 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.29 | Ruban étiqueteuse TZ (blanc/noir) de 18 mm | Unitaire | Brother TZe-345 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.30 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/argent) de 9 mm | Unitaire | Brother TZE-M921 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.31 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/argent) de 12 mm | Unitaire | Brother TZE-M932 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.32 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/bleu) de 12 mm | Unitaire | Brother TZe-348 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.33 | Ruban étiqueteuse TZ (noir/argent) de 24 mm | Unitaire | Brother TZE-M951 |  |  | u | 5 |  |  | 0
1.14.34 | Bande support PT E 10-1000 TRANSPARENT | Parquet | STG73813411 |  |  | m | 5 |  |  | 0
1.14.35 | Pince spéciale FL 252024 | Unitaire | STG73890200 |  |  | u | 5 |  |  | 0
Prix total HT | [9 empty] | 0
TVA | [9 empty] | 0
Prix total TTC | [9 empty] | 0