## BPU
Bordereau des Prix Unitaires - Armoires et barillets gaz spéciaux
Gaz | Prix armoire gaz (GC) - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix barillet gaz (BA) - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix extension barillet gaz 4 nouveaux départs - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix intégration Détox - en € HT
| Prix unitaire hors taxe Fournitures | Délai livraison maximum | Délai de mise en service et réception à compter du raccordement | Prix unitaire hors taxe Fournitures | Délai livraison maximum | Délai de mise en service et réception à compter du raccordement | Prix unitaire hors taxe Fournitures | Délai livraison maximum | Délai de mise en service et réception à compter du raccordement | Type Détox | Prix unitaire hors taxe Fournitures | Délai livraison maximum | Délai de mise en service et réception à compter du raccordement
AsH3 | [9 empty] | Détox type C 2L
B2H6/Ar 0% | [9 empty] | Détox type C 2L
B2H6/H2 0,2% | [9 empty] | Détox type C 2L
BCl3 | [9 empty] | Détox type A 2L
BF3 | [9 empty] | Détox type A 2L
C2F6
C3F8
C3H8
C4F6
C4F8
CF4
CH2F2
CH3F
CH4
CHF3
Cl2
CO | [9 empty] | Détox type A 2L
CO2 | [9 empty] | Détox type D 2L
COS
F2 0% + Ar 3,5% + Ne
F2 5% +N2
F2 20% +N2 | [9 empty] | Détox type A 2L
F2 30% + Ar ou N2 | [9 empty] | Détox type A 2L
GeCl4 | [9 empty] | Détox type A 2L
Ge2H6 | [9 empty] | Détox à définir
GeH4
H2
H2 2,5% + Ar
H2 4% +N2
HBr | [9 empty] | Détox type A 2L
HCl | [9 empty] | Détox type A 2L
HF | [9 empty] | Détox type A 2L
N2O
NF3
NH3
NO | [9 empty] | Détox type B 2L
NO2 | [9 empty] | Détox type D 2L
O2/He 30%
PH3
SF6 | [9 empty] | Détox type C 2L
Si(CH3)4
Si(OC2H5)4
Si2H6
SiCl4 | [9 empty] | Détox type C 2L
SiF4 | [9 empty] | Détox type A 2L
SiH2Cl2 | [9 empty] | Détox type A 2L
SiH3CH3/H2 5% | [9 empty] | Détox type A 2L
SiH4
SO2 | [9 empty] | Détox type C 10 L
TCS | [9 empty] | Détox type A 2L
TMS | [9 empty] | Détox à définir
TSA | [9 empty] | Détox type D 2L
Prestations associées | Prix - livraison comprise - en € HT
| Prix unitaire hors taxe Fournitures | Délai livraison maximum | Délai de mise en service et réception à compter du raccordement
Armoire de chauffage 16 zones
Formation personnel -utilisation de la Fourniture pour 2 personnes pendant 1 jour
Formation personnel -maintenance de premier niveau pour 2 personnes pendant 1 jour
Formation personnel -maintenance avancée pour 2 personnes pendant 1 jour
Formation personnel -sécurité de la fourniture pour 2 personnes pendant 1 jour
RAVP sur armoire
Traçage du panneau de l'armoire (hors départs process)
Départs supplémentaires vers les équipements
Contrôleur avec SIEMENS 32EV 16 PT (CP Ethernet)
Pigtail heating
Liquid Trap
Baratron
Exhaust Gauge
Insulation Valves
Chiller pour bubblers

## DQE
Bordereau des Prix Unitaires - Armoires et barillets gaz spéciaux
Gaz | Prix armoire gaz (GC) - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix barillet gaz (BA) - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix extension barillet gaz 4 nouveaux départs - livraison comprise - en € HT |  |  | Prix intégration Détox - en € HT |  |  |  | Les quantités indiquées au DQE sont des ordres de grandeurs qui n’ont pas valeur contractuelle. Le fait de ne pas les atteindre n’ouvre pas droit à indemnisation au bénéfice du Titulaire de l’accord-cadre. Le montant total du DQE ne peut être supérieur au montant plafond de l'accord cadre.
| Prix unitaire € HT | Quantité | Total sur 4 ans | Prix unitaire € HT | Quantité | Total sur 4 ans | Prix unitaire € HT | Quantité | Total sur 4 ans | Fournitures | Prix unitaire € HT | Quantité | Total sur 4 ans
AsH3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type C 2L | 0 | 0 | 0
B2H6/Ar 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type C 2L | 0 | 0 | 0
B2H6/H2 0,2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type C 2L | 0 | 0 | 0
BCl3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
BF3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
C2F6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3F8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3H8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4F6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4F8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH2F2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH3F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CHF3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cl2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
CO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type D 2L | 0 | 0 | 0
CO2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 0% + Ar 3,5% + Ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 5% +N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
F2 20% +N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 1 | 0
F2 30% + Ar ou N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
GeCl4 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | Détox à définir | 0 | 0 | 0
Ge2H6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GeH4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
H2 2,5% + Ar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 4% +N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HBr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 1 | 0
HCl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
HF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
N2O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NF3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NH3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type B 2L | 0 | 0 | 0
NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type D 2L | 0 | 0 | 0
NO2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O2/He 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PH3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type C 2L | 0 | 0 | 0
SF6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si(CH3)4 | 0 | 1 | 0
Si(OC2H5)4 | 0 | 1 | 0
Si2H6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type C 2L | 0 | 0 | 0
SiCl4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 1 | 0
SiF4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
SiH2Cl2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 0 | 0
SiH3CH3/H2 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SiH4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Détox type C 10 L | 0 | 1 | 0
SO2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type A 2L | 0 | 1 | 0
TCS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox à définir | 0 | 1 | 0
TMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détox type D 2L | 0 | 0 | 0
TSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Total sur la durée de l'accord cadre
|  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 0
Prestations associées | Prix - livraison comprise - en € HT
| Prix unitaire hors taxe Fournitures | Quantité | Total sur 4 ans
Armoire de chauffage 16 zones | 0 | 1 | 0
Formation personnel -utilisation de la Fourniture pour 2 personnes pendant 1 jour | 0 | 1 | 0
Formation personnel -maintenance de premier niveau pour 2 personnes pendant 1 jour | 0 | 1 | 0
Formation personnel -maintenance avancée pour 2 personnes pendant 1 jour | 0 | 1 | 0
Formation personnel -sécurité de la fourniture pour 2 personnes pendant 1 jour | 0 | 1 | 0
RAVP sur armoire | 0 | 1 | 0
Traçage du panneau de l'armoire (hors départs process) | 0 | 1 | 0
Départs supplémentaires vers les équipements | 0 | 1 | 0
Contrôleur avec SIEMENS 32EV 16 PT (CP Ethernet) | 0 | 1 | 0
Pigtail heating | 0 | 1 | 0
Liquid Trap | 0 | 1 | 0
Baratron | 0 | 1 | 0
Exhaust Gauge | 0 | 1 | 0
Insulation Valves | 0 | 1 | 0
Chiller pour bubblers | 0 | 1 | 0