## PDG
Maître d’ouvrage :
Etablissement public du château de Fontainebleau
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
DEPARTEMENT |  |  | LOCALITE |  | EDIFICE
Seine et Marne |  |  | Fontainebleau |  | Château
OPERATION : Aile des Ministres : Restauration des couvertures de la partie est
PHASE PRO / DCE
ind.B 19/06/2025
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°4 - Maçonnerie - Pierre de taille
MAITRISE D'ŒUVRE
Architecte A.C.M.H. |  | Economiste |  | OPC
Patrick PONSOT |  | Cabinet FRANCOIS |  | Philippe MACHEFER
20, rue Porte Côté |  | 14, rue de Queuleu |  | 5, rue des Jacobins
41005 Blois |  | 57070 Metz |  | 49100 Angers
Téléphone : 02 54 74 70 33 |  | Téléphone : 03 87 36 82 75 |  | Téléphone : 06 07 36 49 28
direction@cabinetponsot.fr |  | contact@cabinetvmh.com |  | philippe.machefer@cpm-economistes.fr
0

## MPT
N° | CCTP | Désignation des Ouvrages | [7 empty] | Unité | Quantité | P.U. | Montant
TRANCHE FERME - ZONE MATHURINS
PHASE 1 - MATHURINS ZONE EST
0
| 3.4.30 | RECOUPEMENT CF PROVISOIRE pendant le chantier
Limite entre TF et TO
1 |  | Mise en œuvre en début de chantier | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
2 |  | Dépose, réparations/raccords des zones altérées par le cloisonnement et évacuation | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
Limite entre phase 1 et phase 2
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  | Mise en œuvre en début de chantier | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
3 |  | Dépose, réparations/raccords des zones altérées par le cloisonnement et évacuation | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
DESAMIANTAGE
0
| 3.4.1 | RAPPORTS | [10 empty] | 0
4 |  | Plan de retrait / mode opératoire | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
5 |  | Rapport de fin de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [10 empty] | 0
6 |  | Installations de chantier spécifiques comprenant à minima sas de décontamination & branchements, aménagement zones d'approche, de récupération et stockage déchets, balisage & signalétiques | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
7 |  | Confinements et protections des surfaces compris matériel nécessaire au renouvellement de l'air et éclairages artificiels des zones de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.3 | MESURES | [10 empty] | 0
8 |  | Mesures initiales, en cours de chantier et de première restitution | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.4 | RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES | [10 empty] | 0
9 |  | Mitrons/sorties de ventilation y compris conduits | [7 empty] | unité | 13 |  | 0
|  | aile et terrasse ouest | [5 empty] | = | 5
|  | aile est | [5 empty] | = | 6
|  | pavillon sur cour des ateliers | [5 empty] | = | 2
13
10 |  | Aspiration complémentaire THE au droit de l'intervention, compris test de lingette | [7 empty] | unité | 13 |  | 0
0
| 3.4.5 | DISPOSITION FINALES | [10 empty] | 0
11 |  | Gestion des déchets | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
12 |  | Décontamination des installations et repli du matériel | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | TRAVAUX SUR MACONNERIE DE BRIQUES | [10 empty] | 0
| 3.4.6 | DEMOLITION DE MACONNERIE DES SOUCHES DE CHEMINEES | [10 empty] | 0
Compris protections, coltinages et évacuation des gravois
13 |  | * pour réfection des couronnements sur une hauteur de 50cm environ à partir du dessous du couronnement | [7 empty] | m³ | 8.6 |  | 0
|  | souche n°1 |  |  | 1.4 | x | 0.7 | = | 0.98
|  | souche n°2 |  |  | 1.15 | x | 0.75 | = | 0.8625
|  | souche n°3 |  |  | 1.45 | x | 0.75 | = | 1.0875
|  | souche n°4 |  |  | 0.45 | x | 0.45 | = | 0.2025
|  | souche n°5 |  |  | 1.6 | x | 0.7 | = | 1.12
[5 empty] | 1.2 | x | 1.1 | = | 1.32
|  | souche n°6 |  |  | 0.8 | x | 1.3 | = | 1.04
|  | souche n°7 |  |  | 0.65 | x | 0.65 | = | 0.4225
|  | souche n°8 |  |  | 1.6 | x | 1 | = | 1.6
|  | souche n°9 |  |  | 0.8 | x | 0.8 | = | 0.64
[5 empty] | 1.1 | x | 1.08 | = | 1.188
|  | souche n°10 |  |  | 2 | x | 1.5 | = | 3
|  | souche n°11 |  |  | 1 | x | 0.8 | = | 0.8
|  | souche n°12 |  |  | 1.4 | x | 0.8 | = | 1.12
|  | souche n°13 |  |  | 2.15 | x | 0.8 | = | 1.72
17.103
[6 empty] | x | 0.5 | = | 8.5515
0
| 3.4.7 | REPRISE DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Compris jointoiement, patine d'uniformisation avec les parties anciennes et tous travaux annexes | [10 empty] | 0
14 |  | * pour les parties à reprendre autres que les relancis | [7 empty] | m³ | 8.6 |  | 0
15 |  | * pour relancis | [7 empty] | unité | 610 |  | 0
|  | * tirants et étrésillons conservés en place pour traitement et mise en peinture | [10 empty] | 0
16 |  | tirants | [7 empty] | unité | 6 |  | 0
17 |  | étrésillons | [7 empty] | unité | 6 |  | 0
|  | * reprise des couronnements | [10 empty] | 0
18 |  | souche n°1 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
19 |  | souche n°2 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
20 |  | souche n°3 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
21 |  | souche n°4 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
22 |  | souche n°5 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
23 |  | souche n°6 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
24 |  | souche n°7 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
25 |  | souche n°8 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
26 |  | souche n°9 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
27 |  | souche n°10 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
28 |  | souche n°11 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
29 |  | souche n°12 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
30 |  | souche n°13 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | * mitrons en terre cuite à neuf | [10 empty] | 0
31 |  | circulaire | [7 empty] | unité | 37 |  | 0
32 |  | rectangulaire | [7 empty] | unité | 4 |  | 0
0
| 3.4.8 | NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Sur parement en briques compris patine d'uniformisation | [10 empty] | 0
|  | - souche de cheminée | [10 empty] | 0
33 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 118 |  | 0
|  | souche n°1 |  |  | 4.2 | x | 1.8 | = | 7.56
|  | souche n°2 |  |  | 3.9 | x | 3.6 | = | 14.04
|  | souche n°3 |  |  | 4.5 | x | 4.15 | = | 18.675
|  | souche n°4 |  |  | 1.8 | x | 0.6 | = | 1.08
|  | souche n°5 |  |  | 1 | x | 1.1 | = | 2.2
[5 empty] | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.56
|  | souche n°6 |  |  | 0.7 | x | 1.3 | = | 0.91
|  | souche n°7 |  |  | 2.6 | x | 0.5 | = | 1.3 |  |  |  | 0
|  | souche n°8 |  |  | 5.2 | x | 4 | = | 20.8 |  |  |  | 0
|  | souche n°9 |  |  | 0.7 | x | 1.3 | = | 1.82
[5 empty] | 1.05 | x | 2.22 | = | 2.331
|  | souche n°10 |  |  | 7 | x | 0.85 | = | 5.95 |  |  |  | 0
|  | souche n°11 |  |  | 1.4 | x | 0.85 | = | 2.38
|  | souche n°12 |  |  | 4.4 | x | 2.5 | = | 11 |  |  |  | 0
|  | souche n°13 |  |  | 5.9 | x | 4.5 | = | 26.55 |  |  |  | 0
[9 empty] | 117.156 |  |  |  | 0
34 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 118 |  | 0
- lucarnes
35 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 28 |  | 0
lucanes aile ouest ; pour une lucarne
|  | couronnement |  |  | 3.1 | x | 0.36 | = | 1.116
|  | cartouches verticales | 2 | x | 0.2 | x | 2.1 | = | 0.84
|  | frise sous la baie |  |  | 1.2 | x | 0.12 | = | 0.144
|  | cartouche horizontale |  |  | 0.9 | x | 0.24 | = | 0.216
2.316
[7 empty] | total pour 4 lucarnes |  | 9.264
lucanes aile est ; pour une lucarne
|  | jambage | 2 | x | 0.95 | x | 0.85 | = | 1.615
|  | fronton |  |  | 0.45 | x | 1.5 | = | 1.35
|  | ébrasement |  |  | 0.3 | x | 2.5 | = | 1.5
4.465
[7 empty] | total pour 4 lucarnes |  | 17.86
36 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 28 |  | 0
|  | - corniche | [10 empty] | 0
37 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 14 |  | 0
|  | aile ouest |  |  | 33 | x | 0.4 | = | 13.2 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 13.2 |  |  |  | 0
38 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 14 |  | 0
|  | TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE | [10 empty] | 0
0
| 3.2.9 | NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
|  | aile est corniche | [5 empty] | = | 19.6
|  | aile est lucarnes | [5 empty] | = | 3
|  | pavillon cour des ateliers corniche | [5 empty] | = | 12.1
|  | pavillon nord corniche | [5 empty] | = | 9.35
44.05
39 |  | Compris traitement biocide | [7 empty] | m² | 45 |  | 0
| 3.2.10 | REJOINTOIEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
39 |  | Au mortier de chaud | [7 empty] | m² | 45 |  | 0
| 3.4.11 | DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION | [10 empty] | 0
40 |  | Compris protections, coltinages et évacuation des gravois | [7 empty] | m³ | 3 |  | 0
0
| 3.4.13 | FOURNITURE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
40 |  | A l'identique de l'existant | [7 empty] | m³ | 3 |  | 0
0
| 3.4.14 | TAILLE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
41 |  | Taille de parement uni | [7 empty] | TPU | 18 |  | 0
42 |  | Taille de parement mouluré | [7 empty] | TPM | 15 |  | 0
0
| 3.4.15 | POSE DE PIERRE UNIE ET MOULUREE | [10 empty] | 0
43 |  | Compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 3 |  | 0
0
| 3.4.16 | BOUCHONS EN PIERRE NEUVE
Par incrustement isolé compris jointoiement et gougeons
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
44 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 17 |  | 0
45 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 15 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
46 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 15 |  | 0
47 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 12 |  | 0
0
| 3.4.17 | RAGREAGES (plan, à simple ou double courbure) | [10 empty] | 0
Ragréages unis et moulurés
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
48 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 45 |  | 0
49 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 35 |  | 0
50 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
51 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 45 |  | 0
52 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 35 |  | 0
53 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
0
| 3.4.19 | PATINE D'HARMONISATION
54 |  | Pour harmoniser les parties refaites avec les parties existantes | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
0
| 3.4.20 | BADIGEONS
55 |  | Sur corniches | [7 empty] | m² | 22 |  | 0
|  | pavillon sur cour des ateliers | [5 empty] | = | 12.1
|  | pavillon nord | [5 empty] | = | 9.35
21.45
0
|  | REFECTION DES ENDUITS | [10 empty] | 0
|  | sur façade de lucarne aile ouest côté cour de la pharmacie | [6 empty] | 4u |  |  |  | 0
|  | pour une lucarne | [10 empty] | 0
|  | jambage | 2 | x | 0.2 | x | 2.1 | = | 0.84 |  |  |  | 0
|  | pourtour cartouche horizontale |  |  | 0.42 | - | 0.216 | = | 0.204 |  |  |  | 0
|  | retour | 2 | x | 2.5 | x | 0.45 | = | 2.25 |  |  |  | 0
[9 empty] | 3.294 |  |  |  | 0
[7 empty] | total pour 4 lucarnes | = | 13.176 |  |  |  | 0
56 | 3.4.21 | Piochement des enduits | [7 empty] | m² | 14 |  | 0
57 | 3.4.22 | Relancis de moellons | [7 empty] | m² | 14 |  | 0
58 | 3.4.23 | Réfection des enduits | [7 empty] | m² | 14 |  | 0
0
| 3.4.26 | DECALFEUTREMENT / CALFEUTREMENT MENUISERIES | [10 empty] | 0
59 |  | en accompagnement de menuisier, aux 2 faces | [7 empty] | ml | 144 |  | 0
| 3.4.27 | REVISION DES ARASES | [10 empty] | 0
60 |  | reprise ponctuelle des chapes d'arase | [7 empty] | ml | 165 |  | 0
|  | aile et terrasse ouest | [5 empty] | = | 35 |  |  |  | 0
|  | aile est | [5 empty] | = | 60 |  |  |  | 0
|  | pavillon sur cour de la pharmacie | [5 empty] | = | 35 |  |  |  | 0
|  | pavillon nord | [5 empty] | = | 35 |  |  |  | 0
[9 empty] | 165 |  |  |  | 0
0
| 3.4.28 | REFECTION DES PLATRES | [10 empty] | 0
|  | Purges et réfection | [10 empty] | 0
61 |  | plafonds plâtre compris remplissage | [7 empty] | m² | 35 |  | 0
62 |  | doublages en sous-face de rampants | [7 empty] | m² | 80 |  | 0
0
| 3.4.31 | DIVERS A LA DEMANDE DU MAITRE D'ŒUVRE ET PETITS OUVRAGES | [10 empty] | 0
63 |  | Remplacement à neuf de la grille de ventilation dans corniche aile ouest pignon nord | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
64 |  | Pour accompagnement des autres corps d'état | [7 empty] | UMO | 150 |  | 0
0
[9 empty] | SOUS TOTAL PHASE 1 - MATHURINS ZONE EST |  |  |  | 0
0
PHASE 2 - MATHURINS ZONE OUEST
|  | DESAMIANTAGE | [10 empty] | 0
0
| 3.4.1 | RAPPORTS | [10 empty] | 0
65 |  | Plan de retrait / mode opératoire | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
66 |  | Rapport de fin de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [10 empty] | 0
67 |  | Installations de chantier spécifiques comprenant à minima sas de décontamination & branchements, aménagement zones d'approche, de récupération et stockage déchets, balisage & signalétiques | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
68 |  | Confinement et protection des surfaces compris matériel nécessaire au renouvellement de l'air et éclairage artificiel des zones de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.3 | MESURES | [10 empty] | 0
69 |  | Mesures initiales, en cours de chantier et de première restitution | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.4 | RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES | [10 empty] | 0
70 |  | Mitrons/sorties de ventilation y compris conduits | [7 empty] | unité | 3 |  | 0
71 |  | Aspiration complémentaire THE au droit de l'intervention, compris test de lingette | [7 empty] | unité | 3 |  | 0
0
| 3.4.5 | DISPOSITION FINALES | [10 empty] | 0
72 |  | Gestion des déchets | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
73 |  | Décontamination des installations et repli du matériel | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | TRAVAUX SUR MACONNERIE DE BRIQUES | [10 empty] | 0
| 3.4.6 | DEMOLITION DE MACONNERIE DES SOUCHES DE CHEMINEES | [9 empty] | 0 | 0
Compris protections, coltinages et évacuation des gravois
74 |  | * pour réfection des couronnements sur une hauteur de 50cm environ à partir du dessous du couronnement | [7 empty] | m³ | 4.8008 |  | 0
|  | souche n°14 |  |  | 1.3 | x | 0.65 | = | 0.845
|  | souche n°15 |  |  | 0.4 | x | 1.06 | = | 0.424
|  | souche n°16 |  |  | 0.45 | x | 0.45 | = | 0.2025
|  | souche n°17 |  |  | 0.7 | x | 2.2 | = | 1.54
|  | souche n°18 |  |  | 0.7 | x | 1.8 | = | 1.26
|  | souche n°19 |  |  | 1.15 | x | 1.3 | = | 1.495
|  | souche n°20 |  |  | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25
|  | souche n°21 |  |  | 1.1 | x | 1.35 | = | 1.485
|  | souche n°22 |  |  | 2 | x | 1.05 | = | 2.1
9.6015
[6 empty] | x | 0.5 | = | 4.8008
0
| 3.4.7 | REPRISE DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Compris jointoiement, patine d'uniformisation avec les parties anciennes et tous travaux annexes | [10 empty] | 0
75 |  | * pour les parties à reprendre autres que les relancis | [7 empty] | m³ | 4.8008 |  | 0
76 |  | * pour relancis | [7 empty] | unité | 400 |  | 0
|  | * tirants et étrésillons conservés en place pour traitement et mise en peinture | [10 empty] | 0
77 |  | tirants | [6 empty] | SO | sans objet |  |  | 0
78 |  | étrésillons | [6 empty] | SO | sans objet |  |  | 0
* reprise des couronnements
79 |  | souche n°14 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
80 |  | souche n°15 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
81 |  | souche n°16 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
82 |  | souche n°17 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
83 |  | souche n°18 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
84 |  | souche n°19 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
85 |  | souche n°20 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
86 |  | souche n°21 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
87 |  | souche n°22 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | * mitrons en terre cuite à neuf | [10 empty] | 0
88 |  | circulaire | [7 empty] | unité | 28 |  | 0
0
| 3.4.8 | NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Sur parement en briques compris patine d'uniformisation | [10 empty] | 0
|  | - souche de cheminée | [10 empty] | 0
89 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 85 |  | 0
|  | souche n°14 |  |  | 3.9 | x | 3.95 | = | 15.405
|  | souche n°15 | [6 empty] | SO
|  | souche n°16 | [6 empty] | SO
|  | souche n°17 |  |  | 5.8 | x | 1.75 | = | 10.15
|  | souche n°18 |  |  | 5 | x | 1.75 | = | 8.75
|  | souche n°19 |  |  | 4.9 | x | 1.75 | = | 8.575
|  | souche n°20 |  |  | 2 | x | 1.1 | = | 2.2
|  | souche n°21 |  |  | 4.9 | x | 3.35 | = | 16.415
|  | souche n°22 |  |  | 6.1 | x | 3.32 | = | 20.252
81.747
90 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 85 |  | 0
TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE (corniches et lucarnes)
| 3.4.9 | NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
91 |  | Compris traitement biocide | [7 empty] | m² | 32 |  | 0
|  | corniche | [5 empty] | = | 31.5
31.5
| 3.4.10 | REJOINTOIEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
92 |  | Aux mortier de chaux | [7 empty] | m² | 32 |  | 0
| 3.4.11 | DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION | [10 empty] | 0
93 |  | Compris protections, coltinages et évacuation des gravois | [7 empty] | m³ | 1 |  | 0
0
| 3.4.13 | FOURNITURE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
94 |  | A l'identique de l'existant | [7 empty] | m³ | 1 |  | 0
0
| 3.4.14 | TAILLE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
95 |  | Taille de parement uni | [7 empty] | TPU | 7 |  | 0
96 |  | Taille de parement mouluré | [7 empty] | TPM | 5 |  | 0
0
| 3.4.15 | POSE DE PIERRE UNIE ET MOULUREE | [10 empty] | 0
97 |  | Compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 1 |  | 0
0
| 3.4.16 | BOUCHONS EN PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
Par incrustement isolé compris jointoiement et gougeons
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
98 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
99 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 8 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
100 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
101 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
| 3.4.17 | RAGREAGES (plan, à simple ou double courbure) | [10 empty] | 0
Ragréages unis et moulurés
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
102 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 30 |  | 0
103 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
104 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
105 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 30 |  | 0
106 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
107 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
| 3.4.19 | PATINE D'HARMONISATION
108 |  | Pour harmoniser les parties refaites avec les parties existantes | [7 empty] | m² | 15 |  | 0
| 3.4.26 | DECALFEUTREMENT / CALFEUTREMENT MENUISERIES | [10 empty] | 0
109 |  | En accompagnement de menuisier, aux 2 faces | [7 empty] | ml | 122 |  | 0
| 3.4.27 | REVISION DES ARASES | [10 empty] | 0
110 |  | Reprise ponctuelle des chapes d'arase | [7 empty] | ml | 85 |  | 0
| 3.4.28 | REFECTION DES PLATRES | [10 empty] | 0
|  | Purge et réfection | [10 empty] | 0
111 |  | plafonds plâtre compris remplissage | [7 empty] | m² | 53 |  | 0
112 |  | doublages en sous-face de rampants | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
0
| 3.4.29 | CHEMINEMENT PROVISOIRE | [10 empty] | 0
113 |  | Dégagement de la végétation | [7 empty] | à la charge du maitre d'ouvrage
|  | Cheminement en stabilisé pour laisser le sanitaire des jardiniers accessible | [6 empty] | environ 6ml |  |  |  | 0
114 |  | travaux préparatoire et mise en œuvre | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
115 |  | dépose et remise en état des sols en fin d'intervention | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
| 3.4.31 | DIVERS A LA DEMANDE DU MAITRE D'ŒUVRE ET PETITS OUVRAGES | [10 empty] | 0
116 |  | Elargissement d'ouverture dans mur de refend dans comble | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
117 |  | Empochements pour le plancher à créer par le charpente bois | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
118 |  | Divers à la demande du maitre d'œuvre | [7 empty] | UMO | 150 |  | 0
RESTAURATION DE LA FACADE NORD
RESTAURATION DE LA FACADE NORD
Réfection des enduits en façades
119 | 3.4.21 | Purge des enduits | [7 empty] | m2 | 145 |  | 0
[5 empty] | 15 | x | 10 | = | 150 |  |  |  | 0
[7 empty] | -6 | = | -6
144
120 | 3.4.22 | Relancis de moellons | [7 empty] | unité | 145 |  | 0
121 | 3.4.23 | Réfection des enduits compris finition | [7 empty] | m2 | 145 |  | 0
| 3.4.24 | Réfection des encadrements de baies
Réfection des encadrements de baies en plâtre et chaux
122 |  | RDC menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
123 |  | RDC menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
124 |  | RDC menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
125 |  | 1er étage menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
126 |  | 1er étage menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
127 |  | 1er étage menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
|  | Remplacement des appuis de baie en pierre de taille comprenant dépose, fourniture, taille, pose et jointoiement | [10 empty] | 0
128 |  | RDC menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
129 |  | RDC menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
130 |  | RDC menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
131 |  | 1er étage menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
132 |  | 1er étage menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
133 |  | 1er étage menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
Remise en peinture des encadrements de baies
134 |  | RDC menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
135 |  | RDC menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
136 |  | RDC menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
137 |  | 1er étage menuiserie est | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
138 |  | 1er étage menuiserie centrale | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
139 |  | 1er étage menuiserie ouest | [7 empty] | unité | 1 |  | 0
|  | RESTAURATION DES FACADES porches | [10 empty] | 0
RESTAURATION DES FACADES
140 | 3.4.21 | Purge des enduits | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
|  | façade sud du porche |  |  | 7 | x | 2.5 | = | 17.5 |  |  |  | 0
|  | déduire passage | [5 empty] | = | -5.9
|  | pignon est de l'aile sud phase 2 |  |  | 2.8 | x | 6.5 | = | 18.2 |  |  |  | 0
29.8
141 | 3.4.22 | Relancis de moellons | [7 empty] | unité | 30 |  | 0
142 | 3.4.23 | Réfection des enduits compris finition | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
Remplacement de pierre de taille comprenant dépose, fourniture, taille, pose et jointoiement (soubassement, bandeau, etc..)
143 | 3.4.11 | dépose en démolition | [7 empty] | m³ | 0.4 |  | 0
144 | 3.4.12 | dépose en conservation | [7 empty] | m³ | 0.2 |  | 0
145 | 3.4.13 | fourniture de pierre | [7 empty] | m³ | 0.4 |  | 0
146 | 3.4.14 | taille de pierre unie | [7 empty] | TPU | 3 |  | 0
147 | 3.4.14 | taille de pierre moulurée | [7 empty] | TPM | 2 |  | 0
148 | 3.4.15 | pose/repose de pierre compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 0.6 |  | 0
0
[9 empty] | SOUS TOTAL PHASE 2 - MATHURINS ZONE OUEST |  |  |  | 0
149 | 2.10 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
[10 empty] | Montant H.T. |  |  | 0
[9 empty] | TRANCHE FERME - ZONE MATHURINS | T.V.A. 20,00% |  |  | 0
[10 empty] | Montant T.T.C. |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE - AILE DES MINISTRES PARTIE SUD-EST
| 3.4.30 | RECOUPEMENT CF PROVISOIRE pendant le chantier
Limite entre TF et TO
150 |  | Mise en œuvre en début de chantier | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
151 |  | Dépose, réparations/raccords des zones altérées par le cloisonnement et évacuation | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | DESAMIANTAGE | [10 empty] | 0
0
| 3.4.1 | RAPPORTS | [10 empty] | 0
152 |  | Plan de retrait / mode opératoire | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
153 |  | Rapport de fin de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [10 empty] | 0
154 |  | Installations de chantier spécifiques comprenant à minima sas de décontamination & branchements, aménagement zones d'approche, de récupération et stockage déchets, balisage & signalétiques | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
155 |  | Confinement et protection des surfaces compris matériel nécessaire au renouvellement de l'air et éclairage artificiel des zones de travaux | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.3 | MESURES | [10 empty] | 0
156 |  | Mesures initiales, en cours de chantier et de première restitution | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.4 | RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES | [10 empty] | 0
157 |  | Mitrons/sorties de ventilation y compris conduits | [7 empty] | unité | 3 |  | 0
158 |  | Conduits et couvercle métallique dans les combles | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
159 |  | Aspiration complémentaire THE au droit de l'intervention, compris test de lingette | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.5 | DISPOSITION FINALES | [10 empty] | 0
160 |  | Gestion des déchets | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
161 |  | Décontamination des installations et repli du matériel | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | TRAVAUX SUR MACONNERIE DE BRIQUES | [10 empty] | 0
| 3.4.6 | DEMOLITION DE MACONNERIE DES SOUCHES DE CHEMINEE | [10 empty] | 0
Compris protections, coltinages et évacuation des gravois
162 |  | * pour réfection des couronnements sur une hauteur de 50cm environ à partir du dessous du couronnement | [7 empty] | m³ | 6.7 |  | 0
|  | souches n°23,25,26,27,28,29,31 | 7 | x | 1.15 | x | 0.7 | = | 5.635
|  | souche n°24 |  |  | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25
|  | souche n°30 |  |  | 1 | x | 1 | = | 1
|  | souche n°32 |  |  | 2.45 | x | 0.7 | = | 1.715
|  | souche n°33 |  |  | 0.55 | x | 0.55 | = | 0.3025
|  | souche n°34 |  |  | 3.6 | x | 0.8 | = | 2.88
|  | souche n°35 |  |  | 2.25 | x | 0.7 | = | 1.575
13.3575
[6 empty] | x | 0.5 | = | 6.6787
0
| 3.4.7 | REPRISE DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Compris jointoiement, patine d'uniformisation avec les parties anciennes et tous travaux annexes | [10 empty] | 0
163 |  | * pour les parties à reprendre autres que les relancis | [7 empty] | m³ | 6.7 |  | 0
164 |  | * pour relancis | [7 empty] | unité | 400 |  | 0
|  | * tirants et étrésillons conservés en place pour traitement et mise en peinture | [10 empty] | 0
165 |  | tirants | [7 empty] | unité | 2 |  | 0
166 |  | étrésillons | [7 empty] | unité | 2 |  | 0
* reprise des couronnements
167 |  | souche n°23 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
168 |  | souche n°24 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
169 |  | souche n°25 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
170 |  | souche n°26 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
171 |  | souche n°27 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
172 |  | souche n°28 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
173 |  | souche n°29 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
174 |  | souche n°30 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
175 |  | souche n°31 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
176 |  | souche n°32 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
177 |  | souche n°33 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
178 |  | souche n°34 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
179 |  | souche n°35 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
* remplacement des mitrons en terre cuite
180 |  | circulaire | [7 empty] | unité | 27 |  | 0
181 |  | * remplacement de la trappe métallique sur souche | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.8 | NETTOYAGE ET REJOINTOIEMENT DE MACONNERIE DE BRIQUES DE PAREMENT | [10 empty] | 0
|  | Sur parement en briques compris patine d'uniformisation | [10 empty] | 0
- souches de cheminée
182 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 170 |  | 0
183 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 170 |  | 0
- lucarnes
184 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 90 |  | 0
185 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 90 |  | 0
côté cour d'honneur
pour une lucarne
|  | cartouche | 2 | x | 0.35 | x | 2.4 | = | 1.68
|  | frise basse |  |  | 2.8 | x | 0.18 | = | 0.504
|  | frise haute |  |  | 2.8 | x | 0.36 | = | 1.008
|  | arc |  |  | 4.4 | x | 0.36 | = | 1.584
4.776
[5 empty] | total pour 14 lucarnes |  |  |  | 66.864
côté cour des Mathurins
pour une lucarne
|  | jambage | 2 | x | 1.8 | x | 0.6 | = | 2.16
|  | ébrasement droit | 2 | x | 1.8 | x | 0.5 | = | 1.8
|  | ébrasement courbe |  |  | 2.0096 | x | 0.5 | = | 1.0048
|  | arc |  |  | 2.983 | x | 0.4 | = | 1.1932
|  | retour | 2 | x | 1.41 | x | 0.5 | = | 1.41
7.568
[5 empty] | total pour 3 lucarnes |  |  |  | 22.704
- corniche
186 |  | * nettoyage | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
187 |  | * rejointoiement et patine | [7 empty] | m² | 30 |  | 0
|  | façade sud côté cour d'honneur |  |  | 54 | x | 0.45 | = | 24.3
|  | façade nord côté cour des Mathurins/de la pharmacie |  |  | 12.5 | x | 0.45 | = | 5.625
29.925
|  | TRAVAUX SUR PIERRE DE TAILLE ET MACONNERIE (corniche et lucarnes) | [10 empty] | 0
| 3.4.9 | NETTOYAGE DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
188 |  | Compris traitement biocide | [7 empty] | m² | 16 |  | 0
|  | corniche | [5 empty] | = | 15.75
15.75
| 3.4.10 | REJOINTOIEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE
189 |  | Aux mortier de chaux | [7 empty] | m² | 16 |  | 0
| 3.4.11 | DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION
190 |  | Compris protections, coltinages et évacuation des gravois | [7 empty] | m³ | 1.5 |  | 0
0
| 3.4.13 | FOURNITURE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
191 |  | A l'identique de l'existant | [7 empty] | m³ | 1.5 |  | 0
0
| 3.4.14 | TAILLE DE PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
192 |  | Taille de parement uni | [7 empty] | TPU | 9 |  | 0
193 |  | Taille de parement mouluré | [7 empty] | TPM | 5 |  | 0
0
| 3.4.15 | POSE DE PIERRE UNIE ET MOULUREE | [10 empty] | 0
194 |  | Compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 1.5 |  | 0
| 3.4.16 | BOUCHONS EN PIERRE NEUVE | [10 empty] | 0
Par incrustement isolé compris jointoiement et gougeons
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
195 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
196 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
197 |  | - jusqu'à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
198 |  | - de 0.21 à 0.40 équ. | [7 empty] | unité | 5 |  | 0
| 3.4.17 | RAGREAGES (plan, à simple ou double courbure) | [10 empty] | 0
Parements unis et moulurés
|  | Parement uni | [10 empty] | 0
199 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 30 |  | 0
200 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
201 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
|  | Parement mouluré | [10 empty] | 0
202 |  | - jusqu'à 0.10 équ. | [7 empty] | unité | 30 |  | 0
203 |  | - de 0.11 à 0.20 équ. | [7 empty] | unité | 20 |  | 0
204 |  | - de 0.21 à 0.50 équ. | [7 empty] | unité | 10 |  | 0
| 3.4.18 | REMAILLAGE DES FISSURES | [10 empty] | 0
205 |  | Fissures intérieures pignon est aile des ministres, aux mortier de chaux ou résines | [7 empty] | ml | 15 |  | 0
206 | 3.4.19 | PATINE D'HARMONISATION | [7 empty] | m² | 15 |  | 0
|  | REFECTION DES ENDUITS | [10 empty] | 0
|  | sur façade de lucarne côté cour d'honneur | [6 empty] | 14u
|  | linteau |  |  | 2.8 | x | 0.3 | = | 0.84 |  |  |  | 0
|  | petit linteau |  |  | 2.1 | x | 0.25 | = | 0.525 |  |  |  | 0
|  | ébrasement | [5 empty] | = | 3 |  |  |  | 0
|  | arc | [5 empty] | = | 1.6981 |  |  |  | 0
|  | retour | [5 empty] | = | 4.64 |  |  |  | 0
[9 empty] | 10.7031 |  |  |  | 0
[7 empty] | x 14 lucarnes | = | 149.8436 |  |  |  | 0
207 | 3.4.21 | Piochement des enduits | [7 empty] | m² | 150 |  | 0
208 | 3.4.22 | Relancis de moellons | [7 empty] | unité | 150 |  | 0
209 | 3.4.23 | Réfection des enduits | [7 empty] | m² | 150 |  | 0
| 3.4.26 | DECALFEUTREMENT / CALFEUTREMENT MENUISERIES | [10 empty] | 0
210 |  | En accompagnement de menuisier, aux 2 faces | [7 empty] | ml | 238 |  | 0
0
| 3.4.27 | REVISION DES ARASES | [10 empty] | 0
211 |  | Reprise ponctuelle des chapes d'arase | [7 empty] | ml | 120 |  | 0
| 3.4.28 | REFECTION DES PLATRES | [10 empty] | 0
|  | Purge et réfection | [10 empty] | 0
212 |  | plafonds plâtre compris remplissage | [7 empty] | m² | 140 |  | 0
213 |  | doublages en sous-face de rampants | [7 empty] | m² | 60 |  | 0
0
| 3.4.31 | DIVERS A LA DEMANDE DU MAITRE D'ŒUVRE ET PETITS OUVRAGES | [10 empty] | 0
214 |  | Bouchement d'une trappe dans combles entre AMI03-024 et AMI03-025 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
215 |  | Ouverture d'un passage dans refend dans combles AMI03-024 et AMI03-025 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
216 |  | Rebouchage et réenduisage apres dépose du conduit amianté au droit de la cheminée n°31 | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
217 |  | Pour accompagnement des autres corps d'états | [7 empty] | UMO | 150 |  | 0
|  | RESTAURATION FACADE NORD DES ANCIENNES LATRINES | [10 empty] | 0
| 3.4.25 | RESTAURATION FACADE NORD DES ANCIENNES LATRINES
|  | soubassement PdT |  |  | 5.7 | x | 0.6 | = | 3.42 |  |  |  | 0
|  | partie basse |  |  | 5.7 | x | 3.4 | = | 19.38 |  |  |  | 0
|  | partie intermédiaire |  |  | 5.7 | x | 1.3 | = | 7.41 |  |  |  | 0
|  | partie haute |  |  | 1.4 | x | 1.9 | = | 2.66 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.4 | x | 1.9 | = | 2.66 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1.5 | x | 0.8 | = | 1.2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | x | 0.5 | = | 0.5 |  |  |  | 0
[5 empty] | 7 | x | 0.4 | = | 2.8 |  |  |  | 0
40.03
218 |  | Bouchement de la fenêtre est | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
219 |  | Purge des joints | [7 empty] | m² | 41 |  | 0
|  | Réparation des maçonneries de moellon | [10 empty] | 0
220 |  | - relancis moellon petit appareil | [7 empty] | unité | 176 |  | 0
221 |  | - relancis moellon moyen appareil | [7 empty] | unité | 22 |  | 0
|  | Restitution des bandeaux, corniches, pilastres en briques | [10 empty] | 0
222 |  | - 1er bandeau | [7 empty] | ml | 5.7 |  | 0
223 |  | - 2nd bandeau | [7 empty] | ml | 5.7 |  | 0
224 |  | - corniche | [7 empty] | ml | 7 |  | 0
225 |  | - pilastre | [7 empty] | ml | 3.5 |  | 0
|  | Linteaux, appuis de baies en remplacement | [10 empty] | 0
226 |  | - Linteau | [7 empty] | unité | 2 |  | 0
227 |  | - Appui | [7 empty] | unité | 2 |  | 0
228 |  | Enduits de finition | [7 empty] | m² | 35 |  | 0
Remplacement de pierre de taille pour le soubassement comprenant dépose, fourniture, taille, pose et jointoiement
229 |  | dépose en démolition | [7 empty] | m³ | 0.5 |  | 0
230 |  | dépose en conservation | [7 empty] | m³ | 0.2 |  | 0
231 |  | fourniture de pierre | [7 empty] | m³ | 0.5 |  | 0
232 |  | taille de pierre unie | [7 empty] | TPU | 3 |  | 0
233 |  | pose/repose de pierre compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 0.7 |  | 0
Réfection des enduits sur le retour est, jusqu'à 5ml hauteur
234 |  | Piochement des enduits | [7 empty] | m² | 25 |  | 0
235 |  | Relancis de moellons | [7 empty] | unité | 25 |  | 0
236 |  | Réfection des enduits compris raccordement avec les parties conservées | [7 empty] | m² | 25 |  | 0
|  | RESTAURATION DES FACADES DU PAVILLON EST | [10 empty] | 0
RESTAURATION DES FACADES DU PAVILLON EST
|  | façade nord |  |  | 6.7 | x | 8.1 | = | 54.27 |  |  |  | 0
|  | façade est |  |  | 7.4 | x | 8.1 | = | 59.94 |  |  |  | 0
|  | déduire emprise côté est | [5 empty] | = | -10.64
|  | retour partie supérieure |  |  | 2.1 | x | 2.8 | = | 5.88 |  |  |  | 0
|  | retour partie inférieure |  |  | 2 | x | 3.6 | = | 7.2
|  | déduire menuiseries | -2 | x | 1.45 | x | 2.8 | = | -8.12 |  |  |  | 0
|  |  | -2 | x | 1.15 | x | 2 | = | -4.6 |  |  |  | 0
|  |  | -1 | x | 0.95 | x | 1.35 | = | -1.2825 |  |  |  | 0
|  |  | -1 | x | 1.2 | x | 1.9 | = | -2.28
100.3675
237 | 3.4.21 | Purge des enduits | [7 empty] | m² | 101 |  | 0
238 | 3.4.22 | Relancis de moellons | [7 empty] | unité | 101 |  | 0
239 | 3.4.23 | Réfection des enduits | [7 empty] | m² | 101 |  | 0
Remplacement de pierre de taille comprenant dépose, fourniture, taille, pose et jointoiement (soubassement, bandeau, appui de baie)
240 | 3.4.11 | dépose en démolition | [7 empty] | m³ | 0.4 |  | 0
241 | 3.4.12 | dépose en conservation | [7 empty] | m³ | 0.2 |  | 0
242 | 3.4.13 | fourniture de pierre | [7 empty] | m³ | 0.4 |  | 0
243 | 3.4.14 | taille de pierre unie | [7 empty] | TPU | 2.4 |  | 0
244 | 3.4.14 | taille de pierre moulurée | [7 empty] | TPM | 2 |  | 0
245 | 3.4.15 | pose/repose de pierre compris jointoiement | [7 empty] | m³ | 0.6 |  | 0
246 | 2.10 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | forfait | 1 |  | 0
[10 empty] | Montant H.T. |  |  | 0
[9 empty] | TRANCHE OPTIONNELLE - AILE DES MINISTRES PARTIE SUD-EST | T.V.A. 20,00% |  |  | 0
[10 empty] | Montant T.T.C. |  |  | 0