## BPU
Annexe 4 à l'Acte d'Engagement ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS RELATIF À LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION POUR LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT SITUÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES pour
- prélèvements et analyses d’eau (recherche de légionelles), - comptage : fourniture et pose de compteurs (eau, énergie, calories...).
Lot | n° | 2
Réf. article | Unité | Prix unitaire en € HT | Les prix mentionnés dans le présent bordereau constituent, article par article, le prix plafond sur lequel s'engage le titulaire pour ce lot. Tous les prix comprennent fournitures, main d'œuvre, déplacement et tous frais afférant à la réalisation des prestations.
ANALYSE D’EAU
ANALYSE D’EAU - Cette prestation comprend : - les moyens nécessaires pour réaliser le prélèvement par une personne formée aux techniques de prélèvements, - la transmission au laboratoire accrédité, - la remise du compte rendu d'analyse correspondant au responsable de site, - l’inscription sur les registres du site.
LEGIO | € / prélèv. | 91 | Réalisation d’une analyse d’eau (selon norme NF T90-431), prélèvement effectué sur point d'usage à risque.
COMPTAGE
Les prix mentionnés correspondent à ceux d’un compteur fourni et posé, toutes sujétions incluses (neutralisation et remise en service du réseau). La fourniture de compteurs doit être exclusivement réalisée au titre de ce marché et sur la base des prix de ce bordereau, lorsque l’installation de ces compteurs est réalisée pour permettre de mettre en œuvre la clause de performance énergétique. Pour chaque catégorie de compteurs, le candidat mentionnera autant de lignes que de diamètres po types, correspondant à sa proposition. Tous les compteurs installés devront permettre une relève à distance (selon le type de compteur, avec intégrateur électronique à microprocesseur et sortie d’impulsions pour reprise sur GTC…).
COMPTEURS EAU - Mentionner par exemple : Diam. 20X27 ou 3/4’’, Diam. 26X34 ou 1’’ … ou Diam. de telle section à telle section
Compteurs eau froide (EF) selon diamètre (DN) - Compris robinet avant compteur
C.EF 1 | ens | 378 | DN 15
C.EF 2 | ens | 378 | DN 20
C.EF 3 | ens | 748 | DN 32
C.EF 4 | ens | 748 | DN 40
C.EF 5 | ens | 926 | DN 50
C.EF 6 | ens | 926 | DN 65
C.EF 7 | ens | 1333 | DN 80
C.EF 8 | ens | 1333 | DN 100
Compteurs eau chaude (ECS) selon diamètre (DN) - Compris robinet avant compteur
C.ECS 1 | ens | 378 | DN 15
C.ECS 2 | ens | 378 | DN 20
C.ECS 3 | ens | 748 | DN 32
C.ECS 4 | ens | 748 | DN 40
C.ECS 5 | ens | 926 | DN 50
C.ECS 6 | ens | 926 | DN 65
C.ECS 7 | ens | 1333 | DN 80
C.ECS 8 | ens | 1333 | DN 100
COMPTEURS GAZ - selon diamètre - Compris vanne d’arrêt
C.GAZ 1 | ens | 773 | DN 20
C.GAZ 2 | ens | 1164 | DN 32
C.GAZ 3 | ens | 1456 | DN 40
C.GAZ 4 | ens | 1789 | DN 50
COMPTEURS ÉLECTRICITÉ (privilégier un type communicant permettant une relève à distance, même si non activée à la mise en service)
C.ELEC 1 | ens | 917 | 400A
C.ELEC 2 | ens | 889 | 250A
C.ELEC 3 | ens | 833 | 160A
C.ELEC 4 | ens | 637 | 100A
C.ELEC 5 | ens | 530 | 50A
COMPTEURS CALORIES / FRIGORIES (avec intégrateur électronique à microprocesseur et sortie d’impulsions pour reprise sur GTC)
C.CAL 1 | ens | 1070 | DN 32
C.CAL 2 | ens | 1545 | DN 50
C.CAL 3 | ens | 1671 | DN 65
C.CAL 4 | ens | 2062 | DN 80