CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture d’un ensemble de capteurs de force avec système d’acquisition et d’un mannequin de crash (tête et cou) pour l’ISAE-SUPAERO.

Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace

10 Avenue Marc Pélegrin

BP 54032

31055 TOULOUSE CEDEX 4

Tél: 05 61 33 80 80

Le présent cadre doit servir de trame aux candidats pour l’élaboration du mémoire technique qu’ils ont à produire à l’appui de leur offre. Les soumissionnaires veilleront donc à renseigner les références ou articles de leur dossier dans lesquels se trouvent les éléments d’appréciation de l’offre. Pour les éléments chiffrés les candidats peuvent utiliser ce cadre de mémoire comme cadre de réponse et indiquer les valeurs proposées dans les tableaux ci-après.

Ils pourront y annexer les documents demandés et joindre, en fin de document, toute information complémentaire nécessaire à la compréhension de leur offre.

LOT 01 : Ensemble de huit capteurs de force tri-axes permettant de constituer une cible instrumentée

## Prix des prestations (60%) :

Noté sur la base des prix indiqués dans l’Acte d’Engagement

## Valeur technique exigences « souhaitables » (30%) :

| Exigence souhaitable / sous-critère | Article du CCP | Pondération | Valeur proposée par le candidat | Article/référence du mémoire technique ou du dossier technique correspondant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 Dynamique des capteurs Force minimale : 500N | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-2 Dynamique des capteurs Force maximale : 80N | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-3 Fréquence de résonnance ≥ 2000 Hz | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-4 Technologie Piézoélectrique, précontraints | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-5 Montage Chappe de montage Fixation par 4 vis des deux côtés du capteur | 3.1 | 3% |  |  |
| 2-6 Longueur des câbles 10 mètres | 3.1 | 3% |  |  |
| 2-7 Connectique de sortie BNC | 7 | 4% |  |  |

## Délais de livraison (10%) :

Délais exprimés en semaines (périodes de fermetures éventuelles incluses) à compter de la date de notification du contrat. Le délai proposé est à renseigner à l’article 6 de l’acte d’engagement.

LOT 02 : système d’acquisition rapide multivoies permettant l’acquisition des signaux provenant des capteurs des cibles instrumentées

## Prix des prestations (60%) :

Noté sur la base des prix indiqués dans l’Acte d’Engagement

## Valeur technique exigences « souhaitables » (30%) :

| Exigence souhaitable / sous-critère | Article du CCP | Pondération | Valeur proposée par le candidat | Article/référence du mémoire technique ou du dossier technique correspondant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 Fréquence d’acquisition par voie ≥ 200kHz | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-2 Conditionnement IEPE | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-3 Numérisation des signaux 24 bits | 3.1 | 2% |  |  |
| 2-4 Connectique voies Volts / IEPE BNC | 3.1 | 5% |  |  |
| 2-5 Connectique voies / Pont de jauges Bornier à vis ou connectique rapide | 3.1 | 2% |  |  |
| 2-6 Filtre par voie 100 kHz | 3.1 | 3% |  |  |
| 2-7 Logiciel d’acquisition Export (ASCII, Excel, Matlab) / Compatible Windows 11 / Licence multiposte | 7 | 3% |  |  |
| 2-8 Communication PC 1 Gbit | 7 | 5% |  |  |

## Délais de livraison (10%) :

Délais exprimés en semaines (périodes de fermetures éventuelles incluses) à compter de la date de notification du contrat. Le délai proposé est à renseigner à l’article 6 de l’acte d’engagement.

LOT 03 : Cible vulnérable constituée d’une tête de mannequin de crash standard modèle Hybride 3 / 50%, équipée du cou et de la nuque permettant l’insertion d’un capteur de force (thorax en PSE)

## Prix des prestations (80%) :

Noté sur la base des prix indiqués dans l’Acte d’Engagement.

## Délais de livraison (20%) :

Délais exprimés en semaines (périodes de fermetures éventuelles incluses) à compter de la date de notification du contrat. Le délai proposé est à renseigner à l’article 6 de l’acte d’engagement.