## Cartouche
B |  | 2025-04-10 | Màj suivant commentaires ACOSS |  |  |  | ACR | V | MAL | V | MAL | V
A |  | 2025-03-14 | Première émission |  |  |  | ACR | V | MAL | V | MAL | V
Version |  | Date | Sommaire des modifications |  |  |  | Rédacteur |  | Vérificateur |  | Approbateur
MAÎTRE D'OUVRAGE 2, rue de la géorgie 31500 TOULOUSE
EMETTEUR DU DOCUMENT APL DATA CENTER 06, Avenue Marx Dormoy 92120 MONTROUGE Tél: 01.46.94.91.00 www.apl-datacenter.com
OPERATION: ACOSS Site de Toulouse 2 rue de la géorgie 31500 TOULOUSE
DPGF TCE
| Nom du document | [7 empty] | Echelle : |  | -
Nom de fichier : ACO APL DCE TCE DPGF TN 003 B
EMMETTEUR |  |  | CLIENT | Phase | Lot | Type | Niveau |  | Numéro |  | Indice
APL |  |  | ACOSS | DCE | TCE | DPGF | TN |  | 003 |  | B

## Récap TPGF TCE
Data Center ACOSS TOULOUSE
DPGF -TCE récapitulatif
Nom de l'Entreprise
Date |  |  | Révision
Signature
Monant HT
Prestations GO-SO-Nettoyage |  |  | 0
Prestations CFO-CFA-Urbanisation-SSI |  |  | 0
Prestations CVC |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  | 0
| TVA |  | 20% | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0
| TOTAL HT | Tranche 1 |  | 0
| TOTAL HT | Tranche 2 |  | 0

## DPGF- GO-SO-Nettoyage
Data Center ACOSS TOULOUSE
DPGF - GO-SO-Nettoyage
Nom de l'Entreprise
|  | Date |  |  |  | Révision
Signature
Tranche | Item | Objet | Unité | Qté estimée DCE | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
SPECIFICATION DES OUVRAGES
T1 | 1 | Prestations génarales |  |  |  |  | 0
|  | Etudes d'exécution tranche 1 et Tranche 2 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Suivi de projet (responsable d'affaire, chef de chantier) | ens | 1 |  |  | 0
|  | DOE | ens | 1 |  |  | 0
T1 | 2 | Travaux salle SS2 |  |  |  |  | 0
|  | Cloisonnement provisoire salle SS2 | m² | 40 |  |  | 0
|  | Démolition Gaine salle SS2 | m² | 9 |  |  | 0
|  | Reconstruction gaine salle SS2 | m² | 5 |  |  | 0
|  | Porte gaine salle SS2 60x204cm | u | 1 |  |  | 0
|  | Recharge béton gaine salle SS2 | m² | 1 |  |  | 0
|  | Reprise de peinture sol | m² | 1 |  |  | 0
|  | Reprise de peinture mur gaine | m² | 5 |  |  | 0
T2 | 3 | Travaux local TGGE B |  |  |  |  | 0
|  | Cloisons en plaque de platre CF1h | m² | 13.5 |  |  | 0
|  | bloc porte bois CF1/2h | u | 1 |  |  | 0
|  | Peinture sur plaques de platre | m² | 27 |  |  | 0
|  | Peinture de sol | m² | 7 |  |  | 0
|  | Peinture sur boiserie | ens | 1 |  |  | 0
|  | Encoffrement CF1h réseaux fuel compris finition peinture | m² | 2.7 |  |  | 0
0
T1 | 4 | Complément gaine CF restaurant |  |  |  |  | 0
|  | Rebouchage CF suite passage de câbles | ens | 1 |  |  | 0
|  | Encoffrement des chemins de câbles et reprise autour des gaines de ventilation | m² | 1.7 |  |  | 0
|  | Mise en peinture compris enduit | m² | 1.7 |  |  | 0
0
T1 | 5 | Travaux sur gaine local onduleur A |  |  |  |  | 0
|  | Protection des batteries | ens | 1 |  |  | 0
|  | Dépose+ repose bac de rétention | ens | 1 |  |  | 0
|  | Ouverture de la gaine | ens | 1 |  |  | 0
|  | Reconstitution de la gaine et du degré CF compris finition peinture | ens | 1 |  |  | 0
T1 | 6 | Serrurerie |  |  |  |  | 0
|  | Trappes métallique 40x40 | u | 2 |  |  | 0
|  | Trappes métallique 20x20 | u | 1 |  |  | 0
T1 | 7 | Percement et rebouchage |  |  |  |  | 0
|  | Carrotages et trémies | u | 25 |  |  | 0
|  | Rebouchage CF | u | 25 |  |  | 0
0
T1 | 8 | Edicule en toiture |  |  |  |  | 0
|  | Dépose étanchéité y compris mesures conservatoires de protection | ens | 1 |  |  | 0
|  | Réalisation des ouvertures | ens | 1 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose édicule | ens | 1 |  |  | 0
|  | Reprise étanchéité compris protection | ens | 1 |  |  | 0
T1 | 9 | Nettoyage |  |  |  |  | 0
|  | Nettoyage quotidien | ens | 1 |  |  | 0
|  | Micro dépoussiérage Salle SS1 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Micro dépoussiérage salle SS2 | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA |  |  | 20% | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 2 |  | 0

## DPGF- URBA_CFO_CFA_SSI
Data Center ACOSS TOULOUSE
DPGF - CFO - CFA-Urbanisation-SSI
Nom de l'Entreprise
|  | Date |  |  |  | Révision
Signature
Tranche | Item | Objet | Unité | Qté estimée DCE | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
SPECIFICATION DES OUVRAGES
T1 |  | Travaux nouveau POD salle SS2 |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et installation baies serveurs | u | 10 |  |  | 0
|  | Fourniture et installation baies réseaux | U | 2 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose des TDHQ voie A | u | 2 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose des TDHQ voie B | u | 2 |  |  | 0
|  | Fourniture et installations disjoncteur départs PDU voie A | u | 12 |  |  | 0
|  | Fourniture et installations disjoncteur départs PDU voie B | u | 12 |  |  | 0
|  | Fourniture et installations disjoncteur départs climatiseurs interbaies voie A | u | 4 |  |  | 0
|  | Fourniture et installations disjoncteur départs climatiseurs interbaies voie B | u | 4 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose des PDU mesurables compris prise Hypra | ens | 24 |  |  | 0
|  | Cheminement CFO voie A type cablofil compris supportage et MALT | ml |  |  |  | 0
|  | Cheminement CFO voie B type cablofil compris supportage et MALT | ml |  |  |  | 0
|  | Liaisons TDHQ A PDU A | ml |  |  |  | 0
|  | Liaisons TDHQ B PDU B | ml |  |  |  | 0
|  | Liaisons TDHQ Interbaies | ml |  |  |  | 0
|  | Cheminement CFA type dalle marine en salle SS2 | ml |  |  |  | 0
|  | Cheminement FO type goulotte panduit en salle SS2 | ml |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose concentrateurs dans SS2 | u | 1 |  |  | 0
|  | Câblage RJ45 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Adressage et remontée des informations climatiseurs interbaies/PDU/Sondes/TDHQ | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise à niveau supervision | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Travaux TGHQ A |  |  |  |  | 0
|  | Mesures conservatoires avant coupure | ens | 1 |  |  | 0
|  | Installation d'un départ 4x250A en remplacement de 2 socles 160A, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions. | ens | 1 |  |  | 0
|  | Recâblage OF/SD et bobine MX | ens | 1 |  |  | 0
|  | Liaison TGHQ TDHQ compris cheminement et raccordement compris bretelles entre TDHQ A | ml |  |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et dévellopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Travaux TGHQ B |  |  |  |  | 0
|  | Installation d'un départ 4x250A, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions. | ens | 1 |  |  | 0
|  | Recâblage OF/SD et bobine MX | ens | 1 |  |  | 0
|  | Liaison TGHQ TDHQ compris cheminement et raccordement compris bretelles entre TDHQ B | ml |  |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et dévelopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Travaux TGBT A |  |  |  |  | 0
|  | Mesures conservatoires avant coupure | ens | 1 |  |  | 0
|  | Installation d'un départ 4x400A, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions. | ens | 1 |  |  | 0
|  | Adaptation tableau ( plastrons, …) | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage OF/SD et bobine MX | ens | 1 |  |  | 0
|  | Installation TC sommateur compris adaptation et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et développement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Travaux TGBT B |  |  |  |  | 0
|  | Mesures conservatoires avant coupure | ens | 1 |  |  | 0
|  | Installation d'un départ 4x400A, conformément au CCTP, y compris toutes sujétions. | ens | 1 |  |  | 0
|  | Adaptation tableau ( plastrons, …) | ens | 1 |  |  | 0
|  | Recâblage OF/SD et bobine MX | ens | 1 |  |  | 0
|  | Installation TC sommateur compris adaptation et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise à niveau de la supervision compris intégration matériels et dévellopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Coffrets GF Mobiles |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose d'un coffret GF mobile par voie | u | 2 |  |  | 0
|  | Liaisons depuis TGBT A vers Coffret GFMA compris cheminement et raccordement | ml |  |  |  | 0
|  | Liaisons depuis TGBT B vers Coffret GFMB compris cheminement et raccordement | ml |  |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et dévellopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T2 |  | Coffret TGGE A |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose d'un tableau TGGE | u | 1 |  |  | 0
|  | Inverseur débrochable 2x Interrupteur 1250A | u | 1 |  |  | 0
|  | Disjoncteur sortie TGBT | u | 1 |  |  | 0
|  | Disjoncteur sortie Banc de charge | u | 1 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence | u | 1 |  |  | 0
|  | Liaison Coffret puissance -TGGE A | ml |  |  |  | 0
|  | Consignation ét déplacement coffret de puissance | ens | 1 |  |  | 0
|  | Remaniement de la liaison GE -TGBT A pour raccordement sur TGBT A | ens | 1 |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et dévellopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T2 |  | Coffret TGGE B |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose d'un tableau TGGE | u | 1 |  |  | 0
|  | Inverseur débrochable 2x Interrupteur 1250A | u | 1 |  |  | 0
|  | Disjoncteur sortie TGBT | u | 1 |  |  | 0
|  | Disjoncteur sortie Banc de charge | u | 1 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence | u | 1 |  |  | 0
|  | Liaison GEB -TGGE B | ml |  |  |  | 0
|  | Consignation ét déplacement coffret de puissance | ens | 1 |  |  | 0
|  | Remaniement de la liaison GE -TGBT B pour raccordement sur TGBT B | ens | 1 |  |  | 0
|  | Intégration à la GTC compris intégration matériels et dévellopement des vues | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Divers CFO |  |  |  |  | 0
|  | Remaniement éclairage salle SS2 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Remaniement éclairage local TGGE compris éclairage de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Divers SSI tranche 1 |  |  |  |  | 0
|  | Finalisation réseaux aspirants au niveau du POD 2 SS2 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Finalisation réseaux extinction au niveau du POD 2 SS2 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  | Ventitest | u | 4 |  |  | 0
T1 |  | Divers SSI tranche 2 |  |  |  |  | 0
|  | Consignation et dépose des réseaux aspirants au niveau des clim interbaies salle SS1 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Réinstallation et mise en service du système au niveau des nouvealles clims interbaies salle SS2 | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Extensions rocades existantes |  |  |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FO FRZTL77X001M050 | u | 12 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FO FRZTL77X001M090 | u | 12 |  |  | 0
|  | Cassette Fibre FQZN-12-10AS | u | 24 |  |  | 0
|  | Cable Manager FQCRCM | u | 2 |  |  | 0
|  | Panneau de brassage équipé QASP48HDBL | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien cuivre CAT 6A U/FTP | ml | 600 |  |  | 0
|  | Lien cuivre CAT 6A U/FTP | ml | 1080 |  |  | 0
T2 |  | Réseau POD 2 SS2 |  |  |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M007 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M008 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M009 | u | 8 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M010 | u | 8 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M011 | u | 8 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M012 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M020 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M040 | u | 8 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M060 | u | 3 |  |  | 0
|  | Lien préconnectorisé FOFRZTL77X001M090 | u | 3 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M006 | u | 2 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M007 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M008 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M009 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M010 | u | 4 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M011 | u | 2 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M020 | u | 2 |  |  | 0
|  | Lien Cuivre PréconnectoriséQELWCCL0001M040 | u | 8 |  |  | 0
|  | Cassette FibreFQZN-12-10AS | u | 116 |  |  | 0
|  | Cable ManagerFQCRCM | u | 16 |  |  | 0
|  | Panneau de brassage équipéQASP48HDBL | u | 30 |  |  | 0
|  | Lien cuivre CAT 6A U/FTP | ml | 720 |  |  | 0
|  | Lien cuivre CAT 6A U/FTP | ml | 1080 |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA |  |  | 20% | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 2 |  | 0

## DPGF-CVC
Data Center ACOSS TOULOUSE
DPGF CVC
Nom de l'Entreprise
|  | Date |  |  |  | Révision
Signature
Tranche | Item | Objet | Unité | Qté estimée DCE | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
SPECIFICATION DES OUVRAGES
T2 |  | Remplacement interbaies POD salle SS1 |  |  |  |  | 0
|  | Dépose et enlèvement des interbaies existantes, y compris toutes les étapes décrites dans la notice de phasage | ens | 6 |  |  | 0
|  | Installation des nouvelles interbaies en lieu et place, y compris raccordements hydrauliques, électriques, condensats, et toutes sujétions. | ens | 6 |  |  | 0
|  | Etiquetage des interbaies | u | 6 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Installation d'attentes hydrauliques pour groupes-froid mobiles |  |  |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN125 | ml | 120 |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN32 | ml | 2 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 146.4 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement DN125 | u | 8 |  |  | 0
|  | Vanne TA by-pass débit minimum DN32 | u | 2 |  |  | 0
|  | Raccordement sur l'existant, y compris toutes les étapes décrites dans la notice de phasage | ens | 2 |  |  | 0
T1 |  | Installation du nouveau POD salle SS2 |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose des interbaies voies A et B | u | 8 |  |  | 0
|  | Flexibles de raccordement hydraulique | u | 16 |  |  | 0
|  | Raccordement hydraulique sur attente à disposition | ens | 1 |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN100 | ml | 30 |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN40 | ml | 16 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 55.2 |  |  | 0
|  | Epreuve, rinçage et remplissage en eau des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service des interbaies | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Rééquilibrage |  |  |  |  | 0
|  | Réglage du nouveau débit hydraulique des installations | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Ventilation |  |  |  |  | 0
|  | Adpatation ventilation nouveau local TGGE B | ens | 1 |  |  | 0
T1 |  | Essais |  |  |  |  | 0
|  | Location banc de charge rackable en baie pour 110kW | ens | 1 |  |  | 0
|  | Location groupe-froid mobile 380 Kw | ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais de qualification du nouveau POD salle SS2 | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  | TVA |  |  | 20% | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | Tranche 2 |  | 0