## RECAP
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
RECAPITULATIF DES LOTS
N° lot | Lot | Indice | Date | Montant total € HT
|  |  |  | marché de base | options
1 | Installation de chantier, démolition Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
2 | Courants forts & faibles, sécurité incendie | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
3 | Climatisation, ventilation, chauffage, plomberie | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
4 | Menuiserie extérieure | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
5 | Cloisons aluminium vitrophanie | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
6 | Mobilier | Indice 0 | 2025-06-25 | 0 | 0
MONTANT € HT |  |  |  | 0 | 0
TVA 20% |  |  |  | 0 | 0
MONTANT € TTC |  |  |  | 0 | 0

## lot 1
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
Lot 01 - Installation de chantier, démolition Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
Lot 01 - Installation de chantier, démolition Cloisons sèches plâtrerie & portes, faux plafond, revêtements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
01.1 | Installation de chantier
01.1.1 | Fermeture de chantier Fourniture et pose de fermeture de chantier en mélaminé blanc, avec réservations pour porte d'accès hauteur env. 3m | 25 | m² |  |  | 0
| Bloc porte accès zone chantier passage 90x205 cm | 2 | U
01.1.2 | Panneau de chantier Fourniture et pose d'un panneau de chantier format largeur 80 x 120 cm à placer sur les portes d'accès donnant sur le chantier | 2 | U |  |  | 0
01.1.3 | Cantonnement Fourniture et pose de cantonnement pour 6 personnes comprenant casiers, table et chaises | 1 | Ens |  |  | 0
| Protections des ouvrages conservés par polyane, plaques d'isorel au droit des forts passages Ascenseurs, palier et habillages ascenseurs bulle B, porte accès aile B | 1 | Ens |  |  | 0
01.1.4 | Nettoyage de chantier Entretien hebdomadaire de la zone intérieure et accès livraison, en amont de chaque réunion de chantier, jusqu'à réception des travaux | 14 | U |  |  | 0
01.2 | Démolition
01.2.1 | Dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:
| Cloisons de distribution en placoplâtre Hauteur : env. 3,40m | 42 | m² |  |  | 0
| Dépose habillages muraux et verticaux bois | 87 | m² |  |  | 0
| Bloc porte | 2 | U |  |  | 0
| Réservation dans cloisons placoplâtre coupe-feu existante conservée pour création nouvel accès | 1 | U |  |  | 0
| Revêtement de sol soupes | 100 | m² |  |  | 0
| Plinthes PVC ou bois | 42 | ml |  |  | 0
NB : carrelage existant conservé
| Faux plafond dalles minérales 600x600 y compris ossature, cornières périphériques | 63 | m² |  |  | 0
| Faux plafond résille | 45 | m² |  |  | 0
| Faux plafond et retombées placo | 16.2 | m² |  |  | 0
| Dépose banque d'accueil, plans de travail, comptoirs bois | 1 | Ens |  |  | 0
Radiateurs au lot plomberie
01.2 | Cloisons sèches plâtrerie
| Fourniture et pose de cloisons CF 1H type placoplâtre sur ossature Hauteur : 3,40m Y compris réservations pour blocs portes créés | 78 | m² |  |  | 0
| Rebouchages des cloisons existantes conservées au droit des portes déposées | 1 | unités |  |  | 0
| Divers - reprise tableau découpe porte archives | 1 | unités |  |  | 0
| Fourniture et pose de doublage type placoplâtre sur ossature Hauteur : 3,40m | 12.5 | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose de doublage collé Hauteur : 3,40m | 52 | m² |  |  | 0
01.3 | Portes & trappes
| Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H Dimensions : 93 x 204 cm - Finition : stratifié blanc - Ferme-porte côté intérieur du local - Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc - Serrure à cylindre européen et avec bouton moleté de décondamnation coté intérieur du local | 4 | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H Dimensions : 83 x 204 cm - Finition : Stratifié blanc - Ferme-porte côté intérieur du local - Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc - Serrure à cylindre européen et avec bouton moleté de décondamnation coté intérieur du local | 1 | U |  |  | 0
| Option : plus-value stratifié décors bois clair H3165 ST12 Chêne Vicenza clair ou équivalent | 5 | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de trappe d'accès Finition à peindre dimensions env. 600x600 mm | 1 | U |  |  | 0
01.4 | Faux plafond
01.4.1 | Fourniture et pose de faux plafond en dalles minérales 600x600 mm Réf. Rockfon Ekla ossature T24 blanche Altitude : 3 m | 135 | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose de faux plafond et retombées en plaque de plâtre sur ossature Altitude : 3 m | 5 | m² |  |  | 0
01.4.2 | Option décoration
| Fourniture et pose d'îlots acoustiques suspendus Ecophon Solo Circle Ø 120cm Coloris Akutex Silent steam | 4 | Unité |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'îlots acoustiques suspendus Ecophon Solo Circle Ø 80cm Coloris Akutex Silent steam | 4 | Unité |  |  |  | 0
01.5 | Revêtements de sols souples
01.5.1 | Préparation
| Préparation des supports avec mise en œuvre de d'enduit de ragréage | 135 | m² |  |  | 0
| Pente au droit changement de niveau ancien comptoir HT. 10cm x prof. 80cm Largeur bureaux env. 2,90m | 4 | U |  |  | 0
01.5.2 | Revêtement
| Fourniture et pose de PVC pose libre Réf. Tarkett iD Square Loose Lay Coloris English Oak light Brown lames 120x20cm Pose type parquet à coupe perdue | 125 | m² |  |  | 0
| Fourniture et pose de PVC pose libre Réf. Tarkett iD Square Loose Lay Coloris Patine Aqua Blue dalles 50x50cm | 10 | m² |  |  | 0
| Découpes calepinage de sol | 12.8 | ml |  |  | 0
01.5.3 | Quincaillerie
| Tapis d'entrée dalles 50x50cm Desso Defend AD19 Dimensions : env. 170 x 115cm | 1 | U |  |  | 0
| Fourniture et pose de plinthes MDF blanc ht. 80mm | 97 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de barre de seuil inox vissé au droit des limites entre revêtements de sols Réf. Dinac ou équivalent | 8 | ml |  |  | 0
01.6 | Peinture
01.6.1 | Bureaux modifiés ou rénovés
| Époussetage, couche d'impression, rebouchage, ponçage, époussetage et deux couches de peinture acrylique | 370 | m² |  |  | 0
Finition: A Soignée - Marque : Seigneurie - RAL: Blanc RAL 9016 satiné (à confirmer) - Nature du support: Plaques de plâtre BA13 neuves, cloisons, murs, allèges existants conservés
| Mise en peinture des encadrements des blocs portes créés Gris clair - RAL 9002 à confirmer | 5 | U |  |  | 0
| Mise en peinture des 2 faces des blocs portes et encadrements existants conservés Gris clair - RAL 9002 à confirmer | 1 | U |  |  | 0
01.6.2 | Option décoration
| Fourniture et pose de revêtement mural décoratif Motif à définir dans la gamme Type photowall ou LePapierPeint.fr forfait fourniture à 30€/m² HT prix public | 20 | m² |  |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0

## lot 2
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
LOT 2 - Courants forts & faibles
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
LOT 2 - Courants forts & faibles
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
02.1 | Installation de chantier
| Consignations | 1 | Ens |  |  | 0
| Eclairage de chantier | 1 | Ens |  |  | 0
02.2 | Dépose
02.2.1 | Déconnexion, dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:
| Tableau divisionnaire non conservé | 1 | Ens |  |  | 0
| Luminaires en vue du remplacement | 1 | Ens |  |  | 0
| Equipements courants forts & faibles en vue du remplacement | 1 | Ens |  |  | 0
| Goulottes et perches | 1 | Ens |  |  | 0
| Câbles placés ou encastrés dans cloisons et supports déposés | 1 | Ens |  |  | 0
02.3 | Eclairage
02.3.1 | [5 empty] | 0
| Fourniture, pose et alimentation de "pavé Led" 600x600 encastré dans faux plafond dalles amovibles - accroche à la dalle béton compris Température de couleur réglable 3 couleurs Réf. Thorn Anna Vario ou équivalent | 16 | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et alimentation de spots circulaires encastrés Led "downlight LED" circulations Réf. : Thorn Amy ou Zoe Vario ou équivalent | 15 | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple allumage avec voyant Réf. Legrand Mosaïc blanc | 10 | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement blocs de secours directionnels Réf. Legrand BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI | 4 | U |  |  | 0
| Rezoning locaux existant (couloir, archives) | 2 | U |  |  | 0
02.3.2 | Option éclairage décoratif
| Fourniture, pose et alimentation de suspensions lumineuses Réf. : ACB lighting Aspen C391642VELI ou équivalent | 4 | U |  |  |  | 0
02.4 | Appareillages
02.4.1 | Goulotte
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment en allège | 0 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de descente de goulotte double de ht. 3m | 4 | U |  |  | 0
02.4.2 | Equipements postes accueil
Sur goulotte ou encastré en cloisons fourniture, pose et raccordement de :
| 6 PC | 2 | U |  |  | 0
| RJ 45 cat 6 (4 par poste) Création ou dépose soignée, déplacement et repose de l’existant | 2 | U |  |  | 0
| Goulotte de sol (extraplate) pour câblage banque d'accueil | 2 | ml |  |  | 0
02.4.3 | Equipements postes de travail
Sur goulotte ou encastré en cloisons fourniture, pose et raccordement de :
| 4 PC | 8 | U |  |  | 0
| 2 RJ 45 cat 6 Création ou dépose soignée, déplacement et repose de l’existant | 8 | U |  |  | 0
02.4.4 | Divers
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  |  | 0
| 1PC ménage | 5 | U |  |  | 0
02.4.5 | Arrêt d'urgence
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence coup de poing électricité & ventilation | 2 | U |  |  | 0
02.5 | Raccordement et alimentations
02.5.1 | Raccordements courants forts
| Raccordement à l'armoire électrique existante des nouveaux équipements | 1 | Ens |  |  | 0
| Raccordement à la terre des nouveaux équipements | 1 | Ens |  |  | 0
| Ajout de nouveaux départs selon diagnostic | 1 | Ens |  |  | 0
| Remplacement des départs selon diagnostic | 1 | Ens |  |  | 0
| Etiquetage | 1 | Ens |  |  | 0
02.5.2 | Alimentations bureaux
| Fourniture, pose et raccordement alimentation pour unités extérieures de climatisation (en extérieur) | 2 | U |  |  | 0
02.6 | Courants faibles
Raccordements courants faibles
| Raccordement à la baie existante conservée | 1 | Ens |  |  | 0
| Modification précâblage | 1 | Ens |  |  | 0
| Etiquetage | 1 | Ens |  |  | 0
| Brassage | 1 | Ens |  |  | 0
02.7 | Sécurité incendie / alarme
| L’établissement est équipé d’une alarme incendie existante conservée de type 4, avec déclencheurs manuels au droit des issues de secours et diffuseurs sonores placés afin que l’alarme soir audible dans l’ensemble des locaux. | 1 | Ens |  |  | 0
| Repérage, relevé et diagnostic de l'installation existante, pour intervention en conformité | 1 | Ens |  |  | 0
02.7.2 | Consignation et dépose
| Consignation de l'installation existante sur la zone travaux | 1 | Ens |  |  | 0
| Déconnection, dépose évacuation et mise à la décharge des équipements non réutilisés de la zone (déclencheurs manuels, sirènes…) | 1 | Ens |  |  | 0
02.7.3 | Nouveaux équipements
| Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel au droit des issues | 2 | U |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de sirènes de diffusion de l'alarme afin de que celle-ci soit audible sur l'ensemble des locaux | 2 | U |  |  | 0
| Essais et mise en service | 1 | Ens |  |  | 0
| Mise à jour du registre de sécurité | 1 | Ens |  |  | 0
02.7 | Divers
| Plans et schéma armoire, DOE | 1 | Ens |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0

## lot 3
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
LOT 3 - Climatisation, chauffage, ventilation
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
LOT 3 - Climatisation, chauffage, ventilation
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
03.1 | Consignation et dépose
| Consignation de l'installation existante | 1 | Ens |  |  | 0
Dépose, évacuation, traitement et mise à la décharge de:
| Terminaux de diffusion type cassettes plafonnières encastrées | 1 | Ens |  |  | 0
| Réseaux frigorifiques non conservés | 1 | Ens |  |  | 0
| Réseaux électriques non conservés | 1 | Ens |  |  | 0
| Réseaux de condensats non conservés | 1 | Ens |  |  | 0
| Bouchonnage des réseaux non utilisés | 1 | Ens |  |  | 0
| Mise en service, régulation et paramétrages | 1 | Ens |  |  | 0
03.2 | Climatisation - installation neuve bureaux
03.2.1 | Groupe de climatisation
| Fourniture et pose de groupe de climatisation de type VRV placé en coursive extérieure au droit des groupes existants | 1 | U |  |  | 0
Etude de puissance à réaliser
| Emplacement au sol, sur supports type bigfoot à dimensionner | 1 | U |  |  | 0
| Cheminement vers extérieur : carottage, crosses, etc… | 1 | Ens |  |  | 0
03.2.2 | Réseau frigorifique
| Mise en œuvre des liaisons frigorifiques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Y compris raccords, calorifuges, fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.2.3 | Réseau électrique
| Mise en œuvre des liaisons électriques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.2.4 | Réseau de commande et thermostats
| Mise en œuvre des liaisons entre les thermostats de pilotage des températures et les organes de production | 7 | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermostats pour chaque pièce pour une gestion individuelle Ces thermostats seront soit filaires soit par télécommandes fixées sur cloison placo / cloison aluminium | 7 | U |  |  | 0
03.2.5 | Réseau d’évacuation des condensats
| Mise en œuvre de tuyaux PVC entre les unités intérieures et les écoulements les plus proches pour évacuation des condensats, toutes suggestions d’étanchéité Y compris pompe de relevage si besoin Incorporation en cloisons ou doublages placostyle Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.2.6 | Unités intérieures cassettes
| Fourniture et pose d’unités intérieures type cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux plafond Implantation selon plan fourni | 7 | Ens |  |  | 0
Hauteur sous faux plafond : 3m
03.2.7 | Divers
| Mise en service, régulation et paramétrages | 1 | Ens |  |  | 0
03.3 | Climatisation - installation neuve accueil
03.3.1 | Groupe de climatisation
| Fourniture et pose de groupe de climatisation de type multisplit ou VRV placé en coursive extérieure au droit des groupes existants | 1 | U |  |  | 0
Etude de puissance à réaliser
| Emplacement au sol, sur supports type bigfoot à dimensionner | 1 | U |  |  | 0
| Cheminement vers extérieur : carottage, crosses, etc… | 1 | Ens |  |  | 0
03.3.2 | Réseau frigorifique
| Mise en œuvre des liaisons frigorifiques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Y compris raccords, calorifuges, fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.3.3 | Réseau électrique
| Mise en œuvre des liaisons électriques entre le groupe et les unités intérieures Incorporation en cloisons ou doublages placo Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.3.4 | Réseau de commande et thermostats
| Mise en œuvre des liaisons entre les thermostats de pilotage des températures et les organes de production | 1 | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermostats soit filaires soit par télécommandes fixées sur cloison placo | 1 | U |  |  | 0
03.3.5 | Réseau d’évacuation des condensats
| Mise en œuvre de tuyaux PVC entre les unités intérieures et les écoulements les plus proches pour évacuation des condensats, toutes suggestions d’étanchéité Y compris pompe de relevage si besoin Incorporation en cloisons ou doublages placostyle Cheminement en faux-plafonds 60 x 60 démontables Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de plancher | 1 | Ens |  |  | 0
03.3.6 | Unités intérieures cassettes
| Fourniture et pose d’unités intérieures type cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux plafond Implantation selon plan fourni | 2 | Ens |  |  | 0
Hauteur sous faux plafond : 3m
03.3.7 | Divers
| Mise en service, régulation et paramétrages | 1 | Ens |  |  | 0
03.4 | Ventilation
03.4.1 | Suivant diagnostic à réaliser sur place Déplacement et remplacement des bouches de diffusion Réf. France air DAP03 ou équivalent | à définir | U |  |  | 0
03.4.2 | Modification du réseau aéraulique | 1 | Ens |  |  | 0
03.4.3 | Suivant diagnostic à réaliser sur place ajout clapet coupe-feu sur réseaux existants au droit des cloisons coupe-feu 1H ajoutées | à définir | U |  |  | 0
03.4.4 | Mise en service, régulation et paramétrages | 1 | Ens |  |  | 0
03.5 | Plomberie
03.5.1 | Consignation du réseau de radiateurs existant | 1 | Ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des radiateurs existant non conservés | 6 | U |  |  | 0
| Dépose et évacuation des réseaux d'eau chaude non conservés |  | ml |  |  | 0
| Bouchonnage des réseaux non utilisés | 1 | Ens |  |  | 0
03.5.2 | Création attentes pour évacuation des condensats de climatisation | 1 | Ens |  |  | 0
03.6 | Divers
| Constitution du DOE, bilan de puissance | 1 | Ens |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0

## lot 4
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
LOT 4 - Menuiserie extérieure
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
LOT 4 - Menuiserie extérieure
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
04.1 | Remplacement fenêtres
04.1.1 | Dépose, évacuation et mise à la décharge des châssis existants | 2 | Ens |  |  | 0
04.1.2 | Fourniture et pose de châssis aluminium vitrés avec partie basse fixe et vantail à soufflet en partie haute Dimensions : identiques à l’existant Largeur 1500mm, hauteur totale 2700mm Hauteur partie fixe : 1950 mm Hauteur soufflet : 750mm – identique existant (positionnement meneau intermédiaire) | 2 | Ens |  |  | 0
04.2 | Réglage et paramétrage porte automatique
| Intervention sur porte automatique existante conservée, coulissante double-vantaux à effacement latéral. Pour mise en conformité du paramétrage vis-à-vis de la sécurité incendie : Afin de permette un déverrouillage automatique de la porte en cas de coupure de courants électrique, sans manipulation externe. Relevé et diagnostic de l’existant. Proposition d’une solution de paramétrage, avec ajout ou remplacement d’équipement si nécessaire, à détailler. | 1 | Ens |  |  | 0
| Repérage, relevé et diagnostic de l'existant | 1 | Ens |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0

## lot 5
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
LOT 5 - Cloisons aluminium
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
LOT 5 - Cloisons aluminium
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
05.1 | Cloisons pleines
05.1.1 | Fourniture et pose de cloison pleines compris vides pour pleins (emplacement des portes) Hauteur 3 m | 53 | m² |  |  | 0
05.1.2 | Plus-value membrane phonique pour cloisons pleines | 53 | m² |  |  |  | 0
05.2 | Cloisons vitrées
05.2.1 | Fourniture et pose de cloison vitrées simple vitrage toute hauteur sous couvre-joints Hauteur : 3 m | 30 | m² |  |  | 0
05.2.2 | Plus-value cloison vitrées double vitrage | 30 | m² |  |  |  | 0
05.3 | Divers
| Fourniture et pose de profilés d'angle Hauteur : 3 m | 18 | U |  |  | 0
05.4 | Portes
| Fourniture et pose de portes pleines avec imposte pleines ht. 220 cm largeur 93 cm | 6 | U |  |  | 0
| Plus-value décors bois clair H3165 ST12 Chêne Vicenza clair ou équivalent | 6 | U |  |  |  | 0
05.5 | Vitrophanie
| Fourniture et pose de film décoratif type dépoli sur cloisons vitrées ht. 150 cm placé à 30 cm du sol | 15 | m² |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0

## lot 6
3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE Projet de modification des surfaces d'accueil
Dossier de consultation des entreprises
Adresse : 3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse
DPGF
LOT 6 - Mobilier
Indice 0 | mise à jour du 25/06/2025
LOT 6 - Mobilier
| DEFINITION | Quantité | Unité | Qté ctrl | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
06.1 | Banque d'accueil
| Fourniture, montage et livraison d'un mobilier formant banque d'accueil 1 poste | 1 | Ens |  |  | 0
Avec tablette conforme accessibilité PMR
Dimensions : encombrement maximum largeur 2m x profondeur 1,20m
Mélaminé blanc et bois coloris à définir
Réf. Mobel Linea Delta ou MDD Tera ou équivalent à proposer
Option :
| Eclairage Led décoratif | 1 | Ens |  |  |  | 0
| 4 Prises de courant intégrées | 1 | Ens |  |  |  | 0
| Autres options à proposer | 1 | Ens |  |  |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0