## DPGF LOT 08
HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE
PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 08 - CVC PLOMBERIE GTC
N° | DESIGNATION | U | QTE MOE* | QTE ENT | P.U. €H.T. | P.T. €H.T.
1. | GENERALITES compris synthèse | ens | 1
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1. | Travaux de dépose
5.1.1 | Généralités
| Consignation / déconsignation électrique | cp
| Consignation / déconsignation hydraulique - plomberie | cp
| Manutention, évacuation | ens | 1
5.1.2. | Dépose CVC
5.1.2.1. | Sous-sol
| Dépose des équipements CVC dans le local CTA du sous-sol SEL/FR/91/06 (CTA local azote + caisson extraction local azote compris réseaux aérauliques) | jour | 1
| Dépose pompe EG double en sous-station | jour | 0.25
| Dépose des réseaux hydrauliques ne servant plus (notamment : départ EC pour production ECS qui n'existe plus, dépose alim EG des heliothermes) | jour | 0.25
5.1.2.2. | RDC
| SEL/FM/00/10 : dépose intégrale CVC | jour | 0.5
| SEL/01929 : dépose CVC | jour | 0.25
| SEL/01928 : dépose CVC | jour | 0.25
| SEL/01904 : dépose VC n°1 | jour | 0.25
| Local zone de froid : dépose CVC - caisson extraction et 1 aérotherme à conserver pour implanter à nouvelle position du local | jour | 0.5
5.1.2.3. | R+1 : dépose de l'intégralité CVC (attention : conservation des DIFFUSE BOX pour réutilisation hors filtre) | jour | 5
5.1.2.4. | R+2 : Dépose des équipements CVC dans les locaux techniques en toiture | jour | 7
5.1.3. | Dépose Plomberie | jour | 1
5.2. | Travaux de conditionnement d'air - Ventilation
5.2.3. + 5.2.4. | Centrales de traitement d'air et recycleurs
ZEM TOXIQUE
| CTA DF2 | U | 1
| RECYLCLEUR R3 (LABO 18) | U | 1
| RECYLCLEUR R4 (LABOS 15 & 16) | U | 1
ZEM NON TOXIQUE
| CTA DF1 | U | 1
| RECYCLEUR R1 (LABO 19) | U | 1
| RECYCLEUR R2 (LABO 20) | U | 1
ZEM MTI
| CTA DF4 | U | 1
| RECYCLEUR R5 (LABO 11) | U | 1
| RECYCLEUR R6 (LABO 12) | U | 1
| RECYCLEUR R7 (LABO 13) | U | 1
ZEM BACK UP
| CTA DF3 | U | 1
ZEM MICROBIO
| CTA DF5 | U | 1
STOCKAGE CRYO
| CTA | U | 1
| EXTRACTEUR ANOXIE | U | 1
| BRAS ASPIRANT | U | 4
| MOTEUR DES BRAS | U | 1
COMMUNS NON CLASSES
| CTA DF6 | U | 1
| Extracteur VMC | U | 1
| Provision pour grutage | ens | 1
Grille prise d'air façade
| SS | U | 2
| R+2 | U | 4
Rejet d'air
| SS | U | 2
| R+2 | U | 2
5.2.5. | Spécificités par pièce
5.2.5.1. | Laboratoire physique chimie
| Ventilateur ATEX armoire produits inflammables | U | 3
| ∅200 pour API 1 | pm (§5.2.5.)
| ∅200 pour API 2 | pm (§5.2.5.)
| ∅200 pour API 3 | pm (§5.2.5.)
| Rejets en toiture | U | 3
| Gaine ventilation naturelle des armoires de rangement de produits non inflammables | pm (§5.2.5.)
| Rejet en toiture | U | 1
| Ventilateur pour sorbonne | U | 1
| Rejet en toiture | U | 1
| K7 | pm (§5.4.6.)
| Bras d'aspiration avec moteur | ens | 1
| Rejet en toiture | U | 1
5.2.5.2. | Cryogénie :
| Bras d'aspiration avec moteur | pm, chiffré ci-avant
| CTA CRYO | pm, chiffré ci-avant
| Extracteur d'urgence | pm, chiffré ci-avant
| Amenée d'air en façade avec registre motorisé asservi seuil anoxie | ens | 1 |  |  | 0
5.2.5.3. | Laverie "sale" RDC / Zone de décongélation
| K7 | pm (§5.4.6.)
5.2.5.4. | Laboratoire de microbiologie RDC | sans objet
5.2.5.5. | Stockage froid RDC
| Adaptation des installations existantes déplacées (amenée d'air en façade, extracteur, aérotherme, split) | ens | 1
5.2.5.6. | Laboratoire 20
| 2 x PVCp ∅63 x 2 | ml | 20
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.5.7. | Laboratoire 18
| ∅200 pour PSM 1 | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| ∅200 pour PSM 2 | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| 2 x PVCp ∅63 | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.5.8. | Laboratoire 11
| 2 x ∅315 | ml | 10
| Moteur d'extraction des PSM | U | 2
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.5.9. | Laboratoire manip bio et thérapie cellulaire n°12 n°13 | sans objet
5.2.5.10. | Laboratoire 15 (cyto manu)
| ∅200 pour la PSM | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| 3 x PVCp ∅63 - isolateur 1 | ml | 20
| 3 x PVCp ∅63 - isolateur 2 | ml | 20
| 3 x PVCp ∅63 - isolateur 3 | ml | 20
| Rejet en toiture isolateur 1 (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| Rejet en toiture isolateur 2 (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| Rejet en toiture isolateur 3 (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.5.11. | Laboratoire 16 (cyto auto)
| 1 x ∅315 | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.5.12. | Laboratoire 24 (back up)
| ∅200 pour la PSM | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
| 3 x PVCp ∅63 | ml | 10
| Rejet en toiture (LT R+2 → toiture) | ens | 1
5.2.6. | Réseaux aérauliques, compris calorifuge, supportage, trappes de visite
| Gaine rectangulaire | m² | 65
| ø63 | ml | 20
| ø100 | ml | 20
| ø125 | ml | 100
| ø160 | ml | 40
| ø200 | ml | 150
| ø250 | ml | 150
| ø315 | ml | 200
| ø355 | ml | 20
| ø400 | ml | 140
| ø450 | ml | 70
| ø500 | ml | 20
| Divers prestation plenums de raccordement, grilles air neuf / air vicié | ens | 1
| Calorifugeage | ens | 1
5.2.7. | Atténuateurs acoustiques | U | 20
5.2.8. | Grilles d'air en façade (existant conservé) | pm
5.2.9. | Diffusion d'air
rdc | Cryo
| Soufflage : diffuseurs 600*600 | U | 4
| Reprise : grilles linéaires en gaine de sol | U | 4
rdc | Labo phy chi
| Soufflage : diffuseurs 600*600 | U | 2
| Reprise : diffuseurs 600*600 | U | 2
rdc | Laverie sale + décongélation
| Soufflage | U | 2
| Reprise | U | 2
rdc | Microbio
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
| diffuseur existant 700*400 réutilisé | pm
| Filtre | U | 2
| Grilles | U | 2
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 600*600 | U | 1
| Grille de reprise 595*410 | U | 2
| Grille de reprise (SAS) | U | 1
r+1 | Labo 11 thérapie génique
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780 | U | 2
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 2
| Grilles | U | 2
| Grille de reprise murale | U | 3
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 475*475 | U | 1
| Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 | U | 1
r+1 | Labo 12 thérapie cellulaire
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 2
| Grilles | U | 2
| Grille de reprise murale | U | 3
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 475*475 | U | 1
| Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 | U | 1
r+1 | Labo 13 manip bio
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 1390*780
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 3
| Grilles | U | 3
| Grille de reprise murale | U | 5
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS piège) 475*475 | U | 2
| Grille de reprise (SAS piège MTI) 410*255 | U | 1
r+1 | Labo 15 cyto manuelle
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
| diffuseur existant 700*400 réutilisé | pm
| Filtre | U | 4
| Grilles | U | 4
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 4
r+1 | Labo 16 cyto auto
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 2
| Grilles | U | 2
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 2
r+1 | Labo 18 toxique NS
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 4
| Grilles | U | 4
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 2
r+1 | Circulation ZEM TOXIQUE & SAS personnel
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475 | U | 4
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 4
r+1 | Labo 19 non toxique non stérile
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475 | U
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 5
| Grilles | U | 5
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 475*475 | U | 1
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 3
| Grille de reprise (SAS) 410*250 | U | 1
r+1 | Labo 20 non toxique stérile
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 780 * 475
| diffuseur existant 1000*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 4
| Grilles | U | 4
| Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu (SAS) 475*475 | U | 1
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 3
| Grille de reprise (SAS) 410*250 | U | 1
r+1 | Labo 24 back up
Diffuseur filtrant plafonnier porte filtre absolu 630*630
| diffuseur existant 1300*700 réutilisé | pm
| Filtre | U | 2
| Grilles | U | 2
| Grille de reprise 595 * 410 | U | 2
r+1 | Laverie R+1 + circulation non classée R+1
| Grille prise d'air façade | ens | 1
| Bouche de reprise | U | 1
5.2.10. | Dispositifs de commandes, de réglage et de contrôle | ens | 1
| .prises de pressions et afficheurs Kimo | U | 17
5.2.11. | Commissionnement, qualification, nettoyage | ens | 1
5.3. | Ventilation des mini-sas | U | 15
5.4. | Travaux de chauffage - climatisation
5.4.1. | Sous-station
| Pompe EG doublée 54m3/h | U | 2
| Réfection calorifuge | m² | 50
5.4.2. | Alimentation hydraulique des CTA en LT R+2, compris calo
| Colonnes EC/EG conservées | pm
| Extension réseaux EC/EG jusqu'aux nouvelles implantations de CTA et calo SEL/FR/02/07 | ml | 80
| Extension réseaux EC/EG jusqu'aux nouvelles implantations de CTA et calo SEL/FR/02/06 | ml | 200
5.4.3. | Alimentation hydraulique des CTA en LT Ventil SS, compris calo
| Reconfiguration réseau EC/EG jusqu'aux nouvelles implantations de CTA et calo | ml | 10
5.4.4. | Panoplie hydraulique | U | 14
5.4.5. | Réseaux hydrauliques | PM §5.4.2.
| Compteur EC sans pile communication modbus IP | U | 1
| Compteur EG sans pile communication modbus IP | U | 1
5.4.6. | Terminaux de restitution du projet
| Cassette 2 tubes CO | U | 5
| VC au sol (supervisions R+1) | U | 2
| Remplacement des installations de traitement d'air dans la circulation R+1 non classée et dans la laverie R+1 (2 ventilo-convecteurs, gaine soufflage / reprise, diffuseurs soufflage / reprise, raccordement sur prise d'air existante en façade) | U | 2
5.4.7. | Terminaux de restitution existants remplacés en lieu et place | U | 19
5.5. | Travaux de chambre froide | ens | 1
5.6. | Local congélateur RDC | pm §5.2.4.5.
5.7. | Circulation R+1 et Laverie R+1 | pm §5.4.6.
5.8. | Travaux de plomberie sanitaire
| Adaptation ponctuelle réseau EF, EU, EP | ens | 1
| Prod ECS compris alim terminale | U | 3
| Sondes surveillance température EFB | U | 2
| Comtpeur EFB tête cyble à effet Hall | U | 1
| Lave-main par SAS | U | 3
| AT1 | U | 4
| AT2 | U | 3
| AT3 | U | 3
| Osmoseur | U | 3
| AT4 | U | 2
| AT5 | U | 3
| Réseaux EU | ml | 50
| Réseaux EP | ml | 25
6.10 | Travaux de protection incendie | ens | 1
6.10 | Travaux de gestion technique - Electricité
| Electricité | ens | 1
| GTC | ens | 1
| Enlèvement et gestion des déchets | fft | 1
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT | [5 empty] | 0
TVA à 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC | [5 empty] | 0

## Liste fiches techniques
HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE
PHASE DCE
LOT 08 - CVC PLOMBERIE GTC
Liste des fiches techniques à fournir
- FT des CTA
- FT des recyleurs
- FT des ventilateurs sorbonnes
- FT des ventilateurs armoires produits inflammables
- FT des diffuseurs
- FT des terminaux chauffage / climatisation
- FT bras d'aspiration
- FT des automates
- FT climatisation chambre froide
- FT osmoseur
- FT lave-main des SAS
- FT Clapets Coupe-Feu