## DPGF LOT 10
HÔPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N°19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE DE LA PHARMACIE
PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 10 - ELECTRICITE CFO/CFA/SSI
| DESIGNATION | U | QTE MOE* | QTE ENT | P.U. €HT | P.T. €HT
3.2 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | Ens | 1
| Dépose et dévoiements | Ens | 1
| Travaux dans les locaux occupés | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE
| Vérification prise de terre générale | Ens | 1
| Raccordements équipotentiels | Ens | 1
| Liaisons équipotentielles secondaires | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.4 | AGBT - EL18.70
| Reglages disjoncteurs suivant note de calcul | Ens | 1
| Remplacement automate, tout travaux induits | Ens | 1
| Synthèse GTC - Alarmes techniques | Ens | 1
| Coupure d'urgence Ventilation | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.5 | AGBT ONDULE - EL18.71
| Départ QD06.3 à remplacer par un calibre 4x40A, tout travaux induits | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE
| Modification TD01 NOR - EL20-1018 | Ens | 1
| Modification TD01 OND - EL20-1019 | Ens | 1
| Modification TD02 NOR - EL20-1020 | Ens | 1
| Modification TD02 OND - EL20-1021 | Ens | 1
| Modification TD11 NOR - EL20-1024 | Ens | 1
| Modification TD11 OND- EL20-1025 | Ens | 1
| Modification TD21 NOR - EL20-1032 | Ens | 1
| Modification TD21 OND- EL20-1033 | Ens | 1
| Modification TD22 NOR - EL20-1034 | Ens | 1
| Modification TD22 OND- EL20-1035 | Ens | 1
| Synthèse GTC - Alarmes techniques | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.7 | SUPPORTS DE DISTRIBUTION
| Chemins de câbles CFO | ml | 265
| Chemins de câbles CFA | ml | 140
| Chemins de câbles SSI | ml | 100
| Goulotte 3 compartiments | ml | 155
| Colonette | U | 6
| Conduits ICTA | Ens | 1
| Percements, rebouchages et travaux divers | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.8 | DISTRIBUTION TERMINALE
| Câblage PC Réseau Normal en câble U1000 R2V | Ens | 1
| Câblage PC Réseau Ondulé en câble U1000 R2V | Ens | 1
| Câblage Eclairage en câble U1000 R2V | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
LUMINAIRES
| TYPE A - 600x600 Bureaux | U | 51
| TYPE B - 600x600 salle blanche | U | 12
| TYPE C - Réglette étanche | U | 63
| TYPE D - 1200x300 Salle blanche | U | 66
| TYPE E - Hublot HF | U | 31
| TYPE F - Downligth | U | 31
| TYPE G - Réglette sanitaire | U | 4
COMMANDES
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Interrupteur simple allumage étanche | U | 5
| Interrupteur Va et Vient étanche | U | 8
| Bouton poussoir étanche | U | 30
| Détecteur de présence | U | 3
| Arrêt d'urgence | U | 6
PRISES
| PC 2P+T 16A | U | 1
| PC 2P+T 16A étanche | U | 223
| PC 2P+T 16A ondulée étanche | U | 14
| PC 2P+T 20 A étanche | U | 18
| Poste de travail (3 PCN + 3PCO + 2 RJ45) - Projet | U | 40
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.10 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
| Extracteur des bras aspirant | U | 1
| Extracteur Boa | U | 1
| Extracteur VMC | U | 1
| K7 | U | 4
| Extracteur local congélateur | U | 1
| Aerotherme | U | 1
| Clapet coupe feu télécommandé | U | 8
| BECS | U | 3
| Ventilo convecteur en allège | U | 2
| évaporateur froid | U | 1
| Ventilo convecteur gainable | U | 4
| Groupe froid chambre froide | U | 2
| Unité exterieur chambre froide | U | 1
| Robot RIVA (4kW) | U | 1
| Hotte à flux laminaire | U | 2
| Porte automatique cyto | U | 1
| Sorbonne/PSM (1,5kW) | U | 6
| Etuve binder | U | 4
| Laveur (10kW) | U | 2
| Autoclave (2,1kW) | U | 1
| Monte charge | U | 1
| TD CVC1 (depuis EL.20.1032) | Ens | 1
| TD CVC2 ( depuis EL.20.1034) | Ens | 1
| SAS (interlockage) | U | 11
| SAS (décontamination) | U | 1
Ondulé :
| Isolateur (0,5 kW) | U | 7
| PSM (MTI) | U | 6
| Centrale détection CO2 | U | 1
| Surveillance CO2 | U | 1
| Centrale détection O2 | U | 1
| Surveillance O2 | U | 1
| Supervision cryo | U | 1
| Production azote gazeux | U | 1
| Production acétylène industriel | U | 1
| Production O2 médical | U | 1
| Centrale détection acétylène | U | 1
| Rampe bouteilles | U | 2
| Boitier porte (interlockage) | U | 20
| Automate armoire CVC | U | 3
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAPI | U | 3
| BAES | U | 19
| BAES étanche | U | 50
| Distribution | Ens | 1
| Mise en service et essais | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.12 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Travaux préparatoires | Ens | 1
| AES | Ens | 1
| ECS + CMSI | Ens | 1
| Câblage Bus de Détection | Ens | 1
| Câblage Bus de Mise en Sécurité | Ens | 1
| Tableau de report | Ens | 1
| Déclencheur manuel | U | 14
| Détecteur automatique | U | 61
| Indicateur d'action | U | 61
| Diffuseur sonore de type AGS | U | 15
Câblage/Asservissement d'Evacuation
| Diffuseur sonores | Ens | 1
| Porte sécurisée en accès | Ens | 1
Câblage/Asservissement de Compartimentage
| Clapet Coupe Feu | Ens | 1
| DAS | Ens | 1
| Paramétrages, mise en service et essais | Ens | 1
| Mise à Jour Dossier d'Identité du SSI | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.13 | PRE-CÂBLAGE VDI
| Remaniement et complément BAIE de brassage existante | Ens | 1
| Liaison optique 12 FO OM4 LC/LC vers RG (SEL/CF/01/00) | Ens | 1
| Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 | Ens | 1
| Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée | U | 91
| Prise terminale RJ45 Informatique Cat7 blindée étanche | U | 46
| Etude couverture WIFI | Ens | 1
| Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.14 | CONTROLE D'ACCES
| UTL | Ens | 1
| Bouton de sortie | Ens | 2
| Boitier bris de glace double action | U | 2
| Câblage boitier bris de glace en câble approprié | Ens | 1
| Câblage ventouse en câbles appropriés | Ens | 1
| Lecteur de badge | U | 2
| Câblage lecteur en câble approprié | Ens | 1
| Paramétrages, mise en service et essais | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.15 | INTERLOCKAGE DES PORTES
| Boitier interlockage | Ens | 15
| Câblage boitier bris de glace en câble approprié | Ens | 15
| Câblage ventouse en câbles appropriés | Ens | 15
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.16 | INTERPHONIE LABORATOIRE
| Serveur | U | 1
| Interphone IP kit main libre lessivable | U | 27
| Câblage | Ens | 1
| Paramétrages, mise en service et essais | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.17 | INTRUSION
| Centrale (existant conservé) | pm
| Detecteur | U | 12 |  |  | 0
| Sirène | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution | Ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrages, mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3.2 | PREPARATION DE CHANTIER | Ens |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE | Ens |  |  |  | 0
3.4 | AGBT - EL18.70 | Ens |  |  |  | 0
3.5 | AGBT ONDULE - EL18.71 | Ens |  |  |  | 0
3.6 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES SECTEUR/ONDULE | Ens |  |  |  | 0
3.7 | SUPPORTS DE DISTRIBUTION | Ens |  |  |  | 0
3.8 | DISTRIBUTION TERMINALE | Ens |  |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES | Ens |  |  |  | 0
3.10 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES | Ens |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens |  |  |  | 0
3.12 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Ens |  |  |  | 0
3.13 | PRE-CÂBLAGE VDI | Ens |  |  |  | 0
3.14 | CONTROLE D'ACCES | Ens |  |  |  | 0
3.15 | INTERLOCKAGE DES PORTES | Ens |  |  |  | 0
3.16 | INTERPHONIE LABORATOIRE | Ens |  |  |  | 0
3.17 | INTRUSION | Ens |  |  |  | 0
| Enlèvement et gestion des déchets | fft | 1 |  |  | 0
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT | [5 empty] | 0
TVA à 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC | [5 empty] | 0