## DQE TF
Détail quantitatif Estimatif
Opération 33 - La Teste - Rénovation de chaussées aéronautiques et de balisage (AST B/ AST E/ Seuil 06)
NUMERO DE MARCHE : 2025 BDXSAI
version v2r1 : mise en cohérence des prix avec le BPU
Tranche Ferme : Rénovation du parking BRAVO et du Seuil 06
N° de prix | Désignation | Unité | Quantités | Prix Unitaire | Montant HT
Clauses Générales et Communes
TF_CGC_0001 | Constats contradictoires avant travaux | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0002 | Constats contradictoires avec huissier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0003 | Signalisation et protection de chantier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0004 | Etude d'execution et de méthode, y compris contrôle externe | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0005 | Etablissement et suivi du plan qualité (PAQ) y compris plan de contrôle | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0006 | Plan de respect de l'environnement (PRE) et mesures particulières | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0007 | Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0008 | Dossier d'exploitation sous chantier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0009 | Dossier bruit de chantier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0010 | Elaboration des autoristation de travaux y/c ICPE | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0011 | Dossier des ouvrages executés | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0012 | Assistance pyrotechnique durant les travaux de terrassement | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0013 | Repérage de réseau par procédé sans fouille | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0014 | Sondage pour repérage de réseaux | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0015 | Reconnaissances géotechniques complémentaires et mission G3 | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0016 | Polygonale secondaire | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0017 | Implantation piquetage et levée topographique complémentaire (y/c réseaux) | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0018 | Suivi topographique | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0019 | Maintien de la traficabilité des voies routières d'accès | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0020 | Prérequis pour brin d'arrêt | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0021 | Installations entreprise | - | - |  | -
TF_CGC_0021-A | Pose des installations de chantier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0021-B | Mise à disposition des installations de chantier | Mois | 15 |  | 0
TF_CGC_0021-C | Dépose des installations de chantier | Forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0022 | Indemnité d’arrêt de chantier | - | - | - | -
TF_CGC_0022-A | Indemnité pour dégagement du seuil avec préavis de moins de 3j | 1/2 J | 10 |  | 0
TF_CGC_0022-B | Indemnité pour interruption de chantier sans préavis pendant la phase de déconstruction | 1/2 J | 3 |  | 0
TF_CGC_0022-C | Indemnité pour interruption de chantier avec préavis pendant la phase de déconstruction | 1/2 J | 3 |  | 0
TF_CGC_0022-D | Indemnité pour interruption de chantier avec préavis pendant la phase de terrassement | 1/2 J | 3 |  | 0
TF_CGC_0022-E | Indemnité pour interruption de chantier sans préavis pendant la phase de terrassement | 1/2 J | 3 |  | 0
TF_CGC_0022-F | Indemnité pour interruption de chantier avec préavis pendant la phase de mise en œuvre de béton | 1/2 J | 8 |  | 0
TF_CGC_0022-G | Indemnité pour interruption de chantier sans préavis pendant la phase de mise en oeuve de béton | 1/2 J | 8 |  | 0
TF_CGC_0022-H | Indemnité pour interruption de chantier avec préavis pendant la phase de mise en œuvre d'enrobé | 1/2 J | 2 |  | 0
TF_CGC_0022-I | Indemnité pour interruption de chantier sans préavis pendant la phase de mise en oeuve d'enrobé | 1/2 J | 2 |  | 0
TF_CGC_0023 | Fauchage du terrain sur l'emprise des travaux | hectare | 5 |  | 0
TF_CGC_0024 | Pose de clôture de chantier provisoire | ml | 500 |  | 0
TF_CGC_0025 | Fourniture et mise en place d'une Croix de Saint André Lumineuse | semaine | 5 |  | 0
TF_CGC_0026 | Fourniture et mise en place d'un système d'évacuation du seuil de piste | forfait | 1 |  | 0
TF_CGC_0027 | Démarche administrative pour utilisation d'un rabattement de nappe sur bravo et seuil 06 | Forfait | 1
TF_CGC_0029 | Plate-forme collaborative d'échange de données | Forfait | 1 |  | 0
Sous-total prix Clauses Générales et Communes |  |  |  |  | 0
Valorisation des matériaux et Terrassements
TF_VMT_0001 | Mise en place de separateurs modulaires de voie | ml | 3050 |  | 0
TF_VMT_0002 | Depose de separateurs modulaires de voie | ml | 3050 |  | 0
TF_VMT_0003 | Depose du marquage provisoire | ml | 410 |  | 0
TF_VMT_0004 | Depose de cloture existante | ml | 80 |  | 0
TF_VMT_0005 | Decapage de la terre vegetale et mise en depot provisoire | m3 | 440 |  | 0
TF_VMT_0006 | Mise en œuvre de terre vegetale reprise sur stock | m3 | 440 |  | 0
TF_VMT_0007 | Apport et mise en œuvre de terre vegetale | m3 | 440 |  | 0
TF_VMT_0008 | Execution des deblais | m3 | 11820 |  | 0
TF_VMT_0009 | Execution des remblais | m3 | 770 |  | 0
TF_VMT_0010 | Evacuation de deblais excedentaires | m3 | 23600 |  | 0
TF_VMT_0011 | Realisation de purges | m3 | 1200 |  | 0
TF_VMT_0012 | Traitement de sol a la chaux et/ou aux liants hydrauliques | m3 | 1200 |  | 0
TF_VMT_0013 | Fourniture de liant pour traitement de sol | Tonne | 130 |  | 0
TF_VMT_0014 | Reglage final et compactage du fond de forme en section courante | m2 | 46500 |  | 0
TF_VMT_0016 | Excavatrice aspiratrice | Journée | 40 |  | 0
TF_VMT_0017 | Ensemencement | ha | 1 |  | 0
TF_VMT_0018 | Balayage, aspiration,évacuation voie de circulation aéronautique | Journée | 100 |  | 0
TF_VMT_0019 | Elaboration de graves de déconstruction GDNT ou GDNT2 | - | - | - | -
TF_VMT_0019.A | GDNT(0/31,5) | m3 | 4440 |  | 0
TF_VMT_0019.B | GDNT (0/63) | m3 | 880 |  | 0
TF_VMT_0020 | Dévoiement de réseaux enterrés | ml | 110 |  | 0
TF_VMT_0021 | Démolition de chaussée bitumineuse | m3 | 400 |  | 0
TF_VMT_0022 | Dépose de joints de dalles | ml | 15700 |  | 0
TF_VMT_0023 | Dépose pour de joints amiantés | Tonne | 1 |  | 0
TF_VMT_0024 | Dépose pour joints avec teneur en hap inférieure à 500 ppm | Tonne | 1 |  | 0
TF_VMT_0025 | Démolition de chaussée béton ou de dalle béton | m3 | 11730 |  | 0
TF_VMT_0027 | Démolition partielle de chaussée béton ou de dalle béton | m3 | 1200 |  | 0
Sous-total prix Valorisation des Matériaux et Terrassements |  |  |  |  | 0
Chaussées et Marquage
TF_CHM_0001 | Fourniture et mise en œuvre de gnt 0/31,5 de type B | m3 | 7900 |  | 0
TF_CHM_0002 | Mise en œuvre de grave de déconstruction non traitée (GDNT) | - | - | - | -
TF_CHM_0002.A | Mise en œuvre de GDNT 0/31,5 | m3 | 4440 |  | 0
TF_CHM_0002.B | Mise en œuvre de GDNT 0/63 | m3 | 880 |  | 0
TF_CHM_0003 | Couche d'imprégnation | m2 | 55000 |  | 0
TF_CHM_0004 | Couche d'émulsion gravillonée | m2 | 30900 |  | 0
TF_CHM_0005 | Couche d'accrochage | - | - | - | -
TF_CHM_0005.A | Couche d'accrochage sur béton hydraulique | m2 | 6200 |  | 0
TF_CHM_0005.B | Couche d'accrochage sur béton bitumineux | m2 | 210 |  | 0
TF_CHM_0006 | Fraisage et évacuation de bétons bitumineux dont la teneur en hap est comprise entre 50 et 500 ppm | Tonne | 55 |  | 0
TF_CHM_0007 | Fraisage et évacuation de bétons bitumineux dont la teneur en hap est supérieure à 500 ppm | Tonne | 240 |  | 0
TF_CHM_0008 | EB14 GB de classe 3 | Tonne | 1400 |  | 0
TF_CHM_0009 | EB 10 BBA type C de classe 3 | Tonne | 560 |  | 0
TF_CHM_0010 | EB10 BBSG 0/10 de classe 1 | Tonne | 1030 |  | 0
TF_CHM_0011 | Joint bitumineux vertical | ml | 1120 |  | 0
TF_CHM_0012 | Couche de fondation en béton maigre par machine à coffrage glissant | m3 | 2840 |  | 0
TF_CHM_0013 | Réalisation de béton maigre à la main | m3 | 640 |  | 0
TF_CHM_0014 | Rabotage de bétons hydrauliques | m2 | 2800 |  | 0
TF_CHM_0015 | Couche de roulement en béton ciment par machine à coffrage glissant | m3 | 6570 |  | 0
TF_CHM_0016 | Réalisation de dalle en béton de ciment à la main | m3 | 730 |  | 0
TF_CHM_0017 | Rainurage de chaussée en béton hydraulique | m2 | 9900 |  | 0
TF_CHM_0019 | Produit de cure | m2 | 50850 |  | 0
TF_CHM_0020 | Exécution des joints de retrait | ml | 9030 |  | 0
TF_CHM_0021 | Exécution des joints de construction | ml | 9000 |  | 0
TF_CHM_0022 | Exécution des joints de dilatation | ml | 2370 |  | 0
TF_CHM_0023 | Réalisation de dalles de transition | ml | 110 |  | 0
TF_CHM_0024 | Réalisation de dalles à bord libre | ml | 820 |  | 0
TF_CHM_0025 | Marquage provisoire par bandes auto-adhesive | m2 | 260 |  | 0
TF_CHM_0026 | Effaçage par hydrodécapage y/c éffaçage des marques provisoires | m2 | 1620 |  | 0
TF_CHM_0027 | Marquage provisoire | m2 | 260 |  | 0
TF_CHM_0028 | Marquage définitif y/c reprise partielle et repassage pour marquage définitif avec billes de verres | m2 | 3970 |  | 0
Sous-total prix Chaussées et Marquage |  |  |  |  | 0
Réseaux humides, Assainissement et Drainage
TF_RHAD_0001-A | Réalisation d'un bilan de puissance pour poste de relevage du parking BRAVO | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0001.B | Réalisation d'un bilan de puissance pour poste de relevage du seuil 06 | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0002 | Démontage de clôture de sécurité pour les travaux d'assainissements de BRAVO | ml | 20 |  | 0
TF_RHAD_0003 | Décapage de terre végétale et mise en dépôt provisoire pour les travaux d'assainissement | m3 | 230 |  | 0
TF_RHAD_0006.A | Démontage de caniveaux y/c évacuation en décharge | ml | 310 |  | 0
TF_RHAD_0006.B | Démontage de canalisation y/c évacuation en décharge | ml | 890 |  | 0
TF_RHAD_0007 | Suppression regard de visite existant y/c évacuation et remblaiement | u | 16 |  | 0
TF_RHAD_0008 | Tranchée en terrain y/c blindage inférieur ou égale à 2,5m | m3 | 6210 |  | 0
TF_RHAD_0009 | Plus-value au prix TF_RHAD_00008 Blindage jointif supérieur à 2.50 m | ml | 410 |  | 0
TF_RHAD_0010 | Evacuation des déblais non réutilisés des travaux d'assainissement | m3 | 3430 |  | 0
TF_RHAD_0011.A | Amenée et repli du matériel de rabattement de nappe pour BRAVO | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0011.B | Amenée et repli du matériel de rabattement de nappe pour le seuil 06 | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0012 | Fonctionnement en rabattement simple rampe espacement 1m | ml | 1170 |  | 0
TF_RHAD_0013 | Pompage supérieur à 30 m3/h | j | 50 |  | 0
TF_RHAD_0014 | Lit de pose et enrobage en gravier 5/15 | m3 | 1930 |  | 0
TF_RHAD_0015 | Reprise et mise en place en remblai de matériaux extraits | m3 | 2780 |  | 0
TF_RHAD_0016 | Matériaux d'apport pour remblai en GNT A calcaire 0/31.5 | m3 | 1420 |  | 0
TF_RHAD_0017 | Canalisation béton série 135A DN 300 pour pluvial | ml | 20 |  | 0
TF_RHAD_0018 | Canalisation béton série 135A DN 500 pour pluvial | ml | 10 |  | 0
TF_RHAD_0019 | Canalisation béton série 135A DN 600 pour pluvial | ml | 100 |  | 0
TF_RHAD_0020 | Canalisation béton série 135A DN 700 pour pluvial | ml | 110 |  | 0
TF_RHAD_0021 | Canalisation béton série 135A DN 1500 pour pluvial | ml | 230 |  | 0
TF_RHAD_0022 | Canalisation béton série 135A DN 2500 pour pluvial | ml | 140 |  | 0
TF_RHAD_0024 | Grillage avertisseur | ml | 620 |  | 0
TF_RHAD_0029 | Caniveau à grilles Profondeur=650, largeur=300 D400 | ml | 410 |  | 0
TF_RHAD_0030 | Caniveau à grilles Profondeur=1000 largeur=400 D400 | ml | 140 |  | 0
TF_RHAD_0031 | Ouvrage de surverse seuil 06 - Caniveau trapézoidal | ml | 50 |  | 0
TF_RHAD_0032 | Regard de visite béton pour canalisation DN300 | u | 1 |  | 0
TF_RHAD_0034 | Regard de visite béton pour canalisation DN600 | u | 3 |  | 0
TF_RHAD_0035 | Regard de visite béton pour canalisation DN700 | u | 2 |  | 0
TF_RHAD_0036 | Regard de visite béton pour le collecteur DN1500 | u | 5 |  | 0
TF_RHAD_0037 | Regard de visite béton pour canalisation DN2500 | u | 3 |  | 0
TF_RHAD_0038 | Regard de visite béton pour surverse canalisation DN2500 | u | 1 |  | 0
TF_RHAD_0040 | Regard avaloir | u | 1 |  | 0
TF_RHAD_0041 | Percement de regard par carottage | u | 4 |  | 0
TF_RHAD_0042 | Raccordement sur le réseau existant | u | 4 |  | 0
TF_RHAD_0043 | Tampon pour regard, classe D400 de type articulé | u | 8 |  | 0
TF_RHAD_0044 | Tampon grille pour regard, classe D400 | u | 8 |  | 0
TF_RHAD_0051 | Plaque d'A-bout caniveau à grille P650 l300 | u | 2 |  | 0
TF_RHAD_0052 | Clapet pour DN500 | u | 1 |  | 0
TF_RHAD_0053 | Clapet pour DN600 | u | 1 |  | 0
TF_RHAD_0054 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment | m3 | 80 |  | 0
TF_RHAD_0055 | Injection de béton DN500 | ml | 50 |  | 0
TF_RHAD_0056 | Remise en état des surfaces engazonnées pour travaux d'assainissement | m2 | 1750 |  | 0
TF_RHAD_0059 | Réfection des fondations de chaussée et remblai en GNT A (Grave calcaire 0/31.5) | m3 | 20 |  | 0
TF_RHAD_0061 | Réfection des fondations de chaussée en Grave bitume | m3 | 10 |  | 0
TF_RHAD_0062 | Réfection des fondations de chaussée en Grave ciment | m3 | 10 |  | 0
TF_RHAD_0063 | Couche de roulement en béton bitumineux (ep 8 cm) | m3 | 5 |  | 0
TF_RHAD_0064.A | Fourniture et pose de séparateur à hydrocarbures de capacité de hydraulique de 350 l/s du parking BRAVO | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0064.B | Fourniture et pose de séparateur à hydrocarbures de capacité de hydraulique de 350 l/s du seuil 06 | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0065 | Fouille et béton de propreté | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0066 | Fourniture et pose d'une alarme alarme visuelle y compris raccordements électriques | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0068 | Poste de relevage Bravo | Forfait | 1 |  | 0
TF_RHAD_0069 | Poste de relevage Ovoïde au seuil 06 | Forfait | 1 |  | 0
Sous-total prix Réseaux Humides, Assainissement et Drainage |  |  |  |  | 0
Réseaux Secs et Génie civil
TF_RSGC_0001 | Dépose des massifs | Forfait | 1 |  | 0
TF_RSGC_0002 | Réalisation des massifs | - | - | - | -
TF_RSGC_0002.A | Massif d'armoire | u | 3 |  | 0
TF_RSGC_0002.B | Massif de plot d'ancrage | u | 60 |  | 0
TF_RSGC_0002.C | Massif de balise rétroréfléchissante | u | 43 |  | 0
TF_RSGC_0002.D | Massif des PAPI provisoires (4 unités) | Forfait | 1 |  | 0
TF_RSGC_0002.E | Massif de panneau | u | 2 |  | 0
TF_RSGC_0003 | Réalisation d'une dalle de propreté | m2 | 15 |  | 0
TF_RSGC_0004 | Réalisation du réseau multitubulaire | - | - | - | -
TF_RSGC_0004.A | Tranchée en terrain meuble | m | 1260 |  | 0
TF_RSGC_0004.B | Plus value pour réseau jusqu'à 12 fourreaux | m | 400 |  | 0
TF_RSGC_0004.C | Plus value pour terrain dur | m | 150 |  | 0
TF_RSGC_0004.D | Plus value pour tranchée sur chaussée | m | 150 |  | 0
TF_RSGC_0005 | Pose de cable en rainurage | m | 30 |  | 0
TF_RSGC_0006 | Fourniture et mise en œuvre de chambres | - | - | - | -
TF_RSGC_0006.A | La chambre K1C | u | 20 |  | 0
TF_RSGC_0006.B | La chambre K2C | u | 5 |  | 0
TF_RSGC_0006.C | La chambre C100 | u | 9 |  | 0
TF_RSGC_0007 | Fourniture et mise en œuvre d'une câblette de terre | - | - |  | -
TF_RSGC_0007.A | La cablette de 25mm² | m | 780 |  | 0
TF_RSGC_0007.B | la cablette de 50mm² | m | 580 |  | 0
TF_RSGC_0008 | Fourniture et mise en œuvre d’un piquet de terre | Unité | 20 |  | 0
Sous-total prix Réseaux Secs |  |  |  |  | 0
Balisage
TF_BAL_0001 | Dépose des balises | Forfait | 1 |  | 0
TF_BAL_0002 | Dépose des câbles | Forfait | 1 |  | 0
TF_BAL_0003 | Pose de cables electriques et de communication | - | - | - | -
TF_BAL-0003.A | Le câble 3G6 | m | 100 |  | 0
TF_BAL-0003.B | Le câble 3G10 | m | 100 |  | 0
TF_BAL-0003.C | Le câble 5G16 | m | 100 |  | 0
TF_BAL-0003.D | Le câble 3G25 | m | 650 |  | 0
TF_BAL-0003.E | Le câble 4G35 | m | 1250 |  | 0
TF_BAL-0003.F | Le câble 4G70 | m | 30 |  | 0
TF_BAL-0003.G | Le câble secondaire de balisage | m | 40 |  | 0
TF_BAL_0004. | Etude d'implantation des PAPI | Forfait | 1 |  | 0
TF_BAL_0005 | Balise rétroréflechissante | u | 43 |  | 0
TF_BAL_0006. | Pose de feu encastré | u | 2 |  | 0
TF_BAL_0007. | Fourniture et pose de panneau aéronautique | u | 2 |  | 0
Sous-total prix Balisage |  |  |  |  | 0
Equipements et électricité
TF_EQU_0001. | Dépose des prises de terre | Forfait | 1 |  | 0
TF_EQU_0002. | Dépose des plots d'ancrage | Forfait | 1 |  | 0
TF_EQU_0003. | Dépose des armoires électriques | Forfait | 1 |  | 0
TF_EQU_0004. | Fourniture et mise en œuvre de plots d'ancrage | u | 60 |  | 0
TF_EQU_0005. | Fourniture et mise en œuvre d'une prise de terre | u | 20 |  | 0
TF_EQU_0006. | Fourniture et mise en œuvre d'une armoire/tableau électrique | - | - | - | -
TF_EQU_0006.A | Armoire extérieure en tôle | - | - | - | -
TF_EQU_0006.A.1 | Armoire RHAD | Forfait | 1 |  | 0
TF_EQU_0006.A.2 | Armoire divisionnaire du parking BRAVO | Forfait | 1 |  | 0
TF_EQU_0007. | Fourniture et mise en œuvre d’un chemin de câble | - | - | - | -
TF_EQU_0007.A | Chemin de câble intérieur | m | 3 |  | 0
Sous-total prix Equipements et Electricité |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0