## Page de garde
Maître d'Ouvrage : IFREMER 1625 Route de Sainte Anne 29 280 Plouzané |  | DCE Mai 2025
Rénovation de la laverie à l’IFREMER
29280 Plouzané
C.C.T.P. - LOT 08 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

## DPGF
Lot 08 : Chauffage – Ventilation – Plomberie
PROJET
| DESIGNATION | U | Q | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
3.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| L'entrepreneur travaille en liaison avec les autres corps d'état ; il se renseigne sur les tracés et les emplacements des autres réseaux et appareils. | PM
Les soumissionnaires tiendront compte des précisions du CCTP
3.2 | TRAVAUX PREALABLES
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des études d'exécution, la gestion des déchets et les installations de chantier | ens |  |  | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DEPOSE
Sous sol
| Repérage | ens |  |  | 0
| Neutralisation et dépose EU / ECS / EF et chauffage | ens |  |  | 0
| Neutralisation ventilation | ens |  |  | 0
RDC
| Repérage | ens |  |  | 0
| Neutralisation de tous les réseaux | ens |  |  | 0
| Neutralisation et dépose ventilation restaurant | ens |  |  | 0
| Dépose avec amiante | ens |  |  | 0
R+1
| Neutralisation et dépose de la tourelle | ens |  |  | 0
| Calfeutrement suite à la dépose | ens |  |  | 0
| TOTAL NEUTRALISATION ET DEPOSE |  |  |  | 0
3.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.4.1 | Tuyauteries
- tube cuivre / acier
| * Ø | ens |  |  | 0
| * Ø | ens |  |  | 0
| - vannes | ens |  |  | 0
| - purgeurs | ens |  |  | 0
| - Calorifugeage | ens |  |  | 0
| y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3.5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION
3.5.1 | Hotte d’extraction
| Fourniture et pose d'une hotte d'extraction de marque ATIB | ens |  |  | 0
3.5.2 | Tourelle d’extraction
| Fourniture et pose d'une tourelle d'extraction de marque ATIB | ens |  |  | 0
3.5.3 | Caisson de compensation
| Fourniture et pose d'un caisson de compensation de marque ATIB | ens |  |  | 0
3.5.4 | Compensation en air neuf
| Fourniture et pose de grilles de marque ATIB | ens |  |  | 0
3.5.5 | Grille air neuf
| Fourniture et pose d'une grille de marque ATIB | ens |  |  | 0
3.5.6 | Régulation
| Fourniture et pose d'un coffret électrique et raccordements des équipements | ens |  |  | 0
| Raccordement à la GTC, y compris la création d'une imagerie | ens |  |  | 0
3.5.7 | Réseaux de ventilation pour rejet et compensation cuisine
| - Gaine Galva Ø | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva Ø | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva Ø | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva rectangulaire | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva rectangulaire | ml |  |  | 0
| Isolation | ens |  |  | 0
3.5.8 | Réseaux de ventilation remplacement de la gaine soufflage restaurant centrale III
| - Gaine Galva Ø | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva Ø | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva rectangulaire | ml |  |  | 0
| - Gaine Galva rectangulaire | ml |  |  | 0
| Raccordement sur existant, pièces à façons | ml |  |  | 0
| Isolation | ens |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0 | 0
3.6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.6.1 | Généralités circuits EF et ECS
- tube cuivre
| * Ø | ml |  |  | 0
| * Ø | ml |  |  | 0
| * Ø | ml |  |  | 0
| - vannes | u |  |  | 0
| - purgeurs | u |  |  | 0
| - Calorifugeage épaisseur 9 mm | ml |  |  | 0
| - Calorifugeage épaisseur 16 mm | ml |  |  | 0
| y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  | 0
3.6.2 | Evacuation EU / EV
Raccordement des appareils sanitaires y compris siphons en attente
| PVC Ø | ml |  |  | 0
| PVC Ø | ml |  |  | 0
| PVC HTA-E Ø | ml
| Tous accessoires | ens |  |  | 0
3.6.3 | Appareils sanitaires
| - Attente EU Table de tri lisse semi pentée | ens |  |  | 0
| - Attente EU Elément droit de convoyeur à palettes | ens |  |  | 0
| - Attente EF/ECS Lave-vaisselle à avancement de casiers | ens |  |  | 0
| - Attente EU Elément droit à rouleaux sur pieds avec sécurité fin de course | ens |  |  | 0
| - Attente EU Caniveau de sol télescopique inox à grilles 1200 x 400 mm | ens |  |  | 0
| - Attente EF/ECS et mitigeur Enrouleur automatique inox pour centrale de désinfection | ens |  |  | 0
| - Attente EF/ECS/EU Lave-mains monobloc à commande non manuelle | ens |  |  | 0
| - Attente EU Caniveau de sol télescopique inox à grille 400 x 400 mm | ens |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0 | 0
4 | DIVERS
| - Frais d'études | ens |  |  | 0
| - Percements rebouchages | ens |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mise en service, nettoyage des réseaux… | ens |  |  | 0
| - DOE | ens |  |  | 0
| - Formation du personnel | ens |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
RECAPITULATIF
| NEUTRALISATION ET DEPOSE |  |  |  | 0
| CHAUFFAGE |  |  |  | 0
| VENTILATION |  |  |  | 0
| PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0