## Lot1_reseau_Brest
Marché 20250003 - Lot 01 Campus Brest: Maintenance des équipements réseaux - Annexe 1 à l'AE
Liste des équipements à maintenir pour la période du 01/10/2025 au 30/09/2029
Toutes les lignes doivent être renseignées. Si le montant est nul indiquer zéro dans la case correspondante.
Type service | substitute | début MCO | fin MCO | fin support constructeur | LDoS au 10.02.2021 selon Cisco | Model | System serial number | SW Version | Cisco IOS Software | BT | NOM | Date Fin support constructeur | Coût annuel HT | Réassuré chez Cisco
A - GTI-8h | WS-C3850-48XS | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C3850-48XS | FOC2132T23B | 16.12.09 | CAT3K_CAA-UNIVERSALK9 | D011 | C3850 |  | 0 | Oui
A- GTI-8h | PWR-C3-750WAC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C3-750WAC-R | QCS21183X8W |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
A - GTI-8h | PWR-C3-750WAC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C3-750WAC-R | QCS21183X8U |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
A - GTI-8h | WS-C3850-48XS | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C3850-48XS | FOC2132T2W5 | 16.12.09 | CAT3K_CAA-UNIVERSALK9 | E011 | C3850 |  | 0 | Oui
A - GTI-8h | PWR-C3-750WAC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C3-750WAC-R | QCS21183XJV |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
A - GTI-8h | PWR-C3-750WAC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C3-750WAC-R | QCS21183X7M |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C4500XF16SFP+ | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | WS-C4500XF16SFP+ | JAE17380AF8 | 03.09.00.E | cat4500e-UNIVERSALK9-M | E011 | c4500X-A021-130 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART1736X0VV |  |  | E011 | c4500X-A021-130_alim2 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART1905X168 |  |  | E011 | c4500X-A021-130_alim1 |  | 0 | Oui
B | WS-C4500XF16SFP+ | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | WS-C4500XF16SFP+ | JAE184801W1 | 03.09.00.E | cat4500e-UNIVERSALK9-M | A021 | c4500X-A021-138 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-R | ART1839X0UB |  |  | A021 | c4500X-A021-138_alim1 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-R | ART1839X0S9 |  |  | A021 | c4500X-A021-138_alim2 |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-12D-S | FOC1429X4UX | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | A021 | c3560e-12ds-a021-146 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | PAC13323623 |  |  | A021 | c3560e-12ds-a021-146_alim1 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1617J009 |  |  | A021 | c3560e-12ds-a021-146_alim2 |  | 0 | Non
B | WS-C3650-24TD | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | WS-C3650-24TD | FDO1802Q0Q9 | 03.03.02SE | cat3k_caa-universalk9 | A021 | C3650-24TDL-A021-143 |  | 0 | Oui
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | PWR-C2-250WAC | DCB1803D02C |  |  | A021 | C3650-24TDL-A021-143_alim1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | PWR-C2-250WAC | DCB1803D06G |  |  | A021 | C3650-24TDL-A021-143_alim2 |  | 0 | Oui
B | WS-C3650-24TD | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | WS-C3650-24TD | FDO2117Q14K | 03.06.06E | cat3k_caa-universalk9 | A021 - UBO | C3650-24TDL-UBO-142 |  | 0 | Oui
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | PWR-C2-250WAC | DCB2110DG41 |  |  | A021 - UBO | C3650-24TDL-UBO-142_alim1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | PWR-C2-250WAC | DCB1803D04B |  |  | A021 - UBO | C3650-24TDL-UBO-142_alim2 |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1501X11W | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | A021 | c2960s-24PS-A021-184 |  | 0 | Non
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE24421JWL |  |  | A023 | c9200-48P-A023-230-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2441N07N |  |  | A023 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE24420AG5 |  |  | A023 | c9200-48P-A023-230-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2440N54V |  |  | A023 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE25110737 |  |  | A023 | c9200-48P-A023-230-3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244925T7 |  |  | A023 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | A023 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE251220WM |  |  | C017 | c9200-48P-C017-228-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2451N1B0 |  |  | C017 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | C017 |  |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442X1NX | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | C017 | c2960S-48FPS-C017-198 |  | 0 | Non
B | WS-C2960X-48FPD-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C2960X-48FPD-L | FOC2228S2KT | 15.2(2)E7 | C2960S-UNIVERSALK9-M | C020b | c2960x-48fpd-c020-128 |  | 0 | Non
B | WS-C2960X-48TD-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C2960X-48TD-L | FCW2230B40R | 15.2(2)E7 | C2960S-UNIVERSALK9-M | C020b | c2960x-48fpd-c020-128 |  | 0 | Non
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24480HV1 |  |  | D011 | c9200-48P-D011-235_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244127GN |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24480GZM |  |  | D011 | c9200-48P-D011-235_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244127DJ |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24480HMB |  |  | D011 | c9200-48P-D011-235_3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT24412AS9 |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24480HBB |  |  | D011 | c9200-48P-D011-235_4 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT24412AS9 |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | FOC24253N77 |  |  | D011 | c9200-48P-D011-238_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | ART2419F9LV |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | FOC24253MAJ |  |  | D011 | c9200-48P-D011-238_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | ART2419F9UM |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE24421JPQ |  |  | D011 | c9200-48P-D011-238_3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | ART2430F3BE |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-24T-4X |  |  |  |  | C9200L-24T-4X | JAE230327EM | 16.9.2 | CAT9K_LITE_IOSXE | D011 | c9200L-D011Dmz-212 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT22514DKK |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT22455DLY |  |  | D011 |  |  | 0 | Oui
B | SG350-28P | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | SG350XG-24T | DNI215201S4 | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | D011 | cSG350XG-24TD011-250 |  | 0 | oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1434V1QZ | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | D011 | c3560e-D011Dmz-217 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1408R28H | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | E009 | c3560e-D011Dmz-218 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1434V1QW | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | D011 | c3560e-48TDS-D011-150 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1452W7FG | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | E010 | C2960S-24PS-SPARE-173 |  | 0 | Non
B | C9200L-24T-4X |  |  |  |  | C9200L-24T-4X | JAE230327TL | 16.9.2 | CAT9K_LITE_IOSXE | E011 | c9200L-E011Dmz-213 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT225132EH |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT230883GUU |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C4500XF16SFP+ | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | WS-C4500XF16SFP+ | JAE163402OP | 03.04.00.SG | cat4500e-UNIVERSAL-M | E011 | c4500X-E011-139 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART1815X09U |  |  | E011 | c4500X-E011-139_alim1 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART1815X09N |  |  | E011 | c4500X-E011-139_alim2 |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | WS-C3750X-48PF-L | FDO1904F0L2 | 15.0(2)SE6 | C3750E-UNIVERSALK9NPE-M | E011 | C3750-48PFL-E011-135_1 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | C3KX-PWR-1100WAC | LIT18511F2Y |  |  | E011 | C3750-48PFL-E011-135_alim |  | 0 | Non
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO19201NZ1 |  |  | E011 | C3750-48PFL-E011-135_1_10G |  | 0 | non
B | FDO1920F3N0 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | WS-C3750X-48T-L | FDO1920F3N0 | 15.0(2)SE6 | C3750E-UNIVERSALK9NPE-M | E011 | C3750-48TL-E011-135_2 |  | 0 | Non
B | DCB1850922A | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | C3KX-PWR-350WAC | DCB1850922A |  |  | E011 | C3750-48PFL-E011-135_2_alim |  | 0 | Non
B | WS-C3750X-48T-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48T-L | FDO1742P0BS | 15.0(2)SE6 | C3750E-UNIVERSALK9NPE-M | E011 | C3750-48TL-E011-135_3 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-350WAC | AZS1731038Z |  |  | E011 | C3750-48PFL-E011-135_3_alim |  | 0 | Oui
0
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-12D-S | FOC1507V3KV | 12.2(55)SE1 | C3560E-IPBASEK9-M | E009 | c3560e-12DS-E011-159 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1617J0FC |  |  | E009 | c3560e-12DS-E011-159_alim1 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1447J0BY |  |  | E009 | c3560e-12DS-E011-159_alim2 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1434V1QV | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | E011 | c3560e-48TDS-L001-151 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1436V16M | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | E011 | c3560e-48TDS-E210-153 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-48TD-S | FDO1409R09W | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | E009 | c3560e-48TDS-E011-203 |  | 0 | Non
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | WS-C3750X-48PF-L | FDO1904F0N9 | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | E009 | c3750x-48PFL-E011-218_1 |  | 0 | Non
B |  | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | C3KX-PWR-1100WAC | LIT18511F21 |  |  | E009 | c3750x-48PFL-E011-218_alim |  | 0 | Non
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO19201P5V |  |  | E009 | c3750x-48PFL-E011-218_1_10G |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1720R318 | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | E118 | C3750X-48PFL-E118-141_1 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-1100WAC | LIT1646156H |  |  | E118 | C3750X-48PFL-E118-141_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO164707VY |  |  | E118 | C3750X-48PFL-E118-141_1_10G |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48T-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | WS-C3750X-48T-L | FDO1720P37Q | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | E118 | C3750X-48PFL-E118-141_2 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-350WAC | LIT17361R0P |  |  | E118 | C3750X-48PFL-E118-141_2_alim |  | 0 | Oui
B | C9200L-24T-4X |  |  |  |  | C9200L-24T-4X | JAE23032882 | 16.9.2 | CAT9K_LITE_IOSXE | E011 | c9200L-E011Dmz-210 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT22514EUH |  |  | E011 | c9200L-E011Dmz-210_alim1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | ART2304P3TH |  |  | E011 | c9200L-E011Dmz-210_alim2 |  | 0 | Oui
B | C9200L-24T-4X |  |  |  |  | C9200L-24T-4X | JAE230327QV | 16.9.2 | CAT9K_LITE_IOSXE | E011 | c9200L-E011Dmz-211 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | ART2246FF9T |  |  | E011 | c9200L-E011Dmz-211_alim1 |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1529Z6ZS | 12.2(55)SE3 | C2960S-UNIVERSALK9-M | E210-Badiane | c2960s-48TSL-E210-148 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-12D-S | FOC1445V0LZ | 12.2(50)SE3 | C3560E-UNIVERSALK9-M | E210 | c3560e-12DS-E210-202 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1401J01U |  |  | E210 | c3560e-12DS-E210-202_alim1 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | PAC140536AQ |  |  | E210 | c3560e-12DS-E210-202_alim2 |  | 0 | Non
B | WS-C4500XF16SFP+ | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | WS-C4500XF16SFP+ | JAE184801VB | 03.04.00.SG | cat4500e-UNIVERSAL-M | E210 | c4500X-E210-137 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-R | ART1839X0VX |  |  | E210 | c4500X-E210-137_alim1 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-R | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-R | ART1839X0SX |  |  | E210 | c4500X-E210-137_alim2 |  | 0 | Oui
B | WS-C4500XF16SFP+ | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | WS-C4500XF16SFP+ | JAE203308HU | 03.04.00.SG | cat4500e-UNIVERSAL-M | E210 | c4500X-E210-131 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART2038X0C9 |  |  | E210 | c4500X-E210-131_alim1 |  | 0 | Oui
B | C4KX-PWR-750AC-F | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2025-10-31 | C4KX-PWR-750AC-F | ART2038X0C2 |  |  | E210 | c4500X-E210-131_alim2 |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE251106ZP | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | E210 | c9200-48P-E210-229-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT2449296W |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE251106ZL | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | E210 | c9200-48P-E210-229-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | ART2452FMZT |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE251106ZX | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | E210 | c9200-48P-E210-229-3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244925UZ |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE244209GK | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | E210 | c9200-48P-E210-231-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2435N1DX |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE251106YS | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | E210 | c9200-48P-E210-231-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244926C6 |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | E210 |  |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1529Z6SF | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | F004 | C2960S-48TSL-F004-149 |  | 0 | Non
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | FOC264204UF | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | F010 | c9200-48P-F010-208-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | ART2624F6R6 |  |  | F010 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | FOC2640515V | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | F010 | c9200-48P-F010-208-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | LIT2635ASJQ |  |  | F010 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | FOC2640525E | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | F010 | c9200-48P-F010-208-3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT2638C93 |  |  | F010 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | FOC26405497 | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | F010 | c9200-48P-F010-208-4 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT2638C2M9 |  |  | F010 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | F010 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48PF-L | FDO170920RT | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | F140 | c3750x-48pfl-F140-144_1 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-1100WAC | LIT17150HZJ |  |  | F140 | c3750x-48pfl-F140-144_1_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO17111LJL |  |  | F140 | c3750x-48pfl-F140-144_1_10G |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48T-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48T-L | FDO1715H1PB | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | F140 | c3750x-48TL-F140-134_2 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-350WAC | LIT17100QKW |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_2_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO172217XF |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_2_10G |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48T-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48T-L | FDO1716P0WE | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | F140 | c3750x-48TL-F140-134_3 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-350WAC | LIT17100QLK |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_3_alim |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48T-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48T-L | FDO1716R05A | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | F140 | c3750x-48TL-F140-134_4 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-350WAC | LIT17100QN7 |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_4_alim |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | WS-C3750X-48PF-L | FDO1904F0N6 | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | F140 | c3750x-48TL-F140-134_5 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-350WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | Fini ou NC | C3KX-PWR-350WAC | LIT18511F01 |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_5_alim |  | 0
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO19201HVK |  |  | F140 | c3750x-48TL-F140-134_5_10G |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442Y07E | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | F146 | c2960s-48FPS-F146-193 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-12D-S | FOC1424X3VQ | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | HC016 | c3560e-12ds-HC-205 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1325J096 |  |  | HC016 | c3560e-12ds-HC-205_alim1 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | QCS1617J0EX |  |  | HC016 | c3560e-12ds-HC-205_alim2 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | WS-C3560E-12D-S | FOC1215U2L2 | 15.0(2)SE8 | C3560E-UNIVERSALK9-M | HC016 | c3560E-12DS-HC-206 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | PAC115136CP |  |  | HC016 | c3560E-12DS-HC-206_alim1 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2018-01-31 | Fini ou NC | C3K-PWR-300WAC | PAC12023670 |  |  | HC016 | c3560E-12DS-HC-206_alim2 |  | 0 | Non
B | WS-C2960X-48FPS-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2127B2LG | 15.0(2)EX5 | C2960X-UNIVERSALK9-M | HG | C2960X-48FPS-HG-126 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1509Y1DQ | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | HR | c2960s-24PS-restaurant-182 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1811Y5KS | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | HU | c2960s-24PS-HU-180 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1629W4QN | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | J005-amph1 | c2960s-24PS-J005-190 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442X1NR | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | J005-amph1 | c2960s-48FPS-J005-174 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1530X5C3 | 12.2(55)SE9 | C2960S-UNIVERSALK9-M | K001 | c2960s-24PS-K001-189 |  | 0 | Non
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE251220XB | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | L001 | c9200-48P-L001-224-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2451N56B |  |  | L001 | c9200-48P-L001-224-1_alim1 |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE251106Y8 | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | L001 | c9200-48P-L001-224-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | LIT244926ND |  |  | L001 | c9200-48P-L001-224-2_alim1 |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | L001 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1639Z0C0 | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | L005 | c3750x-48pfl-L005-140 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-1100WAC | LIT164615BR |  |  | L005 | c3750x-48pfl-L005-140_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO164707VX |  |  | L005 | c3750x-48pfl-L005-140_10G |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24270MNN | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-236_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT24124DAH |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24270MWV | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-236_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | ART2418F2DB |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24270JSZ | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-236_3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT24163KPA |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE24270JR9 | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-239_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT24163JTF |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | FOC24253M3S | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-239_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | ART2419F9B2 |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | FOC24253N2E | 16.12.3a | CAT9K_LITE_IOSXE | M120 | c9200-48P-M120-239_3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | ART2422F21M |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | M120 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-48P-4X |  |  |  |  | C9200L-48P-4X | JAE23270634 | 16.9.3 | CAT9K_LITE_IOSXE | N006 | c9200L-48P–N006-222_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C5-1KWAC | ART2251FJVU |  |  | N006 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-48T-4X |  |  |  |  | C9200L-48T-4X | JAE23041FDW | 16.9.3 | CAT9K_LITE_IOSXE | N006 | c9200L-48P–N006-222_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT22522CXN |  |  | N006 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | N006 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-48P-4X |  |  |  |  | C9200L-48P-4X | JAE232705XZ | 16.9.3 | CAT9K_LITE_IOSXE | N109 | c9200L-48P–N109-221_1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C5-1KWAC | ART2251FJQS |  |  | N109 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-48T-4X |  |  |  |  | C9200L-48T-4X | JAE23041FHK | 16.9.3 | CAT9K_LITE_IOSXE | N109 | c9200L-48P–N109-221_2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT22492PR4 |  |  | N109 |  |  | 0 | Oui
B | C9200L-48T-4X |  |  |  |  | C9200L-48T-4X | JAE23041FGE | 16.9.3 | CAT9K_LITE_IOSXE | N109 | c9200L-48P–N109-221_3 |  | 0 | Oui
B | PWR-C5-125WAC |  |  |  |  | PWR-C5-125WAC | LIT225227YZ |  |  | N109 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | N109 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C3650-24TDL | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | 2026-10-31 | WS-C3650-24TDL | FDO2116E2VD | 03.03.02SE | cat3k_caa-universalk9 | N109 | C3650-24TDL-L114-129 |  | 0 | Oui
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C2-250WAC |  |  |  | N109 | C3650-24TDL-L114-129_alim1 |  | 0 | Non
B | PWR-C2-250WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C2-250WAC |  |  |  | N109 | C3650-24TDL-L114-129_alim2 |  | 0 | Non
B | C9200-48P |  |  |  |  | C9200-48P | JAE251222BT |  |  | P013 | c9200-48P-P013-219-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-1KWAC |  |  |  |  | PWR-C6-1KWAC | DCI2451N570 |  |  | P013 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-48T |  |  |  |  | C9200-48T | JAE2511076C |  |  | P013 | c9200-48P-P013-219-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C6-125WAC |  |  |  |  | PWR-C6-125WAC | DCI2451N2KG |  |  | P013 |  |  | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 |  |  |  | P013 |  |  | 0 | Oui
B | WS-C2960X-48FPD-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | WS-C2960X-48FPD-L | FCW2023B20T | 15.2(2)E3 | C2960X-UNIVERSALK9-M | R001 | C2960X-48FPD-gardiens-132 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1645Z2SM | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | SalleSport | c2960s-24PS-SalleSport-185 |  | 0 | Non
B | C9300-48U | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC |  | C9300-48U | FOC2244X1FT | 16.8.1a |  | T128 | c9300-48U-T128-120 |  | 0 | Oui
B | PWR-C1-1100W | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C1-1100W | LIT22314AS2 |  |  | T128 | c9300-48U-T128-120_alim1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C1-1100W | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C1-1100W | LIT2232262X |  |  | T128 | c9300-48U-T128-120_alim2 |  | 0 | Oui
B | C9300-NM-8X | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC |  | C9300-NM-8X | FOC22423DTZ |  |  | T128 | c9300-48U-T128-120_8x10G |  | 0 | Oui
B | C9300-48T | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC |  | C9300-48T | FOC2239U14C | 16.8.1a |  | T128 | c9300-48U-T128-120 |  | 0 | Oui
B | PWR-C1-350WAC | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C1-350WAC | LIT22444AM9 |  |  | T128 | c9300-48U-T128-120_alim1 |  | 0 | Oui
B | C9300-48T | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC |  | C9300-48T | FOC2239Z0SS | 16.8.1a |  | T128 | c9300-48U-T128-120 |  | 0 | Oui
B | PWR-C1-350WAC | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC | Fini ou NC | PWR-C1-350WAC | LIT22444AKP |  |  | T128 | c9300-48U-T128-120_alim1 |  | 0 | Oui
B | C9300-NM-8X | 12/2021-date fin garantie 3 ans | 2022-06-30 | NC |  | C9300-NM-8X | FOC22423DA4 | 16.8.1a |  | T128 | c9300-48U-T128-120_8x10G |  | 0 | Oui
B | C9200-48P-E |  |  |  |  | C9200-48P-E | FOC24253N2E | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48P-E |  |  |  |  | C9200-48P-E | FOC24253N77 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48P-E |  |  |  |  | C9200-48P-E | FOC24253M3S | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48P-E |  |  |  |  | C9200-48P-E | FOC24253MAJ | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9500-40X-A |  |  |  |  | C9500-40X-A | FOC2432LD7J |  |  |  | c9500-E011-233-1 |  | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | DCI2429M4XR | [5 empty] | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | APS230801RJ | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9500-40X DNA Advantage, 40-port |  |  |  |  | C9500-40X DNA Advantage, 40-port | [6 empty] | 0 | Oui
B | C9500-40X-A |  |  |  |  | C9500-40X-A | FCW2322F12S |  |  |  | c9500-E011-233-2 |  | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | DCI2422M382 | [5 empty] | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | DCI2422M3BJ | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9500-40X DNA Advantage, 40-port |  |  |  |  | C9500-40X DNA Advantage, 40-port | [6 empty] | 0 | Oui
B | C9500-16X |  |  |  |  | C9500-16X | FCW2346A1VX |  |  | E011 | c9500-D011Dmz220 |  | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | APS233802BH |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
B | PWR-C4-950WAC-R |  |  |  |  | PWR-C4-950WAC-R | APS23380123 |  |  | E011 |  |  | 0 | Oui
B | C9500 Cisco DNA Essentials, 24-port |  |  |  |  | C9500 Cisco DNA Essentials, 24-port | [6 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | JAE24211XVB | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | JAE24211WM3 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | JAE24211Y15 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | JAE24211XR4 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391239 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391238 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391237 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391236 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48T-E |  |  |  |  | C9200-48T-E | JAE24270MNN | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48T-E |  |  |  |  | C9200-48T-E | JAE24270JR9 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48T-E |  |  |  |  | C9200-48T-E | JAE24270JSZ | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-48T-E |  |  |  |  | C9200-48T-E | JAE24270MWV | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391231 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391230 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391229 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-DNA-E-48 |  |  |  |  | C9200-DNA-E-48 | A01-000391228 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | FOC24274JXF | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | FOC24274JYD | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | FOC24274L66 | [5 empty] | 0 | Oui
B | C9200-NM-4X |  |  |  |  | C9200-NM-4X | FOC24274LJB | [5 empty] | 0 | Oui
Spares |  |  |  |  | Fini ou NC | [7 empty] | 0
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1708R1PB | 12.2(55)SE5 | C3750E-UNIVERSALK9-M | atelier | c3750x-48pfl-f010-145_1 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-1100WAC | LIT1708015H |  |  | atelier | c3750x-48pfl-f010-145_1_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO17100FBX |  |  | atelier | c3750x-48pfl-f010-145_1_10G |  | 0 | Oui
B | WS-C3750X-48PF-L | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | WS-C3750X-48PF-L | FDO1704Z0MM | 15.0(2)SE8 | C3750E-UNIVERSALK9-M | atelier | c3750x-48TL-f010-145_2 |  | 0 | Non
B | C3KX-PWR-1100WAC | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-PWR-1100WAC | LIT170801AB |  |  | atelier | c3750x-48pfl-f010-145_2_alim |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-1G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-1G | FDO17151UCJ |  |  | atelier | c3750x-48pfl-f010-145_2_1G |  | 0 | Oui
B | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | fini | Fini ou NC | WS-C2950G-48-EI | FOC0702X1SG | 12.1(20)EA2 | C2950-I6Q4L2-M | atelier | c2950-48F010-225 |  | 0 | Non
B | C3KX-NM-1G | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-1G | FDO17230CYG |  |  | atelier | c3750x-48pfl-F140-144_1_1G |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2020-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO161600SM |  |  | atelier | C3KX-NM-10G |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-1G | 2021-07-01 | 2020-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-1G | FDO1744031Q |  |  | atelier | C3KX-NM-1G |  | 0 | Oui
B | C3KX-NM-10G | 2021-07-01 | 2020-06-30 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | C3KX-NM-10G | FDO17440TYX |  |  | atelier | C3KX-NM-10G |  | 0 | Oui
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1449Z366 | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-E210-155 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1504W42K | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-E210-156 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1504W42G | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-E210-157 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1452Z4LF | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-M120-158 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1744Y3NL | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-M120-147 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48TS-L | FOC1504Y01L | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48TSL-M120-154 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1451W5U6 | 15.0(2)SE6 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48fps-M120-191 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442X1QM | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960S-48FPS-L001-192 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442Y04X | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48FPS-A023-199 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442X1QW | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | C2960S-48FPS-a023-200 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | 2026-10-31 | WS-C2960S-48FPS-L | FOC2036S1GZ | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48fps-spare-172 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1547Y15E | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-24PS-A021-186 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-48FPS-L | FOC1442X1PD | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-48FPS-P013-125 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1530X5CP | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | atelier | c2960s-24PS-P013-188 |  | 0 | Non
C | Best effort | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2020-11-30 | Fini ou NC | WS-C2960S-24PS-L | FOC1443Y5VX | 15.0(2)SE8 | C2960S-UNIVERSALK9-M | A021 | c2960s-24PS-A021-187 |  | 0 | Non
[5 empty] | Fini ou NC | [5 empty] | Montant total maintenance H.T. |  | 0
Support Expertise |  | 2021-07-01 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Fini ou NC | SA_Support | [6 empty] | 0
[11 empty] | Montant Total maintenance + expertise H.T. |  | 0
Définition : Type service
Type A – Garantie Temps Intervention sous 8 heures - Remise en service par ENSTA
Type B – Echange express sous 48 heures – Remise en service par ENSTA
Type C – Best Effort sans garantie de temps d’intervention - Remise en service par ENSTA
Tous les équipements qui arrivent en fin de support constructeur pendant le contrat de maintenance feront l’objet d’un signalement de la part du prestataire et seront traités au mieux dans la classe de service C : « Best Effort » ou seront déclarés « non maintenables »
NC | Non Connu - pas de Date fin de support annoncée
switches supprimés