## Feuil1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE SALLE INFORMATIQUE EN CONTENEUR ET DE L'ECOSYSTEME COMPLET CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE SITE DE VANNES
OFFRE POUR VARIANTE LIBRE Seules les dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.5 du CCTP peuvent faire l'objet de variantes libres Les autres articles reprennent les montants de la DPGF de base
Désignation | Détail et explication de la variante proposée | Référence, contenu détaillé (à préciser clairement par le soumissionnaire) | Prix unitaire € HT | Quantité | Unité | Prix total HT | TVA 20% | Prix total TTC
Etudes et conception
Heures d'études pour la conception du conteneur, compris visites sur site et réunions
Heures d'études pour définir les lots structure métallique (compris note de calcul structure), Réseaux CFO - CFA, Etanchéité, Eau Pluvial, …. Compris visites sur site et réunions
Conception et fourniture de tous les documents réglementaires (permis de construire, l'intégration paysagère, les certificats et procès-verbaux, …)
Rédaction des documents techniques (spécifications techniques détaillées) à l'attention des entreprises, titulaires du marché d'entretien du CHBA.
Contrôle et analyse des offres des titulaires du marché d'entretien. Validation des offres avant Ordre de Service
Conduite de projet tout au long du marché (Etude et conception / Construction / Livraison, raccordement et mise en service / Période de garantie)
Eléments constituant le conteneur et la structure porteuse
Fourniture du conteneur
Fourniture et pose de la structure métallique compris passerelle, escalier, garde-corps et portes
Isolation thermique (selon RT 2012) et parois coupe-feu 60 minutes
Traitement des parois extérieures
Traitement des parois intérieures
Réalisation des découpes (pour les passages de fluides : câbles réseau - cuivre, fibres optiques, des câbles électriques) et de leurs étanchéités
Traitement du sol intérieur et des plinthes
Habillage extérieur en plaques galvanisées
Chemins de câbles extérieur, supports de réseaux
Aménagement et adaptation pour les systèmes de contrôle d'accès et ouverture de secours
Aménagement technique
Installation électrique
Fourniture, pose et mise en service des armoires électriques (Tableau principal / Tableau Ondulée / Tableau production et régulation froid)
Fourniture et pose d'un point de raccordement pour une source de remplacement (GE Mobile ou Ultime Secours)
Aménagement du conteneur (Eclairage / Eclairage de sécurité / Prises de courants / …)
Mise à la terre des différents équipements et système du conteneur (baies / condenseurs / structure métallique / …)
Sécurisation de l'alimentation électrique
Fourniture, pose et raccordement d'Alimentation Sans Interruption (Onduleurs) autonomie 20 minutes
Mise en service des ASI par le constructeur
Fourniture et pose des PDU
GTC
Fourniture, pose et mise en service d'un ensemble GTC
Programmation et essais par le constructeur, compris modifcations sur installations existantes du CHBA et vues graphiques (synoptiques / tableaux / vues techniques /…)
Protection contre l'incendie
Fourniture, pose et mise en service d'un ensemble de détection incendie, y compris la disponibilité pour la liaison avec le VTP du CHBA
Fourniture, pose et mise en service d'un ensemble d'extinction automatique par gaz inerte
Réalisation d'un test d'infiltromètrie
Signalisation et renvois au local SSI
Groupes de refroidissement par détente direct
Fourniture, pose et mise en service de modules à détente direct avec groupe extérieur (N+1)
Fourniture, pose et mise en service de condenseurs en zone technique
Fourniture, pose et mise en service de l'ensemble des liaisons du système de refroidissement
Fourniture, pose et mise en service d'une régulation y compris IHM
Fourniture, pose et mise en service d'un panneau de commande Marche Dégradée
Sécurité interne
Fourniture, pose et mise en service d'un système de détection intrusion
Fourniture, pose et mise en service d'un système de contrôle d'accès compris lecteur de badges, chargeurs, ventouses, ...
Fourniture et pose des RJ nécessaire au raccordement des caméras, des bornes DECT , des bornes WIFI, des automates et équipement GTC, ….
Fourniture, pose et mise en service d'un système de détection inondation
Surveillance énergétique
Fourniture d'un logiciel de monitoring des énergies (Y compris formation)
Baies
Fourniture et pose de 4 baies serveurs
Fourniture et pose de 1 baie stockage
Fourniture et pose de 2 baie réseaux
Aménagement des baies (PDU, anneaux, ...)
Distribution et raccordement des fibres optiques (y compris recette)
Distribution et raccordement des liaisons cuivre (y compris recette)
Essais, livraison et mise en place, recette
Livraison sur site de Vannes, montage de la structure métallique
Livraison sur site de Vannes, jusqu'au lieu d'installation
Grutage et mise en place sur site de Vannes
Mise en service, essais et recette technique sur site
Formations
Formation des personnels DITP (Electricité / Froid climatisation / Sécurité et incendie / …)
Documentation / DOE
Fourniture d'un DOE
Maintenance préventive pendant la GPA
Maintenance préventive pendant la GPA
Coût total des travaux
OFFRE DE PRIX (PSE)
PSE 1 :
Recette en usine pour 4 personnes du CHBA