## Récap. général
ATTIC+
le 03/07/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
Extension pour ateliers
Maître d'ouvrage :
SID NORD OUEST
Liste des lots : | Total HT HT en € | TVA | Total HT TVA en € | Total HT TTC en €
Lot N°04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI
| 0 |  | 0 | 0

## Lot N°04 Page de garde
DPGF Lot N°04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI
SID NORD OUEST
VAL DE REUIL
ATELIER AURA
ZA Les champs chouette 1, 5 rue du Bois Saint Paul 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON
ABSCIA INGENIERIE
581 Rue Georges Charpak, ZA les Portes de l'Ouest 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
INGEOUEST
9 Rue du Jardin 22100 QUEVERT
Architecte
BET TCE
BET STRUCTURE
MOA
Extension pour ateliers
DCE ind 2
03/07/2025

## Lot N°04 ELECTRICITE COURANTS
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix unitaire €HT | Montant €HT
2 | Description des ouvrages | [5 empty] | CH3
2.2 | Travaux généraux | [5 empty] | CH4
2.2 1 | Alimentation provisoire de chantier | Ens | 1 |  |  |  | ART | 013-C322
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.2 2 | Eclairage provisoire de chantier | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N173
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.2 3 | Vérification, entretien et dépose | Ens | 1 |  |  |  | ART | 013-C323
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.2 4 | Neutralisation des installations existantes | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N464
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3 | Courants forts | [5 empty] | CH4
2.3.1 | Circuit de terre - interconnexion des masses | [5 empty] | CH5
2.3.1 1 | Ceinturage en fond de fouilles "extension atelier 1" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A538
Localisation :
En fond de fouilles du local "extension atelier 1".
2.3.1 2 | Ceinturage en fond de fouilles "extension atelier 2" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N658
Localisation :
En fond de fouilles du local "extension atelier 2".
2.3.1 3 | Distribution du circuit de terre | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A558
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3.1 4 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A557
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3.2 | Cheminement et distribution | [5 empty] | CH5
2.3.2 1 | Chemins de câbles courants forts | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A581
Localisation :
Suivant nécessité.
2.3.2 2 | Chemins de câbles courants faibles | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A579
Localisation :
Suivant nécessité.
2.3.2 3 | Chemins de câbles VDI | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-L690
Localisation :
Suivant nécessité.
2.3.2 4 | Câblette de terre | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M703
Localisation :
Pour l'ensemble des chemins de câbles créés.
2.3.2 5 | Goulotte 3 compartiments | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-O087
Localisation :
Suivant nécessité.
2.3.3 | Canalisations principales | [5 empty] | CH5
2.3.3 1 | Alimentation Tableau Divisionnaire | ML | 70 |  |  |  | ART | 004-D853
Localisation :
Entre l'armoire TGBT 1 et le tableau divisionnaire du projet.
2.3.4 | Tableau divisionnaire | [5 empty] | CH5
2.3.4 1 | Tableau Divisionnaire | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-I617
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.5 | Comptage pour relevés de consommations | [5 empty] | CH5
2.3.5 1 | Comptage TD | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-F048
Localisation :
Dans le TD du projet.
2.3.6 | Reprise des armoires existantes | [5 empty] | CH5
2.3.6 1 | Modification pour départ vers TD du projet | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-L844
Localisation :
TGBT atelier plastique.
2.3.7 | Alimentation force et divers | [5 empty] | CH5
2.3.7 1 | Attente alimentation incendie ECS | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N088
Localisation :
À proximité du SSI.
2.3.7 2 | Attente alimentation soufflage vestiaires | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N618
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 3 | Attente alim. soufflage "extension atelier 2" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N612
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 4 | Attente alim. extraction locaux annexes | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M871
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 5 | Attente alim. extraction "extension atelier 2" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N614
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 6 | Attente alimentation groupe eau glacée | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N616
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 7 | Attente alimentation CTA "extension atelier 1" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N617
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 8 | Attente alim. batterie CTA "extension atelier 1" | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-O055
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 9 | Attente alimentation ballon ECS 500L | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M870
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 10 | Attente alimentation perceuse | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N620
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 11 | Attente alimentation équilibreuse principale | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N621
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 12 | Attente alimentation petite équilibreuse | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N622
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 13 | Attente alim. four de traitement thermique | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N623
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 14 | Attente alim. machine nettoyage de poudre | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N624
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 15 | Attente alimentation équipement technique | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N626
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 16 | Attente alimentation aspiration | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N627
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 17 | Attente alimentation gâche électrique | Ens | 2 |  |  |  | ART | 004-M725
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.7 18 | Attente alimentation armoire CVC | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M868
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 | Appareils d'éclairage | [5 empty] | CH5
2.3.8 1 | Luminaire L01 downlight LED | U | 2 |  |  |  | ART | 004-N409
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 2 | Luminaire L02 downlight LED | U | 4 |  |  |  | ART | 004-N475
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 3 | Luminaire L03 encastrée 600x600 LED | U | 8 |  |  |  | ART | 004-N476
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 4 | Luminaire L04 plafonnier étanche LED | U | 1 |  |  |  | ART | 004-N052
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 5 | Luminaire L05 plafonnier étanche LED | U | 2 |  |  |  | ART | 004-B505
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 6 | Luminaire L06 plafonnier LED étanche ATEX | U | 10 |  |  |  | ART | 004-N630
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 7 | Luminaire L07 encastré 600 x 600 LED IP54 | U | 13 |  |  |  | ART | 004-N062
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 8 | Luminaire L08 spot IP65 | U | 2 |  |  |  | ART | 004-N649
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 9 | Luminaire L09 hublot étanche LED à détecteur | U | 3 |  |  |  | ART | 004-N403
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.8 10 | Distribution éclairage | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-N479
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3.9 | Commande éclairage | [5 empty] | CH5
2.3.9 1 | Tableau de Commande d'Eclairage TCE | Ens | 2 |  |  |  | ART | 004-I335
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 | Appareillages de commande et prises de courants | [5 empty] | CH5
2.3.10 1 | Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 1 |  |  |  | ART | 004-M707
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 2 | Interrupteur va et vient lumineux étanche | U | 2 |  |  |  | ART | 004-N069
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 3 | Interrupteur double allumage étanche | U | 1 |  |  |  | ART | 004-N650
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 4 | Prise de courant 2x10/16A+T | U | 1 |  |  |  | ART | 003-A604
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 5 | Prise de courant 2x10/16A+T étanche à volet | U | 15 |  |  |  | ART | 004-B293
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10.1 | Détecteur de mouvement | [5 empty] | CH6
2.3.10.1 1 | Détecteur de mouvement 360° | U | 1 |  |  |  | ART | 004-M478
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10.1 2 | Détecteur de présence 360° | U | 1 |  |  |  | ART | 004-M479
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10.1 3 | Détecteur de mouvement étanche IR 360° | U | 5 |  |  |  | ART | 004-F026
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.10 4 | Distribution appareillage cde et PC. | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A612
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3.11 | Éclairage de sécurité | [5 empty] | CH5
2.3.11 1 | BAES évacuation 45 lumens | U | 2 |  |  |  | ART | 003-A919
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.11 2 | BAES évacuation étanche | U | 5 |  |  |  | ART | 004-L750
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.11 3 | BAES évacuation étanche ATEX | U | 2 |  |  |  | ART | 004-N651
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.11 4 | Bloc portatif d'éclairage de sécurité | U | 1 |  |  |  | ART | 004-B423
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.11 5 | Distribution | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-B430
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.3.12 | Équipements particuliers | [5 empty] | CH5
2.3.12 1 | Poste de travail atelier - PT 1 | Ens | 5 |  |  |  | ART | 003-A926
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.12 2 | Poste de travail local technique - PT 2 | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-O086
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.13 | Chauffage électrique | [5 empty] | CH5
2.3.13 1 | Panneaux rayonnants 1000 w | U | 4 |  |  |  | ART | 004-N652
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.13 2 | Panneaux rayonnants 500 w | U | 2 |  |  |  | ART | 004-I681
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.3.13 3 | Câblage | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-I679
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.4 | Courants faibles | [5 empty] | CH4
2.4.1 | Équipement d'alarme incendie | [5 empty] | CH5
2.4.1 1 | Équipement de Contrôle et de Signalisation | U | 1 |  |  |  | ART | 003-A946
Localisation :
À proximité du tableau incendie existant.
2.4.1 2 | Déclencheur manuel | U | 1 |  |  |  | ART | 003-A947
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 3 | Déclencheur manuel AtEx | U | 1 |  |  |  | ART | 004-O058
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 4 | Détecteur optique de fumée | U | 5 |  |  |  | ART | 003-A940
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 5 | Détecteur optique de fumée AtEx | U | 3 |  |  |  | ART | 004-M885
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 6 | Indicateur d'action | U | 8 |  |  |  | ART | 004-M886
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 7 | Diffuseur sonore étanche | U | 4 |  |  |  | ART | 004-O053
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 8 | Diffuseur Sonore AtEx | U | 2 |  |  |  | ART | 003-A948
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 9 | Diffuseur lumineux | U | 8 |  |  |  | ART | 004-M174
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 10 | Diffuseur lumineux AtEx | U | 1 |  |  |  | ART | 004-D492
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.1 11 | Alimentation électrique de sécurité | Ens | 2 |  |  |  | ART | 003-A949
Localisation :
À proximité du nouveau SSI.
2.4.1 12 | Prestation d'installation | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M183
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.4.1 13 | Prestations techniques constructeur | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-M184
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.4.2 | Précâblage informatique et téléphonique | [5 empty] | CH5
2.4.2 1 | Câbles F/FTP 4 paires catégorie 6a + FO | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-C841
Localisation :
Pour les postes de travail des locaux technique et "extension atelier 2".
2.4.2.2 | Recette | [5 empty] | CH6
2.4.2.2 1 | Recette | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-I624
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.4.2.3 | Règles d'identification | [5 empty] | CH6
2.4.2.3 1 | Etiquetage et repérage suivant les règles | Ens | 1 |  |  |  | ART | 004-C839
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
2.4.3 | Alarmes techniques | [5 empty] | CH5
2.4.3 1 | Alarmes techniques | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-A822
Localisation :
Suivant plan électricité.
2.4.3 2 | Distribution | Ens | 1 |  |  |  | ART | 003-B012
Localisation :
Pour l'ensemble du projet.
| Montant HT du Lot N°04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI | [5 empty] | TOTHT
| Montant TVA (%) | [5 empty] | TVA
| Montant TTC | [5 empty] | TOTTTC
Extension pour ateliers
Lot N°04 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI
DCE ind 2