## Récap. général
ATTIC+
le 02/07/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
Extension pour ateliers
Maître d'ouvrage :
SID NORD OUEST
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR

## Lot N°05 Page de garde
DPGF Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
SID NORD OUEST
VAL DE REUIL
ATELIER AURA
5 rue du Bois Saint-Paul
27600 ST AUBIN SUR GAILLON
ABSCIA INGENIERIE
581 rue Georges Charpak Z.A. Les portes de l'ouest
76150 ST JEAN DU CARDONNAY
INGEOUEST
9 Rue du Jardin
22100 QUEVERT
ARCITECTE
BET TCE
BET STRUCTURE
MOA
Extension pour ateliers
DCE ind2
02/07/2025

## Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATI
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix unitaire €HT | Montant €HT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE | [5 empty] | CH3
3.1 | Travaux de neutralisation et de dépose | [5 empty] | CH4
3.1.1 | Neutralisation et dépose | [5 empty] | CH5
3.1.1.1 | Neutralisation | [5 empty] | CH6
3.1.1.1 1 | Neutralisation du réseau EF-ECS | Ens | 1 |  |  |  | ART | 009-F506
Localisation :
Vestiaires existants
3.1.1.2 | Travaux de dépose | [5 empty] | CH6
3.1.1.2 1 | Dépose de réseau EF-ECS-EU | Ens | 1 |  |  |  | ART | 016-J061
Localisation :
Vestiaires existants, réseaux non réutilisés
3.1.1.2 2 | Dépose d'appareils sanitaires | Ens | 1 |  |  |  | ART | 016-E643
Localisation :
Vestiaires existants
3.2 | Distribution d'eau | [5 empty] | CH4
3.2.1 | Raccordement sur réseaux existant | [5 empty] | CH5
3.2.1 1 | Branchement sur réseaux existant | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J052
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie :
- sur arrivée d'eau du bâtiment
3.3 | Productions d'eau chaude décentralisées | [5 empty] | CH4
3.3.1 | Production d’eau chaude par accumulation | [5 empty] | CH5
3.3.1 1 | Cumu. vertical 500L | U | 1 |  |  |  | ART | 016-I916
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie
3.4 | Distribution bâtiment | [5 empty] | CH4
3.4.1 | Distribution secondaire réseaux EF et EC | [5 empty] | CH5
3.4.1.1 | Distribution tube cuivre | [5 empty] | CH6
3.4.1.1 1 | Tube cuivre - EF EC apparent | ML | 72 |  |  |  | ART | 002-H989
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie:
- pour toute la distribution secondaire apparente et en élévation
3.4.1.2 | Calorifuge sur canalisations | [5 empty] | CH6
3.4.1.2 1 | Calorifuge sur canalisations par manchon | ML | 72 |  |  |  | ART | 002-H990
Localisation :
Sur l'ensemble de la distribution secondaire EF et EC:
- située en local non chauffé
- encoffrée en gaine technique ou faux plafond
3.4.1.3 | Equipements divers | [5 empty] | CH6
3.4.1.3 1 | Fixations | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-H992
Localisation :
Pour l'ensemble de la distribution secondaire en élévation et apparente
3.4.1.3 2 | Ensemble de tés et coudes | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-H993
Localisation :
Pour l'ensemble de la distribution secondaire
3.4.1.3 3 | Vanne d'arrêt 1/4 | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-H995
Localisation :
En amont de chaque appareil sanitaire
3.5 | Evacuations EU - EV - EP | [5 empty] | CH4
3.5 1 | Raccordement sur réseaux | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-H998
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie
3.5.1 | Réseaux EU/EV et EP en PVC | [5 empty] | CH5
3.5.1 1 | Canalisations EU/EV en PVC | ML | 22 |  |  |  | ART | 016-I834
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie:
- pour l'ensemble des réseaux EU et EV horizontau
3.5.2 | Accessoires | [5 empty] | CH5
3.5.2 1 | Aérateur à membrane | U | 1 |  |  |  | ART | 009-C520
Localisation :
Suivant plan de principe de plomberie
3.5.2 2 | Fixations des canalisations | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-H999
Localisation :
Sur l'ensemble des réseaux EU/EV décrits précédemment
3.6 | Appareils sanitaires | [5 empty] | CH4
3.6.1 | Lavabos | [5 empty] | CH5
3.6.1 1 | Lavabo PMR 60x55 | U | 2 |  |  |  | ART | 016-I867
Localisation :
Suivant plans architecte :
- Vestiaire
- Couloir
3.6.2 | Lave-mains | [5 empty] | CH5
3.6.2 1 | Lave-mains 45x34 | U | 2 |  |  |  | ART | 002-J550
Localisation :
Suivant plans architecte :
- WC PMR
- EPI
3.6.3 | Douche avec receveur | [5 empty] | CH5
3.6.3 1 | Receveur de douche 100x80 | U | 1 |  |  |  | ART | 002-I642
Localisation :
Suivant plans architecte, en salle de douche
3.6.4 | WC Sur pieds | [5 empty] | CH5
3.6.4 1 | Ensemble cuvette sur pied surélevée PMR | U | 1 |  |  |  | ART | 016-J531
Localisation :
Suivant plans architecte, en sanitaire adapté PMR
3.6.5 | Pare-douches | [5 empty] | CH5
3.6.5 1 | Porte de douche 90cm | U | 1 |  |  |  | ART | 016-I984
Localisation :
Suivant plans architecte, pour receveur 100x80
3.6.6 | Robinetteries | [5 empty] | CH5
3.6.6.1 | Robinetteries lavabos - lave-mains | [5 empty] | CH6
3.6.6.1.1 | Robinetteries temporisées manuelles | [5 empty] | CH6
3.6.6.1.1 1 | Mitigeurs temporisés sur plan déclenchement souple | U | 4 |  |  |  | ART | 002-I644
Localisation :
Suivant plans architecte:
- pour les lavabos du projet
3.6.6.2 | Robinetteries douches - bains | [5 empty] | CH6
3.6.6.2.1 | Panneaux de douche | [5 empty] | CH6
3.6.6.2.1 1 | Panneaux de douche temporisés | U | 1 |  |  |  | ART | 002-I534
Localisation :
Suivant plans architecte:
- pour les douches du projet
3.6.7 | Fontaine de lavage oculaire | [5 empty] | CH5
3.6.7 1 | Fontaine de lavage oculaire murale | U | 1 |  |  |  | ART | 002-J535
Localisation :
Suivant plans PB
3.6.8 | Accessoires | [5 empty] | CH5
3.6.8.1 | Miroirs | [5 empty] | CH6
3.6.8.1 1 | Miroir 60x80cm | U | 4 |  |  |  | ART | 002-I016
Localisation :
Suivant plan d'architecte:
- au droit de chaque lavabos/lave-mains
3.6.8.2 | Accessoires PMR | [5 empty] | CH6
3.6.8.2 1 | Barre de relèvement 135° | U | 1 |  |  |  | ART | 002-I022
Localisation :
Suivant plans architecte, en sanitaires PMR
3.7 | Désinfection des réseaux | [5 empty] | CH4
3.7 1 | Désinfection des réseaux | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-I025
Localisation :
Pour l'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment
3.8 | Contrôles et essais | [5 empty] | CH4
3.8 1 | Contrôle et essais complets | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-I026
Localisation :
Pour l'ensemble des installations de plomberie décrites précédemment
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION SIMPLE FLUX | [5 empty] | CH3
4.1 | Travaux d'adaptation | [5 empty] | CH4
4.1 1 | Déplacement rejet vmc | Ens | 1 |  |  |  | ART | 002-J066
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation:
- VMC sanitaire existant
4.2 | Ventilation simple flux | [5 empty] | CH4
4.2.1 | Caisson d'extraction | [5 empty] | CH5
4.2.1 1 | Extraction Atelier Equilibrage | U | 1 |  |  |  | ART | 002-J056
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.1 2 | Extraction Locaux Annexe | U | 1 |  |  |  | ART | 002-I648
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.2 | Caisson d'insuflation | [5 empty] | CH5
4.2.2 1 | Soufflage Atelier Equilibrage | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J059
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.2 2 | Soufflage Vestiaire | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J057
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.3 | Gaines de ventilation | [5 empty] | CH5
4.2.3 1 | Gaines Ø125-250 | ML | 45 |  |  |  | ART | 016-F970
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.4 | Terminaux de ventilation | [5 empty] | CH5
4.2.4 1 | Diffuseur de soufflage 600x600 | U | 2 |  |  |  | ART | 002-J060
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.4 2 | Diffuseur reprise 600x600 | U | 2 |  |  |  | ART | 002-I667
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.4 3 | Bouches d'extraction et de soufflage auto Ø125 en acier | U | 11 |  |  |  | ART | 016-I677
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.5 | Equipements divers de ventilation | [5 empty] | CH5
4.2.5 1 | Trappe de visite | ENS | 1 |  |  |  | ART | 016-F979
Localisation :
Sur l'ensemble du réseau
4.2.6 | Ouvrages divers de ventilation | [5 empty] | CH5
4.2.6 1 | Raccordement en toiture | ENS | 2 |  |  |  | ART | 016-I680
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.6 2 | Raccordement en façade | ENS | 3 |  |  |  | ART | 016-J223
Localisation :
Suivant plans de principe ventilation
4.2.7 | Contrôles et essais | [5 empty] | CH5
4.2.7 1 | Autocontrôle de l'entreprise | ENS | 1 |  |  |  | ART | 016-I667
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | CH3
5.1 | Centrale de traitement d'air | [5 empty] | CH4
5.1 1 | CTA | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F982
Localisation :
Suivant plans CVC
5.2 | Gaine de ventilation | [5 empty] | CH4
5.2 1 | Gaines de ventilation Ø315-400 | ML | 75 |  |  |  | ART | 016-I858
Localisation :
Suivant plans CVC
5.3 | Terminaux de ventilation | [5 empty] | CH4
5.3 1 | Diffuseur sur conduit | U | 6 |  |  |  | ART | 016-I179
Localisation :
Suivant plans CVC
5.3 2 | Caisson porte-filtre | U | 2 |  |  |  | ART | 002-J542
Localisation :
Suivant plans CVC :
- en local technique
5.4 | Régulation | [5 empty] | CH4
5.4 1 | Régulation | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J071
Localisation :
Local Technique
5.5 | Equipements divers de ventilation | [5 empty] | CH4
5.5 1 | Trappe de visite | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J545
Localisation :
Sur l'ensemble de l'installation
5.6 | Contrôles et essais | [5 empty] | CH4
5.6 1 | Autocontrôle de l'entreprise | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-J549
Localisation :
Sur l'ensemble de l'installation
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FROID | [5 empty] | CH3
6.1 | Production de froid | [5 empty] | CH4
6.1 1 | Pompe à chaleur condensation par air | U | 1 |  |  |  | ART | 002-H804
Localisation :
Suivant plans CVC
6.2 | Distribution d'eau glacée | [5 empty] | CH4
6.2 1 | Tubes acier électrozingué | ML | 12 |  |  |  | ART | 002-H805
Localisation :
Suivant plans de principe :
- Pour alimentation de la batterie froide CTA
6.2 2 | Calorifuge sur canalisations | ML | 12 |  |  |  | ART | 002-H806
6.2.1 | Robinetterie et équipements divers | [5 empty] | CH5
6.2.1 1 | Ensemble des fixations | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H807
Localisation :
Ensemble de la distribution
6.2.1 2 | Ensemble de tés et coudes | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H808
Localisation :
Ensemble de la distribution
6.2.1 3 | Vanne d'isolement | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H809
Localisation :
Ensemble de la distribution
6.3 | Accessoires et régulations | [5 empty] | CH4
6.3.1 | Pompe de circulation | [5 empty] | CH5
6.3.1 1 | Pompe de circulation | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H829
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.2 | Thermomètres | [5 empty] | CH5
6.3.2 1 | Thermomètres | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F300
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.2 2 | Sonde de température | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F365
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.3 | Manomètres | [5 empty] | CH5
6.3.3 1 | Manomètres | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F301
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.4 | Contrôleur de débit | [5 empty] | CH5
6.3.4 1 | Contrôleur de débit | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F881
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.5 | Vanne d'équilibrage | [5 empty] | CH5
6.3.5 1 | Vanne de réglage | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F299
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.6 | Vanne 3 voies | [5 empty] | CH5
6.3.6 1 |  | U | 1 |  |  |  | ART | 002-F884
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.7 | Pressostat manque d'eau | [5 empty] | CH5
6.3.7 1 | Pressostat manque d'eau | U | 1 |  |  |  | ART | 002-F885
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.8 | Régulateur | [5 empty] | CH5
6.3.8 1 |  | U | 1 |  |  |  | ART | 002-F304
Localisation :
Local technique
6.3.9 | Armoire électrique | [5 empty] | CH5
6.3.9 1 |  | U | 1 |  |  |  | ART | 002-F306
Localisation :
Local technique
6.3.10 | Equipements divers | [5 empty] | CH5
6.3.10 1 |  | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F309
Localisation :
Réseau eau glacée
6.3.11 | Signalétique sur réseaux | [5 empty] | CH5
6.3.11 1 | Schéma de principe | U | 1 |  |  |  | ART | 002-H822
Localisation :
Local Technique
6.3.11 2 | Signalétique sur réseaux | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-F312
Localisation :
Réseau eau glacée
6.4 | Contrôles et essais | [5 empty] | CH4
6.4 1 | Mise en service et essais des installations | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-G564
Localisation :
Sur l'ensemble de l'installation
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ARGON | [5 empty] | CH3
7.1 | Centrale d'inversion | [5 empty] | CH4
7.1 1 | Centrale d'inversion automatique avec réarmement manuel | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H900
Localisation :
Suivant plans de principe
7.2 | Distribution Argon | [5 empty] | CH4
7.2 1 | Tube PTFE | ML | 8 |  |  |  | ART | 002-H897
Localisation :
Suivant plans de principe
7.2 2 | Ensemble de fixations | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H901
Localisation :
Suivant plans de principe
7.2 3 | Vanne en attente | U | 1 |  |  |  | ART | 002-H902
Localisation :
Suivant plans de principe
7.3 | Detecteur d'oxygène | [5 empty] | CH4
7.3 1 | Détecteur d'Oxygène | ENS | 1 |  |  |  | ART | 002-H896
Localisation :
Local imprimante 3D
| Montant HT du Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TOTHT
TVA
| Montant TTC | [5 empty] | TOTTTC
Extension pour ateliers
Lot N°05 PLOMBERIE - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
DCE ind2