## LOT N°01 TERRASSEMENT VRD
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
Extension SN115 STRADI Nord 0058
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 4 LOGEMENTS COLLECTIFS PASSIFS
LOT 01 VRD-GO-Clos Couvert et Corps Détat architecturaux - VARIANTE
N° | Ref. | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
1.4 |  | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 1 |  |  | 1
1.4.1 |  | Déplacement d'un container | Ens. | 1050 |  |  | 1 |  | 0
1.4.2 |  | Implantation | Ens.
1.4.3 |  | Clôture de chantier | Ens. | 90.1 |  |  | 1 |  | 0
1.4.4 |  | Panneau de chantier | u
1.4.5 |  | Installations de la base vie | Ens. | 66 |  |  | 1 |  | 0
1.5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENT
1.5.1 |  | TERRASSEMENTS
1.5.1.1 |  | Décapage de l’enrobé | m²
1.5.1.2 |  | Terrassements généraux | m³
1.5.1.3 |  | Préparation de la Plate-forme | m²
1.5.2 |  | RESEAUX EXTERIEURS
1.5.2.1.1 |  | Canalisations | m
1.5.2.1.2 |  | Rehausse de regard visite | u
1.5.2.1.3 |  | Regards de visite
|  | Regards de visite 40x40 | u
|  | Regards de visite 50x50 | u
1.5.3 |  | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1.5.3.1 |  | ENGAZONNEMENT | m²
1.5.3.2 |  | BORDURES | m
1.5.3.3 |  | TRAVAUX DE CHAUSSEE | m²
Sous Total HT: VRD - Terrassement
1.6 |  | OUVRAGES GROS-ŒUVRE |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
1.6.1 |  | Terrassement des fondations | m³ | 44 |  |  | 1 |  | 0
1.6.2.2 |  | Gros béton | m³ | 100 |  |  | 1 |  | 0
1.6.2.3 |  | Semelles filantes ou massifs |  | 220 |  |  | 1 |  | 0
1.6.2.3.1 |  | Béton | m³
1.6.2.3.2 |  | Acier | kg
1.6.2.4 |  | Longrines |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
1.6.2.4.1 |  | Béton | m³
1.6.2.4.2 |  | Coffrage | m²
1.6.2.4.3 |  | Acier | kg
1.6.2.5 |  | Mise à la terre | ft
1.6.3 |  | Assainissement & Réseaux
1.6.3.2 |  | Tranchées | m
1.6.3.3.1 |  | Canalisations EU | m
1.6.3.3.1.1 |  | Bouchon de visite | u
1.6.3.3.2 |  | Attentes | u | 40 |  |  | 1 |  | 0
1.6.3.4 |  | Siphon de sol | u | 20 |  |  | 1 |  | 0
1.6.3.5 |  | Séparateur hydrocarbure | u
1.6.3.6.1 |  | 1 fourreau TPC bleu Ø 100 Alimentation en eau | m | 0 |  |  | 1 |  | 0
1.6.3.6.2 |  | Nettoyage du réseau | ft
1.6.4 |  | Drainage |  | 30 |  |  | 1 |  | 0
1.6.4.1 |  | Drain périphérique | m | 0 |  |  | 1 |  | 0
1.6.4.2 |  | Drain sous dalle portée | m | 0 |  |  | 1 |  | 0
1.6.4.3 |  | Regards pour drain | u | 30 |  |  | 1 |  | 0
1.6.4.4 |  | Courette anglaise de ventilation | u | 15 |  |  | 1 |  | 0
1.6.5 |  | Dalle portée |  | 30 |  |  | 1 |  | 0
1.6.5.1 |  | Fermeture | m²
1.6.5.2 |  | Feuille polyane | m²
1.6.5.3 |  | Isolation | m²
1.6.5.4 |  | Dalle portée en B.A
|  | Béton | m³
|  | Coffrage | m²
|  | Acier | kg
1.6.6 |  | Isolation du soubassement | m²
1.6.7 |  | OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
Murs Extérieurs
|  | Mur en blocs béton manufacturé | m²
|  | Chaînage verticaux | m
|  | Chaînage horizontaux | m
|  | Enduit intérieur | m²
Poutre en B.A.
|  | Béton | m³
|  | Coffrage | m²
|  | Acier | kg
Linteaux
|  | Béton | m³
|  | Coffrage | m²
|  | Acier | kg
Plancher haut
|  | Béton | m³
|  | Coffrage | m²
|  | Acier | kg
1.6.8 |  | FINITIONS
|  | Seuils et marche | m
|  | Rampannage | m
1.6.8.3 |  | Bâtis | m
1.6.9 |  | OUVRAGES DIVERS
1.6.9.1 |  | Joint de dialtation | m
1.6.9.2 |  | Incorporation | Ens
Sous Total HT: Maçonnerie
1.7.1 |  | OUVRAGES CHARPENTE
1.7.1 |  | Fermes et ½ fermes en bois | m³
1.7.2 |  | Charpente non assemblée en sapin
|  | Sablières en sapin | m
|  | Pannes en sapin | m³
|  | Faîtière | m³
|  | Chevronnage | m³
|  | Dessous de toit | m
Sous Total HT: OUVRAGES CHARPENTE
1.8 |  | OUVRAGES INDIVIDUELS COUVERTURE
1.8.1 |  | Voligeage | m²
1.8.2 |  | Couverture en zinc | m²
|  | Écran d'interposition | m²
|  | Ventilation basse de toit | m
|  | Ventilation haute de toit | m
|  | Sortie de VMC en toiture | u
|  | Faîtage en zinc | m
|  | Rive latérales | m
1.8.3 |  | Evacuation des eaux
|  | Gouttière zinc | m
|  | Chute EP en zinc | m
|  | Dauphin droit | u
|  | Evacuation provisoire | u
Sous Total HT: COUVERTURE
1.9 |  | OUVRAGES d’Isolation Thermique Extérieure
|  | profilés de départ | m
|  | Pose des profilés d'angles | m
|  | Pose d’accessoires | u
|  | Pose collé chevillé de l’isolant | m²
|  | Application du sous enduit | m²
|  | Application de l’enduit de finition | m²
Sous Total HT: OUVRAGES d’Isolation Thermique Extérieure
1.10 |  | OUVRAGES MENUISERIES EXTÉRIEURES
1.10.1.1 |  | Porte métallique à 2 vantaux 2000x2150 mm | u
1.10.1.2 |  | Porte métallique à 2 vantaux 1800x2150 mm | u
1.10.1.3 |  | Trappe métallique 1200x700 mm | u
1.10.1.4 |  | Butoirs de portes | u
1.10.1.5 |  | Grille de ventilation | u
1.11 |  | OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES
1.11.2 |  | PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE 2400x2250 mm | u
1.11.3 |  | Porte métallique à 2 vantaux | u
1.11.4.1 |  | Baguettes de calfeutrement | m
1.11.4.2 |  | Trappe métallique intérieur 200x200 mm | u
1.11.4.3 |  | Tôle aluminium | u
Sous Total HT: OUVRAGES de MENUISERIES
1.12 |  | OUVRAGES DE PEINTURE
1.12.3.1 |  | Préparation sur anciens fonds | m²
1.12.3.2 |  | Travaux préparatoire sur murs et plafond béton | m²
1.12.3.3 |  | Peinture sur plafonds | m²
1.12.3.4 |  | Peinture sur parois verticales | m²
1.12.3.5 |  | Peinture anti-poussière sur sol | m²
1.21.4.1 |  | Joint de finition | ft
1.12.4.2 |  | Couvre-joint de dilatation | m
Sous Total HT: OUVRAGES de PEINTURE
1.13 |  | Nettoyages
1.13.4 |  | Nettoyage de fin de chantier | Ens
Sous Total HT: Nettoyages
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - VRD-GO-Clos Couvert et Corps Détat architecturaux | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - VRD-GO-Clos Couvert et Corps Détat architecturaux | [8 empty] | 0
Date, cachet et signature de l'entreprise