## LOT N°02
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Extension SN115 STRADI Nord 0058
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 4 LOGEMENTS COLLECTIFS PASSIFS
LOT 02 Technique Génie climatique et Electricité
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
2.2.1 |  | ELECTRICITE Courants Forts Courants Faibles
2.2.1.1 |  | Liaison et raccordement au tableau existant | Ens |  |  |  |  | 0
2.2.1.2 |  | Mise à la terre de toute l'installation | Ens |  |  |  |  | 0
2.2.1.4 |  | Tableau de protection équipé | Ens
2.2.1.5 |  | Distribution
|  | Chemin de câble | m
|  | Chemin de câble pour courant faible | m
|  | Goulotte 2C | m
|  | Goulotte 3C | m
2.2.1.6.1 |  | Zone d’exploitation
|  | Réglette LED ou applique murale LED | u
|  | interrupteur simple allumage | u
|  | Réglette LED en plafond | u
|  | interrupteur simple allumage avec voyant lumineux | u
|  | PC 2P+T 16A | u
|  | PCO 2P+T 16A | u
|  | PC 3P+N+PE 32A | u
|  | Prises RJ45 | u
|  | prises fibre optique | u
2.2.1.6.2 |  | Zone de tirs
|  | Réglette LED en plafond | u
|  | interrupteur va et vient | u
|  | spots LED Dimmable | u
|  | PC 2P+T 16A | u
|  | PC 3P+N+PE 32A | u
2.2.1.6.3 |  | Auvent
|  | réglette LED étanche | u
|  | interrupteur simple allumage avec voyant lumineux | u
2.2.1.7.1 |  | Détection incendie
|  | Détecteur | u
|  | Déclencheur manuel d’alarme | u
|  | Bloc d’alarme sonore | u
|  | Connection et parametrage | ens.
2.2.1.7.2 |  | Eclairage de sécurité
|  | BAES | u
|  | Bloc de signalement Danger | u
Sous Total HT: Electricité Cfa Cfo
2.2.2 |  | EMMETEUR DE CHAUFFAGE
|  | Panneaux rayonnant 1500 W | u
|  | Panneaux rayonnant 2000 W | u
|  | Pilotage | u
2.2.3 |  | Ventilation
2.2.3.2 |  | Le Groupe | u
2.2.3.3 |  | La distribution
|  | Gaines d’extraction et de distribution | m
|  | Prise d'air | u
|  | Rejet d'air | u
|  | Bouche d’extraction et d’entrée d’air | u
2.2.4 |  | PLOMBERIE
2.2.4.3 |  | Distribution intérieure d'eau froide
|  | Distribution | ens
|  | Réducteur de pression | u
|  | Vanne d'isolement générale avec purge | u
|  | Filtre taraudé avec robinet de rinçage | u
|  | Vanne d'isolement sous Chaque robinet de puisage | u
|  | Accessoires divers_(liste des accessoires à détailler) | Ens
|  | Evacuation EU_(liste des accessoires à détailler) | Ens
|  | Canalisation évacuation PVC Ø ... | m
|  | Robinet de puisage | m
|  | siphon de vidange | u
|  | siphon condensats VMC | u
Sous Total HT: Chauffage/Ventilation/Plomberie
2.2.5 |  | TEST DE VENTILATION | Ens
Sous Total HT: Test final
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | #REF!
MONTANT HT 02 Technique Génie climatique et Electricité | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 02 Technique Génie climatique et Electricité | [7 empty] | 0
Date, cachet et signature de l'entreprise
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT