## Salle-examens
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
EMPLACEMENT
COUPURE
DESIGNATION
LOCALISATION
*
*
TYPE DE POSE |  | Cablage | Cablage | Cablage
SECTION |  | 3X1,5 | 3X2,5 | 4X10
NATURE CABLES |  | Cu | Cu | Cu
DESIGNATION |  | Lumière | Prises | Ventilation
CIRCUITS ALIMENTES
*
PROTECTION | Intérrupteur
CALIBRE | 4X160
TGBT |  | Tgbt
*
REGIME DE NEUTRE | I.T
TENSION SECONDAIRE | 3X400 V + N
TENSION PRIMAIRE
PUISSANCE
DIELECTRIQUE
MARQUE CELLULES
MARQUE TRANSFO |  |  |  |  | Ventilation
*
ORIGINE ALIMENTATION | Médecine B1
*
BATIMENT
02-03 SALLE D'EXAMENS