## PDG
Maître d'ouvrage :
UNIVERSITE DE BOURGOGNE Esplanade Erasme 21000 Dijon
CONSTRUCTION DU BATIMENT SANTE B4
3 A rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG Tél. : 03 90 23 58 00 - www.architectes-aea.com SCP au capital de 100 000 € - RCS 810755660 - APE 7111Z - TVA RF43 810755660 Interlocuteur : Directeur de projet : René-Pierre ORTIZ Tel : 06 11 48 71 73 Chef de projet : Sophia BRUNSTEIN Tel : 06 07 03 06 48 Mail : s.brunstein@architectes-aea.com ; rp.ortiz@architectes-aea.com
BET pluridisciplinaire T.C.E | Economiste de la construction | Bureau d'étdues acoustique | Ordonnancement, Pilotage et Coordination
SODEBA GINKO | ALPHA PROCESS | VENATHEC | KOBATEX
2 Av. Léopold Bertot, 51000 Châlons-en-Champagne | 3 A rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG | 5 Rue René Flory 68500 BERGHOLTZ | 4 Rue Jeanne Barret 21000 DIJON
Tel : 06 95 21 86 68 | Tel : 03 89 33 72 65 | Tel : 03 89 82 53 50 | Tel : 03 80 53 19 54
chloe.croizer@sodeba-ginko.com | s.claude@ architectes-aea.com | y.simon@venathec.com | geoffroy@kobatex.com
LOT 18 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
D P G F
PHASE | DATE | DOCUMENT | Indice | Emetteur | 2024-058
DCE | 2025-06-16 | CCTP | 1 | SOD
LOT 01 – CURAGE – DEMOLITIONS NON STRUCTURELLES
LOT 04 –ETANCHEITE – ZINGUERIE
LOT 05 – ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR - BARDAGE METALLIQUE
LOT 06 – MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM – OCCULTATION
LOT 07 – PIERRE DE TAILLE
LOT 08 – ECHAFAUDAGE
LOT 09 - SERRURERIE
LOT 10 - PLATRERIE – CLOISONS - FAUX PLAFONDS
LOT 11 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS – CLOISONS MOBILES
LOT 12 - PAILLASSES
LOT 13 – FAUX PLANCHER TECHNIQUE
LOT 14 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
LOT 15 - CARRELAGE – FAIENCE
LOT 16 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
LOT 19 – ASCENSEURS
LOT 20 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS
LOT 18 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

## Dijon DCE
Estimatif
Construction du bâtiment santé B4 sur le campus universitaire Dijon (21) |  |  | PHASE DCE CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Article | Désignation |  | Unité | Qté MOE | Qté entreprise | Prix unitaire (€ HT) | Prix total (€ HT)
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
|  | Principe | PM
|  | Divers |  |  |  |  | 0
|  | Etudes d'éxé, plans de réservations, plans d'éxecution | ens | 1 |  |  | 0
|  | Système de production de chauffage |  |  |  |  | 0
Dépose
|  | Consignation des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
|  | Dépose et évacuation des 2 échangeurs, des canalisations et calorifuge, des pompes, de l’armoire électrique en sous-station | ens | 1 |  |  | 0
3 |  | Système de production de chauffage |  |  |  |  | 0
Sous-station
|  | Echangeur de disconnexion en sous-station sur le réseau chauffage | u | 1 |  |  | 0
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
Accessoires sur réseaux hydrauliques
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
|  | thermomètres | u | 2 |  |  | 0
|  | manchons anti-vibratiles | u | 2 |  |  | 0
|  | filtre | u | 1 |  |  | 0
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation | u | 1 |  |  | 0
|  | vannes d'isolement | u | 4 |  |  | 0
|  | vanne d équilibrage | u | 1 |  |  | 0
|  | Purgeurs à air automatique à chaque point haut | u | 2 |  |  | 0
|  | Vanne de vidange à chaque point bas | u | 2 |  |  | 0
Dispositif de sécurité
|  | soupapes de sureté |  | 2 |  |  | 0
|  | raccordement à l'égout |  | 1 |  |  | 0
|  | sécurité manque d'eau P77 |  | 1 |  |  | 0
|  | raccordement électrique |  | 1 |  |  | 0
Canalisations et supportage
|  | Acier noir en aval de l'échangeur, y compris raccords, supports, peinture antirouille | ml | 14 |  |  | 0
Calorifugeage
|  | Calorifuge | m² | 3.5 |  |  | 0
Remplissage en eau des installations de chauffage
|  | Raccordement sur existant | ens | 1 |  |  | 0
|  | Compteur volumétrique EF remplissage | u | 1 |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier galva | u | 1 |  |  | 0
|  | Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
|  | Filtre | u | 1 |  |  | 0
|  | Manomètre | u | 1 |  |  | 0
|  | Robinet de puisage cis clapet anti-retour | u | 1 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
|  | Pot d'induction 25 litres | u | 1 |  |  | 0
Adoucisseur d'eau
|  | Station d'adoucissement suivant CCTP | u | 1 |  |  | 0
|  | Bac à sel | u | 1 |  |  | 0
|  | Charge de sel et mise en service | u | 1 |  |  | 0
Expansion
|  | Vase d'expansion à vessie compris vannes d'isolement | ens | 2 |  |  | 0
Désembouage
|  | Filtre désemboueur magnétique | ens | 1 |  |  | 0
Produit de traitement d'eau
|  | produit de traitement d'eau | ens | 1 |  |  | 0
Bouteille casse-pression
|  | Bouteille casse-pression | ens | 1 |  |  | 0
|  | calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
Circuits secondaires
Départ circuit radiateurs
|  | Acier noir | ml | 14 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 4 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement | u | 6 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage automatique et de régulation | u | 1 |  |  | 0
|  | Thermomètres | u | 2 |  |  | 0
|  | Vannes 3 voies | u | 1 |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation Cp accessoires | u | 1 |  |  | 0
|  | Purgeurs à air automatique à chaque point haut | u | 1 |  |  | 0
|  | Vanne de vidange à chaque point bas | u | 1 |  |  | 0
Départ circuit panneaux rayonnants
|  | Acier noir | ml | 14 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 4 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement | u | 6 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage automatique et de régulation | u | 2 |  |  | 0
|  | Thermomètres | u | 2 |  |  | 0
|  | Vannes 3 voies | u | 1 |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation Cp accessoires | u | 1 |  |  | 0
|  | Purgeurs à air automatique à chaque point haut | u | 1 |  |  | 0
|  | Vanne de vidange à chaque point bas | u | 1 |  |  | 0
Départ circuit température constante
|  | Acier noir | ml | 14 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 4 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement | u | 6 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage automatique et de régulation | u | 2 |  |  | 0
|  | Thermomètres | u | 2 |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation : batterie chaude CTA Cp accessoires | u | 1 |  |  | 0
|  | Purgeurs à air automatique à chaque point haut | u | 1 |  |  | 0
|  | Vanne de vidange à chaque point bas | u | 1 |  |  | 0
Comptage d'énergie
|  | compteur de calories |  | 3 |  |  | 0
|  | sonde à plongeur + doigt de gant |  | 6 |  |  | 0
|  | doigt de gant supplémentaire |  | 6 |  |  | 0
|  | Intégrateur |  | 3 |  |  | 0
|  | filtre à tamis |  | 3 |  |  | 0
Armoire électrique
|  | Armoire électrique et régulation en sous-station | u | 1 |  |  | 0
Canalisations électriques
|  | Canalisations électriques suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
|  | Liaisons de mise à la terre | cis
|  | Liaisons équipotentielles | cis
|  | Emetteurs de chaleur |  |  |  |  | 0
Panneaux rayonnants
|  | Panneaux rayonnants plafonniers | ml | 494 |  |  | 0
|  | Robinets d'arrêts | u | 56 |  |  | 0
|  | Régulation | u | 28 |  |  | 0
|  | Sonde boule noire | u | 9 |  |  | 0
Radiateur eau chaude
|  | Radiateur eau chaude | u | 110 |  |  | 0
|  | Robinets thermostatiques | u | 110 |  |  | 0
|  | coude de reglage | u | 110 |  |  | 0
|  | purgeur | u | 110 |  |  | 0
|  | Réseaux de distribution de chauffage |  |  |  |  | 0
Réseaux radiateurs/panneaux rayonnants
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 15 à 25 | ml | 1650 |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 32 à 50 | ml | 890 |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 10 DN 65 à 80 | ml | 680 |  |  | 0
|  | Vanne de régulation et d'équilibrage automatique | u | 16 |  |  | 0
|  | Vannes d’isolement | u | 32 |  |  | 0
|  | Purgeurs d'air automatique | u | 8 |  |  | 0
Vidanges, purges
|  | Vidanges, purges et filtres | ens | 1 |  |  | 0
|  | Isolement et réglage |  |  |  |  | 0
|  | Isolement et réglage | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux température constante CTA
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 15 à 25 | ml | 22 |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 32 à 50 | ml | 30 |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 10 DN 65 à 80 | ml | 62 |  |  | 0
|  | Vanne de régulation et d'équilibrage | u | 6 |  |  | 0
|  | Vannes d’isolement | u | 18 |  |  | 0
|  | Purgeurs d'air automatique | u | 12 |  |  | 0
|  | calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
Vidanges, purges
|  | Vidanges, purges | ens | 1 |  |  | 0
|  | Isolement et réglage |  |  |  |  | 0
|  | Isolement et réglage | ens | 1 |  |  | 0
0
3.5 |  | Essais |  |  |  |  | 0
|  | Réglage | ens | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
|  | Rapport d'équilibrage | ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAUFFAGE |  |  | 0
RAFRAICHISSEMENT
|  | Rafraichissement des locaux info |  |  |  |  | 0
|  | Unité intérieure suivant CCTP | ens | 3 |  |  | 0
|  | Unité extérieure suivant CCTP | ens | 3 |  |  | 0
|  | liaisons frigorifiques | ens | 3 |  |  | 0
|  | condensats | ens | 3 |  |  | 0
|  | raccordements électriques et thermostat | ens | 3 |  |  | 0
|  | gaine de rejet | ens | 1 |  |  | 0
|  | mise en service | ens | 3 |  |  | 0
|  | Rafraichissement des salles d'examen |  |  |  |  | 0
Sous-station
|  | Echangeur de disconnexion en sous-station sur le réseau eau glacée | u | 1 |  |  | 0
|  | jacquette calorifugée | u | 1 |  |  | 0
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
Accessoires sur réseaux hydrauliques
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
|  | thermomètres | u | 2 |  |  | 0
|  | manchons anti-vibratiles | u | 2 |  |  | 0
|  | filtre | u | 1 |  |  | 0
|  | Prise de pression différentielle avec mano 0-6b, 2 vannes | u | 1 |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation | u | 1 |  |  | 0
|  | vannes d'isolement | u | 4 |  |  | 0
|  | vanne d équilibrage | u | 1 |  |  | 0
|  | Purgeurs à air automatique à chaque point haut | u | 2 |  |  | 0
|  | Vanne de vidange à chaque point bas | u | 2 |  |  | 0
Dispositif de sécurité
|  | soupapes de sureté |  | 2 |  |  | 0
|  | raccordement à l'égout |  | 1 |  |  | 0
|  | sécurité manque d'eau P77 |  | 1 |  |  | 0
|  | raccordement électrique |  | 1 |  |  | 0
Canalisations et supportage
|  | Acier noir en aval de l'échangeur, y compris raccords, supports, peinture antirouille | ml | 14 |  |  | 0
Calorifugeage
|  | Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
Remplissage en eau des installations d'eau glacée
|  | Compteur volumétrique EF remplissage | u | 1 |  |  | 0
|  | Tuyauterie acier galva | u | 1 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement | u | 2 |  |  | 0
Panoplie circuit eau glacée
|  | Acier noir | ml | 14 |  |  | 0
|  | Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
Comptage d'énergie
|  | compteur de calories |  | 1 |  |  | 0
|  | sonde à plongeur + doigt de gant |  | 2 |  |  | 0
|  | doigt de gant supplémentaire |  | 2 |  |  | 0
|  | Intégrateur |  | 1 |  |  | 0
|  | filtre à tamis |  | 1 |  |  | 0
Réseaux eau glacée CTA
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 15 à 25 | ml |  |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 1 DN 32 à 50 | ml | 22 |  |  | 0
|  | Tuyauterie tarif 10 DN 65 à 80 | ml | 92 |  |  | 0
|  | Vanne de régulation et d'équilibrage | u | 6 |  |  | 0
|  | Vannes d’isolement | u | 18 |  |  | 0
|  | Purgeurs d'air automatique | u | 12 |  |  | 0
0
|  | Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
Vidanges, purges
|  | Vidanges, purges | ens | 1 |  |  | 0
|  | Isolement et réglage |  |  |  |  | 0
|  | Isolement et réglage | ens | 1 |  |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL RAFRAICHISSEMENT |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
|  | Principe | PM
4.1 |  | Ventilation hygiénique Double Flux |  |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air
|  | CTA double flux équipée à récupérateur d'énergie type échangeur rotatif suivant CCTP pour R+1 et R+2 | u | 2 |  |  | 0
|  | CTA double flux équipée à récupérateur d'énergie type échangeur rotatif caisson de mélange suivant CCTP pour salles d'examen | u | 4 |  |  | 0
|  | Supports métalliques | u | 6 |  |  | 0
|  | manutention | u | 6 |  |  | 0
|  | Accessoires sur les batteries à eau chaude y compris vannes d'isolement, vanne 3 voies, thermomètres | u | 6 |  |  | 0
|  | Batterie eau glacée aditionnelle | u | 4 |  |  | 0
|  | Accessoires sur les batteries à eau glacée y compris vannes d'isolement, vanne 3 voies, thermomètres | u | 4 |  |  | 0
0
|  | Régulation | ens | 4 |  |  | 0
|  | Régulation | ens | 6 |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | u | 6 |  |  | 0
|  | Armoire électrique | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux aérauliques de soufflage et de reprise
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN125, compris suportage | ml |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN160, compris suportage | ml | 286 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN200, compris suportage | ml | 83.2 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé perforé circulaire DN250, compris suportage | ml | 213.2 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé perforé circulaire DN315, compris suportage | ml | 41.6 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN355, compris suportage | ml |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé perforé circulaire DN355, compris suportage | ml |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé perforé circulaire DN560, compris suportage | ml |  |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 297.44 |  |  | 0
|  | Gaine rectangulaire galvanisée 10/10ème | m² | 287.04 |  |  | 0
|  | Organes d'equilibrage | cis
Bouches de soufflage et de reprise
|  | Bouches pour le soufflage ou reprise | u | 265 |  |  | 0
0
Prise d'air neuf et rejet d'air
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire , compris suportage | m² | 509.6 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m² | 509.6 |  |  | 0
Pièges à sons
|  | Pièges à sons | u | 24 |  |  | 0
Protection incendie
|  | Clapets CF | u | 16 |  |  | 0
Régulation - Modulation du débit
|  | Sonde CO2 | u | 10 |  |  | 0
|  | Registre motorisé | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage | ens | 16 |  |  | 0
|  | Equipements de régulation | ens | 16 |  |  | 0
|  | Programmation | cis
Réglage des débits
|  | Réglage des débits | cis
4.2 |  | Ventilation Hygiénique Simple Flux |  |  |  |  | 0
Extracteur en caisson
|  | Caisson d'extraction | u | 1 |  |  | 0
|  | Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
Réseaux aérauliques d'extraction
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN125, compris suportage | ml | 26 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN160, compris suportage | ml | 38 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN200, compris suportage | ml | 32 |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire DN250, compris suportage | ml | 19 |  |  | 0
|  | Gaine rectangulaire galvanisée 8/10ème | kg
|  | organes d'equilibrage | cis
Bouches d'extraction
|  | Bouche d'extraction circulaire | u | 11 |  |  | 0
Pièges à sons
|  | Pièges à sons | u | 2 |  |  | 0
Rejet d'air
|  | Gaine acier galvanisé circulaire , compris suportage | ml | 10 |  |  | 0
|  | Grille de ventilation | u |  |  |  | 0
Réglage des débits
|  | Réglage des débits | cis
|  | GTC |  |  |  |  | 0
GTC (cis raccords alimentations et contacts)
|  | GTB - Ventilation & Chauffage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais | cis
|  | Formation utilisateurs | cis
|  |  |  | TOTAL VENTILATION |  |  | 0
|  | DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
Volet d' introduction d'air neuf
Volet de désenfumage
Marque : Aldès ou équivalent
|  | Type : Vantone 2h/2v | u | 4 |  |  | 0
|  | raccordement électrique sur attente | ens | 4 |  |  | 0
Volet d' introduction d'air neuf
Volet de désenfumage amenée d'air directe
|  | en façade 1,25 m² | u | 2 |  |  | 0
|  | raccordement électrique sur attente | ens | 2 |  |  | 0
Volet d' introduction d'air neuf
Volet de désenfumage
|  | en façade 0,8 m² | u | 4 |  |  | 0
|  | raccordement électrique sur attente | ens | 4 |  |  | 0
Prise d'air neuf et rejet d'air
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire , compris suportage | m² | 297.44 |  |  | 0
|  | calorifuge | m² | 297.44 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DESENFUMAGE |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
5.2 |  | Adduction d'eau potable |  |  |  |  | 0
|  | Raccordement hydraulique sur canalisation en attente | ml | 10 |  |  | 0
|  | Raccord isolant | u | 1 |  |  | 0
|  | Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
|  | Filtre | u | 1 |  |  | 0
|  | Manomètre | u | 1 |  |  | 0
|  | Régulateur de pression | u | 1 |  |  | 0
|  | Bypass | ens | 1 |  |  | 0
|  | Manchette témoin | u | 1 |  |  | 0
5.3 |  | Distributions EF |  |  |  |  | 0
|  | Tube Cuivre | ml | 176 |  |  | 0
|  | Alimentation EF des fauteuils | ml | 60 |  |  | 0
|  | Accessoires | ens | 1 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement et robinet d'arrêt | ens | 1 |  |  | 0
|  | Raccordements des appareils sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
5.4 |  | Adoucisseur |  |  |  |  | 0
|  | Adoucisseur compris raccordement hydraulique | ens | 1 |  |  | 0
|  | Equipements sanitaires |  |  |  |  | 0
|  | Ensemble WC compris accessoires | u | 27 |  |  | 0
|  | Lave mains compris robinetterie | u | 6 |  |  | 0
|  | Vasque simple et double compris robinetterie | u | 10 |  |  | 0
|  | Urinoir cis robinetterie | u | 6 |  |  | 0
|  | Accessoires PMR | u | 4 |  |  | 0
|  | Chauffe eau | u | 3 |  |  | 0
|  | Vidoir compris robinetterie | u | 3 |  |  | 0
|  | Poubelles murales | u |  |  |  | 0
|  | Vannes en attente pour paillasse | u | 11 |  |  | 0
|  | Robinetterie d'arrêt | u | 32 |  |  | 0
|  | Evacuation des Eaux Usées/Eaux Vannes |  |  |  |  | 0
Vidange
|  | Évacuation intérieures EU/EV PVC M1 | ml | 157.5 |  |  | 0
|  | compris coudes, colliers de fixations, manchons de dilatation, joints à lèvres caoutchouc, tampons de dégorgement et accessoires | cis
Chutes EU-EV
|  | Évacuation intérieures EU/EV PVC M1 | ml | 86 |  |  | 0
|  | compris coudes, colliers de fixations, manchons de dilatation, joints à lèvres caoutchouc, tampons de dégorgement et accessoires | cis
|  | Evacuation des Eaux Usées des fauteuils | ml | 60 |  |  | 0
|  | Évacuation intérieures fonte | ml | 45 |  |  | 0
|  | Evacuation des eaux pluviales |  |  |  |  | 0
EP intérieures
|  | PVC Ø 125 | ml | 48 |  |  | 0
|  | Air comprimé |  |  |  |  | 0
Fluides spéciaux / air comprimé
|  | Installation des compresseurs existants | ens | 2 |  |  | 0
|  | Manutention | ens | 2 |  |  | 0
|  | Mise en service avec assistance du fabricant | ens | 2 |  |  | 0
Canalisations pour alimentation des sièges médicaux et paillasses
|  | Ø | ens | 1 |  |  | 0
|  | attente DN15 et raccord staubli sur chaque fauteuil | u | 33 |  |  | 0
|  | Essais et mise en service |  |  |  |  | 0
|  | Essais EU, EV | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en eau de l'installation sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais d'étanchéité des circuits eau froide | ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais de circulation eau froide | ens | 1 |  |  | 0
|  | Divers |  |  |  |  | 0
|  | Désinfection et analyses | ens | 1 |  |  | 0
|  | Repérage | cis
|  | Joints silicone | cis
|  | Raccordement électrique | cis
|  |  |  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL - CVPD - Euros HT |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL - CVPD - Euros TTC |  |  | 0