## PDG
Maître d'ouvrage :
UNIVERSITE DE BOURGOGNE Esplanade Erasme 21000 Dijon
CONSTRUCTION DU BATIMENT SANTE B4
3 A rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG Tél. : 03 90 23 58 00 - www.architectes-aea.com SCP au capital de 100 000 € - RCS 810755660 - APE 7111Z - TVA RF43 810755660 Interlocuteur : Directeur de projet : René-Pierre ORTIZ Tel : 06 11 48 71 73 Chef de projet : Sophia BRUNSTEIN Tel : 06 07 03 06 48 Mail : s.brunstein@architectes-aea.com ; rp.ortiz@architectes-aea.com
BET pluridisciplinaire T.C.E | Economiste de la construction | Bureau d'étdues acoustique | Ordonnancement, Pilotage et Coordination
SODEBA GINKO | ALPHA PROCESS | VENATHEC | KOBATEX
2 Av. Léopold Bertot, 51000 Châlons-en-Champagne | 3 A rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG | 5 Rue René Flory 68500 BERGHOLTZ | 4 Rue Jeanne Barret 21000 DIJON
Tel : 06 95 21 86 68 | Tel : 03 89 33 72 65 | Tel : 03 89 82 53 50 | Tel : 03 80 53 19 54
chloe.croizer@sodeba-ginko.com | s.claude@ architectes-aea.com | y.simon@venathec.com | geoffroy@kobatex.com
LOT 18 ELECTRICITE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PHASE | DATE | DOCUMENT | Indice | Emetteur | 2024-058
DCE | 2025-05-05 | DPGF | 0 | AEA

## DPGF
AF240410 CONSTRUCTION DU BATIMENT SANTE B4 DIJON
DPGF
Les quantités pré-remplies par la maîtrise d’œuvre ne sont données qu'à titre indicatif et ne pourront être utilisées comme référence pour travaux supplémentaires. Le titulaire du présent lot a le devoir de les vérifier et, si nécessaire, de les modifier afin de garantir un parfait achèvement des travaux. Seuls les éléments de prix ont une valeur contractuelle. L'entreprise renseignera l'ensemble des montants totaux et sous-totaux par poste.
Lot Courants forts - Courants faibles |  | PRO
| Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | PU | PT
1. Généralités | [5 empty] | 0
| Dossier exécution | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle technique | ens | 1 |  |  | 0
| Consuel | u | 1 |  |  | 0
| Exigences environnementales et nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
2. Description des ouvrages de Courants forts | [5 empty] | 0
2.1 | Branchement Provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
| Coffret de chantier | u | 12 |  |  | 0
| Alimentation coffrets chantier | u | 12 |  |  | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle et dépose installation chantier | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Neutralisation des départs et alimentation |  |  |  |  | 0
| Neutralisation des départs et alimentation | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Origine et branchement des installations |  |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur dans le TGBT Médecine | ens | 1 |  |  | 0
2.4 | Réseau de terre |  |  |  |  | 0
| Boucle à fond de fouille | ens | 1 |  |  | 0
| Barrette de contrôle TGBT | u | 1 |  |  | 0
2.5 | Liaisons Equipotentielles |  |  |  |  | 0
| Liaisons Equipotentielles principale – LEP | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons Equipotentielles supplémentaire – LES | ens | 1 |  |  | 0
2.6 | Distribution et supportages des canalisations |  |  |  |  | 0
| Chemin de câbles fil CFO y compris accessoires de fixation | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câbles fil CFA y compris accessoires de fixation | ml |  |  |  | 0
| Gaine ICTA | ml |  |  |  | 0
2.7 | Tableaux de protections électriques |  |  |  |  | 0
| Armoire TGBT construction conforme au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Armoire Tableau de sécurité construction conforme au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Armoire TD R+1 construction conforme au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| Armoire TD R+2 construction conforme au CCTP | u | 1 |  |  | 0
2.8 | Coupures de sécurités |  |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence électrique | u | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation | u | 1 |  |  | 0
| Canalisations et accessoires de pose et de raccordement | ml |  |  |  | 0
2.9 | Alimentation diverses |  |  |  |  | 0
Alimentations depuis TDS
| Alimentation SSI | ml |  |  |  | 0
| Alimentation VMC | ml |  |  |  | 0
| Alimentation Source Centrale | ml |  |  |  | 0
| Alimentation baie informatique 1 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation baie informatique 2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation ascenseur | ml |  |  |  | 0
| Alimentation contrôle d'accès | ml |  |  |  | 0
| Alimentation intrusion | ml |  |  |  | 0
| Alimentation vidéosurveillance | ml |  |  |  | 0
| Alimentation alarme technique | ml |  |  |  | 0
Alimentations depuis TGBT
| Alimentation armoire sous-station | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA A | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA B | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA C | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA D | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA R+1 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation CTA R+2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation Groupe air comprimé 1 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation Groupe air comprimé 2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation alarme anti-intrusion | ml |  |  |  | 0
| Alimentation BECS local ménage | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité extérieure Clim Stockage Tablette 1 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité extérieure Clim Stockage Tablette 2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité extérieure Clim local VDI R+2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure Clim Stockage Tablette 1 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure Clim Stockage Tablette 2 | ml |  |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure Clim local VDI R+2 | ml |  |  |  | 0
Alimentations depuis TD R+1
| Alimentation BECS local ménage | ml |  |  |  | 0
| 7 alimentations boitiers BSO | ml |  |  |  | 0
| Câbles entre boitiers BSO vers BSO | ml |  |  |  | 0
| Câbles entre BSO et commande BSO | ml |  |  |  | 0
| Ligne BUS entre boitiers BSO et jusqu’à la tablette tactile | ml |  |  |  | 0
Alimentations depuis T1 R+2
| 3 alimentation BECS (local ménage, salle plâtre, laboratoire prothèse) | ml |  |  |  | 0
| 2 alimentations écran motorisé | ml |  |  |  | 0
| Alimentation baie sono/vidéo | ml |  |  |  | 0
| 8 alimentations boitiers BSO | ml |  |  |  | 0
| Alimentation station météo | ml |  |  |  | 0
| Câbles entre boitiers BSO vers BSO | ml |  |  |  | 0
| Câbles entre BSO et commande BSO | ml |  |  |  | 0
| Ligne BUS entre boitiers BSO | ml |  |  |  | 0
| Ligne BUS entre tablette tactile et station météo | ml |  |  |  | 0
2.10 | Appareillage |  |  |  |  | 0
| Bouton poussoir encastré | u | 65 |  |  | 0
| Interrupteur simple allimage à voyant | u | 2 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage / va-et-vient étanche | u | 3 |  |  | 0
| Interrutpeur à clé | u | 10 |  |  | 0
| Détecteur de présence/luminosité 1 | u | 59 |  |  | 0
| Détecteur de présence/luminosité 2 | u | 20 |  |  | 0
| Détecteur de présence/luminosité 3 | u | 17 |  |  | 0
| Détecteur de présence/luminosité 4 | u | 11 |  |  | 0
| PC simple | u | 195 |  |  | 0
| PC étanche | u | 40 |  |  | 0
| PTR mural | u | 95 |  |  | 0
| PTR sol 1 | u | 72 |  |  | 0
| PTR sol 2 | u | 2 |  |  | 0
| Canalisations y compris accessoires de pose et de raccordement | ml |  |  |  | 0
| Goulotte 2 compartiments | ml | 320 |  |  | 0
2.11 | Appareils d'éclairages |  |  |  |  | 0
| Etanche - Type 01 | u | 49 |  |  | 0
| Downlight - Type 02 | u | 41 |  |  | 0
| Linéraire surface 2250 - Type 03 | u | 128 |  |  | 0
| Linéraire surface 1410 - Type 04 | u | 181 |  |  | 0
| Linéraire surface 570 - Type 05 | u | 103 |  |  | 0
| Downlight - Type 06 | u | 39 |  |  | 0
| Downlight avec détection - Type 07 | u | 29 |  |  | 0
| Linaire suspendu - Type 08 | u | 1 |  |  | 0
| Tube - Type 09 | u | 7 |  |  | 0
| Canalisations y compris accessoires de pose et de raccordement | ml |  |  |  | 0
| Hublot - Type 1EXT | u | 5 |  |  | 0
| Tube - Type 2 EXT | u | 9 |  |  | 0
| Applique - Type 3EXT | u | 5 |  |  | 0
| Canalisations y compris accessoires de pose et de raccordement | ml |  |  |  | 0
2.12 | Éclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| Source centrale | u | 1 |  |  | 0
| BAES | u | 88 |  |  | 0
| Bloc ambiance | u | 19 |  |  | 0
| BAPI | u | 3 |  |  | 0
| Canalisations y compris accessoires divers | ml |  |  |  | 0
3. Description des ouvrages parties communes courant faible | [5 empty] | 0
3.1 | Alarme incendie |  |  |  |  | 0
| Extension de la centrale SSI (UTI COM/CMSI COM) à la loge du bâtiment B1 | ens | 1 |  |  | 0
| Remplacement si besoin de l’alimentation de sécurité existante (AES) du bâtiment B1 | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée | u | 53 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 15 |  |  | 0
| Dispositif visuels d'alarme feu | u | 16 |  |  | 0
| Dispositif sonores d'alarme feu | u | 36 |  |  | 0
| Asservissement | u | 63 |  |  | 0
| Alimentation DAC | u | 4 |  |  | 0
| Bris de glace vert | u | 13 |  |  | 0
| Matériel Déporté | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret d'aspiration, y compirs tubulaires d'aspiration | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | ml |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Installation VDI |  |  |  |  | 0
| Baie informatique | u | 2 |  |  | 0
| Rocade fibre optique | ens | 1 |  |  | 0
| Tiroir optique | u | 2 |  |  | 0
| Prises RJ45 dans baies informatiques | u | 364 |  |  | 0
| Prises RJ45 | u | 86 |  |  | 0
| Prises RJ45 étanche | u | 17 |  |  | 0
| Prises RJ45 dans PTR | u | 263 |  |  | 0
| Canalisations y compris accessoires divers | ml |  |  |  | 0
| Recettage FO/Cuivre | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
| Dépose / repose lecteur mural | u | 7 |  |  | 0
| Dépose / repose bouton de sortie | u | 7 |  |  | 0
| Dépose / repose unités de contrôle | u | 2 |  |  | 0
| Câblage et distribution | u | 1 |  |  | 0
| Essais, mise en service et formation | u | 1 |  |  | 0
3.4 | Système anti-intrusion |  |  |  |  | 0
| Carte d'extension | u | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose détecteur volumétrique | u | 7 |  |  | 0
| Dépose / repose contact d'ouverture | u | 19 |  |  | 0
| Dépose / repose sirène intérieure | u | 3 |  |  | 0
| Dépose / repose lecteur de badge | u | 4 |  |  | 0
| Câblage | ml |  |  |  | 0
| Essais, mise en service et formation | ens | 1 |  |  | 0
3.5 | Alerte PPMS |  |  |  |  | 0
| Balise | u | 5 |  |  | 0
| Sirène | u | 14 |  |  | 0
| Déclencheur Manuel (DM PPMS) | u | 14 |  |  | 0
| Canalisations | ml |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
3.6 | GTB |  |  |  |  | 0
| Automate | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  |  | 0
3.7 | Onduleur pour la baie informatique principale |  |  |  |  | 0
| Dépose / repose du coffret onduleur | u | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose de l'onduleur | u | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose de l'armoire ondulée | u | 1 |  |  | 0
3.8 | Onduleur pour appel de secours |  |  |  |  | 0
| Onduleur DC | u | 1 |  |  | 0
| Essais, mise en service et formation | ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Interphonie Espaces d’Attente Sécurisé (E.A.S) |  |  |  |  | 0
| Centrale | u | 1 |  |  | 0
| Interphone EAS | u | 3 |  |  | 0
| Canalisations | u | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0
TOTAL
[5 empty] | Total H.T | 0
[5 empty] | T.V.A 20% | 0
[5 empty] | Total T.T.C | 0
4 PSE : Prestation supplémentaire éventuelle | [5 empty] | 0
4.1 | Remplacement du câble d’alimentation principal |  |  |  |  | 0
| Mise en place d’un câble aluminium classé Cca-s2, d2, a2V de section 4x(2x185) mm² + 1x185 mm² | ml | 250 |  |  | 0
[5 empty] | Total H.T | 0
[5 empty] | T.V.A 20% | 0
[5 empty] | Total T.T.C | 0