## PDG
Marché de Travaux
Tunnel de Saint- Cloud
Travaux d’amélioration et de renforcement du réseau incendie du tunnel de Saint- Cloud
BPU
Référence du Marché :
Référence du Document :
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU)
Indice | Date | Objet | Etabli par | Vérifié par | Approuvé par
0 | 2025-06-10 | Pour consultation | BCO | JM/CPO | AC
1 | 2025-08-06 | Mise à jour | CPO | CPO | CPO
2 | 2025-08-14 | Ajout VSR et rdv médiathèque | CPO | CPO | CPO
Maîtrise d'Œuvre :
LOGO et coordonnées MOE
LOGO et coordonnées MOE

## Contenu des prix
Les prix du marché sont établis en Euros hors TVA. Ils tiennent compte notamment :
- La production des documents d'exécution (agréments, plans, notes de calculs, schémas…) et la production du dossier des ouvrages exécutés ;
- Le respect des différents fascicules et annexes ;
- La participation à toutes les réunions nécessaires à la production des études, à la planification et au suivi des travaux. Le Titulaire devra participer à toute réunion sur demande de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage ;
- Les frais de mise en état de marche au début du chantier, puis de démontage et de repliement en fin de de travaux des installations éventuelles de stockage du matériel, de transport et de mise en œuvre ;
- Toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché impliquant une tenue particulièrement soignée du chantier et pouvant induire des sujétions sur le mode d’exécution, et le mode d’installation ou de mise en service des équipements ;
- Les frais de suivi, de pilotage et d’organisation des travaux ;
- Les piquetages des installations ;
- Les frais de consignations électriques;
- Les frais pour les démarches administratives (DI, DA, NIP demande de nuits…);
- Les frais et indemnisation pour les travaux et le travail de nuit;
- La fourniture, la pose, le raccordement amont et aval et la mise en service de tous les équipements mentionnés au CCTP ;
- Les frais de transport et de manutention, les matériels et engins pour la mise en œuvre ;
- Tous les supports, câbles (y compris chutes et mous), liaisons, raccordements, boîtes, connecteurs et autres nécessaires aux installations telles que décrites dans le CCTP et le phasage ;
- Tous les accessoires de montage de raccordement, de manutention, de pose et petits matériels, non mentionnés au CCTP, nécessaires à la bonne exécution des travaux, aux objectifs et performances attendus ;
- De façon générale, tous les travaux et frais indispensables à la bonne exécution des prestations, en respectant les règles de l'art, DUT et normes en vigueur, (main d'œuvre, outillage, engins, matières consommables et transport) ;
- L’ensemble des frais de déplacement et de ripage des équipements,
- L’ensemble des frais de dépose, d’évacuation, de mise en décharge, de retraitement et de dépollution des équipements et câbles déposés (câbles, protestations électriques, batteries, onduleurs…) ;
- L'ensemble des frais, matériels et matériaux pour la réalisation des percements, carottages, réservations pour le passages des différents liaisons électriques prévus par le titulaire ;
- Le maintien en état de marche de tous les matériels neufs posés au titre du marché, le remplacement des matériels défectueux ou accidentés jusqu'à la réception définitive des installations ;
- La mise à disposition des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne réalisation des essais, tests et contrôles nécessaires ;
- La réalisation des contrôles internes/externes, tests, essais demandés au titre du marché ainsi que ceux jugés nécessaires par le Titulaire, les opérations de mise au point ;
- Toutes les procédures, essais et contrôles réalisés dans le cadre du contrôle interne et externe, au titre de la qualité tels que définis au marché ;
- La transmission des bordereaux de suivi des déchets ;
- Les frais de stationnement ;
- les repérages, étiquetages et tatouages
- Les frais liés aux éventuelles modifications de planification des nuits de fermeture du tunnel ;
- Les différentes mise à la terre, y compris cosses et cuivre nu 25 mm² la cas échéant;
- Les sujétions de passage dans les réservations du génie civil, y compris le rebouchage coupe-feu au niveau des pénétrations (pâte ou joints)
- Toutes les sujétions liées à la co-activité avec les autres travaux ;
- Les frais de dépose et de repose du faux-plancher ;
- Les préparations, façonnage, coupes éventuelles et raccordements sur le matériel et équipements.
- Concernant les liaisons électriques ces prix s'appliquent quelle que soit la variation de la répartition des quantités prises en compte dans ces conditions. Le quantitatif à prendre en compte pour l'établissement des prix sera celui du linéaire mesuré sur place augmenté de celui des boucles, sans tenir compte des chutes.
- Les essais fonctionnels des équipements mis en œuvre dans le cadre du présent marché ;
- La formation des techniciens (exploitation et maintenance) de la MOA ;
- Les différents évacuation après travaux et le nettoyage du chantier;
- Les exigences du coordonnateur SPS, du Contrôleur Technique ;
- L'obligation d'assurer le nettoyage et l'entretien permanent des voies et accès aux sorties et alentours des travaux;
- L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux ;
- Le Titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou rémunération supplémentaire au titre d’éventuelles adaptations de délais de son initiative sans validation préalable du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage ;
- Le Titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire et devra prendre en compte tous ces points, y compris ceux non indiqués dans ce présent chapitre et les différents fascicules, lors de son chiffrage.

## BPU
Travaux d’amélioration et de renforcement du réseau incendie du tunnel de Saint- Cloud
N° Prix | Titre du prix | Définition du prix | Unité | Quantités MOE | Quantités ENTP | P.U en € HT | Prix total HT
100 | PRIX GENERAUX
101 | Installation et repli de chantier | Ce prix rémunère, au forfait, les frais d'installation et repli de chantier et ceux relatifs aux aménagements et prestations auxquels est tenu l'Entrepreneur pour toute la durée des travaux, y compris barriérage et signalisation. Ce prix sera réglé en deux parties : - 70% après l'achèvement des installations et amenée à pied d'œuvre du matériel, - 30% après le repli des installations et remise en état des lieux. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Constat d'huissier | Ce prix rémunère, au forfait, les frais relatifs à la réalisation d'un constat d'huissier avant et après travaux, la production et la fourniture de rapports justifiant de l'état des lieux avant et après travaux, quelque soit le nombre de phase de travaux. Ce prix sera réglé en deux parties : - 50% à restitution du constat d'huissier avant travaux, - 50% à restitution du constat d'huissier après travaux. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Etudes et documents d'exécution | Ce prix rémunère, au forfait, les études d'exécution telles que définies au CCTP. Ce prix comprend : - l'établissement des pièces administratives (P.P.S.P.S., P.A.Q., DICT, etc.) - l’établissement du planning, - l’établissement des documents techniques (plans, notes de calcul, procédures, etc.), - les relevés du niveau du TN et des fils d'eaux existant et leurs intégrations dans les études d'exécutions - la réalisation de toutes études complémentaires que l'Entrepreneur jugera nécessaires (études géotechniques, sondages, etc.) - relevé électrique Relevés sur site de jour et de nuit, études d'exécution, - démarches administratives, - codification - tatouages avec la DiRIF, - réunions de travail au service de la médiathèque, - accompagnement marché MIIST, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Dossier des ouvrages exécutés | Ce prix rémunère, au forfait, les études d'élaboration et la reproduction du dossier de récolement des ouvrages exécutés après visa du Maître d'œuvre ainsi que la remise à la Maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies au CCTP. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Dossier des ouvrages exécutés avec intégration à la médiathèque DiRIF | Ce prix rémunère, au forfait, les études d'élaboration et la reproduction du dossier de récolement des ouvrages exécutés après visa du Maître d'œuvre ainsi que la remise à la Maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies au CCTP. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Annulation tardive | Ce prix rémunère l'ensemble des frais de personnel, d’équipements, de planification et de logistique engendrés par l’annulation (de moins de 48h) d’une nuit de chantier. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Verification service régulier réseau incendie | Ce prix couvre l’ensemble des coûts liés au personnel, aux équipements, à la planification et à la logistique nécessaires à la vérification trimestrielle, sur une période de 12 mois, du bon fonctionnement des suppresseurs dans le cadre du service régulier. Ce prix inclut notamment : - la vérification du bon état et du fonctionnement des suppresseurs, - les contrôles de débit et de pression conformément aux exigences du CCTP, - ainsi que la rédaction et la transmission des rapports périodiques. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sous-Total PRIX GENERAUX | 0
200 | TRAVAUX SUR OUVRAGES
201 | Maçonnerie et travaux de séparation | Ce prix rémunère, au forfait, réalisation d'un socle pour un bloc surpresseur ainsi que sa séparation physique par un encloisonnement ou capotage dans les règles de l'art.. Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels nécessaires, - la réalisation d'un socle dans les règles de l'art, -réalisation d'une séparation physique pour encloisonner ou capoter le groupe de surpression, - l'évacuation des déchets et gravats, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Forfait | 2 | 0 | 0 | 0
202 | Réfection | Ce prix rémunère, la réfection et la remise en état des zones de travaux. Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels nécessaires, - reprise de caillebotis, - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux tels que définis au CCTP, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Réservation complémentaire de 100 mm d'un voile béton armé | Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'une réservation complémentaire à celles prévus par la titulaire par carottage/percement Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels, matériaux et consommables nécessaires, - l'évacuation des déchets et le nettoyage, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Unité PM | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Réservation complémentaire de 150 mm d'un voile béton armé | Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'une réservation complémentaire à celles prévus par la titulaire par carottage/percement Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels, matériaux et consommables nécessaires, - l'évacuation des déchets et le nettoyage, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Unité PM | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Réservation complémentaire de 200 mm d'un voile béton armé | Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'une réservation complémentaire à celles prévus par la titulaire par carottage/percement Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels, matériaux et consommables nécessaires, - l'évacuation des déchets et le nettoyage, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Unité PM | 1 | 0 | 0 | 0
206 | Réservation complémentaire de 250 mm d'un voile béton armé | Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'une réservation complémentaire à celles prévus par la titulaire par carottage/percement Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels, matériaux et consommables nécessaires, - l'évacuation des déchets et le nettoyage, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Unité PM | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sous-Total TRAVAUX SUR OUVRAGES | 0
400 | TRAVAUX DE TUYAUTERIES ET D'EQUIPEMENTS
401 | Connexion hydraulique entre existant et projeté | Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des connexions hydraulique entre le réseau existant et les nouveaux équipements ainsi que tout travaux de tuyauterie associé. Ce prix comprend : - consigantion et vidange des réseaux hydrautiques - la dépose et l'évacuation des réseaux existants, - l'amenée et le repli des matériels nécessaires, - la fourniture et la pose selon la technique définie, - l'évacuation des déchets, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Ensemble | 2 | 0 |  | 0
402 | Fourniture et la pose de surpresseur | Ce prix rémunère, la fourniture, la pose et le raccordement d'un surpresseur avec ses accessoires y compris instrumentations, tel que défini au CCTP. | Ensemble | 2 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sous-Total TRAVAUX DE TUYAUTERIES ET D'EQUIPEMENTS | 0
500 | TRAVAUX ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS
TGBT W
501 |  | Fourniture, pose, câblage et mise en service d'un disjoncteur 80A, 3P, y compris fileries, repérages et contact OF/SD | Unité | 2 |  |  | 0
502 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles TGBT Y vers coffret inverseurs FR-N1 X1G1 Cca-s1, d1, a1, 3X(1x185mm²)+ PE 1x95mm², y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 480 |  |  | 0
503 |  | Plus value câbles version CR1-C1 | ml PM | 480 |  |  | 0
504 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles CFA SYT2 C1 LSZH 10 Paires, y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 480 |  |  | 0
505 |  | Fourniture et pose des cheminements complémentaires, type chemin de câbles ou attaches métalliques (simple ou double type cuillère), y compris calfeutrements coupe-feu et mise à la terre | Ensenble | 1 |  |  | 0
TGBT Y
506 |  | Fourniture, pose, câblage et mise en service d'un disjoncteur 80A, 3P, y compris fileries, repérages et contact OF/SD | Unité | 2 |  |  | 0
507 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles TGBT Y vers coffret inverseurs FR-N1 X1G1 Cca-s1, d1, a1, 3X(1x185mm²)+ PE 1x95mm², y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 480 |  |  | 0
508 |  | Plus value câbles version CR1-C1 | ml PM | 480 |  |  | 0
509 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles CFA SYT2 C1 LSZH 10 Paires, y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 480 |  |  | 0
510 |  | Fourniture et pose des cheminements complémentaires, type chemin de câbles ou attaches métalliques (simple ou double type cuillère), y compris calfeutrements coupe-feu et mise à la terre | Ensenble | 1 |  |  | 0
Coffret inverseur W
511 |  | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un coffret inverseur de source 80A, 3P, Alternatif 50Hz équipé IP 20 minimum et IK 07 minimum, y compris tatouage | Ensemble | 1 |  |  | 0
512 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles coffret inverseurs vers armoire surpresseur FR-N1 X1G1 Cca-s1, d1, a1, 4X(1x35mm²), y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 10 |  |  | 0
513 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles CFA SYT2 C1 LSZH 10 Paires, y compris réservations, percements et carottages | ml | 10 |  |  | 0
514 |  | Fourniture et pose des cheminements complémentaires, type chemin de câbles ou attaches métalliques (simple ou double type cuillère), y compris calfeutrements coupe-feu et mise à la terre | Ensemble | 1 |  |  | 0
Coffret inverseur Y
515 |  | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un coffret inverseur de source 80A, 3P, Alternatif 50Hz équipé IP 20 minimum et IK 07 minimum, y compris tatouage | Ensemble | 1 |  |  | 0
516 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles coffret inverseurs vers armoire surpresseur FR-N1 X1G1 Cca-s1, d1, a1, 4X(1x35mm²), y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 10 |  |  | 0
517 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles CFA SYT2 C1 LSZH 10 Paires, y compris réservations, percements et carottages | ml | 10 |  |  | 0
518 |  | Fourniture et pose des cheminements complémentaires, type chemin de câbles ou attaches métalliques (simple ou double type cuillère), y compris calfeutrements coupe-feu et mise à la terre | Ensemble | 1 |  |  | 0
GTC-Supervision
519 |  | Raccordement des E/S, Fourniture, pose et raccordement des borniers complémentaires | Ensemble | 1 |  |  | 0
520 |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles CFA SYT2 C1 LSZH 10 Paires entre les TGBT et les baies MESD y compris réservations, tatouages, étiquettes, percements et carottages | ml | 150 |  |  | 0
[6 empty] | Sous-Total TRAVAUX ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS | 0
600 | TRAVAUX SUR RESEAU POSÉ
601 | Epreuve hydraulique | Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de ou des l'épreuve(s) hydraulique(s) des réseaux telle que définie au CCTP. Ce prix s'applique sur 100% du linéaire posé en une ou plusieurs fois selon le phasage des travaux avec au minimum 1 épreuve générale | Forfait | 1 | 0 |  | 0
602 | Essais et mise en service des surpresseurs et mesures | Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des essais de fonctionnement des surpresseurs et des essais de fonctionnement de l'ensemble de l'installation (vérification des pressions aux PI) | Forfait | 1 | 0 |  | 0
603 | Essais fonctionnels électriques et GTC | Essais fonctionnels électriques et GTC | Forfait | 1 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sous-Total TRAVAUX SUR RESEAU POSÉ | 0
|  |  | TOTAL PRIX DE BASE : |  |  | TOTAL en € HT | 0
[6 empty] | TVA à 20 % | 0
[6 empty] | TOTAL en € TTC | 0
700 | PSE - TRAVAUX DE TUYAUTERIES ET D'EQUIPEMENTS
701 | Connexion hydraulique Surpresseur type « jockey » | Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des connexions hydraulique entre le réseau existant et les nouveaux équipements ainsi que tout travaux de tuyauterie associé. Ce prix comprend : - l'amenée et le repli des matériels nécessaires, - la fourniture et la pose selon la technique définie, - l'évacuation des déchets, - et d'une façon générale, toutes les sujétions normalement prévisibles. | Ensemble | 2 | 0 |  | 0
702 | Fourniture et la pose Surpresseur type « jockey » | Ce prix rémunère, la fourniture et la pose d'un Surpresseur type « jockey » et accessoires, tel que défini au CCTP. | Ensemble | 2 | 0 |  | 0
703 | Fourniture équipements électriques Surpresseur type « jockey » | Ce prix rémunère, l'ensemble des équipements électrique nécessaires au fonctionnement, tel que défini au CCTP | Ensemble | 1 | 0 |  | 0
704 | Pose équipements électriques Surpresseur type « jockey » | Ce prix rémunère, la pose des équipements électriques nécessaires au fonctionnement, tel que défini au CCTP | Ensemble | 1 | 0 |  | 0
[6 empty] | Sous-Total PSE - TRAVAUX DE TUYAUTERIES ET D'EQUIPEMENTS | 0
|  |  | TOTAL PRIX PSE : |  |  | TOTAL en € HT | 0
[6 empty] | TVA à 20 % | 0
[6 empty] | TOTAL en € TTC | 0
|  |  | TOTAL PRIX base + PSE |  |  | TOTAL en € HT | 0
[6 empty] | TVA à 20 % | 0
[6 empty] | TOTAL en € TTC | 0
NOTA : | Les QUANTITÉS MOE sont données à titre indicatif et ne constituent pas un minimum sur lequel s’engage DiRIF. Lors de l'établissement de son offre le candidat et/ou Titulaire doit définir, par tous les moyens de son choix, les QUANTITÉS ENTP sur lesquelles il s'engage.