## 2025-009-DBE BPU_a remplir
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) Marché 2025-009-DBE ACCORD CADRE POUR TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET CARRELAGE
N° ligne article | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UN | PRIX UNITAIRE Euro HT
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES
2 | PRESTATIONS A L'HEURE
3 | Main d'œuvre Ouvrier spécialisé
4 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he
5 | Plus value Ouvrier spécialisé : Intervention le week-end et jour férié | he
6 | Plus value Ouvrier spécialisé : Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances ...) | he
7 | Plus value Ouvrier spécialisé : Plus value par heure et par personne pour travail en sous section 4 (Travaux en présence de matériaux amiantés) | he
8 | Main d'œuvre Manœuvre
9 | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he
10 | Plus value Manœuvre : Intervention le week-end et jour férié | he
11 | Plus value Manœuvre : Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances ...) | he
12 | Plus value Manœuvre : Plus value par heure et par personne pour travail en sous section 4 (Travaux en présence de matériaux amiantés) | he
13 | TRAVAUX PREPARATOIRE
14 | Installations de chantier
15 |  | un
16 | Signalisation
17 | Panneau de signalisation amovible" travaux" | un
18 | Barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante | un
19 | Protections et préparations diverses
20 | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m²
21 | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m²
22 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m²
23 | ÉCHAFAUDAGES
24 | Échafaudage roulant
25 | Amenée et repli d'un échafaudage roulant | un
26 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | m²
27 | Échafaudage
28 | Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes pour 30 jours | m²
29 | Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire (surface x nbre jours supplémentaires) | m²
30 | DÉMOLITIONS
31 | Démolition manuelle compris sortie des gravois, triage, chargement, transport à la décharge publique (frais de décharge compris)
32 | Démolition manuelle de maçonnerie creuses jusqu'à 22 cm d'épaisseur finie | m2
33 A | Démolition manuelle de maçonnerie pleines ou béton non armé : jusque 7 cm d'épaisseur finie | m2
33 B | • jusque 36 cm d'ép. finie | m2
34 | Démolition manuelle d'enduit de ciment sur parois verticales compris nettoyage et brossage du support | m2
35 | Démolition manuelle d'enduit en plâtre sur parois horizontales compris enlèvement des petites parcelles, nettoyage et brossage du support | m2
36 | Démolition manuelle de carrelage collé | m2
37 | Démolition manuelle de carrelage scellé jusqu'à la forme de pose | m2
38 | Démolition manuelle de plinthes collées ou posées au mortier compris couche de fond | ml
39 | Démolition manuelle de plinthes bois | ml
40 | Dépose en démolition de cloisons métalliques vitrées ou non | m2
41 | Dépose en démolition d'ouvrant de porte ou châssis | un
42 | Dépose en démolition de bloc porte ou fenêtre compris percement pour dégagement pattes de scellement | un
43 | Dépose en démolition d'escalier bois compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
44 | Dépose en démolition d'escalier métallique compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
45 | Dépose en démolition de grille de soupirail, de ventilation et menus ouvrages nécessitant tous descellement | un
46 | Dépose en démolition d'appareils sanitaires | un
47 | Démolition de conduits en boisseaux tous types | ml
48 | Démolition de conduit de cheminée | ml
49 | Démolition d'écran de cheminée , avec ou sans jambages et tablette compris toute évacuation des gravois et suies. | un
50 | Démolition de conduit ou d'écran de cheminée d'angle avec ou sans jambages et tablette compris toute évacuation des gravois et suies | ml
51 | Dépose en démolition de tuyauteries apparentes diverses ( fonte, métaux, béton, PVC, gaines, etc) | ml
52 | Dépose, enlèvement et repose le temps des travaux
53 | Enlèvement de mobilier avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | m3
54 | Remise en place de mobilier | m3
55 | Dépose avec soin de menuiseries intérieure ou extérieure pour faciliter le passage ou les travaux avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | un
56 | Repose des menuiseries toutes sujétions comprises | un
57 | Dépose avec soin de panneaux, cadres, miroirs etc. avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | un
58 | Repose des panneaux, cadres miroirs etc. à l'identique | un
59 | Évacuation des déchets (Installation, chargement de gravois, reprise, transport et frais de mise en décharge)
60A | A la journée : Benne à gravois de 5 m3 | j
60B | • de 8 m3 | j
61A | A la semaine : Benne à gravois de 5 m3 | j
61B | • de 8 m3 | j
62 | Goulotte pour évacuation des déchets à la journée | ml
63 | Goulotte pour évacuation des déchets à la semaine | ml
64 | Nettoyage de chantier
65 | Nettoyage par entreprise spécialisée | 1/2 j
66 | Nettoyage par le titulaire | 1/2 j
67 | MAÇONNERIE
68 | MAÇONNERIE BRIQUES ET PARPAINGS
69 | Maçonnerie de briques ordinaires pleines ou perforés, hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main), compris tous adjuvants éventuels. Ces maçonneries recevront du coté extérieur un lissage de joints dit "refrottage" au fur et à mesure
69A | • épaisseur 22cm | m2
69B | • épaisseur 11cm | m2
70 | Fourniture et mise en place enduit intérieur | m2
71 | Lissage de joints dit "refrottage" au fur et a mesure de l'élévation | m2
72 | Grattage de joints sur maçonnerie existante | m2
73 | Dégradation de joints sur maçonnerie existante | m2
74 | sciage de joints mécanique par tronconneuse équipé d'un disque à dégarnir | m²
75 | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux | m²
76 | - Hauteur de brique 4,5 cm. Joints en sac préfabriqué, coloris au choix. | m²
77 | Maçonnerie de toutes épaisseurs exécutées en pas de moineaux (ex: corbeaux) | un
78 | Maçonnerie de briques posées en hérisson compris toutes sujétions. Mesures à prendre selon la longueur du rampant | ml
79 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en briques posées à chant, compris tous boisages, jointoiement, façon de rejingot et toutes autres sujétions | ml
80 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en béton préfabriqué, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml
81 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en pierre bleue de Soignies, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml
87 | Maçonnerie d'agglomérés de béton creux ou pleins hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main) compris tous adjuvants éventuels.
88A | Fourniture et pose blocs creux de 5 cm d'épaisseur (compris lissage de joints) | m2
88B | • de 10 cm | m2
88C | • de 15 cm | m2
88D | • de 20 cm | m2
88E | • de 25 cm | m2
89A | Fourniture et pose blocs pleins de 5 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
89B | • de 10 cm | m2
89C | • de 15 cm | m2
89D | • de 20 cm | m2
90A | Fourniture et pose d'un enduit au mortier de ciment de 15mm d'épaisseur par face | m2
90B | • de 20 mm | m2
90C | • de 35 mm | m2
91A | B.B.M de chaînage horizontaux 15 x 20 x 50, , compris béton armé, coffrage, étaiements et toutes sujétions. | ml
91B | • 20 x 20 x 50 | ml
92 | Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage a la règle et au couteau a enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains. | m2
93 | Enduit monocouche, finition rustique écrasé dito finition rustique avec en supplément un écrasement a la taloche des grains projetés | m2
94 | Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures) , grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. .. | m2
95 | Enduit au mortier coloré préparé manufacturé aspect gratté, épaisseur 15 mm posé en 2 couches. compris la préparation de support ancien, le grillage galvanisé, l'entoilage et l'adjuvant à la couche d'accrochage pour support ancien. | m2
96 | Bétons
97 | Fourniture et pose, d'un "gros béton" ou béton de propreté en fond de fouilles, dosé à 150kg | m3
98 | Fourniture et pose, compris ferraillage et coffrage, d'un béton courant dosé à 250kg, pour scellement de poteau de clôtur, regard, … | m3
99A | Fourniture et pose, compris ferraillage, d'un béton de fondation dosé à 300kg | m3
99B | • à 350kg, pour poteau, poutre et dalle en béton armé. | m3
100 | PERCEMENTS - SAIGNEES
101 | Percement et saignées (Compris toutes sujétions pour location de matériels de découpe, double transport, entretien, carburant, ouvrier ou chauffeur, évacuations des gravois et gravats en décharge autorisée, hors échafaudage ou nacelle)
102A | Percements de dalles diamètre de 1 à 10 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
102B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
103A | Carottages de dalles diamètre de 11 à 20 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
103B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
104A | Carottages de dalles diamètre de 21 à 30 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
104B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
105A | Carottages de dalles diamètre de 31 à 40 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
105B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
106A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 1 à 5 cm) | un
106B | • de 40 à 60 cm d'épaisseur | un
106C | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
107A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 5 à 10 cm) | un
107B | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
108A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 10à 20 cm) | un
108B | • de 40 à 60 cm d'épaisseur | un
108C | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
109A | Saignées dans murs en béton armé pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
109B | • sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
110A | Saignées dans murs en autres matériaux pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
110B | • sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
111 | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
112 | Saignées dans planchers tous types pour encastrement sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
113 | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
114 | Ouverture de baies Les surfaces à prendre en compte sont les surfaces en tableaux finis, les prix suivants tiennent compte des raccords d'enduit, étaiement, fourniture et pose de linteau et jambages, reprise des ébrasements, des seuils, appuis et jambages, sortie des gravois, triage, chargement et nettoyage du chantier
115 | Ouverture de baie intérieure dans mur en maçonnerie épaisseur jusqu'à 20 cm | m2
116 | Ouverture de baie extérieure dans mur en maçonnerie épaisseur jusqu'à 40 cm, | m2
117 | Ouverture de baie extérieure dans mur en maçonnerie épaisseur au-delà de 40 cm | m²
118A | Ouverture de baie intérieure dans mur en béton armé ou non épaisseur jusqu'à 20 cm | m2
118B | • jusqu'à 40 cm | m2
118C | • au delà de 40 cm | m²
119 | Ouverture de trémies Les surfaces à prendre en compte sont les surfaces finis, les prix suivants tiennent compte de l'étaiement, les coupes, reprise des ébrasements, sortie des gravois, triage, chargement et nettoyage du chantier
120 | Ouverture de trémies dans plancher bois compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en bois | m2
121 | Ouverture de trémies dans dalle à hourdis compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en béton armé | m2
122 | Ouverture de trémies dans dalle béton armé compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et reprise des parements | m²
123 | Adjonction d'armature pour renforcement de trémies comprenant la fourniture et la mise en place des aciers de diamètres identique à ceux en place, le recouvrement et scellement correct des aciers au supports | kg
124 | Travaux divers, à façon ou complémentaires
125A | Ragréage ordinaire par produit du commerce comprenant enlèvement des balèvres, bouchement des vides - en partie verticale | m2
125B | - en partie horizontale | m²
126 | Dégradation des joints sur anciennes maçonneries de blocs de béton | m2
127 | Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées | m2
128 | Nettoyage des maçonneries de briques, béton, gravillons, etc. ..avec surpresseur et eau acidulée compris grattage et brossage nécessaires et toutes protections. | m2
129 | Hydrofugeage de façade par projection au pistolet basse pression d un produit acrylique incolore. | m2
130 | Calfeutrement fond et retour pour bâtis, dormants, ou autres huisseries. | ml
131 | Ragréage de maçonnerie avant pose de menuiseries. | ml
132 | Fourniture et mise en place de joint mousse bitumineux 1 face autocollante, complété par un joint d'étanchéité au mastic élastomère applique au pistolet. | ml
133 | Fourniture et mise en place d'un joint pré-comprimé section 15 x 15 | ml
134 | Calfeutrement de mur extérieur par couvre joint PVC droit ou d'angle avec un fond de joint y compris taille de rainure éventuelle à la tronçonneuse des cimaises, soubassements, et ragréage avant pose du fond de joint | ml
135 | Reprise de ferrure | m2
136 | Passivation de fers par application d'un inhibiteur de corrosion | m2
137 | Reprise d'éclats de béton par un mortier époxy | m2
138A | Fourniture et pose de bloc porte simple, largeur 0,73 m | un
138B | • largeur 0,83 m | un
138C | • largeur 0,93 m | un
166 | CARRELAGES - FAÏENCES
167 | Carrelage scellé compris chape et toutes sujétions de pose et de découpes, couleur au choix du maître d'œuvre
168A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
168B | • 200 x 200 mm | m2
168C | • 300 x 300 mm | m2
168D | • 300 x 600 mm | m2
169A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
169B | • 200 x 200 mm | m2
169C | • 300 x 300 mm | m2
169D | • 300 x 600 mm | m2
170A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
170B | • 200 x 200 mm | m2
170C | • 300 x 300 mm | m2
171 | Carrelage collé compris ragréage et toutes sujétions de pose et de découpes, couleur au choix du maître d'œuvre
171A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
171B | • 200 x 200 mm | m2
171C | • 300 x 300 mm | m2
171D | • 300 x 600 mm | m2
172A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
172B | • 200 x 200 mm | m2
172C | • 300 x 300 mm | m2
172D | • 300 x 600 mm | m2
173A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
173B | • 200 x 200 mm | m2
173C | • 300 x 300 mm | m2
174 | Fourniture et pose de marches d'escaliers en grés cérame de 210 x 315 x 9,5, nez arrondi et plage antidérapante R12-B, U4P3E3C2 | m2
175 | Fourniture et pose de contre marche en grés cérame U4P3E3C2 | m2
176 | Fourniture et pose de marches d'escaliers en grés étiré 1° choix de 200 x 300 x 14 ou 15, nez arrondi et plage antidérapante | m2
177 | Majoration pour double encollage | m²
178 | Plinthes collée compris mortier de colle et toutes sujétions de pose et de découpe, couleur au choix du maître d'œuvre
179 | Fourniture et pose plinthes droite en grès émaillé 200 x 75 mm | ml
180 | Fourniture et pose plinthes à talons en grès émaillé 200 x 75 mm | ml
181 | Fourniture et pose plinthes droites en grès poli 200 x 75 mm | ml
182 | Fourniture et pose plinthes à talons en grès poli 200 x 75 mm | ml
183 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame pour escaliers, à crémaillère | ml
184 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame pour escaliers, rampantes compris écoinçons | ml
185 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame étiré pour escaliers, à crémaillère | ml
186 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame étiré pour escaliers, rampantes compris écoinçons | ml
187 | Faïence collée compris mortier de colle et toutes sujétions de pose et de découpe, couleur au choix du maître d'œuvre
188A | Fourniture et pose carreaux de faïence 15 x 15 collé avec joint de 2 à 3 mm, compris coulis de remplissage, coupes et toutes sujétions. | m2
188B | • 20 x 20 avec joint de 2 à 3 mm | m2
188C | • 20 x 25 avec joint de 2 à 3 mm | m2
189 | Fourniture et pose d'un listel de couleur, hauteur jusqu'à 10cm | ml
190 | Travaux liés à la pose de carrelage en rénovation
191 | Ragréage de sol exécuté à l'enduit spécial type P2 - épaisseur moyenne de 2,5 mm | m2
192 | Sciage mécanique carrelage ou faïence | ml
193 | Coupe de sujétions circulaire carrelage ou faïence | m2
194 | Dépose ajustement et repose porte. | un
195 | Lavage carrelage à l'eau acidulée (10 % à 20 % d'acide) compris rinçage soigné à l'eau claire. | m2
196 | Préparation par griffage sur pose sur carrelage existant | m2
197 | Fourniture et pose de traitement d'étanchéité bicouche avant carrelage par résine époxy à 2 composants | m2
198 | Fourniture et pose de joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35*8 mm | ml
199 | Fourniture et pose de joint de dilatation en aluminium, hauteur 35 mm largeur 10 mm | ml
200 | Fourniture et pose de bandes d'étanchéité dans les angles | ml
201 | Fourniture et pose de couvre joint en inox fixé par clipsage | ml
202 | Fourniture et pose de cornière en laiton 25*25 et patte scellée dans mortier de pose | ml
203 | Fourniture et pose de cornière pour angle de mur en PVC scellée dans mortier de pose | ml
204 | Fourniture et pose de protection d'angles rigides, teintées dans la masse, en PVC coulissant sur rail métallique, fixation non apparente | ml
205 | Fourniture et pose de profilés aluminium de finition et protection horizontale et verticale | ml
206 | DIVERS
207 | DOCUMENTS ET PLANS
208 | DOE | U

## 2025-009-DBE DQE_a remplir
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) Marché 2025-009-DBE ACCORD CADRE POUR TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET CARRELAGE
N° ligne article | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UN | PRIX UNITAIRE Euro HT | Quantité | Prix Euro HT
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES
2 | PRESTATIONS A L'HEURE
3 | Main d'œuvre Ouvrier spécialisé
4 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he |  | 600 | 0
5 | Plus value Ouvrier spécialisé : Intervention le week-end et jour férié | he
6 | Plus value Ouvrier spécialisé : Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances ...) | he |  | 30 | 0
7 | Plus value Ouvrier spécialisé : Plus value par heure et par personne pour travail en sous section 4 (Travaux en présence de matériaux amiantés) | he |  | 30 | 0
8 | Main d'œuvre Manœuvre
9 | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he |  | 280 | 0
10 | Plus value Manœuvre : Intervention le week-end et jour férié | he |  | 70 | 0
11 | Plus value Manœuvre : Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances ...) | he
12 | Plus value Manœuvre : Plus value par heure et par personne pour travail en sous section 4 (Travaux en présence de matériaux amiantés) | he |  | 30 | 0
13 | TRAVAUX PREPARATOIRE
14 | Installations de chantier
15 |  | un
16 | Signalisation
17 | Panneau de signalisation amovible" travaux" | un
18 | Barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante | un
19 | Protections et préparations diverses
20 | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m²
21 | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m²
22 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m²
23 | ÉCHAFAUDAGES
24 | Échafaudage roulant
25 | Amenée et repli d'un échafaudage roulant | un |  | 1 | 0
26 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | m²
27 | Échafaudage
28 | Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes pour 30 jours | m²
29 | Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire (surface x nbre jours supplémentaires) | m²
30 | DÉMOLITIONS
31 | Démolition manuelle compris sortie des gravois, triage, chargement, transport à la décharge publique (frais de décharge compris)
32 | Démolition manuelle de maçonnerie creuses jusqu'à 22 cm d'épaisseur finie | m2
33 A | Démolition manuelle de maçonnerie pleines ou béton non armé : jusque 7 cm d'épaisseur finie | m2 |  | 50 | 0
33 B | • jusque 36 cm d'ép. finie | m2 |  | 10 | 0
34 | Démolition manuelle d'enduit de ciment sur parois verticales compris nettoyage et brossage du support | m2
35 | Démolition manuelle d'enduit en plâtre sur parois horizontales compris enlèvement des petites parcelles, nettoyage et brossage du support | m2
36 | Démolition manuelle de carrelage collé | m2
37 | Démolition manuelle de carrelage scellé jusqu'à la forme de pose | m2
38 | Démolition manuelle de plinthes collées ou posées au mortier compris couche de fond | ml
39 | Démolition manuelle de plinthes bois | ml |  | 10 | 0
40 | Dépose en démolition de cloisons métalliques vitrées ou non | m2 |  | 10 | 0
41 | Dépose en démolition d'ouvrant de porte ou châssis | un |  | 5 | 0
42 | Dépose en démolition de bloc porte ou fenêtre compris percement pour dégagement pattes de scellement | un |  | 1 | 0
43 | Dépose en démolition d'escalier bois compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
44 | Dépose en démolition d'escalier métallique compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
45 | Dépose en démolition de grille de soupirail, de ventilation et menus ouvrages nécessitant tous descellement | un
46 | Dépose en démolition d'appareils sanitaires | un
47 | Démolition de conduits en boisseaux tous types | ml
48 | Démolition de conduit de cheminée | ml |  | 20 | 0
49 | Démolition d'écran de cheminée , avec ou sans jambages et tablette compris toute évacuation des gravois et suies. | un
50 | Démolition de conduit ou d'écran de cheminée d'angle avec ou sans jambages et tablette compris toute évacuation des gravois et suies | ml |  | 5 | 0
51 | Dépose en démolition de tuyauteries apparentes diverses ( fonte, métaux, béton, PVC, gaines, etc) | ml |  | 50 | 0
52 | Dépose, enlèvement et repose le temps des travaux
53 | Enlèvement de mobilier avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | m3
54 | Remise en place de mobilier | m3
55 | Dépose avec soin de menuiseries intérieure ou extérieure pour faciliter le passage ou les travaux avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | un
56 | Repose des menuiseries toutes sujétions comprises | un
57 | Dépose avec soin de panneaux, cadres, miroirs etc. avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | un
58 | Repose des panneaux, cadres miroirs etc. à l'identique | un
59 | Évacuation des déchets (Installation, chargement de gravois, reprise, transport et frais de mise en décharge)
60A | A la journée : Benne à gravois de 5 m3 | j |  | 1 | 0
60B | • de 8 m3 | j
61A | A la semaine : Benne à gravois de 5 m3 | j
61B | • de 8 m3 | j
62 | Goulotte pour évacuation des déchets à la journée | ml
63 | Goulotte pour évacuation des déchets à la semaine | ml
64 | Nettoyage de chantier
65 | Nettoyage par entreprise spécialisée | 1/2 j |  | 2 | 0
66 | Nettoyage par le titulaire | 1/2 j
67 | MAÇONNERIE
68 | MAÇONNERIE BRIQUES ET PARPAINGS
69 | Maçonnerie de briques ordinaires pleines ou perforés, hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main), compris tous adjuvants éventuels. Ces maçonneries recevront du coté extérieur un lissage de joints dit "refrottage" au fur et à mesure
69A | • épaisseur 22cm | m2 |  | 20 | 0
69B | • épaisseur 11cm | m2
70 | Fourniture et mise en place enduit intérieur | m2 |  | 10 | 0
71 | Lissage de joints dit "refrottage" au fur et a mesure de l'élévation | m2 |  | 10 | 0
72 | Grattage de joints sur maçonnerie existante | m2 |  | 50 | 0
73 | Dégradation de joints sur maçonnerie existante | m2
74 | sciage de joints mécanique par tronconneuse équipé d'un disque à dégarnir | m²
75 | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux | m²
76 | - Hauteur de brique 4,5 cm. Joints en sac préfabriqué, coloris au choix. | m²
77 | Maçonnerie de toutes épaisseurs exécutées en pas de moineaux (ex: corbeaux) | un |  | 2 | 0
78 | Maçonnerie de briques posées en hérisson compris toutes sujétions. Mesures à prendre selon la longueur du rampant | ml
79 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en briques posées à chant, compris tous boisages, jointoiement, façon de rejingot et toutes autres sujétions | ml
80 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en béton préfabriqué, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml |  | 10 | 0
81 | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en pierre bleue de Soignies, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml
87 | Maçonnerie d'agglomérés de béton creux ou pleins hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main) compris tous adjuvants éventuels.
88A | Fourniture et pose blocs creux de 5 cm d'épaisseur (compris lissage de joints) | m2
88B | • de 10 cm | m2
88C | • de 15 cm | m2
88D | • de 20 cm | m2
88E | • de 25 cm | m2
89A | Fourniture et pose blocs pleins de 5 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
89B | • de 10 cm | m2 |  | 20 | 0
89C | • de 15 cm | m2
89D | • de 20 cm | m2
90A | Fourniture et pose d'un enduit au mortier de ciment de 15mm d'épaisseur par face | m2
90B | • de 20 mm | m2
90C | • de 35 mm | m2
91A | B.B.M de chaînage horizontaux 15 x 20 x 50, , compris béton armé, coffrage, étaiements et toutes sujétions. | ml |  | 10 | 0
91B | • 20 x 20 x 50 | ml |  | 20 | 0
92 | Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage a la règle et au couteau a enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains. | m2 |  | 100 | 0
93 | Enduit monocouche, finition rustique écrasé dito finition rustique avec en supplément un écrasement a la taloche des grains projetés | m2
94 | Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures) , grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. .. | m2 |  | 100 | 0
95 | Enduit au mortier coloré préparé manufacturé aspect gratté, épaisseur 15 mm posé en 2 couches. compris la préparation de support ancien, le grillage galvanisé, l'entoilage et l'adjuvant à la couche d'accrochage pour support ancien. | m2 |  | 10 | 0
96 | Bétons
97 | Fourniture et pose, d'un "gros béton" ou béton de propreté en fond de fouilles, dosé à 150kg | m3 |  | 20 | 0
98 | Fourniture et pose, compris ferraillage et coffrage, d'un béton courant dosé à 250kg, pour scellement de poteau de clôtur, regard, … | m3 |  | 10 | 0
99A | Fourniture et pose, compris ferraillage, d'un béton de fondation dosé à 300kg | m3 |  | 10 | 0
99B | • à 350kg, pour poteau, poutre et dalle en béton armé. | m3 |  | 10 | 0
100 | PERCEMENTS - SAIGNEES
101 | Percement et saignées (Compris toutes sujétions pour location de matériels de découpe, double transport, entretien, carburant, ouvrier ou chauffeur, évacuations des gravois et gravats en décharge autorisée, hors échafaudage ou nacelle)
102A | Percements de dalles diamètre de 1 à 10 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
102B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
103A | Carottages de dalles diamètre de 11 à 20 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un |  | 2 | 0
103B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
104A | Carottages de dalles diamètre de 21 à 30 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
104B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
105A | Carottages de dalles diamètre de 31 à 40 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
105B | • pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
106A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 1 à 5 cm) | un
106B | • de 40 à 60 cm d'épaisseur | un |  | 2 | 0
106C | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
107A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 5 à 10 cm) | un
107B | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
108A | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 10à 20 cm) | un
108B | • de 40 à 60 cm d'épaisseur | un |  | 2 | 0
108C | • supérieur à 60 cm d'épaisseur | un
109A | Saignées dans murs en béton armé pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
109B | • sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml |  | 5 | 0
110A | Saignées dans murs en autres matériaux pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
110B | • sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
111 | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
112 | Saignées dans planchers tous types pour encastrement sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml |  | 5 | 0
113 | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
114 | Ouverture de baies Les surfaces à prendre en compte sont les surfaces en tableaux finis, les prix suivants tiennent compte des raccords d'enduit, étaiement, fourniture et pose de linteau et jambages, reprise des ébrasements, des seuils, appuis et jambages, sortie des gravois, triage, chargement et nettoyage du chantier
115 | Ouverture de baie intérieure dans mur en maçonnerie épaisseur jusqu'à 20 cm | m2 |  | 10 | 0
116 | Ouverture de baie extérieure dans mur en maçonnerie épaisseur jusqu'à 40 cm, | m2 |  | 2 | 0
117 | Ouverture de baie extérieure dans mur en maçonnerie épaisseur au-delà de 40 cm | m²
118A | Ouverture de baie intérieure dans mur en béton armé ou non épaisseur jusqu'à 20 cm | m2
118B | • jusqu'à 40 cm | m2 |  | 2 | 0
118C | • au delà de 40 cm | m²
119 | Ouverture de trémies Les surfaces à prendre en compte sont les surfaces finis, les prix suivants tiennent compte de l'étaiement, les coupes, reprise des ébrasements, sortie des gravois, triage, chargement et nettoyage du chantier
120 | Ouverture de trémies dans plancher bois compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en bois | m2 |  | 5 | 0
121 | Ouverture de trémies dans dalle à hourdis compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en béton armé | m2 |  | 5 | 0
122 | Ouverture de trémies dans dalle béton armé compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et reprise des parements | m² |  | 10 | 0
123 | Adjonction d'armature pour renforcement de trémies comprenant la fourniture et la mise en place des aciers de diamètres identique à ceux en place, le recouvrement et scellement correct des aciers au supports | kg |  | 10 | 0
124 | Travaux divers, à façon ou complémentaires
125A | Ragréage ordinaire par produit du commerce comprenant enlèvement des balèvres, bouchement des vides - en partie verticale | m2 |  | 30 | 0
125B | - en partie horizontale | m² |  | 50 | 0
126 | Dégradation des joints sur anciennes maçonneries de blocs de béton | m2
127 | Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées | m2 |  | 20 | 0
128 | Nettoyage des maçonneries de briques, béton, gravillons, etc. ..avec surpresseur et eau acidulée compris grattage et brossage nécessaires et toutes protections. | m2 |  | 200 | 0
129 | Hydrofugeage de façade par projection au pistolet basse pression d un produit acrylique incolore. | m2
130 | Calfeutrement fond et retour pour bâtis, dormants, ou autres huisseries. | ml |  | 10 | 0
131 | Ragréage de maçonnerie avant pose de menuiseries. | ml
132 | Fourniture et mise en place de joint mousse bitumineux 1 face autocollante, complété par un joint d'étanchéité au mastic élastomère applique au pistolet. | ml |  | 20 | 0
133 | Fourniture et mise en place d'un joint pré-comprimé section 15 x 15 | ml
134 | Calfeutrement de mur extérieur par couvre joint PVC droit ou d'angle avec un fond de joint y compris taille de rainure éventuelle à la tronçonneuse des cimaises, soubassements, et ragréage avant pose du fond de joint | ml |  | 10 | 0
135 | Reprise de ferrure | m2
136 | Passivation de fers par application d'un inhibiteur de corrosion | m2 |  | 20 | 0
137 | Reprise d'éclats de béton par un mortier époxy | m2 |  | 10 | 0
138A | Fourniture et pose de bloc porte simple, largeur 0,73 m | un |  | 1 | 0
138B | • largeur 0,83 m | un |  | 5 | 0
138C | • largeur 0,93 m | un
166 | CARRELAGES - FAÏENCES
167 | Carrelage scellé compris chape et toutes sujétions de pose et de découpes, couleur au choix du maître d'œuvre
168A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
168B | • 200 x 200 mm | m2 |  | 20 | 0
168C | • 300 x 300 mm | m2 |  | 10 | 0
168D | • 300 x 600 mm | m2
169A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
169B | • 200 x 200 mm | m2
169C | • 300 x 300 mm | m2 |  | 10 | 0
169D | • 300 x 600 mm | m2
170A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
170B | • 200 x 200 mm | m2 |  | 5 | 0
170C | • 300 x 300 mm | m2
171 | Carrelage collé compris ragréage et toutes sujétions de pose et de découpes, couleur au choix du maître d'œuvre
171A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
171B | • 200 x 200 mm | m2
171C | • 300 x 300 mm | m2 |  | 60 | 0
171D | • 300 x 600 mm | m2 |  | 20 | 0
172A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
172B | • 200 x 200 mm | m2
172C | • 300 x 300 mm | m2
172D | • 300 x 600 mm | m2
173A | Fourniture et pose carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
173B | • 200 x 200 mm | m2
173C | • 300 x 300 mm | m2
174 | Fourniture et pose de marches d'escaliers en grés cérame de 210 x 315 x 9,5, nez arrondi et plage antidérapante R12-B, U4P3E3C2 | m2 |  | 5 | 0
175 | Fourniture et pose de contre marche en grés cérame U4P3E3C2 | m2 |  | 2 | 0
176 | Fourniture et pose de marches d'escaliers en grés étiré 1° choix de 200 x 300 x 14 ou 15, nez arrondi et plage antidérapante | m2
177 | Majoration pour double encollage | m² |  | 10 | 0
178 | Plinthes collée compris mortier de colle et toutes sujétions de pose et de découpe, couleur au choix du maître d'œuvre
179 | Fourniture et pose plinthes droite en grès émaillé 200 x 75 mm | ml
180 | Fourniture et pose plinthes à talons en grès émaillé 200 x 75 mm | ml |  | 10 | 0
181 | Fourniture et pose plinthes droites en grès poli 200 x 75 mm | ml |  | 10 | 0
182 | Fourniture et pose plinthes à talons en grès poli 200 x 75 mm | ml
183 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame pour escaliers, à crémaillère | ml |  | 10 | 0
184 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame pour escaliers, rampantes compris écoinçons | ml
185 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame étiré pour escaliers, à crémaillère | ml
186 | Fourniture et pose de plinthes en grés cérame étiré pour escaliers, rampantes compris écoinçons | ml
187 | Faïence collée compris mortier de colle et toutes sujétions de pose et de découpe, couleur au choix du maître d'œuvre
188A | Fourniture et pose carreaux de faïence 15 x 15 collé avec joint de 2 à 3 mm, compris coulis de remplissage, coupes et toutes sujétions. | m2
188B | • 20 x 20 avec joint de 2 à 3 mm | m2 |  | 10 | 0
188C | • 20 x 25 avec joint de 2 à 3 mm | m2
189 | Fourniture et pose d'un listel de couleur, hauteur jusqu'à 10cm | ml
190 | Travaux liés à la pose de carrelage en rénovation
191 | Ragréage de sol exécuté à l'enduit spécial type P2 - épaisseur moyenne de 2,5 mm | m2 |  | 10 | 0
192 | Sciage mécanique carrelage ou faïence | ml |  | 5 | 0
193 | Coupe de sujétions circulaire carrelage ou faïence | m2
194 | Dépose ajustement et repose porte. | un
195 | Lavage carrelage à l'eau acidulée (10 % à 20 % d'acide) compris rinçage soigné à l'eau claire. | m2
196 | Préparation par griffage sur pose sur carrelage existant | m2
197 | Fourniture et pose de traitement d'étanchéité bicouche avant carrelage par résine époxy à 2 composants | m2
198 | Fourniture et pose de joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35*8 mm | ml
199 | Fourniture et pose de joint de dilatation en aluminium, hauteur 35 mm largeur 10 mm | ml |  | 20 | 0
200 | Fourniture et pose de bandes d'étanchéité dans les angles | ml
201 | Fourniture et pose de couvre joint en inox fixé par clipsage | ml |  | 10 | 0
202 | Fourniture et pose de cornière en laiton 25*25 et patte scellée dans mortier de pose | ml
203 | Fourniture et pose de cornière pour angle de mur en PVC scellée dans mortier de pose | ml
204 | Fourniture et pose de protection d'angles rigides, teintées dans la masse, en PVC coulissant sur rail métallique, fixation non apparente | ml
205 | Fourniture et pose de profilés aluminium de finition et protection horizontale et verticale | ml |  |  | 0
206 | DIVERS
207 | DOCUMENTS ET PLANS
208 | DOE | U |  | 1 | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé TTC |  |  |  | 0