## 2025-010-DBE BPU à remplir
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) Marché 2025-010-DBE Annexe 1 à l'Acte d'engagement
Les prix ci-après comprennent le coût de la main d'œuvre, les fournitures, l'approvisionnement du matériel et outillages nécessaires à la réalisation des travaux, la mise en place des protections et enlèvement journalier des gravois, le repli et nettoyage de chantier en heures normales de jour, la mise en services et essais à la fin des travaux. Les prix comprennent aussi tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux (notes de calcul et plans d'exécution) ainsi que les déplacements et présence aux réunions et visites de chantier.
SECOND ŒUVRE
INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTIONS - ECHAFAUDAGES
| ECHAFAUDAGE METALLIQUE FIXE | unités | Prix € HT unitaire
L’établissement d'un échafaudage métallique lourd fixe de pied comprend : le double transport, le démontage, la manutention sur le chantier, la location, tous platelages, garde-corps, escalier de service, plinthes, et accessoires de sécurité, signalisations éclairages et droits de voirie suivant règlementation.
La Protection réglementaire de l'environnement, des circulations piétons, des végétaux et des ouvrages adjacents, toutes sujétions et plus-values de mise en œuvre au droit des accès piétons sont également incluses.
Le PV de contrôle d'installation d'échafaudage.
De plus, la prestation comprend les modifications éventuelles en cours de travaux
Il est précisé que cet échafaudage est mis à disposition des entreprises pendant la durée normale de leurs travaux.
Mode de métré : mesuré au mètre2 = linéaire développé des façades multiplié par hauteur prise jusqu'à 1.00 mètre au-dessus de la hauteur de travail
1 | Location sur la base d'un mois | m² | 31.2
2 | Filet ou film armé de protection. Fourniture et pose sur échafaudage quelle que soit la durée. Mesuré en m2 d'échafaudage, compris dépose. | m² | 6
ECHAFAUDAGES DIVERS
3 | Echafaudage léger pour travaux horizontaux, compris installation, démontage, location, double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité. Installation, location et enlèvement pour une hauteur de travail de 3 mètres maxi (au m² d'emprise au sol de l'échafaudage) | m² | 18
4 | Plus-value pour une hauteur de travail par mètre supplémentaire | m² | 18
5 | Echafaudage roulant sans charges supplémentaires d'autres corps d'état, compris installation, démontage, location, double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité. Installation et enlèvement (à la journée) | u | 90
6 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, compris démontage et location, prix forfaitaire. | u | 36
7 | Mise en place d'un platelage de protection y compris toutes sujétions de fixation. | m² | 16.8
NACELLES
La location de nacelle comprend : la location du matériel sur la base d’une demi-journée de location, éventuellement avec chauffeur si le personnel de l’Entrepreneur n’est pas habilité, le transport, la mise à disposition et le repli du matériel sur site.
En fonction des besoins spécifiques à chaque type de travaux et de locaux, différents types de nacelles peuvent être utilisés : nacelle sur fourgon, nacelle sur châssis cabine VL, nacelle sur châssis cabine PL, nacelle à flèche articulée, nacelle ciseau.
Elles peuvent être indifféremment motorisées à l’électricité ou au diesel et utilisées en intérieur ou en extérieur.
Le prix comprend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à la protection du périmètre d’évolution des nacelles. L’Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’ouvrage et/ou au coordonnateur SPS, les documents d’habilitation du personnel manœuvrant la nacelle.
8 | Nacelle sur fourgon ou châssis VL de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 518.4
9 | Nacelle sur châssis cabine VL de 15 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 572.4
10 | • de 20 m | u | 550.8
11 | Nacelle sur châssis cabine PL de 25 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 594
12 | Nacelle à flèche articulée de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 356.4
13 | • de 15 m | u | 594
14 | • de 20 m | u | 626.4
15 | Plateforme à ciseaux de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 453.6
16 | •de 15 m | u | 464.4
17 | • de 20 m | u | 486
18 | Coefficient minorateur pour une durée d'utilisation supérieure à 1 journée | Co | 1.2
INSTALLATION GENERALE - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE
19 | Panneau de chantier comprenant l'installation, la localisation et le repli | u | 70
20 | Location d'un déshumidificateur d'air de chantier sur 21 jours | u | 80
21 | Installation de chantier simple ( des sols et murs par polyane, compris remises en place journalières pour assurer une parfaite protection.) | Forfait | 60
22 | Installation de chantier complexe | Forfait | 150
23 | Installation de chantier très complexe | Forfait | 500
24 | Nettoyage soigné après travaux comprenant le nettoyage de tous les sols (circulations verticales et horizontales) ; toutes les menuiseries (extérieures et intérieures) ; tous les équipements (appareils sanitaires, miroirs, appareillage électrique, etc.) ; tous les appuis, tablettes, garde-corps et rampes d'escaliers. Liste non exhaustive. | forfait jours / personne | 160
TRAVAUX A EXECUTER EN MILIEU PLOMBÉ - PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
25 | Equipement de chantier pour travaux sur surfaces plombées (combinaisons jetables, masques, etc et selon les préconisations du SPS). L'équipement est à prévoir pour une durée d'une semaine pour l'ensmeble des compagnons du chantier | u | 500
26 | Evacuation des déchets "contaminées par le plomb vers une filière agréée d'élimination | m3 | 550
INSTALLATIONS SPECIFIQUES
La location des installations spécifiques de chantier comprend: - la location du matériel sur la base de 2 semaines de location; - le transport, la mise à disposition et le repli du matériel sur site, y compris l'état des lieux; Le prix comprend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à l'exécution des prestations
26 | Base vie de chantier (roulottes autonomes) pour un effectif de 8 personnes, avec vestiaires, réfectoires, sanitaire | ens | 960
27 | Panneau de chantier: impression, fourniture, façon, pose, entretien, dépose et évacuation | U | 96
28 | Eclairage de chantier type projecteur LED 50W y compris alimentation | U | 108
29 | Benne de chantier | U | 204
PEINTURE
MODE METRE POUR OUVRAGES PEINTURE
Tous les ouvrages sont mesurés au mètre superficiel.
Les ouvrages de menuiseries extérieure et intérieure, vitrés ou non, portes, fenêtres, etc... sont mesurés à leur surface réelle, sans développements, verres non déduits.
Pour les persiennes en fer ou en bois, il est ajouté à la surface développée, pour le refouillement des lames :
- pour celle en fer, 1/3 en plus par face,
- pour celle en bois, 1/2 en plus par face,
Les surfaces de radiateurs en fonte sont mesurées à la surface développée ; il est ajouté pour difficultés de refouillement :
- pour les radiateurs tubulaires en fonte quels que soient le nombre et le développement des tubes : 50 % en plus,
- pour les radiateurs acier : 10 % en plus.
Les menuiseries métalliques et les ouvrages isolés tels que plinthes cimaises, tuyaux, tubes, etc. :
- ceux jusqu'à 0,10 m de développement pour 0,15 m
- ceux de 0,11 à 0,20 m développement pour 0,20 m
- ceux supérieurs à 0,20 m au développement réel.
Les prix comprennent toutes sujétions applications telles que rechampissages, polychromie, tracés, protection des sols, des ouvrages existants, nettoyage, etc.
TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux préparatoires sur fonds anciens comprennent :
le lessivage et le rinçage des anciennes peintures, les ouvertures et le réengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois.
L’arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements comprend également :
l’évacuation des gravois, l'ouverture et le réengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois.
30 | Travaux préparatoires sur fond courant | m2 | 6.6
31 | Travaux préparatoires sur fonds gras | m2 | 6.66
32 | Lessivage en conservation de peinture | m2 | 2.52
33 | Lessivage en conservation de peinture - laque vernis | m2 | 2.76
34 | Lessivage en conservation de revêtement plastique lisse | m2 | 2.76
35 | Décapage à fond anciennes peintures ou vernis par procédé thermique, mécanique ou chimique | m2 | 6.6
36 | Décapage anciennes peinture de sol le subjectile mis à nu | m2 | 7.2
37 | Ratissage à l'enduit pelliculaire à 2 passes | m2 | 3.72
38 | Peinture 1 couche impression sur tout support autre que les ouvrages métalliques | m2 | 2.76
39 | Arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements, évacuation des gravois, ouverture et rengorgement des fissures, calicotage, ratissage à l'enduit de l'ensemble, avec ponçage et dépoussiérage. | m2 | 1.8
40 | Pochonnage pour traitement de peinture au plomb. | m2 | 108
41 | Décapage de surface peinte comprenant du plomb y compris toutes sujétions de prestations et suivant législation en vigueur. | m2 | 186
La préparation et la pose collée de toile de verre à joints vifs, suivant prescriptions du fabricant, comprend : l'impression, l'encollage, le masticage, l'arasement et tous les détails et sujétions de mise en œuvre.
42 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre à texture fine pour plafond (type microlithe ou équivalent) jusqu'à 120 g / m² | m2 | 6
43 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre type silamur ou équivalent jusqu'à 120 g / m² | m2 | 6.6
44 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre type "à motif" jusqu'à 120 g / m² | m2 | 7.2
FINITION SUR OUVRAGES NEUFS OU OUVRAGES ANCIENS PREPARES INTERIEURS
La peinture utilisée est (conformément à la norme NF 130 environnement) à teneur réduite en solvant et absence de substance dangereuse. Les prestations de peinture comprennent 2 couches de finition.
45 | mate | m2 | 6
46 | satinée | m2 | 6.6
47 | brillante | m2 | 7.2
FINITION SUR OUVRAGES NEUFS OU OUVRAGES ANCIENS PREPARES EXTERIEURS
La peinture utilisée doit être conforme à la norme NF ISO 2811-1, à base d'huiles naturelles, de pigmentation minérale et ne contenant aucun solvant. Les prestations de peinture comprennent 1 couche de primaire et 2 couches de finition :
48 | satinée | m2 | 6.6
49 | brillante | m2 | 6.96
PEINTURE INTUMESCENTE
L’application de peintures intumescentes comprend les étapes suivantes :
Le titulaire reconnaît, in situ, la nature, les dimensions, la position, l’état de surface général, des éléments à protéger qui forment la structure et l’ambiance.
Préconisations techniques :
Le titulaire tient compte de la proposition technique effectuée par le fabricant de peinture élaborée d’après : Le contenu de la norme NF P 92702.
Le contenu du procès-verbal de classement dont les abaques permettent de déterminer les épaisseurs à appliquer et les préparations de surface exigées.
Les caractéristiques des produits à mettre en œuvre, notamment l’extrait sec en volume, et la rugosité admissible pour le support.
La connaissance du support reconnu ci-dessus.
Mise en œuvre selon les fiches techniques et préconisations du fabricant ;
Préparation du support par tout moyen mécanique, chimique ou thermique déterminé en fonction de la nature du support et des contraintes du site, incluant le nettoyage de manière à obtenir une absence totale de corrosion ou de calamine ;
La protection de l’environnement de la zone d’intervention en fonction de la nature du site et de son occupation éventuelle ;
L’application de la peinture doit être effectuée hors intempéries, conformément à la norme NF P 74 201 et aux documents techniques du fabricant de la peinture.
Contrôles
Le titulaire est tenu d’effectuer des contrôles en cours d’application :
L’épaisseur du film humide de chaque couche appliquée, au moyen d’une jauge humide
Les consommations de produits
L’épaisseur approximative du film sec de chaque couche appliquée, selon la norme NF T 30 124, y compris primaire, par un appareil électromagnétique.
En fin de chantier, le titulaire vérifie l’épaisseur du film sec du système appliqué et la consommation des produits. Les épaisseurs indiquées dans les abaques sont des épaisseurs minimales.
Marquage de la structure traitée
Le titulaire appose une plaque signalétique assujettie à la structure et comportant les informations suivantes :
- Le nom de l’entrepreneur
- Le nom du produit et son numéro de procès-verbal de classement
- La date d’application
- La mention “revêtement anti-feu ne pas recouvrir”
50 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 30 minutes | m2 | 70
51 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 1 heure | m2 | 90
52 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 2 heures | m2 | 110
FINITION SUR OUVRAGES DE SERRURERIE NEUFS
Les prestations de peinture sur ouvrages de serrurerie neufs comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le pochonnage des parties mises à nu à l'antirouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label.
53 | Finition mate | m2 | 9.828
54 | Finition satinée | m2 | 10.044
FINITION SUR TUYAUX ET RADIATEURS EXISTANTS
Les prestations de peinture sur tuyaux et radiateurs existants comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le dégraissage, 1 couche de peinture anti rouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label.
55 | Finition mate | m2 | 9.888
56 | Finition satinée | m2 | 10.104
FINITION SUR TUYAUX ET RADIATEURS NEUFS
Les prestations de peinture sur tuyaux et radiateurs neufs comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le dégraissage, 1 couche de peinture anti rouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label.
57 | Finition mate | m2 | 9.888
58 | Finition satinée | m2 | 10.104
LASURES POUR BOISERIES A ADAPTER EN NEUF ET ANCIEN
Les prestations de lasures sur boiseries neuves ou anciennes comprennent : le lessivage, le dépoussiérage, 1 couche de lasure NF 130 environnement y compris toutes sujétions d'exécution et de teintes.
59 | Lasure sur boiseries neuves ou anciennes | m2 | 9.24
60 | Application couche de lasure suppl. | m2 | 2.736
61 | Application couche de protection incolore en finition | m2 | 2.508
VERNIS POUR BOISERIES A ADAPTER EN NEUF ET ANCIEN
Les prestations de vernis sur boiseries neuves ou anciennes comprennent : le lessivage, le rebouchage teinté, 1 couche d'impression et 2 à 3 couches de vernis certifié NF 130 environnement.
62 | Deux couches de vernis | m2 | 10.836
63 | •Trois couches de vernis | m2 | 11.628
REVETEMENTS MURAUX ET PROJECTIONS
64 | Fourniture de revêtement textile mureaux. Les matériaux sont réglés sur la base du prix de vente public du titulaire. | m2 | 39.6
65 | Coefficient de majoration pour un revêtement papier peint haut de gamme | Co | 2.16
| AUTRES REVETEMENTS |  | 0
66 | Fourniture et pose d'enduit décoratif spatulé | m2 | 25.2
67 | Fourniture et pose de peinture décorative essuyée | m2 | 27.6
68 | Façon de décor faux-marbre à dénomination courantes 1 m fonds préalablement peints à l'huile et comprenant tous travaux préparatoires tracés et exécution du décor | m2 | 37.2
REVETEMENTS MINCES
REVETEMENTS MINCES - TRAVAUX PREPARATOIRES
69 | Nettoyage de sol dans le cas de support ancien comprenant le balayage le brossage et un lavage éventuel (quel que soit le support). | m2 | 5.4
70 | Arrachage d'ancien revêtement collé (textile ou plastique) y compris grattage, nettoyage, balayage, mise à nu avant nouvelle pose (quel que soit le support) évacuation aux décharges publiques. | m2 | 2.64
71 | Exécution d'un enduit de lissage type P3 sur support sain, solide, propre et normalement absorbant, à 1 passe. | m2 | 6.6
72 | Plus-value pour 1 passe supplémentaire (uniquement après accord du Maître d'Œuvre). | m2 | 2.4
73 | Exécution d'un enduit de lissage à fibres pour sol peu rigide (type parquet). | m2 | 7.2
74 | Couche primaire d'accrochage sur support peu absorbant. | m2 | 4.56
FOURNITURE ET POSE D'UNE SOUS COUCHE
Composée en panneau bois ou isorel compris toutes sujétions de coupe, ajustage et nettoyage.
75 | Panneaux en fibre de bois épaisseur 4 mm cloués. | m2 | 9.6
76 | Panneaux contreplaqués milieu humide épaisseur 8 mm cloués. | m2 | 14.4
77 | Panneaux en isorel dur épaisseur 4 mm agrafés, collés. | m2 | 10.8
78 | Sous couche de sol sportif compacte de 1,5 mm d'épaisseur environ, double face sur voile de verre avec décor en envers. Pose libre. De marque Taraflex Sporisol ou équivalent | m2 | 19.392
POSE ET REVETEMENT
Fourniture et pose de revêtements PVC
Tous les revêtements de ce chapitre répondront aux descriptifs ci-après: - Traitement anti-encrassement facilitant l'entretien et évitant toute métallisation, - Traitement fongistatique, bactériostatique et antistatique, - Classement feu M3. La palette de coloris doit proposer un minimum de 15 choix différents dans la gamme proposée.
L'entrepreneur précisera la ou les marques employées.
79 | Revêtement PVC calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse PVC très haute densité. Décor dans la masse, sans couche d'usure transparente. Bruit d impact > 13 dB (mesurée sous une dalle de 18 cm). Isolation phonique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. Marque GERFLOR Matière, TARKETT, FORBO, ou équivalent
80 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 46.116
81 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 42.372
82 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292
83 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124
84 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8
85 | Fourniture & pose revêtement de marches et contremarches U4 P3 avec nez antidérapant, série imprimé. | ml | 51.864
Revêtement PVC calandré, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse. Décor uni homogène sans couche d'usure transparente. Isolation acoustique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. - Finition Uni. Marque GERFLOR uni, TARKETT, FORBO, ou équivalent.
86 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 39.336
87 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 36.756
88 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292
89 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124
90 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8
91 | Fourniture et pose revêtement de marche et contremarche U4 P3 avec nez anti-dérapant, finition uni | ml | 51.864
Revêtement PVC calandré, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse. Décor par impression d'une couche calandrée unie, protégée par une couche de surface calandrée transparente. Isolation acoustique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. Finition Imprimé. Marque GERFLOR imprimé, TARKETT, FORBO, ou équivalent.
92 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 39.336
93 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 36.756
94 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292
95 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124
96 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8
97 | Fourniture & pose revêtement de marches et contremarches U4 P3 avec nez antidérapant, série imprimé. | ml | 51.864
Revêtement de sol sportif conforme à la norme NF EN 14-904.
Le revêtement de sol est de type PVC calandré, grainé et associé à une sous-couche mousse. L’épaisseur totale est supérieure ou égale à 7 mm, la réduction de force supérieure ou égale à 31 %, la restitution d’énergie d’au moins 0,4 m/s. La résistance à l’abrasion doit être inférieure ou égale à 300 mg. Il comprend un traitement de surface (permettant un entretien facilité et évitant les brûlures en cas de chute) appliqué en usine. Il a reçu en cours de fabrication un traitement qui le rend fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur. Le titulaire doit tenir compte des contraintes du DTU 13-3 de mars 2005 (non maîtrise de la siccité du béton du dallage) et proposer une des solutions de mise en œuvre prévue par ce DTU ou tout autre solution sous avis technique du CSTB. Dans tous les cas, le titulaire doit s’engager sur une résistance de son produit à un taux d’humidité situé entre 4,5 % et 12 % de la dalle
98 | En lés - Classe A - Type Taraflex Sport M ou équivalent | m2 | 75.132
99 | •En lés - Classe B - Type Taraflex Sport B ou équivalent | m2 | 85.116
FOURNITURE ET POSE DE LINOLEUM
Tous les revêtements de ce chapitre répondrons aux descriptifs ci-après: - Traitement anti-encrassement facilitant l'entretien et évitant toute métallisation, - Résistant aux brûlures de cigarette, - Classement feu M3. La palette de coloris doit proposer un minimum de 15 choix différents dans la gamme proposée.
100 | Revêtement linoléum chamarré exclusivement composé de matériaux naturels. Calendré en 2 couches sur support toile de jute | m2 | 36.84
101 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84
102 | Revêtement linoléum naturel marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support toile de jute | m2 | 36.84
103 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84
104 | En lés - Classement U2s P2 E1 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84
105 | Revêtement linoléum naturel marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support toile de jute (lé) ou sur support polyester (dalle) : | m2 | 48.612
106 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 48.612
107 | En dalles - Classement U2s P2 E1 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 48.612
108 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8
| Revêtement linoléum marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support polyester. Mousse d'envers acoustique basse densité : |  | 48.612
109 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 18dB | m2 | 48.612
FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENTS DIVERS
Revêtement PVC flexible monocouche groupe M d'abrasion coloré dans la masse avec décor directionnel calandré compacté. Marque GERFLOR Impérial, TARKETT, FORBO, ou équivalent
110 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 37.404
111 | En dalles - Classement U4 P3 E2 C2. | m2 | 54.78
112 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8
ACCESSOIRES
113 | Fourniture et pose de plinthe PVC assorties compris fixations, coupes et chutes. | ml | 7.632
114 | Fourniture et pose de seuil semi-bombé en acier inoxydable comprenant chevilles et vis de fixation. Pose à la colle PROSCRITE | ml | 5.1
115 | Fourniture et pose de seuil aluminium largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation. | ml | 21.984
116 | Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en acier inoxydable, largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation. | ml | 21.984
117 | Seuil de porte à visser en aluminium de 5 mm d'épaisseur et de 40 mm de largeur | ml | 11.388
118 | Habillage de couvercle, fourreaux, agrès sportifs en revêtement identique à celui mis en œuvre au sol, compris toutes sujétions de collage, découpes ou autres. Cet habillage ne doit présenter aucune différence de relief | u | 26.4
119 | Habillage de caisson - Développé 40 cm | ml | 300
120 | Habillage de caisson - Développé 60 cm | ml | 336
121 | Habillage de caisson - Développé 80 cm | ml | 372
122 | Baguettes Plus-value. d'arrêt de rives de dalles | ml | 15.6
123 | Application de mastic vitrier sur surface en bois existant | ml | 3.84
124 | Siphon de sol dans revêtement thermoplastique à sortie verticale avec grille à cloche embouti compris découpes, scellements, réglages, fixations, joints étanches et toutes sujétions. | u | 94.212
CLOUS PODOTACTILES AUTOCOLLANTS (largeur réglementaire)
125 | Clous laiton plats, bombés, avec ou sans stries | ml | 206.4
126 | Clous inox plats, bombés, avec ou sans stries | ml | 258
CLOISONS
Cloisons de distribution a ossature
Cloison sur ossature métallique avec remplissage en liaine de bois et parement plaque deux faces
127 | Cloison Hauteur < 2,60m parrement en plaque de platre | Ml | 30
128 | Cloison Hauteur < 2,60m parrrement en fermacell | Ml | 40
129 | Cloison Supérieur >3m parrement en plaque de platre | ML | 40
130 | Cloison Supérieur >3m parrement en fermacell | ml | 50
Cloisons en carreau de platre
131 | Cloison Hauteur < 2,60m | ml | 25
132 | Cloison basse Hauteur entre ,90 et 1,20m | ml | 20
Isolation mur en laine de bois compris tasseaux
133 | Isolation mur en laine de bois compris tasseaux | ml | 30
FAUX PLAFOND
Faux plafond en dalle démontable
faux plafond sur ossature metallique avec corniere apparente mettalique
134 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 60X60 | m² | 70
135 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 60X120 | m² | 75
136 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 150X180 | m² | 90
137 | mise en place d'une laine de bois déroulée au dessus du Faux plafond isolation thermique minimum 4 m².k/w | m² | 35
Faux plafond plaque de platre
Faux plafond en plaque de platre sur ossature métallique
138 | mise en place de Faux plafond non démontable sur ossature métallique | m² | 80
139 | mise en place d'une laine bois déroulée au dessus du Faux plafond isolation thermique minimum 4 m².k/w | m² | 35
ETAT DES LIEUX - DOE
140 | Etat des lieux avant et après travaux | ft | 100
141 | Dossier des ouvrages exécutés (selon article 3.1 du CCTP) | ft | 250
Prix à appliquer UNIQUEMENT pour des prestations et des travaux réalisés en dépenses contrôlées (horaires décalés, travail le samedi, …) sur la base des prestations du BPU
142 | Ouvrier d'exécution | H | 24.84
143 | Ouvrier professionnel | H | 26.88
144 | Compagnon professionnel | H | 29.64
145 | Maître ouvrier ou chef d'équipe | H | 32.82
146 | Personnel d'encadrement et bureau d'études | H | 38.4
147 | Travaux en présence de plomb | H | 32.82
148 | Travaux en présence d'amiante sous SS4 | H | 55

## 2025-010-DBE DQE à remplir
Devis des quantités estimatives (DQE) Marché 2025-010-DBE Annexe 1 à l'Acte d'engagement
Les prix ci-après comprennent le coût de la main d'œuvre, les fournitures, l'approvisionnement du matériel et outillages nécessaires à la réalisation des travaux, la mise en place des protections et enlèvement journalier des gravois, le repli et nettoyage de chantier en heures normales de jour, la mise en services et essais à la fin des travaux. Les prix comprennent aussi tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux (notes de calcul et plans d'exécution) ainsi que les déplacements et présence aux réunions et visites de chantier.
SECOND ŒUVRE
INSTALLATION DE CHANTIER - PROTECTIONS - ECHAFAUDAGES
| ECHAFAUDAGE METALLIQUE FIXE | unités | Prix € HT unitaire | Quantité | Prix € HT
L’établissement d'un échafaudage métallique lourd fixe de pied comprend : le double transport, le démontage, la manutention sur le chantier, la location, tous platelages, garde-corps, escalier de service, plinthes, et accessoires de sécurité, signalisations éclairages et droits de voirie suivant règlementation.
La Protection réglementaire de l'environnement, des circulations piétons, des végétaux et des ouvrages adjacents, toutes sujétions et plus-values de mise en œuvre au droit des accès piétons sont également incluses.
Le PV de contrôle d'installation d'échafaudage.
De plus, la prestation comprend les modifications éventuelles en cours de travaux
Il est précisé que cet échafaudage est mis à disposition des entreprises pendant la durée normale de leurs travaux.
Mode de métré : mesuré au mètre2 = linéaire développé des façades multiplié par hauteur prise jusqu'à 1.00 mètre au-dessus de la hauteur de travail
1 | Location sur la base d'un mois | m² | 31.2 |  | 0
2 | Filet ou film armé de protection. Fourniture et pose sur échafaudage quelle que soit la durée. Mesuré en m2 d'échafaudage, compris dépose. | m² | 6 |  | 0
ECHAFAUDAGES DIVERS
3 | Echafaudage léger pour travaux horizontaux, compris installation, démontage, location, double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité. Installation, location et enlèvement pour une hauteur de travail de 3 mètres maxi (au m² d'emprise au sol de l'échafaudage) | m² | 18 | 2 | 36
4 | Plus-value pour une hauteur de travail par mètre supplémentaire | m² | 18 |  | 0
5 | Echafaudage roulant sans charges supplémentaires d'autres corps d'état, compris installation, démontage, location, double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité. Installation et enlèvement (à la journée) | u | 90 |  | 0
6 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, compris démontage et location, prix forfaitaire. | u | 36 |  | 0
7 | Mise en place d'un platelage de protection y compris toutes sujétions de fixation. | m² | 16.8 |  | 0
| NACELLES |  |  |  | 0
| La location de nacelle comprend : la location du matériel sur la base d’une demi-journée de location, éventuellement avec chauffeur si le personnel de l’Entrepreneur n’est pas habilité, le transport, la mise à disposition et le repli du matériel sur site. |  |  |  | 0
| En fonction des besoins spécifiques à chaque type de travaux et de locaux, différents types de nacelles peuvent être utilisés : nacelle sur fourgon, nacelle sur châssis cabine VL, nacelle sur châssis cabine PL, nacelle à flèche articulée, nacelle ciseau. |  |  |  | 0
| Elles peuvent être indifféremment motorisées à l’électricité ou au diesel et utilisées en intérieur ou en extérieur. |  |  |  | 0
| Le prix comprend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à la protection du périmètre d’évolution des nacelles. L’Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’ouvrage et/ou au coordonnateur SPS, les documents d’habilitation du personnel manœuvrant la nacelle. |  |  |  | 0
8 | Nacelle sur fourgon ou châssis VL de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 518.4 |  | 0
9 | Nacelle sur châssis cabine VL de 15 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 572.4 |  | 0
10 | • de 20 m | u | 550.8 |  | 0
11 | Nacelle sur châssis cabine PL de 25 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 594 |  | 0
12 | Nacelle à flèche articulée de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 356.4 |  | 0
13 | • de 15 m | u | 594 |  | 0
14 | • de 20 m | u | 626.4 |  | 0
15 | Plateforme à ciseaux de 10 m - location de base d'une 1/2 journée | u | 453.6 |  | 0
16 | •de 15 m | u | 464.4 |  | 0
17 | • de 20 m | u | 486 |  | 0
18 | Coefficient minorateur pour une durée d'utilisation supérieure à 1 journée | Co | 1.2 |  | 0
| INSTALLATION GENERALE - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE |  |  |  | 0
19 | Panneau de chantier comprenant l'installation, la localisation et le repli | u | 70 |  | 0
20 | Location d'un déshumidificateur d'air de chantier sur 21 jours | u | 80 |  | 0
21 | Installation de chantier simple ( des sols et murs par polyane, compris remises en place journalières pour assurer une parfaite protection.) | Forfait | 60 | 1 | 60
22 | Installation de chantier complexe | Forfait | 150 |  | 0
23 | Installation de chantier très complexe | Forfait | 500 |  | 0
24 | Nettoyage soigné après travaux comprenant le nettoyage de tous les sols (circulations verticales et horizontales) ; toutes les menuiseries (extérieures et intérieures) ; tous les équipements (appareils sanitaires, miroirs, appareillage électrique, etc.) ; tous les appuis, tablettes, garde-corps et rampes d'escaliers. Liste non exhaustive. | forfait jours / personne | 160 | 10 | 1600
| TRAVAUX A EXECUTER EN MILIEU PLOMBÉ - PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE |  |  |  | 0
25 | Equipement de chantier pour travaux sur surfaces plombées (combinaisons jetables, masques, etc et selon les préconisations du SPS). L'équipement est à prévoir pour une durée d'une semaine pour l'ensmeble des compagnons du chantier | u | 500 |  | 0
26 | Evacuation des déchets "contaminées par le plomb vers une filière agréée d'élimination | m3 | 550 |  | 0
| INSTALLATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | 0
| La location des installations spécifiques de chantier comprend: - la location du matériel sur la base de 2 semaines de location; - le transport, la mise à disposition et le repli du matériel sur site, y compris l'état des lieux; Le prix comprend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à l'exécution des prestations |  |  |  | 0
26 | Base vie de chantier (roulottes autonomes) pour un effectif de 8 personnes, avec vestiaires, réfectoires, sanitaire | ens | 960 |  | 0
27 | Panneau de chantier: impression, fourniture, façon, pose, entretien, dépose et évacuation | U | 96 |  | 0
28 | Eclairage de chantier type projecteur LED 50W y compris alimentation | U | 108 |  | 0
29 | Benne de chantier | U | 204 | 3 | 612
PEINTURE
| MODE METRE POUR OUVRAGES PEINTURE |  |  |  | 0
| Tous les ouvrages sont mesurés au mètre superficiel. |  |  |  | 0
| Les ouvrages de menuiseries extérieure et intérieure, vitrés ou non, portes, fenêtres, etc... sont mesurés à leur surface réelle, sans développements, verres non déduits. |  |  |  | 0
| Pour les persiennes en fer ou en bois, il est ajouté à la surface développée, pour le refouillement des lames : |  |  |  | 0
| - pour celle en fer, 1/3 en plus par face, |  |  |  | 0
| - pour celle en bois, 1/2 en plus par face, |  |  |  | 0
| Les surfaces de radiateurs en fonte sont mesurées à la surface développée ; il est ajouté pour difficultés de refouillement : |  |  |  | 0
| - pour les radiateurs tubulaires en fonte quels que soient le nombre et le développement des tubes : 50 % en plus, |  |  |  | 0
| - pour les radiateurs acier : 10 % en plus. |  |  |  | 0
| Les menuiseries métalliques et les ouvrages isolés tels que plinthes cimaises, tuyaux, tubes, etc. : |  |  |  | 0
| - ceux jusqu'à 0,10 m de développement pour 0,15 m |  |  |  | 0
| - ceux de 0,11 à 0,20 m développement pour 0,20 m |  |  |  | 0
| - ceux supérieurs à 0,20 m au développement réel. |  |  |  | 0
| Les prix comprennent toutes sujétions applications telles que rechampissages, polychromie, tracés, protection des sols, des ouvrages existants, nettoyage, etc. |  |  |  | 0
| TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
| Les travaux préparatoires sur fonds anciens comprennent : |  |  |  | 0
| le lessivage et le rinçage des anciennes peintures, les ouvertures et le réengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois. |  |  |  | 0
| L’arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements comprend également : |  |  |  | 0
| l’évacuation des gravois, l'ouverture et le réengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois. |  |  |  | 0
30 | Travaux préparatoires sur fond courant | m2 | 6.6 | 1000 | 6600
31 | Travaux préparatoires sur fonds gras | m2 | 6.66 | 50 | 333
32 | Lessivage en conservation de peinture | m2 | 2.52 | 50 | 126
33 | Lessivage en conservation de peinture - laque vernis | m2 | 2.76 | 50 | 138
34 | Lessivage en conservation de revêtement plastique lisse | m2 | 2.76 | 50 | 138
35 | Décapage à fond anciennes peintures ou vernis par procédé thermique, mécanique ou chimique | m2 | 6.6 | 50 | 330
36 | Décapage anciennes peinture de sol le subjectile mis à nu | m2 | 7.2 | 50 | 360
37 | Ratissage à l'enduit pelliculaire à 2 passes | m2 | 3.72 | 50 | 186
38 | Peinture 1 couche impression sur tout support autre que les ouvrages métalliques | m2 | 6 | 50 | 300
39 | Arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements, évacuation des gravois, ouverture et rengorgement des fissures, calicotage, ratissage à l'enduit de l'ensemble, avec ponçage et dépoussiérage. | m2 | 1.8 | 50 | 90
40 | Pochonnage pour traitement de peinture au plomb. | m2 | 108 | 50 | 5400
41 | Décapage de surface peinte comprenant du plomb y compris toutes sujétions de prestations et suivant législation en vigueur. | m2 | 186 | 50 | 9300
| La préparation et la pose collée de toile de verre à joints vifs, suivant prescriptions du fabricant, comprend : l'impression, l'encollage, le masticage, l'arasement et tous les détails et sujétions de mise en œuvre. |  |  |  | 0
42 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre à texture fine pour plafond (type microlithe ou équivalent) jusqu'à 120 g / m² | m2 | 6 | 100 | 600
43 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre type silamur ou équivalent jusqu'à 120 g / m² | m2 | 6.6 | 100 | 660
44 | Entoilage des anciennes surfaces en toile de verre type "à motif" jusqu'à 120 g / m² | m2 | 7.2 | 100 | 720
| FINITION SUR OUVRAGES NEUFS OU OUVRAGES ANCIENS PREPARES INTERIEURS |  |  |  | 0
| La peinture utilisée est (conformément à la norme NF 130 environnement) à teneur réduite en solvant et absence de substance dangereuse. Les prestations de peinture comprennent 2 couches de finition. |  |  |  | 0
45 | mate | m2 | 9 |  | 0
46 | satinée | m2 | 9.6 | 1000 | 9600
47 | brillante | m2 | 10.2 |  | 0
| FINITION SUR OUVRAGES NEUFS OU OUVRAGES ANCIENS PREPARES EXTERIEURS |  |  |  | 0
| La peinture utilisée doit être conforme à la norme NF ISO 2811-1, à base d'huiles naturelles, de pigmentation minérale et ne contenant aucun solvant. Les prestations de peinture comprennent 1 couche de primaire et 2 couches de finition : |  |  |  | 0
48 | satinée | m2 | 9.5 | 500 | 4750
49 | brillante | m2 | 10.2 |  | 0
| PEINTURE INTUMESCENTE |  |  |  | 0
| L’application de peintures intumescentes comprend les étapes suivantes : |  |  |  | 0
| Le titulaire reconnaît, in situ, la nature, les dimensions, la position, l’état de surface général, des éléments à protéger qui forment la structure et l’ambiance. |  |  |  | 0
| Préconisations techniques : |  |  |  | 0
| Le titulaire tient compte de la proposition technique effectuée par le fabricant de peinture élaborée d’après : Le contenu de la norme NF P 92702. |  |  |  | 0
| Le contenu du procès-verbal de classement dont les abaques permettent de déterminer les épaisseurs à appliquer et les préparations de surface exigées. |  |  |  | 0
| Les caractéristiques des produits à mettre en œuvre, notamment l’extrait sec en volume, et la rugosité admissible pour le support. |  |  |  | 0
| La connaissance du support reconnu ci-dessus. |  |  |  | 0
| Mise en œuvre selon les fiches techniques et préconisations du fabricant ; |  |  |  | 0
| Préparation du support par tout moyen mécanique, chimique ou thermique déterminé en fonction de la nature du support et des contraintes du site, incluant le nettoyage de manière à obtenir une absence totale de corrosion ou de calamine ; |  |  |  | 0
| La protection de l’environnement de la zone d’intervention en fonction de la nature du site et de son occupation éventuelle ; |  |  |  | 0
| L’application de la peinture doit être effectuée hors intempéries, conformément à la norme NF P 74 201 et aux documents techniques du fabricant de la peinture. |  |  |  | 0
| Contrôles |  |  |  | 0
| Le titulaire est tenu d’effectuer des contrôles en cours d’application : |  |  |  | 0
| L’épaisseur du film humide de chaque couche appliquée, au moyen d’une jauge humide |  |  |  | 0
| Les consommations de produits |  |  |  | 0
| L’épaisseur approximative du film sec de chaque couche appliquée, selon la norme NF T 30 124, y compris primaire, par un appareil électromagnétique. |  |  |  | 0
| En fin de chantier, le titulaire vérifie l’épaisseur du film sec du système appliqué et la consommation des produits. Les épaisseurs indiquées dans les abaques sont des épaisseurs minimales. |  |  |  | 0
| Marquage de la structure traitée |  |  |  | 0
| Le titulaire appose une plaque signalétique assujettie à la structure et comportant les informations suivantes : |  |  |  | 0
| - Le nom de l’entrepreneur |  |  |  | 0
| - Le nom du produit et son numéro de procès-verbal de classement |  |  |  | 0
| - La date d’application |  |  |  | 0
| - La mention “revêtement anti-feu ne pas recouvrir” |  |  |  | 0
50 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 30 minutes | m2 | 70 | 50 | 3500
51 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 1 heure | m2 | 90 | 20 | 1800
52 | Peinture intumescente permettant d'assurer une résistance au feu de 2 heures | m2 | 110 | 20 | 2200
| FINITION SUR OUVRAGES DE SERRURERIE NEUFS |  |  |  | 0
| Les prestations de peinture sur ouvrages de serrurerie neufs comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le pochonnage des parties mises à nu à l'antirouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label. |  |  |  | 0
53 | Finition mate | m2 | 9.828 |  | 0
54 | Finition satinée | m2 | 10.044 | 150 | 1506.6
| FINITION SUR TUYAUX ET RADIATEURS EXISTANTS |  |  |  | 0
| Les prestations de peinture sur tuyaux et radiateurs existants comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le dégraissage, 1 couche de peinture anti rouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label. |  |  |  | 0
55 | Finition mate | m2 | 9.888 | 20 | 197.76
56 | Finition satinée | m2 | 10.104 | 20 | 202.08
| FINITION SUR TUYAUX ET RADIATEURS NEUFS |  |  |  | 0
| Les prestations de peinture sur tuyaux et radiateurs neufs comprennent : le lessivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes, le dégraissage, 1 couche de peinture anti rouille et 2 couches de peinture certifiée NF 130 Eco label. |  |  |  | 0
57 | Finition mate | ml | 9.888 | 20 | 197.76
58 | Finition satinée | ml | 10.104 | 100 | 1010.4
| LASURES POUR BOISERIES A ADAPTER EN NEUF ET ANCIEN |  |  |  | 0
| Les prestations de lasures sur boiseries neuves ou anciennes comprennent : le lessivage, le dépoussiérage, 1 couche de lasure NF 130 environnement y compris toutes sujétions d'exécution et de teintes. |  |  |  | 0
59 | Lasure sur boiseries neuves ou anciennes | m2 | 9.24 | 20 | 184.8
60 | Application couche de lasure suppl. | m2 | 2.736 | 20 | 54.72
61 | Application couche de protection incolore en finition | m2 | 2.508 |  | 0
| VERNIS POUR BOISERIES A ADAPTER EN NEUF ET ANCIEN |  |  |  | 0
| Les prestations de vernis sur boiseries neuves ou anciennes comprennent : le lessivage, le rebouchage teinté, 1 couche d'impression et 2 à 3 couches de vernis certifié NF 130 environnement. |  |  |  | 0
62 | Deux couches de vernis | m2 | 10.836 |  | 0
63 | •Trois couches de vernis | m2 | 11.628 |  | 0
| REVETEMENTS MURAUX ET PROJECTIONS |  |  |  | 0
64 | Fourniture de revêtement textile mureaux. Les matériaux sont réglés sur la base du prix de vente public du titulaire. | m2 | 39.6 | 40 | 1584
65 | Coefficient de majoration pour un revêtement papier peint haut de gamme | Co | 2.16 |  | 3421.44
| AUTRES REVETEMENTS |  | 0 |  | 0
66 | Fourniture et pose d'enduit décoratif spatulé | m2 | 25.2 | 20 | 504
67 | Fourniture et pose de peinture décorative essuyée | m2 | 27.6 | 50 | 1380
68 | Façon de décor faux-marbre à dénomination courantes 1 m fonds préalablement peints à l'huile et comprenant tous travaux préparatoires tracés et exécution du décor | m2 | 37.2 |  | 0
REVETEMENTS MINCES
| REVETEMENTS MINCES - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
69 | Nettoyage de sol dans le cas de support ancien comprenant le balayage le brossage et un lavage éventuel (quel que soit le support). | m2 | 5.4 | 200 | 1080
70 | Arrachage d'ancien revêtement collé (textile ou plastique) y compris grattage, nettoyage, balayage, mise à nu avant nouvelle pose (quel que soit le support) évacuation aux décharges publiques. | m2 | 2.64 | 50 | 132
71 | Exécution d'un enduit de lissage type P3 sur support sain, solide, propre et normalement absorbant, à 1 passe. | m2 | 6.6 | 50 | 330
72 | Plus-value pour 1 passe supplémentaire (uniquement après accord du Maître d'Œuvre). | m2 | 2.4 | 50 | 120
73 | Exécution d'un enduit de lissage à fibres pour sol peu rigide (type parquet). | m2 | 7.2 | 50 | 360
74 | Couche primaire d'accrochage sur support peu absorbant. | m2 | 4.56 | 50 | 228
| FOURNITURE ET POSE D'UNE SOUS COUCHE |  |  |  | 0
| Composée en panneau bois ou isorel compris toutes sujétions de coupe, ajustage et nettoyage. |  |  |  | 0
75 | Panneaux en fibre de bois épaisseur 4 mm cloués. | m2 | 9.6 | 50 | 480
76 | Panneaux contreplaqués milieu humide épaisseur 8 mm cloués. | m2 | 14.4 | 50 | 720
77 | Panneaux en isorel dur épaisseur 4 mm agrafés, collés. | m2 | 10.8 | 50 | 540
78 | Sous couche de sol sportif compacte de 1,5 mm d'épaisseur environ, double face sur voile de verre avec décor en envers. Pose libre. De marque Taraflex Sporisol ou équivalent | m2 | 19.392 | 50 | 969.6
| POSE ET REVETEMENT |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de revêtements PVC |  |  |  | 0
| Tous les revêtements de ce chapitre répondront aux descriptifs ci-après: - Traitement anti-encrassement facilitant l'entretien et évitant toute métallisation, - Traitement fongistatique, bactériostatique et antistatique, - Classement feu M3. La palette de coloris doit proposer un minimum de 15 choix différents dans la gamme proposée. |  |  |  | 0
| L'entrepreneur précisera la ou les marques employées. |  |  |  | 0
79 | Revêtement PVC calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse PVC très haute densité. Décor dans la masse, sans couche d'usure transparente. Bruit d impact > 13 dB (mesurée sous une dalle de 18 cm). Isolation phonique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. Marque GERFLOR Matière, TARKETT, FORBO, ou équivalent |  |  |  | 0
80 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 46.116 | 50 | 2305.8
81 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 42.372 |  | 0
82 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292 | 50 | 2064.6
83 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124 |  | 0
84 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8 |  | 0
85 | Fourniture & pose revêtement de marches et contremarches U4 P3 avec nez antidérapant, série imprimé. | ml | 51.864 |  | 0
| Revêtement PVC calandré, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse. Décor uni homogène sans couche d'usure transparente. Isolation acoustique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. - Finition Uni. Marque GERFLOR uni, TARKETT, FORBO, ou équivalent. |  |  |  | 0
86 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 39.336 | 20 | 786.72
87 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 36.756 | 20 | 735.12
88 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292 | 20 | 825.84
89 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124 | 20 | 762.48
90 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8 |  | 0
91 | Fourniture et pose revêtement de marche et contremarche U4 P3 avec nez anti-dérapant, finition uni | ml | 51.864 | 20 | 1037.28
| Revêtement PVC calandré, non chargé, groupe T d'abrasion, sur mousse. Décor par impression d'une couche calandrée unie, protégée par une couche de surface calandrée transparente. Isolation acoustique : 17 dB certifiée NF-UPEC.A. Finition Imprimé. Marque GERFLOR imprimé, TARKETT, FORBO, ou équivalent. |  |  |  | 0
92 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 39.336 | 50 | 1966.8
93 | En lés - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 36.756 |  | 0
94 | En dalles - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 41.292 |  | 0
95 | En dalles - Classement U3 P3 E2/3 C2. | m2 | 38.124 |  | 0
96 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8 |  | 0
97 | Fourniture & pose revêtement de marches et contremarches U4 P3 avec nez antidérapant, série imprimé. | ml | 51.864 |  | 0
| Revêtement de sol sportif conforme à la norme NF EN 14-904. |  |  |  | 0
| Le revêtement de sol est de type PVC calandré, grainé et associé à une sous-couche mousse. L’épaisseur totale est supérieure ou égale à 7 mm, la réduction de force supérieure ou égale à 31 %, la restitution d’énergie d’au moins 0,4 m/s. La résistance à l’abrasion doit être inférieure ou égale à 300 mg. Il comprend un traitement de surface (permettant un entretien facilité et évitant les brûlures en cas de chute) appliqué en usine. Il a reçu en cours de fabrication un traitement qui le rend fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur. Le titulaire doit tenir compte des contraintes du DTU 13-3 de mars 2005 (non maîtrise de la siccité du béton du dallage) et proposer une des solutions de mise en œuvre prévue par ce DTU ou tout autre solution sous avis technique du CSTB. Dans tous les cas, le titulaire doit s’engager sur une résistance de son produit à un taux d’humidité situé entre 4,5 % et 12 % de la dalle |  |  |  | 0
98 | En lés - Classe A - Type Taraflex Sport M ou équivalent | m2 | 75.132 |  | 0
99 | •En lés - Classe B - Type Taraflex Sport B ou équivalent | m2 | 85.116 |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE LINOLEUM |  |  |  | 0
| Tous les revêtements de ce chapitre répondrons aux descriptifs ci-après: - Traitement anti-encrassement facilitant l'entretien et évitant toute métallisation, - Résistant aux brûlures de cigarette, - Classement feu M3. La palette de coloris doit proposer un minimum de 15 choix différents dans la gamme proposée. |  |  |  | 0
100 | Revêtement linoléum chamarré exclusivement composé de matériaux naturels. Calendré en 2 couches sur support toile de jute | m2 | 36.84 |  | 0
101 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84 | 50 | 1842
102 | Revêtement linoléum naturel marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support toile de jute | m2 | 36.84 |  | 0
103 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84 |  | 0
104 | En lés - Classement U2s P2 E1 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 36.84 |  | 0
105 | Revêtement linoléum naturel marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support toile de jute (lé) ou sur support polyester (dalle) : | m2 | 48.612 | 50 | 2430.6
106 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 48.612 |  | 0
107 | En dalles - Classement U2s P2 E1 C2. - Delta Lw: 6dB | m2 | 48.612 |  | 0
108 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8 |  | 0
| Revêtement linoléum marbré exclusivement composé de matériaux naturels. Calandré en 2 couches sur support polyester. Mousse d'envers acoustique basse densité : |  | 48.612 |  | 0
109 | En lés - Classement U4 P3 E1/2 C2. - Delta Lw: 18dB | m2 | 48.612 | 50 | 2430.6
| FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENTS DIVERS |  |  |  | 0
| Revêtement PVC flexible monocouche groupe M d'abrasion coloré dans la masse avec décor directionnel calandré compacté. Marque GERFLOR Impérial, TARKETT, FORBO, ou équivalent |  |  |  | 0
110 | En lés - Classement U4 P3 E2/3 C2. | m2 | 37.404 |  | 0
111 | En dalles - Classement U4 P3 E2 C2. | m2 | 54.78 | 50 | 2739
112 | Plus value pour pose en diagonale | Co | 1.8 |  | 0
| ACCESSOIRES |  |  |  | 0
113 | Fourniture et pose de plinthe PVC assorties compris fixations, coupes et chutes. | ml | 7.632 | 50 | 381.6
114 | Fourniture et pose de seuil semi-bombé en acier inoxydable comprenant chevilles et vis de fixation. Pose à la colle PROSCRITE | ml | 5.1 |  | 0
115 | Fourniture et pose de seuil aluminium largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation. | ml | 21.984 |  | 0
116 | Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en acier inoxydable, largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation. | ml | 21.984 | 50 | 1099.2
117 | Seuil de porte à visser en aluminium de 5 mm d'épaisseur et de 40 mm de largeur | ml | 11.388 | 50 | 569.4
118 | Habillage de couvercle, fourreaux, agrès sportifs en revêtement identique à celui mis en œuvre au sol, compris toutes sujétions de collage, découpes ou autres. Cet habillage ne doit présenter aucune différence de relief | u | 26.4 |  | 0
119 | Habillage de caisson - Développé 40 cm | ml | 300 | 10 | 3000
120 | Habillage de caisson - Développé 60 cm | ml | 336 |  | 0
121 | Habillage de caisson - Développé 80 cm | ml | 372 |  | 0
122 | Baguettes Plus-value. d'arrêt de rives de dalles | ml | 15.6 | 10 | 156
123 | Application de mastic vitrier sur surface en bois existant | ml | 3.84 |  | 0
124 | Siphon de sol dans revêtement thermoplastique à sortie verticale avec grille à cloche embouti compris découpes, scellements, réglages, fixations, joints étanches et toutes sujétions. | u | 94.212 | 2 | 188.424
| CLOUS PODOTACTILES AUTOCOLLANTS (largeur réglementaire) |  |  |  | 0
125 | Clous laiton plats, bombés, avec ou sans stries | ml | 206.4 | 10 | 2064
126 | Clous inox plats, bombés, avec ou sans stries | ml | 258 |  | 0
| CLOISONS |  |  |  | 0
| Cloisons de distribution a ossature |  |  |  | 0
| Cloison sur ossature métallique avec remplissage en liaine de bois et parement plaque deux faces |  |  |  | 0
127 | Cloison Hauteur < 2,60m parrement en plaque de platre | Ml | 30 |  | 0
128 | Cloison Hauteur < 2,60m parrrement en fermacell | Ml | 40 | 200 | 8000
129 | Cloison Supérieur >3m parrement en plaque de platre | ML | 40 |  | 0
130 | Cloison Supérieur >3m parrement en fermacell | ml | 50 | 50 | 2500
| Cloisons en carreau de platre |  |  |  | 0
131 | Cloison Hauteur < 2,60m | ml | 25 | 50 | 1250
132 | Cloison basse Hauteur entre ,90 et 1,20m | ml | 20 |  | 0
| Isolation mur en laine de bois compris tasseaux |  |  |  | 0
133 | Isolation mur en laine de bois compris tasseaux | ml | 30 | 200 | 6000
| FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| Faux plafond en dalle démontable |  |  |  | 0
| faux plafond sur ossature metallique avec corniere apparente mettalique |  |  |  | 0
134 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 60X60 | m² | 70 | 200 | 14000
135 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 60X120 | m² | 75 | 50 | 3750
136 | Dalle acoustique de type Rockfon ekla ou équivaent 150X180 | m² | 90 |  | 0
137 | mise en place d'une laine de bois déroulée au dessus du Faux plafond isolation thermique minimum 4 m².k/w | m² | 35 | 250 | 8750
| Faux plafond plaque de platre |  |  |  | 0
| Faux plafond en plaque de platre sur ossature métallique |  |  |  | 0
138 | mise en place de Faux plafond non démontable sur ossature métallique | m² | 80 | 350 | 28000
139 | mise en place d'une laine bois déroulée au dessus du Faux plafond isolation thermique minimum 4 m².k/w | m² | 35 | 100 | 3500
0
| ETAT DES LIEUX - DOE |  |  |  | 0
140 | Etat des lieux avant et après travaux | ft | 100 | 1 | 100
141 | Dossier des ouvrages exécutés (selon article 3.1 du CCTP) | ft | 250 | 1 | 250
0
| Prix à appliquer UNIQUEMENT pour des prestations et des travaux réalisés en dépenses contrôlées (horaires décalés, travail le samedi, …) sur la base des prestations du BPU |  |  |  | 0
142 | Ouvrier d'exécution | H | 24.84 | 600 | 14904
143 | Ouvrier professionnel | H | 26.88 |  | 0
144 | Compagnon professionnel | H | 29.64 |  | 0
145 | Maître ouvrier ou chef d'équipe | H | 32.82 | 300 | 9846
146 | Personnel d'encadrement et bureau d'études | H | 38.4 | 100 | 3840
147 | Travaux en présence de plomb | H | 32.82 |  | 0
148 | Travaux en présence d'amiante sous SS4 | H | 55 |  | 0
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé HT |  |  |  | 196717.624
| TVA |  |  | 20% | 39343.5248
| Montant total du Devis Estimatif Détaillé TTC |  |  |  | 236061.1488