## 05 ELECTRICITE
DÉPLACEMENT D'UN ABRI A SEL ET D'UNE STATION DE SAUMURE | [5 empty] | 2025-07-03
Rue des États-Unis - 55 500 LIGNY EN BARROIS
DIR EST | [5 empty] | D.P.G.U.F
LOT 05 - ÉLECTRICITÉ
Ce devis quantitatif cadre établi d'après les plans joints à l'appel d'offre a pour objet de permettre aux diverses entreprises de répondre sur le même cadre de bordereau. L'entreprise est tenue de vérifier et de compléter le cas échéant les quantités figurant au présent bordereau qui servira obligatoirement de base à l'établissement de son devis. Elle sera seule responsable de son offre qui comprendra toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui lui seront confiés, et ce conformément aux règles de l'art .
N° | DÉSIGNATION |  | U | QTE | P.U | TOTAL
3.0 | ÉLECTRICITÉ
3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1 | Etudes d'execution |  | Fft | 1 |  | 0
3.1.2 | Installation de chantier propre à l'entreprise |  | Fft | 1 |  | 0
3.1.3 | Dossier des ouvrages exécutés |  | Fft | 1 |  | 0
3.2 | Raccordement au réseau basse tension
3.2.1 | Généralités |  | PM
3.2.2 | Ouvrage de branchement BT (65ml entre coffret et armoire) |  | ens | 1 |  | 0
3.3 | Mise à la terre
3.3.1 | Généralités |  | PM
3.3.2 | Création d'un réseau de terre |  | ens | 1 |  | 0
3.4 | Armoire électrique
3.4.1 | Armoire électrique extérieure étanche IP65 / IK10 |  | ens | 1 |  | 0
3.5 | Tableau électrique
3.5.1 | Généralités |  | PM
3.5.2 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) |  | U | 1 |  | 0
3.6 | Distribution
3.6.1 | Généralités |  | PM
3.6.2 | Alimentations diverses
|  | Candélabre | ml | 190 |  | 0
|  | Atelier de Saumure | ml | 10 |  | 0
|  | Modulaires | ml | 15 |  | 0
3.7 | APPAREILLAGES
3.7.1 | Candélabres type ECLATEC |  | U | 7 |  | 0
3.8 | MISE EN SERVICE
3.8.1 | Essais mise en service |  | Fft | 1 |  | 0
3.8.2 | Attestation de conformité électrique |  | Fft | 1 |  | 0
3.8.3 | Attestation CONSUEL |  | Fft | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0