## 1
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 304, chemin de la Croix Blanche, 13300 Salon de Provence
DPGF
Le présent cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) doit impérativement être respecté par les entreprises. Les quantités MOE figurant dans cette décomposition sont données à titre indicatif en vue de faciliter l'étude du coût des travaux par les entreprises. Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, CCTP, études techniques et l’ensemble des documents formant le DCE, pour renseigner la DPGF sous la forme imposée. En tout état de cause, le quantitatif n'aura aucun caractère contractuel, même dans le cas où il aurait été modifié par une entreprise.
art. | Prestations | Unité | Qté | PU € | TOTAL €
CHAPITRE 3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Consistante des travaux et principe
3.2 | Neutralisation, déposes et travaux sur existant
3.2.1 | Principe | PM
3.2.2 | Déposes
| Vidange réseau hydraulique, consignations électriques | Ens
| Consignations aérauliques | Ens
| Dépose PAC et supportage y cis manutention à la grue | Ens
| Dépose ventilo-convecteurs cassettes | Ens
| Dépose clarificateur | Ens
| Dépose CTA | Ens
| Dépose extracteur | Ens
| Dépose trisplit | Ens
| Mise en décharge | Ens
| Bouchage réseaux hydraulique | Ens
| Bouchage réseau condensats | Ens
3.2.3 | Intervention en milieu occupé
| Protection du mobilier des bureaux | Ens
| Dépose et repose de l'isolation au passage des canalisations | Ens
| Dalles de faux plafond | Ens
| Création de trappes d'accès et rebouchage dans les plafonds et encoffrements | Ens
| Percements et rebouchages en murs béton | Ens
| Sous-Total Neutralisation, déposes et travaux sur existant |  |  |  | 0
3.3 | Chauffage et rafraîchissement par VRV 2 tubes
3.3.1 | Principe | PM
3.3.2 | Hypothèses | PM
3.3.3 | Bilan de puissance en phase études
| Bilan thermique et études d'exécution | Ens
3.3.4 | Unités extérieures VRV 2 tubes
3.3.4.1 | Généralités | PM
3.3.4.2 | Caractéristiques techniques des unités extérieures
| Unité extérieure RXYSQ 12T | u
| Unité extérieure RXYSQ 5T | u
3.3.4.3 | Mise en œuvre | Cis
| Supportages | Ens
| Manutention par camion bras de grue | Ens
3.3.5 | Unités intérieures VRV
3.3.5.1 | Unités intérieures murales
| FXAQ 15 | u
| FXAQ 20 | u
| FXAQ 25 | u
| Pompes de relevage | u
3.3.5.2 | Unités intérieures cassettes 4 voies
| FXZQ 25 | u
| FXZQ 32 | u
| FXZQ 40 | u
| Façades 600x600 | u
3.3.5.3 | Unités intérieures plafonnier apparent
| FXHQ 32 | u
| FXHQ 63 | u
| FXHQ 100 | u
| Pompes de relevage | u
3.3.6 | Liaisons frigorifiques | Cis
3.3.6.1 | Règles d'installation frigorifique du système | PM
3.3.6.2 | Cheminements intérieurs et extérieurs | Cis
3.3.6.3 | Longueurs des liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques calorifugées | ml
| Ensemble raccords et dérivations | u
3.3.7 | Condensats | Cis
| évacuation de condensats par réseaux PVC | u
3.3.8 | Raccordements électriques | Cis
3.3.8.1 | Alimentation électrique des unités extérieures
| Alimentations électrique des unités extérieures depuis TGBT | ens
| Coupures de proximité et disjoncteur d'armoire | u
3.3.8.2 | Alimentation électrique des unités intérieures
| Coupures de proximité | Cis
| Raccordements électriques des unités intérieures depuis alimentations existantes | ens
| Alimentation électrique des unités intérieures depuis tableau d'étage | ens
3.3.8.3 | Mise à la terre
| Mise à la terre de l'ensemble des circuits | Cis
3.3.8.4 | Bus de communication | Cis
| Bus de liaisons et alimentation électriques des unités intérieures | ml
3.3.9 | Régulation
| Commandes filaires MADOKA blanches | u
3.3.10 | Mise en service
3.3.10.1 | Opérations avant la mise en service
| Tirage au vide | Cis
| Recherche de fuite | Cis
3.3.10.2 | Mise en service | Ens
Contrôle des circuits frigorifiques et électriques
Complément de charge de fluide frigorigène
Mise en route de l'installation
Paramétrages
Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
| Sous-Total Chauffage et rafraîchissement par VRV 2 tubes |  |  |  | 0
3.4 | Electricité
3.4.1 | Généralités | PM
| Alimentation électrique des unités extérieures VRV depuis TGBT | Cis
| Alimentation électrique des unités intérieures VRV depuis attentes des cassettes existantes | Cis
| Alimentation électrique des unités intérieures VRV depuis tableaux d'étages | Cis
3.4.2 | Comptage
| Compteur d'énergie thermique unités extérieures VRV | Cis
3.4.3 | Coupures de proximité
| Coupures de proximité unités extérieures VRV | Cis
3.4.4 | Chemins de câbles et canalisations | Cis
| Sous-Total Electricité |  |  |  | 0
3.5 | Régulation et analyses fonctionnelles
3.5.1 | A. F. pour la production par Pompe à Chaleur Air / Eau réversible | PM
3.6 | GTC
3.6.1 | Descriptif général
| Boitier aveugle Edge DGE601A51 | u
| Configuration de base avec imagerie | u
| Configuration avec imagerie (par UI) | u
| Formation utilisateur DC+ | Ens
| DC+ Contrôle et Surveillance 5 ans | Ens
3.6.2 | Descriptif détaillé par fonctionnalité | PM
| Sous-Total GTC |  |  |  | 0
3.7 | Divers
3.7.1 | Précautions de montage | PM
3.7.2 | Mise en service
| VRV | Cis
| CTA | Cis
3.7.3 | Essais | Cis
3.7.4 | DOE | Ens
3.7.5 | Repérage des installations | Ens
| Sous-Total Divers |  |  |  | 0
3.8 | Option ventilation salle de réunion RDC
3.8.1 | CTA double-flux de la salle de réunion RDC
| CTA double flux à roue libre 1200m3/h | u
| Batterie de post chauffe 4Kw | Cis
| Manutention et remontage sur site | Ens
| Supportage | Ens
| Plots antivibratils | Ens
| Sonde CO2 en ambiance | Ens
| Commande de contrôle | Cis
| Jeux de filtres neufs pour la réception | Ens
| Raccordement électrique depuis TGBT | Ens
| Coupure de proximité et disjoncteur d'armoire | Ens
3.8.2 | Réseaux aérauliques et accessoires
| Manchettes souples de raccordement | Cis
| Pièges à sons | Ens
| Réseau de gaine tôle galvanisée Ø315 | ml
| Calorifuge laine minérale 50mm en local technique | m2
3.8.3 | Accessoires
| Trappes de visites et accessoires réseau | ens
3.8.4 | GTC
| Compteur d'énergie électrique CTA et module WAGO pour raccordement sur GTC | Ens
| Mise en service | ens
| Sous-Total Option ventilation salle de réunion RDC |  |  |  | 0
3.9 | ANNEXE | SO
| Montant HT Travaux en base |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Montant TTC Travaux en base |  |  |  | 0
| Montant HT Travaux en option |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Montant TTC Travaux en option |  |  |  | 0
| Montant HT Global |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Montant TTC Global |  |  |  | 0