## Lot 1
REMISE A NIVEAU DE LA GTB DU RECTORAT ACADEMIQUE DE TOULOUSE NIEL
CDPGF lot 01 GTB
| Entreprise: | Date: 22/05/2025 |  |  | Indice devis:
N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QTE | QTE ENT | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | Installation de chantier, études exécution, reprise analyse fonctionnelle
| Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Relevés sur site | h | 48 |  |  | 0
| Etudes d'exécution | h | 48 |  |  | 0
| Mise à jour analyse fonctionnelle | h | 24 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | h | 16 |  |  | 0
Sous-total HT 1 | [5 empty] | 0
2 | Modification des équipements techniques supervisés
| Sondes T° Hr CTA | ens | 14 |  |  | 0
| Sondes de température d'ambiance | u | 3 |  |  | 0
| Capteur de mesures de tuyauterie | u | 8 |  |  | 0
| Liaisons filaire + supportage (2 paires 9/10 blindé) | ml | 500 |  |  | 0
Sous-total HT 2 | [5 empty] | 0
3 | Prestations sur les automates programmables
Automates Programmables
Fourniture et pose API compris module extension (provision)
| CTA | ens | 5 |  |  | 0
| Groupe électrogène | ens | 1 |  |  | 0
| Régulateur inidviduel VC | ens | 10 |  |  | 0
| Audit automate CTA | h | 32 |  |  | 0
| Audit groupes froids data center | ens | 1 |  |  | 0
| Audit groupes froids tertiaire | ens | 1 |  |  | 0
| Modification de câblage | ml | 200 |  |  | 0
Sous-total HT 3 | [5 empty] | 0
4 | Unité d'exploitation et de supervision
| Dépose des passerelles multi protocole | ens | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose passerelle multiprotocole | u | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de l'application de supervision | ens | 1 |  |  | 0
| Licence logiciel | ens | 1 |  |  | 0
| Modification de l'arborescence générale | h | 8 |  |  | 0
| Modification des vues/reprise des interfaces | h | 105 |  |  | 0
| Intégration des points complémentaire | h | 4 |  |  | 0
| Remise à niveau de l'interface de programmation | h | 8 |  |  | 0
| Dépose module de gestion énergétique "Copercube" | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout module de comptage sur la supervision | h | 16 |  |  | 0
| Paramétrage variables et animation | h | 35 |  |  | 0
Sous-total HT 4 | [5 empty] | 0
5 | Mise en service, assistance à l'utilisation
| Mise en service/test/commissionnement | h | 96 |  |  | 0
| Formation du personnel | h | 16 |  |  | 0
| Suivi Régulation / GTC 1ère année | h | 32 |  |  | 0
Sous-total HT 5 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
1 | Installation de chantier, études exécution, reprise analyse fonctionnelle |  |  |  |  | 0
2 | Modification des équipements techniques supervisés |  |  |  |  | 0
3 | Prestations sur les automates programmables |  |  |  |  | 0
4 | Unité d'exploitation et de supervision |  |  |  |  | 0
5 | Mise en service, assistance à l'utilisation |  |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0