MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État - Ministère chargé des Transports Direction Générale de l'Aviation Civile - Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon

Objet du marché

Travaux de réfection de la toiture du hangar « infrastructures »

| - Références CCTP | - Descriptif des prestations | Unité | Prix unitaire | - Quantité | - Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | Travaux préliminaires | Ft |  |  |  |
| VIII.5 | Plans et études d’exécution | Ft |  |  |  |
| IX | Dépose et préparation : - La dépose soignée des bandeaux périphériques ; - L’inspection du support composé de tôles en acier nervuré de marque Haironville 80S ; - La reprise des fixations absentes - y compris toutes sujétions | m² |  |  |  |
| X.2 | Mise en œuvre de l’isolation - fourniture et mise en œuvre de la couche d’isolant 60 mm suivant les prescriptions du CCTP et du fournisseur - y compris toutes sujétions | m² |  |  |  |
| XI.2 | Mise en œuvre de l’étanchéité : - - revêtement monocouche en bitume élastomère avec armature posé en adhérence - - y compris toutes sujétions | m² |  |  |  |
| XI.3 | Mise en œuvre des relevés d’étanchéité : Aux droits de tous les potelets de la ligne de vie, des acrotères - y compris toutes sujétions | ml |  |  |  |
| XI.4 | Fourniture et mise en œuvre de bandeaux périphériques - en acier laqué, forme en z, permettant d’assurer la protection de l’étanchéité - y compris toutes sujétions | ml ou m² |  |  |  |
| XII | Réception et contrôle : - nettoyage - contrôle sur site - réception - y compris toutes sujétions | Ft |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |