## TRANCHE FERME
BNT - SLMT - Marché à tranches de travaux extinction incendie sur le MA22 et sur l'abri 14
2025- ESID-TLN-0114
TRANCHE FERME - MA 22 - Système d'extinction Automatique
N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Q | PRIX TOTAL
1 | Etudes
| Etudes | ens |  | 1 | 0
| DOE | ens |  | 1 | 0
0
| S/T - 1 - Etudes |  |  |  | 0
0
2 | Système d'extinction |  |  |  | 0
| Centrale d'extinction | ens |  | 1 | 0
| Détecteur optique (yc socle) | ens |  | 3 | 0
| Détecteur de fumée multicapteur et thermique (yc socle) | ens |  | 3 | 0
| Indicateur d'action | ens |  | 2 | 0
| Commande manuelle d'extinction | ens |  | 1 | 0
| Etiquette porte Argo55 | ens |  | 1 | 0
| Accessoire pour système d'extinction - Pancarte lumineuse | ens |  | 3 | 0
| Accessoire pour système d’extinction du type FACE AVANT « entrée interdite » pour PANCARTES LUMINUEUSE & SONORE OU LUMINUEUSE | ens |  | 1 | 0
| Accessoire pour système d’extinction du type FACE AVANT « évacuation » pour PANCARTES LUMINUEUSE & SONORE OU LUMINUEUSE | ens |  | 2 | 0
| Diffuseur sonore non autonome cerifié NF-SSI selon la norme EN54-3 type DS ROLP AB SOCLE BAS Alimentation : 18-60V Puissance acoustique : classe A ou B configurable par switch. | ens |  | 1 | 0
| Dispositif de passage en mode manuel / manuel&automatique pour système d’extinction. Couleur jaune. Equipé d’une serrure à clé | ens |  | 1 | 0
| EVENT DE SURPRESSION 0.15m² | ens |  | 1 | 0
| Essai FAN TEST | ens |  | 1 | 0
| Ens CERTIFICAT DESTRUC RESERVOIR | ens |  | 1 | 0
| Ens DESTRUCTION RESERVOIR | ens |  | 1 | 0
| TRANSPORT ADR | ens |  | 1 | 0
| PRESTATION INSTALLATION + TUYAUTERIE | ens |  | 1 | 0
0
| RESERVOIR EQUIPE 80 IG55 | ens |  | 4 | 0
| Equipement pour système d’extinction automatique du type MODULE DAOV ELECTRIQUE V3 Pour commande électrique de vanne | ens |  | 4 | 0
| KIT TUBE IG55 RES.80L 2 BUSES | ens |  | 4 | 0
| Kit équipement modulaire pour réservoir 80L gamme ARGO55+ comprenant : un ensemble de fixation, le manocontact,le déclencheur électrique,le flexible de décharge court, le régulateur de pression, l'étqiuette pour réservoir et le manchon FF | ens |  | 4 | 0
| Diffuseur DN 25 | ens |  | 4 | 0
| Diffuseur DN 15 | ens |  | 4 | 0
| Silencieux + plaque support DN 25 | ens |  | 4 | 0
| Silencieux + plaque support DN 15 | ens |  | 4 | 0
0
| S/T - 2 - Système d'extinction |  |  |  | 0
0
0
3 | Travaux SSI |  |  |  | 0
| SSI A avec EA type 1 | ens |  | 1 | 0
| Module déporté | ens |  | 2 | 0
| Détecteur automatique optique de fumée | ens |  | 22 | 0
| Déclencheur manuel | ens |  | 2 | 0
| Diffuseur Alarme Générale | ens |  | 5 | 0
| Diffuseur Alarme Générale par flash | ens |  | 10 | 0
| Asservissement portes CF | ens |  | 2 | 0
| Asservissement désenfumage | ens |  | 6 | 0
| Câblage complet - BUS Détection | ens |  | 1 | 0
| Câblage complet - BUS Asservissement | ens |  | 1 | 0
| Mise en service et essais | ens |  | 1 | 0
0
| S/T - 3 |  |  |  | 0
0
0
4 | Travaux Annexes |  |  |  | 0
| Remplacement de la porte d'accès | ens |  | 1 | 0
| Remplacement des portes de compartimentage | ens |  | 2 | 0
| Asservissement des ouvrants de désenfumage au SSI | ens |  | 1 | 0
0
| S/T - 4 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | Etudes |  |  |  | 0
2 | Système d'extinction |  |  |  | 0
3 | Travaux SSI |  |  |  | 0
4 | Travaux Annexes |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  | HT |  | 0
|  |  | TVA |  | 0
| TOTAL TTC |  | TTC |  | 0

## TRANCHE OPTIONELLE
TRANCHE OPTIONELLE - Abri 14 Système d'extinction Automatique
N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | Q | PRIX TOTAL
1 | Etudes
| Etudes | ens |  | 1 | 0
| DOE | ens |  | 1 | 0
0
| S/T - 1 - Etudes |  |  |  | 0
0
2 | Système d'extinction |  |  |  | 0
| Centrale d'extinction | ens |  | 1 | 0
| Détecteur optique (yc socle) | ens |  | 3 | 0
| Détecteur de fumée multicapteur et thermique (yc socle) | ens |  | 3 | 0
| Indicateur d'action | ens |  | 2 | 0
| Commande manuelle d'extinction | ens |  | 1 | 0
| Etiquette porte Argo55 | ens |  | 1 | 0
| Accessoire pour système d'extinction - Pancarte lumineuse | ens |  | 3 | 0
| Accessoire pour système d’extinction du type FACE AVANT « entrée interdite » pour PANCARTES LUMINUEUSE & SONORE OU LUMINUEUSE | ens |  | 1 | 0
| Accessoire pour système d’extinction du type FACE AVANT « évacuation » pour PANCARTES LUMINUEUSE & SONORE OU LUMINUEUSE | ens |  | 2 | 0
| Diffuseur sonore non autonome cerifié NF-SSI selon la norme EN54-3 type DS ROLP AB SOCLE BAS Alimentation : 18-60V Puissance acoustique : classe A ou B configurable par switch. | ens |  | 1 | 0
| Dispositif de passage en mode manuel / manuel&automatique pour système d’extinction. Couleur jaune. Equipé d’une serrure à clé | ens |  | 1 | 0
| EVENT DE SURPRESSION 0.15m² | ens |  | 1 | 0
| Essai FAN TEST | ens |  | 1 | 0
| Ens CERTIFICAT DESTRUC RESERVOIR | ens |  | 1 | 0
| Ens DESTRUCTION RESERVOIR | ens |  | 1 | 0
| TRANSPORT ADR | ens |  | 1 | 0
| PRESTATION INSTALLATION + TUYAUTERIE | ens |  | 1 | 0
0
| RESERVOIR EQUIPE 80 IG55 | ens |  | 4 | 0
| Equipement pour système d’extinction automatique du type MODULE DAOV ELECTRIQUE V3 Pour commande électrique de vanne | ens |  | 4 | 0
| KIT TUBE IG55 RES.80L 2 BUSES | ens |  | 4 | 0
| Kit équipement modulaire pour réservoir 80L gamme ARGO55+ comprenant : un ensemble de fixation, le manocontact,le déclencheur électrique,le flexible de décharge court, le régulateur de pression, l'étqiuette pour réservoir et le manchon FF | ens |  | 4 | 0
| Diffuseur DN 25 | ens |  | 4 | 0
| Diffuseur DN 15 | ens |  | 4 | 0
| Silencieux + plaque support DN 25 | ens |  | 4 | 0
| Silencieux + plaque support DN 15 | ens |  | 4 | 0
0
| S/T - 2 - Système d'extinction |  |  |  | 0
0
3 | Travaux Annexes |  |  |  | 0
| Remplacement de la porte du local | ens |  | 1 | 0
| Event de surpression | ens |  | 1 | 0
| Traitement de l'étanchéité du local | ens |  | 1 | 0
| Clapet coupe-feu sur gaine de ventilation | ens |  | 1 | 0
0
| S/T - 3 |  |  |  | 0
0
0
| RECAPITULATIF |  |  |  | 0
0
| TOTAL HT |  | HT |  | #VALUE!
0
|  |  | TVA |  | #VALUE!
0
| TOTAL TTC |  | TTC |  | #VALUE!