## Chaudière
Libellé de l'USID | Libellé de l'Antenne | N°G2D IMMEUBLE - Libellé de l'IMMEUBLE | N°G2D COMPOSANT - Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL - Libellé LOCAL | Libellé | Marque | Référence constructeur | Numéro de série constructeur | Puissance thermique nominale en kW | Type de chaudière à combustion | Fluide caloporteur | Gaz Naturel | Gaz Naturel Liquéfié (Méthane) | Gaz de Pétrole Liquéfié (Butane, Propane) | Fioul Domestique (FOD) | Fioul lourd | Charbon, lignite | Biomasse (bois et autres) | Biogaz | Date de mise en service
exemple : U. Angers | exemple : A. Angers | exemple : 490007002E - CASERNE ESPAGNE | exemple : 0029 - TRANSFORMATEUR | exemple : ETAGE 1 | exemple : 003 - LOCAL TRANSFO |  |  |  |  | kW |  |  | Choix multiple Mettre un X dans la ou les colonnes concernées | [7 empty] | JJ/MM/AAAA
U. Carcassonne | A. Carcassonne | 110069002E - QUARTIER LAPERRINE CARCASSONNE | 010 - BCC | NIVEAU -1 | S02 - CHAUFFERIE | Chaudière à gaz | HEATMASTER | 35TC | 21/A188367 | 110 |  | Eau chaude | x
U. Carcassonne | A. Carcassonne | 110069002E - QUARTIER LAPERRINE CARCASSONNE | 010 - BCC | NIVEAU -1 | S02 - CHAUFFERIE | Chaudière à gaz | HEATMASTER | 35TC | 21/A188364 | 110 |  | Eau chaude | x

## Clim
Libellé de l'USID | Libellé de l'Antenne | N°G2D IMMEUBLE - Libellé de l'IMMEUBLE | N°G2D COMPOSANT - Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL - Libellé LOCAL | Libellé | Marque | Référence constructeur | Numéro de série constructeur | Puissance thermique nominale en kW | Type de chaudière à combustion | Fluide caloporteur | Gaz Naturel | Gaz Naturel Liquéfié (Méthane) | Gaz de Pétrole Liquéfié (Butane, Propane) | Fioul Domestique (FOD) | Fioul lourd | Charbon, lignite | Biomasse (bois et autres) | Biogaz | Date de mise en service
exemple : U. Angers | exemple : A. Angers | exemple : 490007002E - CASERNE ESPAGNE | exemple : 0029 - TRANSFORMATEUR | exemple : ETAGE 1 | exemple : 003 - LOCAL TRANSFO |  |  |  |  | kW |  |  | Choix multiple Mettre un X dans la ou les colonnes concernées | [7 empty] | JJ/MM/AAAA
U. Carcassonne | A. Castelnaudary | ………..E - Quartier DANJOU | 026 - Château de Cheminère | ETAGE 0 | EXTERIEUR | Simple split

## VMC chambres
Libellé de l'USID | Libellé de l'Antenne | N°G2D IMMEUBLE - Libellé de l'IMMEUBLE | N°G2D COMPOSANT - Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL - Libellé LOCAL | Libellé | Marque | Référence constructeur | Numéro de série constructeur | Puissance thermique nominale en kW | Type de chaudière à combustion | Fluide caloporteur | Gaz Naturel | Gaz Naturel Liquéfié (Méthane) | Gaz de Pétrole Liquéfié (Butane, Propane) | Fioul Domestique (FOD) | Fioul lourd | Charbon, lignite | Biomasse (bois et autres) | Biogaz | Date de mise en service
exemple : U. Angers | exemple : A. Angers | exemple : 490007002E - CASERNE ESPAGNE | exemple : 0029 - TRANSFORMATEUR | exemple : ETAGE 1 | exemple : 003 - LOCAL TRANSFO |  |  |  |  | kW |  |  | Choix multiple Mettre un X dans la ou les colonnes concernées | [7 empty] | JJ/MM/AAAA
U. Carcassonne | A. Carcassonne | 110069002E - QUARTIER LAPERRINE CARCASSONNE | 010 - BCC | COMBLES | COMBLES | VMC | ALDES | EASYVEC C4 4000 ARRGT 2IP 3K |  | 3
U. Carcassonne | A. Carcassonne | 110069002E - QUARTIER LAPERRINE CARCASSONNE | 010 - BCC | COMBLES | COMBLES | VMC | ALDES | EASYVEC C4 1500 std |  | 2

## VMC bureaux
Libellé de l'USID | Libellé de l'Antenne | N°G2D IMMEUBLE - Libellé de l'IMMEUBLE | N°G2D COMPOSANT - Libellé COMPOSANT | ETAGE X | N°G2D LOCAL - Libellé LOCAL | Libellé | Marque | Référence constructeur | Numéro de série constructeur | Puissance thermique nominale en kW | Type de chaudière à combustion | Fluide caloporteur | Gaz Naturel | Gaz Naturel Liquéfié (Méthane) | Gaz de Pétrole Liquéfié (Butane, Propane) | Fioul Domestique (FOD) | Fioul lourd | Charbon, lignite | Biomasse (bois et autres) | Biogaz | Date de mise en service
exemple : U. Angers | exemple : A. Angers | exemple : 490007002E - CASERNE ESPAGNE | exemple : 0029 - TRANSFORMATEUR | exemple : ETAGE 1 | exemple : 003 - LOCAL TRANSFO |  |  |  |  | kW |  |  | Choix multiple Mettre un X dans la ou les colonnes concernées | [7 empty] | JJ/MM/AAAA
U. Carcassonne | A. Carcassonne | 110069002E - QUARTIER LAPERRINE CARCASSONNE | 010 - BCC | COMBLES | COMBLES | VMC | ALDES | EASYVEC Compact 300 VAR cfg |  | 1.75