|  | MARCHE N° 2025AC01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES- ACTE D’ENGAGEMENT INDICATIONS LE CANDIDAT COMPLETE LA PARTIE EN JAUNE Marché passé en appel d’offres ouvert en application du code de la commande publique (ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret du n°2018-1075 du 3 décembre 2018) |
| --- | --- |

MarcHe PORTANT SUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON, L’INSTALLATION, LA MISE EN ORDRE DE MARCHE, LA GARANTIE, LA FORMATION A L’UTILISATION ET LA FORMATION AUX OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DE PREMIER NIVEAU D’UN ANALYSEUR THERMOGRAVIMETRIQUE DE TYPE ATG/DSC COUPLE A UN SPECTROMETRE DE MASSE

LE CANDIDAT REMPLIT LES CHAMPS SURLIGNES EN JAUNE DANS LE PRESENT DOCUMENT, LE SIGNE (PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LA PERSONNE MORALE) ET LE TRANSMET DANS SA REPONSE A LA CONSULTATION, ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES DANS LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION.

Les autres zones (non jaunes) demeurent intangibles en phase initiale (avant négociation)

Le présent marché est conclu entre :

L’Université Bourgogne Europe :

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

Sis Maison de l’université

BP27877

21078 Dijon cedex

Représentée par son président

Nom et coordonnées du conducteur de projet :

BOUYER Frédéric

Laboratoire ICB

UMR 6303 CNRS-UBE

Equipe ASP, département Interfaces,

21078 Dijon Cedex

Nom du ou de la gestionnaire financière chargée d’établir les commandes :

ISSAC Sessen

Laboratoire ICB

UMR 6303 CNRS-UBE

21078 Dijon Cedex

Néanmoins, la personne physique habilitée à représenter l’université pour les besoins de l’exécution du marché au sens de l’article 3.3 du CCAG FCS est le Président de l’université ou son représentant habilité, désigné lors de la notification du marché.

Et

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Représenté par ………………………., ci-après désigné le titulaire

Comptable Assignataire : L’agent comptable de l’université

- Nature du marché :

Fourniture Equipement

Fourniture Consommables

Prestations de services

- Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation (vérification des calibrages des objectifs), la mise en ordre de marche, la garantie, la formation à l’utilisation et la formation aux opérations de maintenance préventive et curative de premier niveau d’un analyseur thermogravimétrique de type ATG/DSC couplé à un spectromètre de masse

Code CPV :

38430000-8 Appareils de détection et d’analyse

38311000-8 Balances électroniques et accessoires

38433100-0 Spectromètre de masse

Les performances minimales des équipements sont définies dans le cahier des charges techniques ci-après.

Allotissement

Le marché n’est pas alloti.

Caractéristiques techniques et/ou fonctionnalités attendues :

Pour l’analyseur thermogravimétrique :

- le candidat détaillera la méthode utilisée pour mesurer la masse de l’échantillon.

- analyseur permettant la mesure simultanée de la masse et du flux de chaleur avec le même capteur. Possibilité de quantifier le flux de chaleur (Joule/g ou Joule/mole) avec un capteur double position (échantillon/référence) pour une mesure du flux de chaleur reproductible. Possibilité de mesure de Cp en simultané du suivi de la masse avec le même capteur que pour la mesure du flux de chaleur.

- la température du four doit atteindre au minimum 1000 °C en conditions de travail. Le four doit avoir un volume le plus réduit possible : ce volume doit être précisé par le candidat,

- le candidat doit préciser le débit de gaz maximal utilisable qui garantit d’éviter l’encrassement du four.

- le candidat doit préciser si la dérive de perte de masse se fait automatiquement sans avoir à réaliser une correction de ligne de base.

- le candidat doit préciser la sensibilité ainsi que la résolution de l’appareil.

- l’analyseur thermogravimétrique devra disposer d’un système de montée en température modulable en fonction de la perte de masse.

- pour la partie DSC, la possibilité de faire de la DSC modulée doit être précisée. Si tel est le cas, la DSC modulée doit être prise en compte dans l’offre de base.

- les procédures de vérification et des étalonnages en masse, température et flux de chaleur doivent être les plus simples possibles, avec une maintenance réduite au minimum. Détailler votre réponse.

- le candidat précisera si le système ATG/DSC permet par défaut ou peut permettre de réaliser des mesures de variation de masse sous atmosphères corrosives ou toxiques (NH3 ou CO) à des teneurs < ou = à 1 %.

- les creusets doivent avoir un volume minimum de 50 L afin de conduire des mesures sur des faibles quantités de matière (< 1 mg jusqu’à 10 mg). 15 creusets en platine et 15 creusets en alumine devront être inclus dans l’offre de base, à minima. Des creusets dans d’autres matériaux (diamant, etc…) peuvent être rajoutés dans l’offre de base.

- possibilité de couplage ultérieur de la balance à un générateur d’humidité sans modification du système ou du four.

- le candidat montrera la capacité de l’appareil à quantifier des pertes de masse importantes (> 50 %) et extrêmement faibles (< 1 %) sur le même échantillon sur toute la portée de la balance.

- vitesse de chauffe et de refroidissement rapide : le candidat précisera la vitesse maximale de chauffe entre 20°C et 1000°C ainsi que la vitesse de refroidissement maximale entre ces mêmes températures.

- le fournisseur précisera la méthode utilisée pour refroidir le four le plus rapidement possible,

- si l’appareil nécessite un cryostat pour refroidir rapidement, le candidat l’intègrera dans son offre,

- le fournisseur précisera la méthode utilisée pour thermostater la balance. Tout accessoire qui serait nécessaire doit être inclus dans l’offre par défaut,

- l’appareil devra être équipé d’un passeur d’échantillons. Préciser le nombre d’échantillons pouvant être installés sur ce passeur,

- indiquer si les échantillons sur le passeur sont protégés de l’atmosphère ambiante pendant leur stockage et quelle est la nature de cette protection,

- le logiciel de pilotage et d’acquisition doit pouvoir être installé sur d’autres postes que celui de travail. Les mises à jour doivent être gratuites,

- les données du logiciel devront être facilement exportable sur un format standard (*.xls, *.csv, …).

- le candidat devra préciser les conditions d’installation et de formation de l’analyseur thermogravimétrique et le nombre de personnes pouvant avoir accès à cette formation sur site. Le candidat précisera notamment la langue dans laquelle l’installation et les formations seront réalisées,

- le candidat devra prévoir une formation complémentaire à t0 (installation de l’appareil) + 6 mois pour deux personnes minima.

- fourniture d’un contrôleur de débit de gaz, avec un contrôle précis des entrées de gaz par débitmètres massiques.

- le candidat précisera le nombre d’arrivées de gaz,

- fourniture d’un ordinateur de contrôle de l’analyseur (PC complet avec écran plat, souris, clavier…).

Il sera apprécié que :

- l’appareillage soit facile à installer, à entretenir, à déplacer,

- que le candidat précise le temps pour répondre à une panne déclarée (par téléphone ou mail)

- que le candidat précise le temps d’intervention maximum pour se déplacer sur site (au laboratoire ICB) afin de résoudre un problème sur l’appareil.

- le candidat pourra donner d’autres précisions pour apprécier son service après-vente et sa capacité à intervenir sur site pour régler une panne.

- le candidat précisera le délai de livraison minimum une fois la commande passée.

Pour le spectromètre de masse :

- la technologie du spectromètre de masse devra être précisée (quadripôle, etc...),

- les caractéristiques du spectromètre de masse devront être précisées : limite de sensibilité, résolution,

- le spectromètre de masse devra pouvoir être connecté à l’analyseur thermogravimétrique. Le mode de connexion devra être précisé.

- le spectromètre de masse devra pouvoir détecter des masses de 1 à 300 u minimum.

- le pilotage du spectromètre de masse devra pouvoir se faire depuis le logiciel de l’analyseur thermogravimétrique.

- les données du spectromètre de masse devront pouvoir être intégrées à l’analyseur thermogravimétrique pour combiner sur un même graphe les données thermiques et les données du spectromètre de masse.

- Le logiciel de pilotage doit être sans abonnement (licence définitive à l’installation). Logiciel d'exploitation gratuit avec la possibilité de l’installer sur 5 machines au minimum. Les mises à jour doivent être gratuites.

Il sera apprécié que :

- l’appareillage soit facile à installer, à entretenir, à déplacer,

- que le candidat précise le temps pour répondre à une panne déclarée (par téléphone ou mail)

- que le candidat précise le temps d’intervention maximum pour se déplacer sur site (au laboratoire ICB) afin de résoudre un problème sur l’appareil.

- le candidat pourra donner d’autres précisions pour apprécier son service après-vente et sa capacité à intervenir sur site pour régler une panne.

- le candidat devra préciser les conditions d’installation et de formation de l’analyseur thermogravimétrique et le nombre de personnes pouvant avoir accès à cette formation sur place. Le candidat précisera notamment la langue dans laquelle l’installation et les formations seront réalisées,

- le candidat devra prévoir une formation complémentaire à t0 (installation de l’appareil) + 6 mois pour deux personnes minima.

- Fournir la liste et le prix des consommables et des pièces détachées ou pièces d’usure à prévoir et leur périodicité de remplacement. Préciser si les procédures de remplacement sont réalisables par les utilisateurs ou uniquement par le fournisseur.

Les précisions demandées au candidat devront être apportées dans l’annexe intitulée « Annexe cadre de réponse technique- Marché 2025AC01 », jointe au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Mise à disposition d’échantillons à des fins de test

Dans le cadre de la présente procédure de consultation, le pouvoir adjudicateur met à disposition des candidats des échantillons de substances de référence, à des fins exclusives de réalisation de tests sur les équipements proposés par le candidat (analyseur thermogravimétrique couplé au spectromètre de masse).

Les résultats de ces tests doivent obligatoirement être intégrés à l’offre.

- Objet de la mise à disposition :

Les échantillons fournis ont pour finalité de permettre aux candidats de démontrer, par des essais réalisés sous leur responsabilité, la compatibilité, les performances ainsi que la conformité aux exigences techniques définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Ces tests comprendront au minimum 3 analyses sur 3 échantillons différents.

- Modalités de mise à disposition :

Les candidats devront formuler une demande écrite auprès du pouvoir adjudicateur qui devra parvenir par tout moyen permettant d’attester de la date de réception avant le 16 juillet 2025 12h00 à l’adresse suivante :

Université Bourgogne Europe - marché 2025AC01

Service des achats – Maison de l’Université

BP 27877- 21078 Dijon cedex

par mail service.achats@u-bourgogne.fr

ou

par voie électronique via le profil acheteur (Plate-Forme des Achats de l’Etat : https://www.marches-publics.gouv.fr/) sur lequel l’annonce a été publiée

Les demandes reçues après cette date ne seront pas traitées

- Modalités d’envoi :

Le pouvoir adjudicateur procédera à l’envoi des échantillons à l’adresse indiquée par le candidat dans sa demande, au plus tard le 24 juillet 2025.

Les frais d’expédition sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur. Aucun retrait sur site n’est autorisé.

- Réalisation des essais :

Les résultats des essais devront être formalisés dans un rapport technique de test, dûment signé par le représentant du candidat, et annexé à l’offre remise dans le cadre de la consultation, au plus tard le 19 septembre 2025 à 12h00, date limite de remise des plis.

Ces mesures devront inclure des analyses de pertes de masse sous atmosphère d’air (synthétique ou non) couplées à des mesures de flux de chaleur et des mesures de spectrométrie de masse entre 1 et 300 u.

En cas d’absence de rapport ou de non-conformité des résultats, l’offre pourra être déclarée irrégulière et rejetée conformément à l’article R.2152-1 du Code de la commande publique.

Pour toute précision technique, vous pouvez contacter :

Dr Frédéric Bouyer

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB)

Equipe ASP – Département Interfaces

UMR 6303 C.N.R.S. - Université de Bourgogne Europe (UBE)

9 avenue Alain Savary

B.P. 47870

FR-21078 DIJON CEDEX

email : frederic.bouyer@ube.fr

Accessoires

- Fourniture d’un cryostat pour thermostater la balance et permettre un refroidissement rapide du four si nécessaire.

- Fourniture d’un ou deux ordinateurs pour contrôler l’analyseur thermogravimétrique et le spectromètre de masse, avec une préférence pour un seul ordinateur pour piloter les deux appareils (PC complet avec écran + souris + clavier)

– Fourniture d’au moins deux étalons pour étalonner la température et l’enthalpie de fusion. Le candidat pourra proposer d’autres étalons si nécessaire dans l’offre de base.

- le candidat détaillera la liste de l’ensemble des autres accessoires fournis dans l’offre de base

Prestation supplémentaires obligatoires (prestations qu’il est demandé au candidat de chiffrer obligatoirement ; qui seront obligatoirement analysées mais qui seront ou non commandées)

Néant

Prestation supplémentaires éventuelles (prestations qu’il est demandé au candidat de chiffrer sans que cela soit obligatoire qui ne seront pas analysées et qui pourront ou non être commandées)

PSE n°1 : Fourniture d’un contrôleur de débit de gaz, avec un contrôle précis des entrées de gaz par débitmètres massiques. Un mélange d’au minimum deux gaz de réaction doit être possible.

PSE n°2 : Si le candidat a précisé que le système ATG/DSC permet de réaliser des mesures de variation de masse sous atmosphères corrosives ou toxiques (NH3 ou CO) à des teneurs < ou = à 1 %, indiquer le prix de l’accessoire s’il n’est pas inclus par défaut.

PSE n°3 : Accessoire permettant la réalisation des mesures de variation de masse sous atmosphères corrosives ou toxiques

PSE n°4 : Système anti-vibration pour l’ATG-DSC (patins, plateau…).

PSE n°5 : nacelles dans différents matériaux (alumine, platine etc..) et de différents volumes (volumes à préciser)

PSE n°6 : les différents consommables et pièces d’usure

Particularités des lieux d’installation (étages ou non, dimension des accès si matériel volumineux, horaires d’ouverture particuliers, pré requis liés à l’hygiène et/ou la sécurité …etc :

Installation au sous-sol du bâtiment Mirande. Accès aisé sans ascenseur.

Documentation demandée à l’appui de l’offre

Tous les systèmes seront livrés avec une documentation d’utilisation et d’entretien en Anglais et/ou en Français.

Elle devra faire apparaitre les caractéristiques techniques détaillées de l'appareil ainsi que le prix des principaux accessoires et consommables

Formation :

Le titulaire s’engage à assurer une formation par un technicien compétent auprès du personnel habilité du laboratoire. Cette formation aura lieu après la mise en service. Cette formation comprendra à minima la mise en route, l’entretien, et le maniement du système.

- Une formation de prise en main devra être dispensée lors de l’installation. - Une formation ultérieure est demandée pour perfectionnement à t0 (date d’installation) + 6 mois pour deux personnes à minima: préciser la durée de la formation et le support proposé (fiches techniques, webinaires…). Préciser le contenu de la formation.

Ces formations devront être incluses dans l’offre du candidat

- Durée du marché

Il est conclu pour la période allant de sa date de notification au prestataire jusqu'à l’expiration de la durée de garantie ou de la maintenance.

En tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l’ensemble de la prestation (hors garantie) est celui indiqué par le titulaire dans son offre.

- Montant et forme du marché

Marché passé en procédure d’appel d’offres ouvert en application du Code de la commande publique (ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret du n°2018-1075 du 3 décembre 2018).

- Documents contractuels

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS, le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent AE- cahier des clauses particulières et son annexe (« Annexe cadre de réponse technique- Marché 2025AC01 »), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de l'université fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (Journal Officiel de la République Française n°0078 du 1er avril 2021), désigné « CCAG FCS » dans le présent CCP ;

- L’offre technique et tarifaire du titulaire ainsi que les résultats des tests ;

- Les éventuels avenants et actes de sous-traitance.

Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations contractuelles des parties.

Sauf approbation expresse du représentant légal de l’université ou de son délégataire, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, sur les factures, des conditions figurant dans les documents commerciaux…

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

En cas de contradiction entre une/plusieurs clause(s) contenue(s) dans d'éventuelles conditions générales de vente remises par le titulaire dans son offre et les clauses établies par l'UBE, ces dernières prévalent.

- Exécution des prestations

  - Délai maximum sur lequel le titulaire s’engage pour la réalisation de l’ensemble de la prestation (y compris la formation)

L’ensemble des prestations (livraison, installation et formation) doit être réalisé dans le délai maximum indiqué à l’article 18 du présent CCP.

Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les pénalités prévues à l'article 16 du présent CCP peuvent être imputées au titulaire par l’université.

  - Lieu de livraison et d’installation

Université Bourgogne Europe

Dr. Frédéric BOUYER

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne

UMR CNRS 6303

UFR Sciences et Techniques

9 avenue Alain Savary –

BP 47870

21078 DIJON Cedex - FRANCE

  - Conditions de livraison

Avant de procéder aux livraisons, le titulaire se met en relation avec le conducteur du projet pour l’université désigné lors de la notification du marché, afin notamment de convenir avec lui d’une date et d’une heure de livraison et d’installation.

Les livraisons sont effectuées, sans supplément de prix, à l’intérieur des locaux.

Le matériel livré est déposé à l’emplacement indiqué par les personnels de l’université en service.

Aucun colis ne doit être laissé à l’extérieur de l’établissement.

Dans un souci de développement durable, le titulaire s’engage à réduire au maximum les emballages, ces derniers devant être suffisants pour transporter et protéger les équipements.

Cette démarche conduit le titulaire à supprimer tout emballage surdimensionné ou inutile.

Les opérations de livraison réalisées par le titulaire incluent :

- Le transport jusqu'au lieu d'implantation, (décharge du matériel compris),

- La fourniture de l'ensemble des matériels de manutention,

- La protection des espaces traversés (murs, sols, portes, etc.),

- L'enlèvement des emballages et déchets et leur élimination dans le respect de la règlementation en vigueur,

- Le nettoyage des zones traversées pour ôter toutes traces de passage.

Par dérogation aux dispositions à l’article 21 du CCAG FCS, le bon de livraison doit également faire apparaître :

- Le destinataire ;

- le n° du bon de commande ;

  - L'adresse de livraison ;

  - Les quantités livrées.

L’emballage et l’étiquetage doivent assurer une information et une protection efficaces, tant du point de vue de la conservation que du point de vue de la manutention, jusqu’à destination finale.

Ils doivent être conformes à tous règlements et normes.

Les dégâts occasionnés par un emballage défectueux, mal adapté ou insuffisant, sont à la charge du titulaire.

- Opérations de vérification et d’admission

Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG FCS, l’université n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

Néanmoins, le titulaire peut contacter l’université pour avoir connaissance de ces dates et heures pour pouvoir assister aux opérations de vérification.

Pour ce faire, il s’adresse au conducteur du projet pour l’université.

Le titulaire est chargé après la livraison de :

- mettre la machine en ordre de marche pour permettre la vérification d’aptitude

Par dérogation à l’article 28 du CCAG FCS, l’université se réserve la possibilité de procéder à des opérations de vérification pendant un délai de 30 jours à compter de la livraison et de la mise en ordre de marche.

Ces tests ont pour but de vérifier que l’équipement répond aux spécifications sur le quel le titulaire s’est engagé dans son offre, dans des conditions courantes d’utilisation.

Ils permettront la délivrance d’un PV attestant du service régulier final et le paiement intégral des sommes restant dues.

Par accord des parties, mentionnées dans le marché les vérifications peuvent être faites conjointement.

- Exécutions complémentaires

  - Modification du marché

Le marché pourra être modifié conformément aux dispositions des articles R. 2194.1 à R. 2194.9 du Code de la commande publique.

  - Réalisation de prestations similaires

Des marchés de prestations similaires pourront être conclus conformément aux dispositions de l’article R. 2122-7, sous réserve du respect de la règlementation en la matière.

- Garantie

A compter de la date d’admission, l’équipement doit être garanti gratuitement contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée minimale de 2 années avec deux visites de maintenance préventive pour l’ATG, et d’une année pour l’équipement accessoire (spectromètre de masse).

A défaut de proposer une garantie plus longue que la garantie légale pour cet appareil, le candidat doit assurer la maintenance du matériel pendant une durée minimale de 3 années. Le candidat précisera les conditions de garantie ou de maintenance proposées (déplacements des intervenants techniques etc…).

Cette garantie ou maintenance couvre au minimum le démontage, le remplacement et le remontage des parties de l’équipement qui seraient à l'usage reconnues défectueuses quelle que soient le nombre d’interventions nécessaires à faire sur site.

Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Ces opérations peuvent être effectuées sur le lieu d'utilisation de la prestation ou dans les établissements du prestataire.

Le prestataire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de l’université ou de la force majeure

A défaut de précision apportée par le titulaire à l’article 18 présent CCP, les délais d’intervention après signalement d’une panne par l’université sont déterminés au cas par cas, en fonction de la défectuosité constatée, par décision du président de l’université ou de son délégataire, après consultation du titulaire.

Le non-respect de ces délais peut être sanctionné, sans mise en demeure préalable, par des pénalités d’un montant forfaitaire de 50 euros par jours de retard.

Le prestataire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais d’intervention définis ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le prestataire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

Le candidat sera le seul interlocuteur de l’UBE en cas de dysfonctionnement sur les deux appareils (ATG/DSC et spectromètre de masse).

Le candidat précisera dans son offre les champs couverts par la garantie.

- Prix

Le marché est traité au prix global et forfaitaire ferme mentionné à l’article 18 du présent CCP.

- Avance et acompte

  - Avance

Une avance sera versée au titulaire sur sa demande, formulée à l’article 18 du présent CCP. Cette avance ne pourra excéder 30 % du montant initial TTC du marché ou de la tranche affermie. L’avance pourra être portée à 60% en cas de constitution de garantie à première demande.

Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes dues au titulaire lorsque la valeur des prestations exécutées aura atteint 65% du marché ou de la tranche affermie.

  - Acomptes

Un acompte pourra être versé sur demande du titulaire mentionné à l’article 18 ;

L’acompte sera versé à condition qu’il y ait eu commencement d’exécution ; son montant ne pourra excéder la valeur des prestations auquel il se rapporte.

Le solde est versé après notification de l’admission (PV de service régulier) par l’université à l’issue de la période de vérification.

- Commande

Suite à l’engagement juridique, la notification du marché, le titulaire recevra l’engagement financier de l’université par bon de commande. La commande ne peut être validée qu’a réception du bon de commande de l’université (format : 45……).

- Facturation

Le titulaire est invité à utiliser le portail Chorus Pro pour le dépôt des factures dématérialisées. Sur le portail, il lui ait demandé de joindre sa propre facture en page 2.

ATTENTION : Outre les mentions légales obligatoires les factures devront comporter le N° du marché (format UB :…..) et le N° d’engagement financier (format : 45……) transmis par la composante émettrice de la commande.

Outre les mentions légales les factures http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006294509&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20080415&fastPos=2&fastReqId=1650309375&oldAction=rechCodeArticle devront comporter OBLIGATOIREMENT LE N° DU MARCHE ET LE N°BON DE COMMANDE ETABLI PAR L’UNIVERSITE

- Mode de règlement

Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours maximum, dans les conditions fixées par l’article R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique.

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes : l’euro.

En cas de dépassement du délai de paiement, l'université s’engage à verser au titulaire des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros.

Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Pour les titulaires non établis en France, le règlement s’effectue par virement à l’étranger, sauf lorsque le titulaire dispose d’un compte courant ouvert dans un établissement bancaire implanté sur le territoire français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

- Droit, langue

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Instance chargée des procédures de recours > Tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 Dijon – tél. 03 80 73 91 00 – télécopie : 03 80 73 39 89.

Organe chargé des procédures de médiations > CCIRA-DRASS - immeuble Le Saxe - 119 avenue maréchal de Saxe - 69427 Lyon cedex 3.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours > Greffe du tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 Dijon – tél. 03 80 73 91 00 – télécopie : 03 80 73 39 89.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

- Pénalités

Dispositions communes :

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS les pénalités seront dues y compris lorsqu’elles sont inférieures à 1000 € HT

Néanmoins, en tout état de cause, le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 60% du prix du marché, tel que fixé à l’article 18 du présent document.

  - Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14 du CCAG « fournitures courantes et services », si le délai maximum de réalisation des prestations sur lequel le titulaire s’est engagé à l’article 18 du présent document est dépassé, l’université se réserve la possibilité de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = V x R, dans laquelle :

500

P = le montant de la pénalité ;

V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R= le nombre de jours calendaires de retard.

  - Pénalités pour non-respect du code du travail :

Des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

  - Autres pénalités :

Pour tous les autres manquements aux obligations contractuelles le titulaire encourt une pénalité égale à 100€ par jour de retard dans la résolution du manquement.

- Résiliations

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG FCS s’appliquent.

- Engagement

PARTIE C A COMPLETER PAR LE CANDIDAT

Après avoir pris connaissance du présent document et des pièces qui y sont mentionnées : - J’atteste sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-2 à L. 2141-14 du Code de la commande publique ; - Je m'engage, sur la base des informations transmises dans mon offre et du prix global et forfaitaire suivant : - OFFRE DE BASE : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 1 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 2 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 3 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 4 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 5 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) n° 6 : Montant hors TVA………………………………………………………………………………………………… Taux de la TVA…………………………………………………………………………………………………… Montant TTC……………………………………………………………………………………………………… Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………. - Délai global maximum de réalisation de l’ensemble des prestations) sur lequel je m’engage …………….. jours calendaires à compter de la notification du marché. - Dans le cadre de la garantie, délais d’intervention en jours calendaires après signalement d’une panne par l’université : …………… jours. - Je demande le versement d’une avance prévue à l’article 11-1 du présent document : OUI NON Montant de l’avance demandée : ………… Nom de l’entreprise qui assurera la facturation. N°SIRET. N°TVA INTRA. Nom de l’agence; Code Banque; Code guichet; N° compte; Clé. RIB (France). IBAN (étranger). Signature du candidat : La signature du présent document vaut acceptation de ces clauses y compris des conditions générales d’achats de l’université annexées Nom de signataire (le signataire doit être habilité à engager l’entreprise) Tampon Signature :

Article 19 – Dérogations au CCAG FCS

L’article 5 du présent CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS ;

L’article 6.3 du présent CCP déroge à l’article 21 du CCAG-FCS ;

L’article 7 du présent CCP déroge à l’article 27.3 et à l’article 28 du CCAG-FCS ;

L’article 16 du présent CCP déroge à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS ;

L’article 16.1 du présent CCP déroge à l’article 14 du CCAG-FCS.

L’offre est acceptée par l’université :

en ce qui concerne la solution de base seule

en ce qui concerne la solution de base et la prestation supplémentaire n° ....

A : …………………………………, le ……………………………………….

Le Président de l’Université

Vincent THOMAS