## PDG
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
ADEME 500 route des Crêtes 06650 VALBONNE
PROJET RENO’LUCIOLES – PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES
|  | MAITRE D’OUVRAGE |  |  |  | ASSISTANT MAITRE D’OUVRAGE
|  | ADEME ANGER |  |  |  | SAMOP
|  | 20 avenue du Grésillé BP90406 49004 ANGERS CEDEX 0 |  |  |  | Les Templiers – Bâtiment OMER 950 route des Colles BP 13 06901 SOPHIA ANTIPOLIS
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
S.A.S. B.E.T. DIMA
8, rue JP Pasqualini – Le SAPHO entrée C
06800 - CAGNES-SUR-MER
Phase : | Lot :
DCE | 04 | CVC PLOMBERIE
| Version |  | Indice | Date | Sujet de l’indice actuel :
| Définitive |  | 02 | 2025-04-18
| Réf. Affaire | Phase | Rédacteur |  | version définitive
| 624 | DCE | SMA
protéger
protéger
Note on C29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer
Note on D29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer

## DPGF
ADEME
PROJET RENO’LUCIOLES – PARTIE RENOVATION DES SANITAIRES
Lot n° 04 CVC / PLOMBERIE
DPGF PHASE DCE du 18/04/2025
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté BET | Qté ENT | Prix H.T. |  | Totaux Poste
[6 empty] | Unit. | Tot.
T1 | 1 | PRESCRIPTIONS GENERALES | Compris
T1 | 2 | ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES
T3
|  | Etudes et Prestations Techniques y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 2 |  |  |  | 0 | 0
T1 | 3 | ESSAIS-MISE EN SERVICES DES INSTALLATIONS – RECEPTION
T3
|  | Essais et Mise en service des installations et Réception y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 3 |  |  |  | 0 | 0
T1 | 4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM
T1 | 5 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES CHAUFFAGE/VENTILATION
T2 | 5.1 | MAINTIENT EN SERVICE DE L'INSTALLATION
T3
|  | Toutes sujeitions de maintient en service des installations | ens | 1 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
T3
|  | Consignations repérages et vidanges |  | 1 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.3 | CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | S.O.
T3
|  | Dépose des radiateurs existants y compris toute sujeition de bouchonnage des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.4 | VENTILATION
T3 | 5.4.1 | Principes Retenus | PM
T3 | 5.4.2 | Conduits Flexibles
Gaines flexibles de raccordement circulaires, isolées phoniquement et thermiquement, en aluminium et polyester multicouche M0/M1 y compris prolongation de réseaux de manière à avoir une bouche VMC par point d'eau
Marque : FRANCE AIR ou équivalent
Type : PHONI-FLEX M0/M1
92 |  | DN 125 | ml | 44 |  |  | 0
92 |  | DN 160 | ml
92 |  | DN 200 | ml
92 |  | DN 250 | ml
92 |  | DN 315 | ml
92 |  | DN 355 | ml
92 |  | DN 400 | ml
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.4.2 |  |  |  | 0
T3 | 5.5.3 | Bouches d'extraction d'air autoréglables
102 |  | Dépose des bouches et flexibles existants | Ens | 40 |  |  | 0
102 |  | Bouche d'extraction d'air Autoréglables | u | 44 |  |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5.3 |  |  |  | 0
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.4 |  |  |  | 0
T2 | 5.5 | ADAPTABILITE SANITAIRES PMR | PM
T2 | 5.6 | DEPART EAU FROIDE SANITAIRE
T3
31 |  | Robinet B.S. | U | 18 |  |  | 0
31 |  | Clapet anti-pollution | U | 18 |  |  | 0
31 |  | Vannes de vidange bouchonnées y compris vanne de purge pour prélèvement | Ens | 18 |  |  | 0
44 |  | Tuyauterie EF multicouches | ml | 36 |  |  | 0
291 |  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM | ml | 36 |  |  | 0
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.6 |  |  |  | 0
T2 | 5.7 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
T3
41 |  | Remplacement de la coupure de proximité des ballons ECS | Ens | 3 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.8 | BOUCLAGE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
T3
41 |  | Traçage électrique des réseaux d'eau chaude d'une longeur supérieure à 8 ml ou de volume supérieur à 3 litres | ml | 30 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.9 | RESEAUX DISTRIBUTION EFS, ECS et BECS
T3
51 |  | Tube multicouches EC dn 50 - Ø 63 | ml
51 |  | Tube multicouches EC dn 40 - Ø 50 | ml
51 |  | Tube multicouches EC dn 32 - Ø 40 | ml
51 |  | Tube multicouches EC dn 25 - Ø 32 | ml
51 |  | Tube multicouches EC Ø 16 à Ø 25 | ml | 90 |  |  | 0
51 |  | Tube multicouches EF dn 50 - Ø63 | ml
51 |  | Tube multicouches EF dn 40 - Ø 50 | ml
51 |  | Tube multicouches EF dn 32 - Ø 40 | ml
51 |  | Tube multicouches EF dn 25 - Ø 32 | ml
51 |  | Tube multicouches EF Ø 16 à Ø 25 | ml
291 |  | Armaflex, épaisseur 25 mm, DN 50 | ml
291 |  | Armaflex, épaisseur 25 mm, DN 40 | ml
291 |  | Armaflex, épaisseur 22 mm, DN 32 | ml
291 |  | Armaflex, épaisseur 22 mm ,DN 25 | ml
291 |  | Armaflex, épaisseur 13 mm, DN 12 à DN 20 | ml
291 |  | Armaflex épaisseur 55 mm,DN 50 | ml
291 |  | Armaflex épaisseur 50 mm,DN 40 | ml
291 |  | Armaflex épaisseur 45 mm,DN 32 | ml
291 |  | Armaflex épaisseur 40 mm, DN 25 | ml
291 |  | Armaflex épaisseur 19 -35 mm, DN 12 à DN 20 | ml
ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
31 |  | Robinet B.S. DN 50 | U
31 |  | Robinet B.S. DN 40 | U
31 |  | Robinet B.S. DN 32 | U
31 |  | Robinet B.S. DN 25 | U
31 |  | Robinet B.S. DN 20 | U | 18 |  |  | 0
31 |  | Robinet B.S. DN 15 | U
31 |  | Robinet TA CONTROL STAF DN 25 | U
31 |  | Robinet TA CONTROL STAF DN 20 | U
31 |  | Robinet TA CONTROL STAF DN 15 | U
31 |  | Purgeur d'air automatique | U
31 |  | Anti-bélier | U
31 |  | Ensemble de vidange manuelle, comprenant : * Vanne à boisseau sphérique DN 20 * Tube DN 20 * Tube PVC DN 32 pour évacuation | Ens
|  | Protection anti-gel | PM
TT3
T3 |  | Distribution Terminale Eau Froide et Eau chaude Sanitaire
51 |  | Tube multicouches pré-gainé - Ø 14 0 - Ø 16 - Ø 20 | ml | 352 |  |  | 0
31 |  | Nourices de départ, comprenant des vannes sur chaque départ | u | 18 |  |  | 0
31 |  | Mitigeur Thermostatique pour nourice eau mitigée douches | u | 4 |  |  | 0
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.9 |  |  |  | 0
T2 | 5.10 | RESEAUX D'EVACUATION
T3
51 |  | Tube PVC Me Ø 32 | ml | 34 |  |  | 0
51 |  | Tube PVC Me Ø 40 | ml
51 |  | Tube PVC Me Ø 50 | ml | 65 |  |  | 0
51 |  | Tube PVC Me Ø 100 | ml | 34.5 |  |  | 0
51 |  | Tube PVC-Me Ø 110 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 125 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 140 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 160 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 200 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 250 | ml
51 |  | Tube PVC-Me Ø 315 | ml
51 |  | Raccordement sur réseau existant | Ens | 44 |  |  | 0
|  | RESEAUX EU - EV | Compris
|  | VENTILATION PRIMAIRE | Compris
|  | RESEAUX EP | SO
|  | PRECAUTIONS ACOUSTIQUES RESEAUX D'EVACUATION EU/EV ET EP | Compris
|  | RACCORDEMENT DES CONDENSATS | SO
|  | Protection Coupe-feu | Compris
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.10 |  |  |  | 0
T2 | 5.11 | APPAREILS SANITAIRES
T3 | 5.11.1 | Principes Retenus | PM
T3 | 5.11.2 | WC Standard et PMR
|  | Dépose et Repose des WC existants | Ens | 23 |  |  | 0
TT3
T3 | 5.11.3 | Urinoirs
|  | Ensemble urinoir y compris toutes sujeitions de fourniture et pose | ens | 5 |  |  | 0
|  | séparateur urinoir y compris toutes sujeitions de fourniture et pose | ens | 2 |  |  | 0
TT3
T3 | 5.11.4 | Lavabos
|  | Lavabo autoportante y compris toutes sujeitions (robinetterie, vidage, miroirs,...) | Ens | 14 |  |  | 0
TT3
T3 | 5.11.5 | Lavabo PMR
|  | Lavabo d'angle y compris toutes sujeitions (robinetterie, vidage, miroirs) | Ens | 3 |  |  | 0
TT3
T3 | 5.11.6 | Douches
|  | Ensemble de douche y compris toutes sujeitions (robinetterie, vidage, miroirs, porte de douche | ens | 5 |  |  | 0
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.11 |  |  |  | 0
T2 | 5.12 | ACCESSOIRES SANITAIRES
T3 | 5.12.1 | Accéssoires sanitaires existants
|  | Dépose et repose des accéssoires sanitaires existants | ens | 1 |  |  | 0
TT3
T2 | 5.13 | ACCESSOIRES SANITAIRES spécialisés
T3
| 5.13.1 | Barre d'apuie WC 135° | u | 3 |  |  | 0
| 5.13.2 | Barre de tirage Portes PMR | u | 6 |  |  | 0
TT3
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.13 |  |  |  | 0
T2 | 5.14 | Local entretien
T3
|  | Vidoir local entretien y compris toute sujeitions (robinetterie, vidage) | ens | 4 |  |  | 0
TT3
TT2
TT1 |  | TOTAL POSTE | 5 |  |  |  | 0 | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. Base | [5 empty] | 0
|  | 20% | [5 empty] | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. Base | [5 empty] | 0
Note on A6: indiquer dans la colonne : - N° de famille ou - T1 (titre 1) ou - T2 (titre 2) ou - T3 (titre 3) ou - T4 (titre 4) ou - TT1 (sous-total titre 1) ou - TT2 (sous-total titre 2) ou - TT3 (sous-total titre 3) ou - TT4 (sous-total titre 4) ou - F (fin du devis)