## Inventaire
[7 empty] | 534 | [7 empty] | 355 | 308
| Eclairage extérieur | [15 empty] | Eclairage extérieur
N° d'ordre | Inventaire des luminaires existants | [15 empty] | Proposition de remplacement
| Site | Localisation | MARQUE - Modèle | Hauteur de feu | Source | Puissance | Nbre mât | Nbre point lumineux | N° | Année Installation | Etat du luminaire Janvier 2018 | Etat du mât Janvier 2018 | Alimentation électrique | Règle de fonctionnement | A remplacer | A l'étude | Marque | Modèle |  |  | hauteur
1 | La Milétrie | "Entrée CHU" | MAZDA - Cosmolux | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 5 | 6 | 167 - 172 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
2 | La Milétrie | "Giratoire Entrée Principale CHU" | Pas d'éclairage | [13 empty] | we-ef | étude we-ef
3 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre Hélistation et P8)" | NEOS - 1 | 3 | Halogène CDMT | 70 | 4 | 4 | 375 - 378 | hélistation ? |  |  | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 ou 520 |  | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
4 | La Milétrie | "Giratoire Jean Bernard" | NEOS - 1 | 3 | Halogène CDMT | 70 | 12 | 12 | 369 - 381 | 2005 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 ou 520 |  | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
5 | La Milétrie | "Parking P8 (Derrière Garage ambulance)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 51 | 51 | 250 - 340 | 2000 | Bon | Bon | Armoire sur parking P8 alimentée depuis ??? | Horloge | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
6 | La Milétrie | "Parking P8 (Derrière Garage ambulance)" | THORN - Avenue Déco | 1 | Mercure | 50 | 15 | 15 | 250 - 340 | 2000 | La source Mercure ne se faisant plus, à transformer au fur et à mesure en LED. | Vieux | Armoire sur parking P8 alimentée depuis ??? | Horloge | 1 | 1 | we-ef | Borne LINEO
7 | La Milétrie | "Décheterie" | THORN - CA 5000 | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 4 | 4 | 341 - 344 | 2007 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
8 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre garage ambulance et PRC1)" | PHILIPS - Palace et MNH | 6 m et 4,5 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 5 | 5 voirie et 5 voie piétonne | 364 - 368 | 2009 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W |  | 7
9 | La Milétrie | "Aire gens du voyage" | MAZDA - Cosmolux | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 2 | 4 | 236 - 237 | 1985 | Vieux | Vieux | Armoire bâtiment "Centre de rechere" | Horloge astronomique | 1
10 | La Milétrie | "Giratoire du Logipôle" | PHILIPS - Palace et MNH | 6 m et 4,5 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 5 | 5 voirie et 5 voie piétonne | 359 - 363 | 2009 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W |  | 7
11 | La Milétrie | "Rue du Logipôle (Blanchiserie)" | MAZDA - Cosmolux | 5 | Mercure | 100 | 2 | 2 | 83, 84 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
12 | La Milétrie | "Centre de recherche - Parking P36 -Ateliers Multiservices - Magasin Central" | Appliques sur bâtiment
13 | La Milétrie | "Bâtiment Blanchisserie" | Pas d'éclairage
14 | La Milétrie | "Parking P37 (Blanchisserie)" | Pas d'éclairage
15 | La Milétrie | "Parking P?? (Poste de Livraison)" | Pas d'éclairage | [11 empty] | 1
16 | La Milétrie | "Ateliers Espaces Verts" | PHILIPS - ??? | 10 | Mercure | 150 | 1 | 1 |  | 1985 |  |  | Armoire bâtiment PLP | Horloge astronomique
17 | La Milétrie | "Parking PRC1" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 19 | 19 | ??? | PRC | Bon | Bon | Armoire bâtiment PRC | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
17 | La Milétrie | "Parking PRC1" | ECLATEC - Tilt | 4 | LED | 36 | 1 | 1 | ??? | PRC | Bon | Bon | Armoire bâtiment PRC | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
17 | La Milétrie | "Parking PRC1" | THORN - Avenue Déco | 1 | Mercure | 50 | 13 | 13 | ??? | PRC | La source Mercure ne se faisant plus, à transformer au fur et à mesure en LED. | Vieux | Armoire bâtiment PRC | Horloge astronomique
18 | La Milétrie | "Parking PRC2" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 11 | 11 | ??? | PRC | Bon | Bon | Armoire bâtiment PRC | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
19 | La Milétrie | "Allée des ambulances" | Pas d'éclairage
20 | La Milétrie | "SAS ambulances JB" | INDAL - Stella | 4 | LED | 26 | 2 | 2 |  | 2012 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
17 | La Milétrie | "Derrière Modulaire JB" | ??? | 1 | LED | ??? | 7 | 7 | ??? | Modulaire JB | Bon | Bon | Armoire bâtiment Modulaire JB | Horloge astronomique
21 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre PRC et TEP/Reprographie)" | PHILIPS - Palace et MNH | 6 m et 4,5 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 5 | 5 voirie et 5 voie piétonne | 354 - 358 | 2007 | Correct | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W |  | 7
22 | La Milétrie | "Parking PTEP" | ECLATEC - Elipt | 6 | Iodure (HIE) | 150 | 6 | 6 |  | 2010 | Bon | Bon | Armoire bâtiment TEP | Horloge | 1
23 | La Milétrie | "Allée du TEP SCAN" | Pas d'éclairage | [11 empty] | 1
24 | La Milétrie | "Giratoire du PRC" | PHILIPS - Palace et MNH | 6 m et 4,5 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 4 | 4 voirie et 4 voie piétonne | 350 - 353 | 2007 | Correct | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W |  | 7
25 | La Milétrie | "Parking P13 (Biomédical)" | MAZDA - Cosmolux | 12 | Sodium Haute Pression (SHP) | 400 | 3 | 6 | 92 - 94 | 1980 | Vieux 1 mât sans câble : à démonter. | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
26 | La Milétrie | "Parking P12 (SAT Hémodialyse)" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 2 | 3 | 219 - 220 | 1986 | Vieux | Vieux | Armoire bâtiment SAT | Horloge astronomique | 1
27 | La Milétrie | "Allée des 3 Cèdres (entre PRC et P12)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 2 | 2 |  | 2007 | Bon | Bon | Armoire bâtiment PRC | Horloge
28 | La Milétrie | "Parking P??? (PRC côté IFSI)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 3 | 3 |  | 2007 | Bon | Bon | Armoire bâtiment PRC | Horloge
29 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre IFSI/CCV et Biomédical/Pharmacie/Garnier)" | INDAL - Stella | 6 m et 4 m ??? | LED | 54W et 26 W | 10 | 10 voirie et 10 voie piétonne | ??? | 2014 | Très bon | Très bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
30 | La Milétrie | "Allée de la Pharmacie" | Pas d'éclairage
31 | La Milétrie | "Pharmacie côté entrée principale" | THORN - ??? | 1 | Mercure | 50 | 12 | 12 |  |  | Correct | Correct |  | Horloge astronomique ???
32 | La Milétrie | "Pharmacie entrée rue Gibauderie" | ECLATEC - Clip | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 4 | 4 | ??? | 2009 | Très bon | Très bon | Armoire Bâtiment Pharmacie | Horloge astronomique ???
33 | La Milétrie | "Voie piétone IFSI - P15" | ECLATEC - Tilt | 4 | LED | 26 | 6 | 6 |  | 2015 | Très bon | Très bon | Armoire extérieure P15 alimentée depuis TGBT T4 | Horloge astronomique
34 | La Milétrie | "Parking P15 (Gibauderie)" | ECLATEC - Ixis | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 12 | 32 | ??? | 2015 | Très bon | Très bon | Armoire extérieure P15 alimentée depuis TGBT T4 | Horloge astronomique
33 | La Milétrie | "Voie piétone PLP - P15" | ECLATEC - Tilt | 4 | LED | 26 | 3 | 3 |  | 2015 | Très bon | Très bon | Armoire extérieure P15 alimentée depuis TGBT T4 | Horloge astronomique
33 | La Milétrie | "Voie piétone PLP - P15" | ECLATEC - Tilt et TSANA | 4 m et 5 m | LED | 26 W et 36 W | 1 | 2 |  | 2015 | Très bon | Très bon | Armoire extérieure P15 alimentée depuis TGBT T4 | Horloge astronomique
35 | La Milétrie | "Parking P14 (J.GARNIER)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 4 | 4 | 75, 76, ? | Crèche | Bon | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
36 | La Milétrie | "Parking P24 (J.GARNIER)" | MAZDA - Boule 400 | 4 | Mercure | 125 | 6 | 6 | 77 - 81 | 1980 | Vieux | Vieux | Armoire Bâtiment J.GARNIER | Cellule Photométrique | 1
37 | La Milétrie | "Parking P??? (J.GARNIER)" | MAZDA - Boule 400 | 4 | Mercure | 125 | 2 | 2 | 72, 73 |  |  |  | Armoire Bâtiment J.GARNIER | Cellule Photométrique | 1
38 | La Milétrie | "Square entre IFSI et CCV" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 ? | 8 | 8 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
39 | La Milétrie | "Entrée Parking P26 (CCV)" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 ? | 1 | 2 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
40 | La Milétrie | "Parking P26 (CCV)" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 ? | 5 | 10 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
41 | La Milétrie | "Square CCV" | ECLATEC - Tilt | 4 | LED | 36 | 3 | 3 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
42 | La Milétrie | "Voie piétonne CCV" | ECLATEC - Tilt | 4 | LED | 36 | 3 | 3 |  | 2016 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
43 | La Milétrie | "Parvis CCV" | SANTA & COLE - Rama | 8 | LED | 35 | 4 | 20 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
44 | La Milétrie | "Mail CCV" | ECLATEC - Tilt | 6 | LED | 78 ? | 3 | 3 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
45 | La Milétrie | "Rue René Beauchant (entre CCV et Square Le Blaye)" | ECLATEC - Tilt | 8 m et 4 m | LED | 78 ? et 36? | 7 | 3 simple + 4 voirie et 4 voie piétonne |  | 2016 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
46 | La Milétrie | "Parking P?? (Urgence CCV)" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 ? | 3 | 3 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
47 | La Milétrie | "Cours TGBT et GES CCV" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 ? | 1 | 1 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire dédiée Bâtiment CCV | Planning de la GTC
48 | La Milétrie | "Giratoire René Beauchant" | INDAL - Stella | 6 | LED | ??? | 4 | 4 | ??? | 2014 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
49 | La Milétrie | "Giratoire René Beauchant" | INDAL - Stella | 6 m et 4 m ??? | LED | ??? | 1 | 2 voirie et 2 voie piétonne | ??? | 2014 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
49 | La Milétrie | "Allée piétonne Parking P23 (Beauchant)" | INDAL - Stella | 4 | LED | 36 | 2 | 2 | ??? | 2014 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
50 | La Milétrie | "Parking P23 (Beauchant)" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 2 | 2 | 63 - 64 | Sat Beauchant 1998 | Vieux | Correct | Armoire Bâtiment Beauchant | Horloge astronomique T4 | 1
51 | La Milétrie | "Parking P23 (Beauchant)" | MAZDA - Cosmolux | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 7 | 7 | 65 - 71 | Sat Beauchant 1998 | Vieux | Correct | Armoire Bâtiment Beauchant | Horloge astronomique T4 | 1
52 | La Milétrie | "Allée piétionne entre La Gentilhommière/MDF et Beauchant" | ECATEC - Tilt | 4 | LED | 36 | 7 | 7 |  | 2012 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
53 | La Milétrie | "Allée piétionne entre Agora et Beauchant" | Pas d'éclairage
54 | La Milétrie | "Parking P?? entre La Gentilhommière et Beauchant" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 1 | 1 | 54 | Récupération | Vieux | Correct | Armoire Bâtiment Beauchant | Horloge astronomique ??? | 1
55 | La Milétrie | "Parking P?? entre La Gentilhommière et Beauchant" | THORN - Avenue F | 4 | Mercure | 125 | 1 | 1 |  | Récupération | Vieux | Correct | Armoire Bâtiment Beauchant | Horloge astronomique ??? | 1
56 | La Milétrie | "Parking P25 (Agora)" | ECATEC - Tilt | 6 | LED |  | 4 | 8 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire Bâtiment Agora | Planning de la GTC
57 | La Milétrie | "Parking P25 (Agora)" | ECATEC - Tilt | 6 | LED |  | 1 | 1 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire Bâtiment Agora | Planning de la GTC
58 | La Milétrie | "Parking P25 (Agora)" | ECATEC - Tilt | 4 | LED |  | 2 | 2 |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire Bâtiment Agora | Planning de la GTC
59 | La Milétrie | "Entrée Agora" |  |  | LED |  |  |  |  | 2016 | Neuf | Neuf | Armoire Bâtiment Agora | Planning de la GTC
60 | La Milétrie | "Square Le Blaye" | ECLATEC - Taïga | 1 | LED | 24 | 29 | 29 |  | 2017 | Neuf | Neuf | Armoire TGBT T4 | Horloge astronomique
61 | La Milétrie | "Rue Le Blaye" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 | 3 | 3 |  | 2017 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
62 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre Agora et Square Le Blaye)" | THORN - Pilote T2 | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 3 | 3 | 13 - 15 | 2005 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
63 | La Milétrie | "Giratoire Le Blaye" | MAZDA - Cosmolux | 12 | Sodium Haute Pression (SHP) | 400 | 1 | 3 | 16 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
64 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre CHL et P10)" | PHILIPS - ??? et THORN - Avenue F | 6 m et 4 m | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 W et 70 W | 2 | 2 voirie et 2 voie piétonne | 448 - 449 | 2007 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I |  | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W | 7
65 | La Milétrie | "Parking P10 (Le Blaye)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 20 | 20 | 452 - 472 | 2004 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
66 | La Milétrie | "Parking P10 (Le Blaye)" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 | 3 | 5 |  | 2017 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
67 | La Milétrie | "Giratoire MSPU" | Pas d'éclairage
68 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre MSPU et P10)" | PHILIPS - ??? et THORN - Avenue F | 6 m et 4 m | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 W et 70 W | 4 | 4 voirie et 4 voie piétonne | 450, 451, 473, 474 | 2007 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I |  | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W | 7
69 | La Milétrie | "Giratoire des Urgences" | PHILIPS - MNH et Philips - MNH | 6 m et 4 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 6 | 6 voirie et 6 voie piétonne | 107, 108, 112, 113, 121, 123 | 2009 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I |  | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W | 7
70 | La Milétrie | "Rue René Beauchant (entre P10 et P11)" | PHILIPS - MNH et Philips - MNH | 6 m et 4 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 3 | 3 voirie et 3 voie piétonne | 103 - 105 | 2009 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I |  | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W | 7
71 | La Milétrie | "Giratoire Cardio-Vasculaire" | ECLATEC - Tilt | 8 m et 4 m | LED | 78 ? et 36? | 4 | 4 voirie et 4 voie piétonne |  | 2015 | neuf | neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
72 | La Milétrie | "Parking P11 (UBM)" | PHILIPS - MNH | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 1 | 1 |  | 2009 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique
72 | La Milétrie | "Parking P11 (UBM)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 13 | 13 | 415 - 430 | UBM 2005 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
73 | La Milétrie | "Allée du Satellite (entre P11 et SAT)" | PHILIPS - MNH | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 6 | 6 | 410 - 414 | 2009 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 |  | S70 24 LED 48W
74 | La Milétrie | "Cours Est SAT JB (N-2)" | Appliques sur bâtiment
75 | La Milétrie | "Rue entre cours Est SAT JB et cours SG" | MAZDA - Cosmolux | en façade | Mercure | 400 | 0 | 2 |  | 1985 | Vieux | Vieux | Armoire Bâtiment Jean Bernard (gaine K Blocs opératoires H0) | Horloge astronomique | 1
76 | La Milétrie | "Cours SG (N-3)" | MAZDA - Cosmolux | en façade | Mercure | 400 | 0 | 3 |  | 1985 | Vieux dont 1 plus alimenté | Vieux | Armoire Bâtiment Jean Bernard (gaine K Blocs opératoires H0) | Horloge astronomique | 1
77 | La Milétrie | "Allée du SAMU (entre P11 et UBM)" | PHILIPS - MNH | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 6 | 6 | 431 - 436 | 2005 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 |  | S70 24 LED 48W
78 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre MSPU et CHL)" | Pas d'éclairage
79 | La Milétrie | "Parking P42 (MSPU côté CHL)" | Pas d'éclairage
80 | La Milétrie | "Bâtiment MSPU" | Appliques sur bâtiment
81 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre MSPU/MHV et UBM/EFS)" | PHILIPS - MNH et Philips - MNH | 6 m et 4 m | Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 150 W et 70W | 7 | 7 voirie et 7 voie piétonne | 114 - 119 | UBM 2005 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540 MIX-I |  | AV S70 24 LED 48W AR P65 12 LED 24W | 7
82 | La Milétrie | "Rue des Urgences et Parking P29 (Urgences)" | PHILIPS - MNH | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 4 | 4 | 437 - 440 | UBM 2005 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 |  | S70 24 LED 48W
83 | La Milétrie | "Rue des Urgences et Parking P29 (Urgences)" | THORN - ??? | 0.8 | Iodure (HIE) | 50 | 6 | 6 | ??? | UBM 2005 | Bon | Bon | Armoire Bâtiment UBM | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | Borne LINEO
84 | La Milétrie | "Parking P30 (MSPU côté MHV)" | MAZDA - Cosmolux | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 1 | 1 | 133 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
85 | La Milétrie | "Parking P31 (MHV)" | Pas d'éclairage
86 | La Milétrie | "Avenue du Professeur Jean Bernard (entre MHV/P9/Internat et EFS/Parking JB/Hélistation)" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 10 | 12 | 125, 129, 134, 135, 154, 155, 158 - 161 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
87 | La Milétrie | "Parking P9 (Derrière MHV jusqu'à Internat)" | MAZDA - Cosmolux | 12 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 1 | 1 |  | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
87 | La Milétrie | "Parking P9 (Derrière MHV jusqu'à Internat)" | MAZDA - Cosmolux | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 2 | 2 | 130 - 132 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
88 | La Milétrie | "Parking P9 (Derrière MHV jusqu'à Internat)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 17 | 17 | 390 - 406 | 1999 | Correct | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
89 | La Milétrie | "Rue de la Biologie (entre UBM et EFS)" | PHILIPS - MNH | 6 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 7 | 7 | 441 - 447 | 2005 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL530 |  | S70 24 LED 48W
90 | La Milétrie | "Rue de la Biologie (entre CIC et P7)" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 4 | 4 | 136 - 138 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
91 | La Milétrie | "Parking P34 (IRM)" | Pas d'éclairage
92 | La Milétrie | "Parking P35 (Morgue)" | MAZDA - Cosmolux | 4 | Mercure | 125 | 1 | 1 | ??? | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
92 | La Milétrie | "Parking P35 (Morgue)" | THORN - Avenue F | 4 | Sodium Haute Pression (SHP) | 100 | 3 | 3 | ??? | 2009 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
93 | La Milétrie | "Parking P32 (EFS/CIC)" | MAZDA - Cosmolux | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 2 | 2 | 126 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
94 | La Milétrie | "Parking P32 (EFS/CIC)" | ECLATEC - Elyxe | 4 | Iodure (HIE) | 45 | 1 | 3 | 128 | 2017 | Neuf | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique |  | 1 | we-ef | étude we-ef
95 | La Milétrie | "Parking P7 (JB)" | ECLATEC - Tilt | 8 | LED | 78 | 2 | 4 | ??? | 2017 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique
96 | La Milétrie | "Parking PVSL (JB)" | MAZDA - Cosmolux | 10 | Sodium Haute Pression (SHP) | 150 | 1 | 2 | 151 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
97 | La Milétrie | "Allée de l'Esplanade" | MAZDA - Cosmolux | 8 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 1 | 2 | 148 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | VFL540-SE |  | S70 36 LED 72W
98 | La Milétrie | "Allée de l'Esplanade" | INDAL - Stella | 4 | LED | 36 | 1 | 1 |  | 2017 | Neuf | Neuf | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
98 | La Milétrie | "Allée de l'Esplanade" | THORN - Avenue F | 4 | Mercure | 125 | 6 | 6 | 139, 140, 142, 143, 147, 149, 150, 151 | 2006 | Bon | Bon | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
99 | La Milétrie | "Allée piétonne Parking P6, P5, P3, P1 (JB)" | THORN - Avenue F | 4 | Mercure | 125 | 25 | 25 | 144, 146, 147, 208 - 217 | 1999 | Correct | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
99 | La Milétrie | "Allée piétonne Parking P6, P5, P3, P1 (JB)" | THORN - Avenue Déco | 1 | Iodure (HIE) | 50 | 9 | 9 |  | 1999 | La source Mercure ne se faisant plus, à transformer au fur et à mesure en LED. | Correct | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | RMT 320 | R65 | 24 LED 48W ou 12 LED 24W | 4
100 | La Milétrie | "Parking P3, P1(JB)" | MAZDA - Cosmolux | 12 | Sodium Haute Pression (SHP) | 250 | 1 | 2 | 176 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1
101 | La Milétrie | "Parking P5 (JB)" | Pas d'éclairage
102 | La Milétrie | "Parking P6 (JB)" | Pas d'éclairage
103 | La Milétrie | "Rue Camille Guérin (Parking JB)" | MAZDA - Cosmolux | 14 | Sodium Haute Pression (SHP) | 400 | 2 | 8 | 156, 163 | 1985 | Vieux | Vieux | 5,5 kV/230 VAC TR ??? | Horloge astronomique | 1 | 1 | we-ef | étude we-ef
104 | La Milétrie | "Parking P4 (JB)" | Pas d'éclairage
105 | La Milétrie | "Parking P2 (JB)" | Pas d'éclairage
106 | La Milétrie | "Hélistation" | PHILIPS ??? | 5 | Halogène CDMT | 1000 | 1 | 1 |  |  |  |  | Armoire Bâtiment Hélistation | Commande manuelle | 1
107 | La Milétrie | "Hélistation" | ECLATEC - Ixis | 5 | LED | 102 ? | 1 | 2 |  |  |  |  | Armoire Bâtiment Hélistation | Commande manuelle
108 | La Milétrie | "Rue ??? (entre Agora/Gentilhommière et CHL)" | Eclairage appartenant au CHL
109 | La Milétrie | "Parking P41 (Gentilhommière)" | Pas d'éclairage
110 | La Milétrie | "Parking P40 (MDF)"
111 | La Milétrie | "Rue Aristide Maillol (entre MDF et P16)"
112 | La Milétrie | "Parking P16 (A.Maillol)"
113 | La Milétrie | "Bâtiment R.Beauchant"
114 | La Milétrie | "Rue Aristide Maillol (entre R.BEAUCHANT et A.MAILLOL)"
115 | La Milétrie | "Rue Aristide Maillol (entre R.BEAUCHANT et T4)"
116 | La Milétrie | "Poste T4"
117 | La Milétrie | "Rue J.Garnier (entre Garnier et logements de fonction)"
118 | La Milétrie | "Rue de la petite Ganterie (logements de fonction)"
119 | La Milétrie | "Rue Auguste Rodin (entre A.RODIN/M.SALLE et A.MAILLOL/C.CLAUDEL)"
120 | La Milétrie | "Bâtiment A.Rodin"
121 | La Milétrie | "Bâtiment M.Salle"
122 | La Milétrie | "Parking P17 (M.Salle)"
123 | La Milétrie | "Bâtiment A.Maillol"
124 | La Milétrie | "Parking P20 (A.Maillol)"
125 | La Milétrie | "Parking P21 (A.Maillol)"
126 | La Milétrie | "Parking P22 (A.Maillol)"
127 | La Milétrie | "Allée des sculpteurs (entre C.Claudel et A.Maillol)"
128 | La Milétrie | "Bâtiment C.Claudel"
129 | La Milétrie | "Parking P38 (C.Claudel)"
130 | La Milétrie | "Allée de la Crèche et Parking P39"
131 | La Milétrie | "Rue Auguste Rodin (entre M.SALLE/P17/Archive B et La Crèche)"
132 | La Milétrie | "Bâtiment Archive B"
133
134
135
136
137
138
139

## Synthèse
Étiquettes de lignes | Somme de Nbre mât | Somme de Nbre point lumineux
Halogène CDMT | 17 | 17
Iodure (HIE) | 29 | 31
LED | 111 | 124
Mercure | 35 | 35
Sodium Haute Pression (SHP) | 249 | 268
Sodium Haute Pression (SHP) et Halogène CDMT | 34 | 0
(vide)
Total général | 475 | 475