## ESTIM Garde
Pôle interREgional de Compétences Immobilières
De la Région Ile-de-France, Normandie et Centre
Personne en charge du dossier : Florian SCHMITT: 06.29.19.74.48
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LOIR ET CHER
6 Rue Louis Armand
41022 BLOIS
CPAM41 - INTEGRATION DU CES AU SIEGE
DPGF
DCE

## -01-
LOT N° 01 - VRD
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Qantité | P/U | Total
Création d'un réseau VRD
Terrassement, pose, sablage, remblaiement et essais:
01.1 | Tuyau PVC CR8 diam200 | ml | 50 | 0 | 0
01.2 | Création de regard de visite 80x80cm profondeur comprise en 1,00m et 2,00m | ens | 3 | 0 | 0
01.3 | Raccordement sur regard existant par carottage | ens | 1 | 0 | 0
01.4 | Création d'une cours anglaise pour sortie de réseau non-enterrée, fond de la cours anglaise en gravillon sur une hauteur de 0,60m pour infiltration des eaux. | ens | 1 | 0 | 0
01.5 | Régalage du terrain existant | m² | 736 | 0 | 0
01.6 | Evacuation de l'excédent de terre | ens | 1 | 0 | 0
01.7 | D.O.E. | ens | 1 | 0 | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## -02-
LOT N° 02 - CLOISONNEMENTS/ MENUISERIES/ FAUX-PLAFONDS
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
Démolition
02.1 | Protection des sols et ascenseurs | ens | 1 | 0 | 0
02.2 | Sciage d'une allège de châssis intérieur | ens | 1 | 0 | 0
02.3 | Démolition et évacuation de faux plancher | m² | 200 | 0 | 0
02.4 | Démolition et évacuation de cloisons et de portes sans réutilisation | m² | 173 | 0 | 0
02.5 | Dépose soignée et stockage de cloisons modulaires | m² | 160 | 0 | 0
02.6 | Dépose soignée et stockage de panneaux d'habillages muraux en bois et de châssis bois | m² | 31 | 0 | 0
02.7 | Dépose des faux plafonds | m² | 212 | 0 | 0
Cloisonnement
02.8 | Cloison sèche pleine - 51dB | m² | 51 | 0 | 0
02.9 | Cloison sèche pleine - 53dB | m² | 228 | 0 | 0
02.10 | Cloison simple peau pour habillage du réservoir des WC | m² | 5 | 0 | 0
02.11 | Cloison de doublage 83mm | m² | 26 | 0 | 0
02.12 | Cloison modulaire réutilisée | m² | 160 | 0 | 0
02.13 | Cloison modulaire pleine - 47dB | m² | 44 | 0 | 0
02.14 | Cloison modulaire semi vitrée | m² | 8 | 0 | 0
02.15 | Cloison modulaire vitrée tte hauteur | m² | 12 | 0 | 0
02.16 | Barrière acoustique | ml | 50 | 0 | 0
02.17 | Faux plafonds neufs | m² | 212 | 0 | 0
02.18 | Création de jouée de faux plafonds au pourtour des puits de lumière | ens | 4 | 0 | 0
02.19 | Bourrage de vides par injection de mousse PU | ens | 4 | 0 | 0
02.20 | Adaptation des faux plafonds | ens | 2 | 0 | 0
02.21 | Dépose/ repose de faux-plafonds | m² | 114 | 0 | 0
Menuiseries
02.22 | Bloc porte 163x204cm, DAS EI30 | u | 1 | 0 | 0
02.23 | Bloc porte 143x204cm | u | 1 | 0 | 0
02.24 | Bloc porte 63x204cm | u | 1 | 0 | 0
02.25 | Bloc porte 93x204cm, afaiblissement acoustique 43dB | u | 7 | 0 | 0
02.26 | Bloc porte 93x204cm, | u | 1 | 0 | 0
02.27 | Barre de tirage | u | 2 | 0 | 0
02.28 | Bloc porte Clarit réemployée | u | 4 | 0 | 0
02.29 | Bloc porte 93x204cm, dans cloison modulaire | u | 2 | 0 | 0
02.30 | Porte coulissante vitrée 93x204cm dans cloison modulaire | u | 1 | 0 | 0
02.31 | Porte coulissante doubles vantaux dans cloison modulaire | u | 1 | 0 | 0
02.32 | Bloc porte dans cloison modulaire réutilisé | u | 3 | 0 | 0
02.33 | Création d'une ouverture dans une cloison métallique pour pose d'un bloc porte | u | 1 | 0 | 0
02.34 | Elément vitré dans cloison existante | u | 1 | 0 | 0
02.35 | Réemploi de panneaux d'habillages muraux en bois | m² | 26 | 0 | 0
02.36 | Réemploi de châssis bois | m² | 5 | 0 | 0
02.37 | Création de bureaux | ens | 2 | 0 | 0
02.38 | Création d'un placard verrouillable | ens | 1 | 0 | 0
02.39 | Placard pour passage de réseaux | ens | 1 | 0 | 0
02.40 | Pose de panneaux stratifiés au droit de la future zone libre service | ens | 2 | 0 | 0
02.41 | Habllage / couvre joint en médium | ens | 2 | 0 | 0
02.42 | Signalétique porte | ens | 1 | 0 | 0
02.43 | Signalétique accueil | ens | 1 | 0 | 0
02.44 | Miroirs sur lave mains |  | 6 | 0 | 0
02.45 | D.O.E. | ens | 1 | 0 | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## -03-
LOT N° 03 - REVÊTEMENTS DE SOLS/ PEINTURES
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
Revêtements de sols
03.1 | Revêtement de sol PVC | m² | 205 | 0 | 0
03.2 | Revêtement de sol carrelage | m² | 7 | 0 | 0
03.3 | Reprises de sol et de faux plafonds | ens | 1 | 0 | 0
03.4 | Reprises de murs | ens | 1 | 0 | 0
Revêtements muraux
03.5 | Peinture murale | m² | 564 | 0 | 0
03.6 | Faïence murale | m² | 31 | 0 | 0
Divers
03.7 | Plinthes bois à peindre | ml | 170 | 0 | 0
03.8 | Peinture sur boiseries | m² | 86 | 0 | 0
03.9 | Couvre joint de dilatation horizontal | ml | 8 | 0 | 0
03.10 | Vitrophanie extérieure | ens | 1 | 0 | 0
03.11 | Vitrophanie intérieure | ens | 1 | 0 | 0
03.12 | Nettoyage | ens | 1 | 0 | 0
03.13 | D.O.E. | ens | 1 | 0 | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## -04-
LOT N° 04 - ELECTRICITE Cfa/CFO
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
04.1 | Consignation et déconsignation des installations électriques et de climatisation | ens | 3 | 0 | 0
04.2 | Installation de chantier | ens | 1 | 0 | 0
04.3 | Tableau divisionnaires, modifications de raccordement électriques et modification d'armoire électrique | ens | 1 | 0 | 0
04.4 | Distribution électrique | ens | 1 | 0 | 0
04.5 | Déplacement des câbles informatiques existants | ens | 1 | 0 | 0
04.6 | Déplacement des commandes d'éclairage existantets | ens | 1 | 0 | 0
04.7 | Dépose et consignation des dispositifs de contrôle d'accès existants | u | 3 | 0 | 0
04.8 | Dépose soignée des blocs électriques de faux plancher | ens | 1 | 0 | 0
04.9 | Dépose éclairages existants | ens | 1 | 0 | 0
04.10 | Dépose et évacuation des liaisons électriques existantes non réutilisées | ens | 1 | 0 | 0
04.11 | Dépose repose d'éclairages et divers matériels en faux plafonds | ens | 1 | 0 | 0
04.12 | Déplacement d'écran TV et de caméra | ens | 3 | 0 | 0
04.13 | Appareil d'éclairage neuf "LED 60x60" | u | 27 | 0 | 0
04.14 | Commandes d'éclairages | u | 12 | 0 | 0
04.15 | Modification d'éclairages | u | 10 | 0 | 0
04.16 | Création point de contrôle d'accès avec gâche- lecteur récupéré | u | 3 | 0 | 0
04.17 | Création point de contrôle d'accès avec gâche - lecteur fourni | u | 5 | 0 | 0
04.18 | Création point de contrôle d'accès avec ventouse | u | 1 | 0 | 0
04.19 | Détecteur de mouvement pour éclairage | u | 5 | 0 | 0
04.20 | Poste de travail | u | 17 | 0 | 0
04.21 | Prise de courant isolée encastrée ou en goulotte | u | 60 | 0 | 0
04.22 | Prise RJ45 supplémentaire encastrée ou en goulotte | u | 6 | 0 | 0
04.23 | Points de consolidation | ens | 3 | 0 | 0
04.24 | Luminaire d'évacuation | u | 2 | 0 | 0
04.25 | Ventouses électromagnétiques | u | 2 | 0 | 0
04.26 | Diffuseur Visuel Alarme Feu | u | 1 | 0 | 0
04.27 | Diffuseur Sonore Alarme Feu | u | 1 | 0 | 0
04.28 | Contrôle et recette de l'installation informatique | ens | 1 | 0 | 0
04.29 | Alarme anti agression | u | 8 | 0 | 0
04.30 | Caméra | u | 1 | 0 | 0
04.31 | D.O.E. | ens | 1 | 0 | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## -05-
LOT N° 05 - PLOMBERIE
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
NUMEROTATION DES ARTICLES SELON
CCTP CVP
2.4.1 | ZONE CES
| Réseau d’alimentation eau froide DN 20 calorifugé depuis le sous-sol, y compris coupure, création d’un départ avec une vanne, un clapet antipollution type EA, un filtre anticalcaire un compteur divisionnaire, cheminement dans le sous-sol, une vanne d’isolement à l’arrivée du réseau dans le local LOC IDE, distribution calorifugée en faux plafond, et descente verticale jusqu’au équipement à alimenter | ens | 1 | 0 | 0
| filtre anticalcaire de marque DRAG’EAU type Eficalk EF I20 | U | 1 | 0 | 0
| vannes bouchonnées DN 15 en attente pour un fontaine d’eau, à 1m du sol dans le local collation | U | 2 | 0 | 0
| WC à poser PMR, abattant, barre de relevage | U | 1 | 0 | 0
| Lavabo céramique autoportant PMR, robinet temporisé eau froide seul | U | 1 | 0 | 0
| évier de céramique 100*60, mitigeur, posé sur un meuble bas stratifié | U | 2 | 0 | 0
| vasque céramiques 60cm, équipé d’un robinet mitigeur à poignée allongée, meuble au sol 2 portes | U | 6 | 0 | 0
| ballon ECS instantanée mural dans le placard de la vasque | U |  | 0 | 0
| Raccordement électrique des BECS à partir du bloc de coupure laissé à proximité par le lot ELEC | U | 4 | 0 | 0
| Réseau d’évacuation en EU-EV PVC D32 à D100, cheminement en sous face de dalle au sous-sol, traversée vers jusqu’aux équipements à raccorder, y compris supportage, calfeutrement des passages, collier coupe-feu D100 à la traversée de dalle. | ens | 1 | 0 | 0
| attente EU D40 siphonnée à proximité d’une vanne fontaine à eau | U | 1 | 0 | 0
| attente EU D40 siphonée pour le réseau de condensat de l’installation de rafraichissement | U | 1 | 0 | 0
| Ventilation primaire ou aérateur aux extrémités des réseaux | ens | 1 | 0 | 0
| Raccordement EU-EV en pvc D100 sur l’attente au lot VRD, calfeutrement étanche à la traversée du mur vers l’extérieur | U | 1 | 0 | 0
| Carottages de la dalle pour évacuation EV | U | 1 | 0 | 0
| Carottages de la dalle pour évacuation EU | U | 1 | 0 | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## -06-
LOT N° 06 - CVC- CLIMATISATION
N° Poste | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
NUMEROTATION DES ARTICLES SELON
CCTP CVP
2.1 | TRAVAUX DE VENTILATION
2.1.1 | ZONE CES
2.1.1.1.1 | Dépose des réseaux de ventilation, terminaux, évacuation à la décharge | ens | 1 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | Dévoiement du réseau double flux zone "libre-service", de la ventilation dite de confort
| Arrêt de l'installation, bouchonnage | ens | 1 | 0 | 0
| Dévoiement du réseau double flux | ens | 1 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | Ventilation double flux
| Ajout de 2 registres de réglage de débit au niveau des réseaux principaux dans la circulation, et de 2 registres de réglages de débit au niveau des réseaux principaux au droit du poste de l’agent orienteur. | ens | 1 | 0 | 0
| Installation d’un réseau acier circulaire spiralé et rectangulaire de ventilation double flux, comprenant des trappes de visite, calorifuge par matelas de laine de verre de 25mm pour le réseau de soufflage. | ens | 1 | 0 | 0
| Ajout de 2 clapets coupe-feu sur les gaines de soufflage 400*300 et de reprise 400*200, au niveau de la porte de recoupement de zone. | ens | 1 | 0 | 0
| Maintenir les bouches et les raccordements existants en D125 du soufflage et de la reprise des locaux « Cadre Prev», et « Part CPAM ». | ens | 1 | 0 | 0
| Installation de bouches d’extraction autoréglables, y compris gaine flexible de raccordement, pour les locaux : LOC IDE, et évier collation | ens | 1 | 0 | 0
| Installation de bouches de soufflage et de reprise, à débit constant y compris gaine flexible de raccordement, pour les locaux, zone accueil, collation, 2 cabinets médicaux | ens | 1 | 0 | 0
| Installation de bouches de soufflage et de reprise, y compris gaine flexible de raccordement, sondes CO2 à la reprise, registres motorisés pour les locaux « adm Ces 1-2 », 4 cabinets médicaux, zone accueil, circulation, collation | ens | 1 | 0 | 0
| Installation de grilles de soufflage murales, à débit constant y compris gaine flexible de raccordement, pour les 4 puits de lumières | ens | 1 | 0 | 0
| Depuis les attentes 230 V laissées à proximité par le lot élec, prévoir les alimentations et raccordements électriques 24V des sondes et des registres motorisés CO2. | ens | 1 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | Ventilation simple flux
| Installation d’un réseau acier circulaire spiralé d’extraction D125, comprenant des trappes de visite. | ens | 1 | 0 | 0
| Bouches d’extraction autoréglable de 30 m3/h, y compris gaine flexible de raccordement, pour les locaux sanitaire et DASRI. | U | 2 | 0 | 0
| Extracteur type France Air Canal Fast D125 2 vitesses, sectionneur de coupure locale | U | 1 | 0 | 0
| Raccordement électrique sur attente à proximité | U | 1 | 0 | 0
| Piège à sons circulaire D125 à l’aspiration | U | 1 | 0 | 0
| Grille murale aluminium de refoulement type France Air GRA D160, et raccordement au réseau D125 | U | 1 | 0 | 0
| Carottage du mur, scellement de la grille murale | ens | 1 | 0 | 0
2.1.2 | ZONE ACCUEIL BOX
2.1.2.1.1 | Dépose des installations
| En concertation avec l’exploitant du site, l’entreprise procède à l’arrêt préalable des installations de ventilation pour déraccorder les réseaux de ventilation existants | ens | 1 | 0 | 0
| L’entreprise prévoit le bouchonnage étanche provisoire des réseaux existants avant redémarrage avec l’exploitant, pour éviter la pollution des réseaux durant la phase de travaux. | ens | 1 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | Ventilation double flux
| Sur la bouche de soufflage dans la zone attente, remplacement d’un module de réglage D160 180 m3/h par un modèle de 60 m3/h | ens | 1 | 0 | 0
| Adaptation des réseaux par un réseau acier circulaire spiralé D125, comprenant des trappes de visite, le calorifuge par matelas de laine de verre de 25mm pour le réseau de soufflage. | ens | 1 | 0 | 0
| Installation d’une bouche de soufflage et de reprise de 90 m3/h, y compris gaine flexible de raccordement, pour le bureau cadres RC | ens | 1 | 0 | 0
| Installation d’une bouche de soufflage et de reprise de 60 m3/h, y compris gaine flexible de raccordement, pour le bureau BLIB RC | ens | 1 | 0 | 0
| Pour les deux locaux, installation d’une sonde CO2 à la reprise, de registres motorisés. | ens | 1 | 0 | 0
| Depuis les attentes 230 V laissées à proximité par le lot élec, prévoir les alimentations et raccordements électriques 24V des sondes et des registres motorisés CO2. | ens | 1 | 0 | 0
2.1.3 | REGLAGES ESSAIS
| Réglages et mesures des débits de ventilation aux bouches, adaptation des variateurs de la CTA et extrateur | ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL hors taxe = | 0
2.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
2.2.1 | ZONE CES
2.2.1.1.1 | Dépose des réseaux de ventilation, terminaux, évacuation à la décharge
| En concertation avec l’exploitant du site, l’entreprise procède à l’arrêt préalable des installations de chauffage, aux fermetures des vannes d’isolement et à la vidange partielle des réseaux et radiateurs | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose et évacuation de l’ensemble des radiateurs acier plinthes et panneaux, robinetteries, et des consoles de fixation | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose et évacuation des réseaux et supportages en aval de vannes d’isolement situées au sous-sol, jusqu’aux radiateurs déposés | ens | 1 | 0 | 0
| Bouchonnage des vannes d’isolement non réutilisées au sous-sol | ens | 1 | 0 | 0
Bouchonnage des réseaux non réutilisés
2.2.1.1.2 | Installation de chauffage
| Radiateur électrique rayonnant 500W thermo fluide, type Atlantic Accessio | U | 1 | 0 | 0
| Raccordement électrique à partir de l’attente à proximité | U | 1 | 0 | 0
2.2.3 | REGLAGES ESSAIS
| Epreuves, mise en eau, purge, et essais, réglages | ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL hors taxe = | 0
2.3 | TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
2.3.1 | ZONE CES
| En concertation avec l’exploitant du site, l’entreprise procède à l’arrêt et à la consignation préalable des installations de rafraîchissement existante | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose et évacuation du l’ensemble du bi split Daikin existant (unités intérieures, et extérieure, supports, commandes, liaisons, condensats), y compris la récupération du fluide frigorigène, avec bordereau de suivi à joindre dans le DOE. | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose soignée pour repose pour un réemploi dans la zone « accueil box » de 2 cassettes et télécommandes de type Mitsubishi PLFY P50 et P15 VFM E existantes, y compris le tirage au vide et la fermeture des vannes. Les cassettes sont sur l’unité N°1 extérieure Mitsubishi PUHY P500 YSNW A. Localisation : local resp Adjoint relation client, et zone libre-service. | ens | 1 | 0 | 0
| Adaptation et modification de l’installation de climatisation pour maintenir le fonctionnement malgré le retrait des 2 cassettes : adaptation de la charge frigo, du réseau, des liaisons électriques et condensats. Epreuve, essais, mise en service. | ens | 1 | 0 | 0
| Déplacement de la commande centralisée Mitsubishi du back office vers la zone « agent orienteur » | ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose de cassette à détente directe réversible à débit variable, y compris télécommande | ens | 9 | 0 | 0
| Fourniture et pose de mural à détente directe réversible à débit variable, y compris pompe de relevage, télécommande | ens | 2 | 0 | 0
| Mise en place de l’unité extérieure en terrasse sur les deux pieds supports existants (clim Daikin déposée) et antivibratiles, prévoir l’adaptation d’un support à partir des deux pieds. | ens | 1 | 0 | 0
| Commande centrale de programmation des températures de consigne et des programme horaires, | ens | 1 | 0 | 0
| Liaisons frigorifiques en tube cuivre isolé, supportage par "cablofil", complément de charge éventuel au R410 A | ens | 1 | 0 | 0
| Passage des liaisons intérieurs vers l’extérieur par le fourreau existant, y compris la mise en place d’une crosse métallique. Prévoir l’étanchéité thermique de la crosse par remplissage avec de la mousse expansive. | ens | 1 | 0 | 0
| Réseau de condensat en tube PVC D40 | m |  | 0 | 0
| Raccordement du câble de puissance de l’unité extérieure laissé à proximité par le lot électricité | ens | 1 | 0 | 0
| Raccordements des câbles de puissance des unités intérieures laissés à proximité par le lot électricité | ens | 11 | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles bus et commande des unités, et télécommandes. | ens | 13 | 0 | 0
| Epreuves, essais et mise en service, formation des utilisateurs, et exploitants. | ens | 1 | 0 | 0
2.3.2 | ZONE ACCUEIL BOX
| En concertation avec l’exploitant du site, l’entreprise procède à l’arrêt et à la consignation préalable des installations de rafraîchissement existante | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose soignées pour stockage sur site du gainable Mitsubishi PEFY P50 de la zone CPAM 4-5-6-7, y compris le tirage au vide et la fermeture des vannes. | ens | 1 | 0 | 0
| Dépose et évacuation des gaines, souples et diffuseurs du gainable | ens | 1 | 0 | 0
| Repose de la cassette Mitsubishi de type PLFY P15 VFM, et de la télécommande associée dans le local BLIB RC | ens | 1 | 0 | 0
| Repose de la cassette Mitsubishi de type PLFY P50 VFM, et de la télécommande récupérée du gainable dans le local cadres RC | ens | 1 | 0 | 0
| Adaptation et modification de l’installation de climatisation pour maintenir le fonctionnement avec l’ajout des 2 cassettes, à la place du gainable : adaptation de la charge frigo, du réseau, des liaisons électriques de puissance et de commande, et du réseau condensat. Epreuve, essais, mise en service. | ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL hors taxe = | 0
| Les quantités sont données à titre |  | TOTAL HT € |  | 0
| informatif et devront être vérifiées par le |  | TVA € |  | 0
présent soumissionnaire.
|  |  | TOTAL TTC |  | 0