## Lot 18 - Ppe nutri rinçage auto
IDENTIFICATION | Lot 18 : Pompe à nutrition entérale avec rinçage automatique
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Tubulures captives (O/N)
Marque des tubulures utilisables
Capacité des poches compatibles
500 ml (O/N)
1000 ml (O/N)
Le produit a-t-il passé des tests de résistance aux chocs et aux chutes. Si oui détaillez.
Autres
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Mode maintien de tube ouvert (O/N)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres points particuliers / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres points particuliers / volume perfusion
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
Autres points particuliers / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
autres
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
occlusion
autres
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur / passage sur batterie
déconnexion seringue
système débrayé
occlusion
défaut positionnement seringue
avance chariot
Autres particularités / sécurités
PROGRAMMATION
Programmation débit et volume à perfuser (O/N)
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil D'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil d'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Type de connexion (Wifi, bluetooth, …)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé : (O/N)
accès informations
ajout d'informations
Autres programmes
RINCAGE AUTOMATIQUE
Détaillez le rinçage automatique
Cette opération nécessite-t-elle un consommable dédié, si oui précisez
Rinçage à débit fixe (O/N)
Rinçage à débit ajustable (O/N)
Préciser la plage d’ajustement débit de rinçage si ajustable ou la valeur du débit de rinçage si fixe (mL/h)
Préciser la plage d’ajustement e la durée de rinçage si ajustable ou la valeur de la durée de rinçage si fixe (min)
Autres informations
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 5ml/h) en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres points particuliers / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Seuil d'alarme d'occlusion réglé
Débit de consigne
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Autres points particuliers / affichage
PRODUITS DE NUTRITION
La pompe peut elle travailler avec les produits épais ?
Si oui veullez préciser lesquels
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sortie pour renvoi d’alarme
Fixations (détailler)
Autres points particuliers

## Sites de références
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée