## Lot5-PS autonome AIVOC
IDENTIFICATION | Lot 5 :Pousse-seringue autonome AIVOC
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
SPÉCIFICATIONS
Poids (pour 1 voie)
Taille (L x l xP) en cm
Type de batterie
Autonomie (batterie pleine)
Temps de recharge complète
Autres particularités
MODE ANESTHESIE
Fonctionnalités proposées (O/N)
Mode ATIV (TIVA)
Mode AIVOC (TCI)
Si oui, préciser TCI captif ou Open TCI
Pour le Propofol
Pour le Remifentanil
Pour le Sufentanil
Autres hypnotiques
Autres morphiniques
Utilisable en pédiatrie ?
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sorties disponibles (Wi-Fi, Ethernet…)
Autres (préciser)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Fixation (détailler)
Autres particularités ?
EN MODE ATIV (TIVA)
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
DEBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
INDUCTION
Dose minimale
Dose maximale
Incrément réglage de dose
Durée induction
Dose de bolus Ajustable (O/N) Fixe (O/N)
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur de bolus
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
EN MODE AIVOC (TCI)
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
MODELES DISPONIBLES
Propofol
Remifentanil
Sufentanil
Autres produits
Prédiction fin d’effet
PROGRAMMATION
Concentration cible au site effet (O/N) Préciser la plage de [ ]
Concentration cible plasmatique(O/N) Préciser la plage de [ ]
Incrément réglage de dose
Précision dose (%)
Possibilité crééer programme (O/N)
Si oui combien
Bolus automatique / main libre
Réglage débit bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
Concentration cible et calculée
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Concentration cible et calculée
Graphe concentration cible
Graphe simulation effet en fonction temps
Décroissance effet
Dose total perfusée
Etat pousse seringue
Autres, préciser

## Sites de références
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée

## Intéropérabilité
INTEROPERABILITE des équipements | Si disponible
Possibilité de saisie de l’identifiant patient à partir d’un lecteur code barre. (O/N)
Interfaces disponibles (filaires ou non) type RJ45, USB, WIFI, Bluetooth …
Format des données type HL7, Dicom, pdf…
Comment l’identification patient est-elle réalisée (lecteur code-barres, appariement manuel, semi-automatique) ?
Modalités d’intégration dans dossier patient (préciser les éditeurs de dossiers patient auprès desquels une intégration a déjà été mise en œuvre)
Quelle est la taille du fichier exporté en Mo (min-max)
Compatibilité avec les systèmes d’authentification centralisée via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) afin de permettre une gestion sécurisée des accès et une identification simplifiée des utilisateurs ?
Décrire les différentes procédures dégradées élaborées sur la solution proposée