## Lot 16 Ppe nutri connect
IDENTIFICATION | Lot 16 :Pompe à nutrition entérale connectable
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
GARANTIE (minimum 3 ans)
Durée de garantie proposée sur l'équipement
Durée de garantie proposée sur le(s) logiciel(s)
Durée de garantie proposée sur les accessoires
Durée de garantie proposée sur les consommables
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Tubulures captives (O/N)
Marque des tubulures utilisables
Capacité des poches compatibles
500 ml (O/N)
1000 ml (O/N)
Le produit a-t-il passé des tests de résistance aux chocs et aux chutes. Si oui détaillez.
Autres
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Mode maintien de tube ouvert (O/N)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres points particuliers / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres points particuliers / volume perfusion
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
Autres points particuliers / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
autres
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
occlusion
autres
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur / passage sur batterie
déconnexion seringue
système débrayé
occlusion
défaut positionnement seringue
avance chariot
Autres particularités / sécurités
PROGRAMMATION ET INTERFACE
Programmation débit et volume à perfuser (O/N)
Nombre de paliers par programmation
Durée maxi par palier
Nombre de programmes différents
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil D'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Type de connexion (Wifi, bluetooth, …)
Historique de perfusion (O/N)
Journal des événements (O/N)
Bibliothèque médicaments (O/N)
Connexion vers feuille de spécialité (O/N)
Liaison avec système d'urgence (appel d'infirmiers,…) (O/N)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé : (O/N)
accès informations
ajout d'informations
Autres fonctionnalités
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 5ml/h) en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres points particuliers / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de consigne
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Autres points particuliers / affichage
PRODUITS DE NUTRITION
La pompe peut elle travailler avec les produits épais ?
SI oui veullez préciser lesquels
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sortie pour renvoi d’alarme
RJ 45
Wi-Fi
Autres (préciser)
Fixations (détailler)
Autres points particuliers

## Sites de références
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée