## Lot 2.0-Système modulaire
IDENTIFICATION | LOT 2 : SYSTEME PERFUSION MODULAIRE REANIMATION
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
SYSTEME SUPPORT POUR MODULES MULTIPLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids
Taille (L x l x P cm)
Nombre maxi de voies superposables
Fonctionalités du système (O/N)
Support physique unique
Alimentation des voies empilées
Programmation perfusion/voie empilée
Affichage état des voies empilées
Renvoi sonore des alarmes < voies empilées
Affichage des alarmes < voies empilées
Système doté d'un écran (O/N)
Si oui,
Taille écran (caractères x lignes)
Affichage données patient
Affichage tendances/voie empilée
Affichage paramètres de perfusion/voie empilée
Affichage pré alarmes <voies empilées
Affichage alarmes <voies empilées
Système fonctionnant sur batterie (O/N)
Si oui,
Type de batterie
Autonomie (batterie pleine)
Temps de recharge complète
Autres particularités
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sorties disponibles (Wi-Fi, Ethernet…)
En cas d'interface Tcp/IP, décrire le mode d'identification du patient
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités

## Lot 2.1 - PS superposable
IDENTIFICATION | LOT 2 : SYSTEME PERFUSION MODULAIRE REANIMATION
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
POUSSE SERINGUE SUPERPOSABLE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
Mode de communication entre voies
Position des voies de pousse seringue
Nombre maximal de voies de pousse seringue
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 5ml/h) en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)

## Lot 2.2 - Pompe superposable
IDENTIFICATION | LOT 2 : SYSTEME PERFUSION MODULAIRE REANIMATION
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
POMPE VOLUMETRIQUE SUPERPOSABLE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Mode de communication entre voies
Position des voies de pompe
Nombre maximal de voies depompe
Possibilité de réliser des relais automatique entre voies (préciser si 2 ou +)
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes o/n
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion

## Lot 2.3 - Ppe nutrition module
IDENTIFICATION | LOT 2 : SYSTEME PERFUSION MODULAIRE REANIMATION
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
MODULE POMPE À NUTRITION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Tubulures captives (O/N)
Marque des tubulures utilisables
Capacité des poches compatibles
500 ml (O/N)
1000 ml (O/N)
Le produit a-t-il passé des tests de résistance aux chocs et aux chutes. Si oui détaillez.
Autres
Alimentation
Sur pile (O/N)
si oui,
Nombre et type de pile(s)
Autonomie en heure à 125 ml/h
Sur batterie rechargeable (O/N)
si oui,
Nombre et type de batterie(s)
Chargeur fourni
Autonomie en heure à 125 ml/h
Sur secteur (O/N)
Alimentation interne (O/N)
Alimentation externe (O/N)
Passage automatique batterie-secteur
Autres particularités
PROGRAMMATION ET INTERFACE
Possibilité de réaliser des paliers à débit différents (O/N)
Nombre de paliers par programmation
Durée maxi par palier
Nombre de programmes différents
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil d'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Autres particularités / programmation
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
BOLUS
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Autres particularités / bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion à 125 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle rotation moteur
Contrôle présence tubulure
Système anti-bolus
autres
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin nutrition
décharge batterie/pile
autres
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
fin nutrition
décharge batterie/pile
défaut de positionnement tubulure
défaut secteur / passage sur batterie
déconnexion tubulure
système débrayé
Autres particularités / sécurités
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Mode
Etat perfusion (pause, perfusion,...)
Débit de nutrition
Volume cumulé
Temps de perfusion total
Autres

## Lot 2.4 - Module PCA
IDENTIFICATION | LOT 2 : SYSTEME PERFUSION MODULAIRE REANIMATION
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
MODULE PCA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Contenants
Consommables captifs (O/N)
Rigide ou souple ?
Capacités disponibles
50 ml (O/N)
100 ml (O/N)
Autres
Reconnaissance automatique volume (O/N)
Modes de perfusion disponibles (O/N)
Analgésie Contrôlée Patient IV (PCA)
PCEA
Perfusion continue
Bolus intermittent (PIEB)
Autres modes
Alimentation
Sur pile (O/N)
si oui,
Nombre et type de pile(s)
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur batterie rechargeable (O/N)
si oui,
Nombre et type de batterie(s)
Chargeur fourni
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur secteur (O/N)
Alimentation interne (O/N)
Alimentation externe (O/N)
Autres particularités
alimentation pour transport
12 V
24 V
autres possibilités
PROGRAMMATION
Unités utilisables (O/N)
ml
mg
µg
Dose cumulée
Période réfractaire/sécurité
Durée mini-maxi
Ajustable par pas de
Dose de charge
en mg, plage et pas d'incrément
en µg, plage et pas incrément
Possibilité de mémoriser des protocoles de perfusion Si oui combien
Autres particularités / programmation
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h) hors bolus
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
BOLUS
Possibilité Bolus à la demande Médecin (O/N)
Différenciation des bolus médecin et patient
Programmation d'un nombre maximal de bolus par heure
Mode déclenchement bolus à la demande du patient
Possibilité de Bolus en Débit(O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement avec son maximum ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus en Dose (O/N)
Fixe
Ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (mg)
Durée bolus (plage et pas ajustement) en mn
Autres particularités / bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion pour un Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
système anti bolus
Contrôle rotation moteur
Système de sécurité pour éviter bulle d'air
Détection présence contenant/tubulure
Verrouillage clavier
Verrouillage clavier y compris Marche/Arrêt
Verrouillage capot
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie/pile
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
fin perfusion
décharge batterie/pile
mauvais positionnement des consommables
déconnexion tubulure/contenant
système débrayé
Autres particularités / sécurités
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Mode
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Dose
Dose cumulé
Volume cumulé
Temps de perfusion total
Autres

## Sites de références
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée

## Intéropérabilité
INTEROPERABILITE des équipements | Si disponible
Possibilité de saisie de l’identifiant patient à partir d’un lecteur code barre. (O/N)
Interfaces disponibles (filaires ou non) type RJ45, USB, WIFI, Bluetooth …
Format des données type HL7, Dicom, pdf…
Comment l’identification patient est-elle réalisée (lecteur code-barres, appariement manuel, semi-automatique) ?
Modalités d’intégration dans dossier patient (préciser les éditeurs de dossiers patient auprès desquels une intégration a déjà été mise en œuvre)
Quelle est la taille du fichier exporté en Mo (min-max)
Compatibilité avec les systèmes d’authentification centralisée via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) afin de permettre une gestion sécurisée des accès et une identification simplifiée des utilisateurs ?
Décrire les différentes procédures dégradées élaborées sur la solution proposée