## Lot 22-Syst modulaire BBraun
IDENTIFICATION | LOT 22 : Système modulaire compatible B.Braun Space Plus (complément de parc existant)
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
GARANTIE (minimum 3 ans)
Durée de garantie proposée sur l'équipement
Durée de garantie proposée sur le(s) logiciel(s)
Durée de garantie proposée sur les accessoires
Durée de garantie proposée sur les consommables
SYSTEME SUPPORT POUR MODULES MULTIPLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids
Taille (L x l x P cm)
Nombre maxi de voies superposables
Fonctionalités du système (O/N)
Support physique unique
Alimentation des voies empilées
Programmation perfusion/voie empilée
Affichage état des voies empilées
Renvoi sonore des alarmes < voies empilées
Programmation des relais de voies
Affichage des alarmes < voies empilées
Système doté d'un écran (O/N)
Si oui,
Taille écran (caractères x lignes)
Affichage données patient
Affichage tendances/voie empilée
Affichage paramètres de perfusion/voie empilée
Affichage pré alarmes <voies empilées
Affichage alarmes <voies empilées
Système fonctionnant sur batterie (O/N)
Si oui,
Type de batterie
Autonomie (batterie pleine)
Temps de recharge complète
Autres particularités
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sorties disponibles (RS232, Ethernet…)
En cas d'interface Tcp/IP, décrire le mode d'identification du patient
En cas d'interface RS232, fournir en annexe le paramétrage et le cablâge
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités
POUSSE SERINGUE SUPERPOSABLE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
Mode de communication entre voies
Position des voies de pousse seringue
Nombre maximal de voies de pousse seringue
Possibilité de réaliser des relais automatiques entre voies (préciser si 2 ou +)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 5ml/h) en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
POMPE VOLUMETRIQUE SUPERPOSABLE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Mode de communication entre voies
Position des voies de pompe
Nombre maximal de voies depompe
Possibilité de réliser des relais automatique entre voies (préciser si 2 ou +)
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
MODULE ANESTHESIE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
SPÉCIFICATIONS
Poids (pour 1 voie)
Taille (L x l xP) en cm
MODE ANESTHESIE
Fonctionnalités proposées (O/N)
Mode TIVA
Mode TCI
Si oui, préciser TCI captif ou Open TCI
Pour le Propofol
Pour le Remifentanil
Pour le Sufentanil
Autres hypnotiques
Autres morphiniques
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sorties disponibles (RS232, Ethernet…)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
EN MODE TIVA
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
DEBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
INDUCTION
Dose minimale
Dose maximale
Incrément réglage de dose
Durée induction
Dose de bolus Ajustable (O/N) Fixe (O/N)
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur de bolus
Bolus automatique / main libre (O/N)
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
EN MODE AIVOC
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de (marque/modèle) pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation de la dernière seringue utilisée (O/N)
MODELES DISPONIBLES
Propofol
Remifentanil
Sufentanil
Autres produits
Prédiction fin d’effet
PROGRAMMATION
Concentration cible au site effet (O/N) Préciser la plage de [ ]
Concentration cible plasmatique(O/N) Préciser la plage de [ ]
Incrément réglage de dose
Précision dose (%)
Possibilité crééer programme (O/N)
Si oui combien
Bolus automatique / main libre
Réglage débit bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
Concentration cible et calculée
décharge batterie
défaut secteur
déconnexion seringue
système débrayé
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Concentration cible et calculée
Graphe concentration cible
Graphe simulation effet en fonction temps
Décroissance effet
Dose total perfusée
Etat pousse seringue
Autres, préciser
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions

## Sites de référence
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée