## logiciel
Logiciel
Caractérisiques
Nom et version du logiciel
Composition du logiciel (lister les différents modules)
Intégration au SI (serveur dédié…) Précisez.
Interfaçage possible avec logiciel tiers ? Si oui, détailler.
Abonnement ou licence ?
Configurations possibles (logiciel "à la carte" ou tout compris)
Fonctionnalités
Lister les fonctionnalités du logiciel
Indiquer les actions possible sur les appareils de perfusion connectés (visualisation , modification des paramètres, gestion des alarmes et de leurs seuils…)
Intégration des données au DPI. Préciser le protocole.
Intégration automatique ou manuelle
Si automatique, indiquer les modalités d'identitovigilance permettant d'assurer que les données sont associées au bon patient ou à sa localisation
Le logiciel permet-il d'assurer la traçabilité : (O/N)
Du médicament
Du patient
De l'appareil utilisé
Du personnel soignant
Décrire la base de données médicamenteuse
Possibilité de modifier/ajouter d'autres bases de données
Possibilité de création de perfusion type ? Détailler.
Sécurité
Nombre d'utilisateurs maximum
Possibilité de créer différents profils utilisateurs
Quels éléments différenciants sur les différents profils
Historique des actions dans le logiciel (log files… détailler)
Export des données possible ? Décrire les formats
Existence d'un mode dégradé en cas de panne d'un module ?
Évolutivité
Mises à jour comprises dans l'offre ?
À quelle occasion sont réalisées les mises à jour ?
Combien de temps est assuré le support d'une version après son arrêt de développement ?
De manière générale, les mises à jour logicielle coïncident avec une mise à jour des appareils ?
Si oui, possibilité de mise à jour automatique des appareils via le logiciel ? Détailler.
L'établissement a-t-il le choix d'implémenter la mise à jour ?
Assurez-vous qu'une mise à jour n'entraîne pas de baisse de la qualité des fonctionnalités ?
Un fichier annexe décrivant les modifications apportées par la mise à jour est mis à disposition de l'établissement ? (patchnote ou autre…)
Si oui, décrire le mode de diffusion et le format du fichier

## 14.1
IDENTIFICATION | LOT 14 : Pompe à perfusion autonome connectable
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
RJ45
Wi-Fi
Autres (préciser)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Fixations (détailler)
Autres particularités
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VOIE 2
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
Connectivité et logiciel | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
RJ 45
Wi-Fi
Autres (préciser)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Décrire les solutions logicielles en matière de sécurisation de la dispensation médicamenteuse
Décrire les solutions relatives à l'identitovigilance
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Autres particularités
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions
MODES SPECIFIQUES DOUBLE VOIES
Décrivez les applications particulières liées à l'utilisation simultanée du mode double voies ainsi que les applications cliniques

## 14.2
IDENTIFICATION | LOT 14 :Pompe à perfusion double voie
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VOIE 1
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Sortie RS 232
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VOIE 2
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Conectivité (RJ45, Wi-Fi…)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Fixations (détailler)
Autres particularités
MODES SPECIFIQUES DOUBLE VOIES
Décrivez les applications particulières liées à l'utilisation simultanée du mode double voies ainsi que les applications

## 14.3
IDENTIFICATION | LOT 14: POUSSES-SERINGUES ET POMPES A PERFUSION AUTONOMES CONNECTABLES
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
Connectivité et logiciel | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
RJ45
Wi-FI
Autres (préciser)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Décrire les solutions logicielles relatives à l'identitovigilance
Décrire les solutions en cas d'une coupure réseau
Fonctionnalités supplémentaires | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Fixation (détailler)
Autres particularités

## Intéropérabilité
INTEROPERABILITE des équipements | Si disponible
Possibilité de saisie de l’identifiant patient à partir d’un lecteur code barre. (O/N)
Interfaces disponibles (filaires ou non) type RJ45, USB, WIFI, Bluetooth …
Format des données type HL7, Dicom, pdf…
Comment l’identification patient est-elle réalisée (lecteur code-barres, appariement manuel, semi-automatique) ?
Modalités d’intégration dans dossier patient (préciser les éditeurs de dossiers patient auprès desquels une intégration a déjà été mise en œuvre)
Quelle est la taille du fichier exporté en Mo (min-max)
Compatibilité avec les systèmes d’authentification centralisée via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) afin de permettre une gestion sécurisée des accès et une identification simplifiée des utilisateurs ?
Décrire les différentes procédures dégradées élaborées sur la solution proposée

## Sites de référence
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée