## Lot15-PS nutrition néonatale
IDENTIFICATION | Lot 15 : Pousse-seringue de nutrition entérale néonatale
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
Marque de seringues utilisables (O/N)
BD
BRAUN
MONOJET
TERUMO
FRESENIUS
PENTAFERTE
Autres,
Capacité des seringues utilisables
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50/60 ml
100 ml
Autres,
Nombre de marques/modèles pré-listés
Mode de sélection marque/modèle
Pour quelle marque y a-t-il nécessité d’une adaptation interne ?
Reconnaissance automatique du volume (O/N)
Si oui, comment
Mémorisation des évènements :(O/N)
Dernière seringue utilisée
Détaillez les évènements
Le produit a-t-il passé des tests de résistance aux chocs et aux chutes. Si oui détaillez.
Autres points particuliers /seringues
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision (seringue 50/60ml) en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Mode maintien de tube ouvert (O/N)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres points particuliers / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres points particuliers / volume perfusion
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Seringue 50 ml Débit 50ml/h
Seringue 20 ml Débit 3 ml/h
Autres points particuliers / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Système anti bolus
Détection de la tête de piston
Contrôle rotation moteur
Contrôle avance du piston
Détection ailettes seringue
Détection système débrayé
Système anti siphon
Autres (préciser)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
occlusion
Autres (préciser)
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo.)
fin perfusion
décharge batterie
défaut secteur / passage sur batterie
déconnexion seringue
système débrayé
occlusion
défaut positionnement seringue
avance chariot
Autres points particuliers / sécurité
PROGRAMMATION
Programmation débit et volume à perfuser (O/N)
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil d'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Enregistrement de programmes personnalisés (O/N)
Seuil D'alarme d'occlusion réglable (O/N)
Si oui combien de niveaux différents
Type de connexion (Wifi, bluetooth, …)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé : (O/N)
accès informations
ajout d'informations
Autres programmations
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 5ml/h) en heures
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres points particuliers / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Type seringue
Autres, préciser
Autres points particuliers / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Sortie pour renvoi d’alarme
RJ 45
Wifi
Fixations (détailler)
Autres (préciser)
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres points particuliers
Note on A123: Nicolas Gouth: Les différents items sont soit déjà demandés soit peuvent être placés à d'autres endroits
Note on A126: Nicolas Gouth: Redite au dessus (Occlusion)
Note on A131: Nicolas Gouth: Demandé ci-dessous "Autres foncitonnalités"

## Sites de références
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée