## Lot 13 Ppe double voie
IDENTIFICATION | LOT 13 :Pompe à perfusion double voie
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VOIE 1
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Sortie RS 232
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités
EVOLUTION
Caractéristiques facilitant l'évolution ultérieure
Exemples d'évolution antérieure
Conditions financières de ces évolutions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VOIE 2
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie)
Taille (L x l x P cm)
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h)
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité Bolus automatique (O/N)
Possibilité de détecteur de gouttes (O/N)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
VOLUME DE PERFUSION
Minimal (ml)
Maximal (ml)
Incrément réglage de volume (ml)
Possibilité de Bolus en Volume (O/N)
A volume fixe
A volume ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (ml)
Bolus automatique / main libre (O/N)
Autres particularités / volume
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion
Débit 150ml/h
Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
Contrôle tubulure en place
Détection air
Si oui, par quelle technologie Paliers réglage de la taille des bulles
Débit non-conforme à la consigne
Autres,
Détecteur de gouttes? (O/N)
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
flacon vide
défaut secteur
décharge batterie
système débrayé
Autres particularités / sécurité
ALIMENTATION
Type batterie
Autonomie (débit 125 ml/h en heures)
Temps de recharge complète (en h)
Alimentation secteur interne (O/N)
Autres particularités / alimentation
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Volume perfusé
Temps de perfusion total
Temps écoulé
Autres, préciser
Possibilité de mémorisation de programmes de traitement (O/N)
Autres particularités / affichage
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Micro débit (préciser la plage)
Paliers de perfusion
Conectivité (RJ45, Wi-Fi…)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Fixations (détailler)
Autres particularités
MODES SPECIFIQUES DOUBLE VOIES
Décrivez les applications particulières liées à l'utilisation simultanée du mode double voies ainsi que les applications

## Feuil1
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée