## Lot 20 Ppe amb. PCA
IDENTIFICATION | LOT 20 : Pompes ambulatoires PCA
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Contenants
Consommables captifs (O/N)
Rigide ou souple ?
Capacités disponibles
50 ml (O/N)
100 ml (O/N)
Autres
Reconnaissance automatique volume (O/N)
Modes de perfusion disponibles (O/N)
Analgésie Contrôlée Patient IV (PCA)
PCEA
Perfusion continue
Bolus intermittent (PIEB)
Autres modes
Alimentation
Sur pile (O/N)
si oui,
Nombre et type de pile(s)
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur batterie rechargeable (O/N)
si oui,
Nombre et type de batterie(s)
Chargeur fourni
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur secteur (O/N)
Alimentation interne (O/N)
Alimentation externe (O/N)
Autres particularités
alimentation pour transport
12 V
24 V
autres possibilités
PROGRAMMATION
Unités utilisables (O/N)
ml
mg
µg
Dose cumulée
Période réfractaire/sécurité
Durée mini-maxi
Ajustable par pas de
Dose de charge
en mg, plage et pas d'incrément
en µg, plage et pas incrément
Possibilité de mémoriser des protocoles de perfusion Si oui combien
Autres particularités / programmation
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h) hors bolus
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
BOLUS
Possibilité Bolus à la demande Médecin (O/N)
Différenciation des bolus médecin et patient
Programmation d'un nombre maximal de bolus par heure
Mode déclenchement bolus à la demande du patient
Possibilité de Bolus en Débit(O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement avec son maximum ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus en Dose (O/N)
Fixe
Ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (mg)
Durée bolus (plage et pas ajustement) en mn
Autres particularités / bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion pour un Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
système anti bolus
Contrôle rotation moteur
Système de sécurité pour éviter bulle d'air
Détection présence contenant/tubulure
Verrouillage clavier
Verrouillage clavier y compris Marche/Arrêt
Verrouillage capot
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie/pile
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
fin perfusion
décharge batterie/pile
mauvais positionnement des consommables
déconnexion tubulure/contenant
système débrayé
Autres particularités / sécurités
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Mode
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Dose
Dose cumulé
Volume cumulé
Temps de perfusion total
Autres
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Commande déclenchement bolus (poire) fournie Pneumatique (O/N) Electrique (O/N)
Connectivité (RJ45, Wi-Fi…)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Durée de conservation des historiques perfusion et événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités
ACCESSOIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Fixation au rail (O/N, de base ou option)
Fixation sur pied (O/N, de base ou option)
Sacoche de transport (O/N, de bas ou option)
Autres accessoires

## Lot 20 Ppe amb. PCEA
IDENTIFICATION | LOT 20 : Pompes ambulatoires PCA
Nom de l'appareil proposé
Type et référence
CONSTRUCTEUR
Nom
Adresse
FOURNISSEUR
Nom
Adresse
MARQUAGE CE
Selon Directive 93/42 ou Règlement 2017/745
Numéro de marquage CE | CE…………….
Date de fin de validité
Organisme notificateur
COMMERCIALISATION
Date de 1ère commercialisation
Nombre d'unités commercialisées à ce jour au Monde
Nombre d'unités commercialisées à ce jour en France
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
Poids (avec batterie/pile)
Taille (L x l x P cm)
Système de pompage retenu
Péristaltique (O/N)
Tuyau tiré (O/N)
Autre
Contenants
Consommables captifs (O/N)
Rigide ou souple ?
Capacités disponibles
50 ml (O/N)
100 ml (O/N)
Autres
Reconnaissance automatique volume (O/N)
Modes de perfusion disponibles (O/N)
Analgésie Contrôlée Patient IV (PCA)
PCEA
Perfusion continue
Bolus intermittent (PIEB)
Autres modes
Alimentation
Sur pile (O/N)
si oui,
Nombre et type de pile(s)
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur batterie rechargeable (O/N)
si oui,
Nombre et type de batterie(s)
Chargeur fourni
Autonomie en heure à 25 ml/h
Sur secteur (O/N)
Alimentation interne (O/N)
Alimentation externe (O/N)
Autres particularités
alimentation pour transport
12 V
24 V
autres possibilités
PROGRAMMATION
Unités utilisables (O/N)
ml
mg
µg
Dose cumulée
Période réfractaire/sécurité
Durée mini-maxi
Ajustable par pas de
Dose de charge
en mg, plage et pas d'incrément
en µg, plage et pas incrément
Possibilité de mémoriser des protocoles de perfusion Si oui combien
Autres particularités / programmation
DÉBIT
Minimal (ml/h)
Maximal (ml/h) hors bolus
Incrément réglage débit (ml/h)
Précision en %
Possibilité Purge (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de purge si fixe (ml/h)
Débit de MVO (O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du débit de MVO si fixe (ml/h)
Autres particularités / débit
BOLUS
Possibilité Bolus à la demande Médecin (O/N)
Différenciation des bolus médecin et patient
Programmation d'un nombre maximal de bolus par heure
Mode déclenchement bolus à la demande du patient
Possibilité de Bolus en Débit(O/N)
A débit fixe
A débit ajustable
Préciser la plage d’ajustement avec son maximum ou la valeur du débit de bolus si fixe (ml/h)
Possibilité de Bolus en Dose (O/N)
Fixe
Ajustable
Préciser la plage d’ajustement ou la valeur du volume de bolus si fixe (mg)
Durée bolus (plage et pas ajustement) en mn
Autres particularités / bolus
OCCLUSION
Limites de pression d’occlusion (mini-maxi en bars)
Réglables par l’utilisateur (O/N)
Nombre de niveaux seuils
Temps de déclenchement alarme occlusion pour un Débit 30 ml/h
Autres particularités / occlusion
SÉCURITÉS ET ALARMES
Sécurités disponibles (O/N)
système anti bolus
Contrôle rotation moteur
Système de sécurité pour éviter bulle d'air
Détection présence contenant/tubulure
Verrouillage clavier
Verrouillage clavier y compris Marche/Arrêt
Verrouillage capot
Pré Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
fin perfusion
décharge batterie/pile
Alarmes (Visuelle et/ou Sonore ou Non dispo)
occlusion
fin perfusion
décharge batterie/pile
mauvais positionnement des consommables
déconnexion tubulure/contenant
système débrayé
Autres particularités / sécurités
AFFICHAGE
Taille de l’afficheur (nb caract. x nb lignes)
Données affichées (O/N)
Mode
Etat perfusion (pause, perfusion, bolus)
Débit de perfusion
Débit bolus
Dose
Dose cumulé
Volume cumulé
Temps de perfusion total
Autres
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Commande déclenchement bolus (poire) fournie Pneumatique (O/N) Electrique (O/N)
Connectivité (RJ45, Wi-Fi…)
Sortie pour renvoi d’alarme
Historique de perfusion
Journal des événements
Durée de conservation des historiques perfusion et événements
Bibliothèque médicaments
Connexion vers feuille de spécialité (protocole retenu)
Connexion vers Dossier Patient Informatisé (protocole retenu)
Décrire les solutions de connectivité existantes en précisant de base ou en option (à chiffrer séparément)
Autres particularités
ACCESSOIRES | Préciser Non ou Oui, de Base ou en Option
Fixation au rail (O/N, de base ou option)
Fixation sur pied (O/N, de base ou option)
Sacoche de transport (O/N, de bas ou option)
Autres accessoires

## Sites de référence
Produits du lot | Principaux sites où la solution est déployée