## Feuil2
BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES DU MARCHE
Objet : | Fourniture et livraison de composants d'armoires de commande, ainsi que de matériels associés pour les écluses du petit gabarit
Personne morale : | Voies Navigables de France
N° Prix | Libellé des pièces en fourniture | Fabriquant (ou équivalent) | Référence | Prix Unitaire HT | Quantité du marché pour 2 écluses | Prix HT
Equipement Electrique
1.01 | Parafoudre Tri+N - T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up: 1.9kV - o/f - TT/TN | PHOENIX CONTACT | 2905340 |  | 2 | 0
1.02 | Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 32A - courbe C - 400Vca - 6000A/10kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F77432 |  | 2 | 0
1.03 | Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 40A - 30mA - Type AC | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Q11440 |  | 2 | 0
1.04 | Resi9 - inter différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - alim bas | SCHNEIDER ELECTRIC | R9PRC225 |  | 4 | 0
1.05 | Disjoncteur U+N 230V~ 16A courbe C | SCHNEIDER ELECTRIC | R9PFC616 |  | 2 | 0
1.06 | Disjoncteur U+N 230V~ 10A courbe C | SCHNEIDER ELECTRIC | R9PFC610 |  | 6 | 0
1.07 | Prise Hypra IP66/67-55 - 32A - 400V - 3P+N+T | LEGRAND | 53050 |  | 2 | 0
1.08 | Boitier pour prise Hypra ISO25 | LEGRAND | 52940 |  | 6 | 0
1.09 | Prise Hypra IP66/67-55 - 16A -220V - 2P+T | LEGRAND | 51146 |  | 2 | 0
1.1 | Interrupteur inverseur manuel COMO CS I-0-II 4P à encastrer | SOCOMEC | 43304104 |  | 2 | 0
1.11 | Poignée de commande inverseur cadenassable | SOCOMEC | 43593043 |  | 2 | 0
1.12 | Fiche inclinée Hypra IP66/67-55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique | LEGRAND | 53091 |  | 2 | 0
1.13 | Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous | SCHNEIDER ELECTRIC | LGY412560 |  | 2 | 0
1.14 | Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 3P+N - 6A - courbe C - 4500A/6kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P22706 |  | 2 | 0
1.15 | Controleur tension phase | OMRON ELECTRONICS | K8AK-PH1 |  | 2 | 0
1.16 | Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 230V - vis étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BVM1 |  | 6 | 0
1.17 | TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC -1 440V - 40A - bobine 230VCA | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT40P7 |  | 2 | 0
1.18 | Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - RXM2/4 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXZE2M114M |  | 2 | 0
1.19 | Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 40F - 6A - 24VDC | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB2BD |  | 2 | 0
1.2 | Harmony Relay RXM - étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | RXZR335 |  | 2 | 0
1.21 | TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 24Vcc | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT32BD |  | 2 | 0
1.22 | Relais de couplage PSR-SCP-24UC/UMR/5x1/1x2 | PHOENIX CONTACT | 2981952 |  | 2 | 0
1.23 | Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 2A - Courbe C - 400Vca - 6000A/50kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F74402 |  | 2 | 0
1.24 | Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable | SCHNEIDER ELECTRIC | R9PFC602 |  | 8 | 0
1.25 | Harmony XB5 - Voyant de présence 3 Phases - LED - blanches - 400Vca | SCHNEIDER ELECTRIC | XB5EV57L4 |  | 2 | 0
1.26 | Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P22616 |  | 4 | 0
1.27 | Acti9 iDT40 - bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Y62625 |  | 8 | 0
1.28 | Prise de courant modulaire 16A 2P+T | SCHNEIDER ELECTRIC | A9A15306 |  | 4 | 0
1.29 | Acti9 iDT40T - Disjoncteur dif - 1P+N - 1A-courbe C-4500A/6kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P22601 |  | 4 | 0
1.3 | ClimaSys - résistance chauffante - 150W -110..250V | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYCR150WU2 |  | 4 | 0
1.31 | Ventilateur 38m3/h 230V IP54 avec grille et filtre | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYCVF38M230PF |  | 4 | 0
1.32 | ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYCCOTHD |  | 4 | 0
1.33 | Thermostat extérieur -5°/+35° | THERMADOR | TAE2 |  | 2 | 0
1.34 | Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 3A - Courbe C - 400Vca - 6000A/50kA | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F74203 |  | 4 | 0
1.35 | Parafoudre (230V AC) VAL-SEC-T2-1S-350-FM | Phoenix contact | 2905333 |  | 4 | 0
1.36 | Parafoudre (230V AC) VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM | Phoenix contact | 2907865 |  | 2 | 0
1.37 | Parafoudre TTC 6PIX2M24DCPT | Phoenix contact | 2906750 |  | 10 | 0
1.38 | Parafoudre Ethernet Citel MJ8-POE-A | CITEL | MJ8-POE-A |  | 8 | 0
1.39 | Répartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules | LEGRAND | 400401 |  | 2 | 0
1.4 | QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentation à découpage | Phoenix contact | 2904601 |  | 2 | 0
1.41 | QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - contrôleur de batterie | Phoenix contact | 2907067 |  | 2 | 0
1.42 | QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10 - chargeur de batterie | Phoenix contact | 2907990 |  | 2 | 0
1.43 | Capteur de sécurité magnétique non codé | Schmersal | BN310-10Z |  | 18 | 0
1.44 | Contrôleur arrêt d'urgence PREVENTA 24Vca/Vcc | Schneider | XPSUAF13AP |  | 2 | 0
1.45 | Voyant lumineux del D22 blanc 24V | Schneider | XB4BVB1 |  | 4 | 0
1.46 | Bloc jonction vicking3 à ressort gris | LEGRAND | 37261 |  | 240 | 0
1.47 | Bloc jonction vicking3 à ressort v/j | LEGRAND | 37271 |  | 24 | 0
1.48 | Bloc jonction vicking3 à vis gris | LEGRAND | 37161 |  | 88 | 0
1.49 | Bloc jonction vicking3 à vis v/j | LEGRAND | 37171 |  | 20 | 0
1.5 | Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - bleu - pas 6 | LEGRAND | 37101 |  | 120 | 0
1.51 | Bloc jonc Viking 3 à ressort - 1 jonc/2 conduct - 1entr/1sortie - bleu - pas 6 | LEGRAND | 37201 |  | 50 | 0
1.52 | FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch | LEGRAND | 10850039 |  | 2 | 0
1.53 | UNO2-PS/1AC/24DC/120W - alimentation à découpage | Phoenix contact | 1110466 |  | 2 | 0
1.54 | TeSys GB2 - CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 10A - 1P+N -1d | SCHNEIDER ELECTRIC | GB2CD16 |  | 2 | 0
1.55 | PTCB E1 24DC/1-8A NO - Disjoncteur electronique | Phoenix contact | 2908262 |  | 32 | 0
1.56 | PTCB E1 24DC/1-3A NO - Disjoncteur electronique | Phoenix contact | 2909909 |  | 8 | 0
1.57 | PTRVB 4-FI /BK - Distributeur de potentiel | Phoenix contact | 3270158 |  | 8 | 0
1.58 | Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F | SCHNEIDER ELECTRIC | XB5AS8445 |  | 4 | 0
1.59 | Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrie | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BD33 |  | 2 | 0
1.6 | COMMUTATEUR A CLE ID MODULE ELECTRONIQUE | SIEMENS | 3SU1400-1GC10-1AA0 |  | 2 | 0
1.61 | COMMUTATEUR A CLE ID noir | SIEMENS | 3SU1000-4WS10-0AA0 |  | 2 | 0
1.62 | Support | SIEMENS | 3SU1500-0AA10-0AA0 |  | 2 | 0
1.63 | CLE ID1-vert | SIEMENS | 3SU1900-0FV40-0AA0 |  | 2 | 0
1.64 | CLE ID2-jaune | SIEMENS | 3SU1900-0FW30-0AA0 |  | 2 | 0
1.65 | CLE ID3-rouge | SIEMENS | 3SU1900-0FX20-0AA0 |  | 2 | 0
1.66 | CLE ID4-bleu | SIEMENS | 3SU1900-0FY50-0AA0 |  | 2 | 0
1.67 | Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - D=22 - 24VACDC | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BW36B5 |  | 2 | 0
1.68 | Kit Alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL | EATON NUGELEC | 31998 |  | 2 | 0
1.69 | Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrie | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BD21 |  | 10 | 0
1.7 | Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - orange - D=22 - 24VACDC | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BW35B5 |  | 4 | 0
1.71 | Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 24V - vis étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BVB4 |  | 2 | 0
1.72 | Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - vert - 24V - vis étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BVB3 |  | 2 | 0
1.73 | Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - vert - 1F - vis étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BA31 |  | 4 | 0
1.74 | Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - bleu - 1F - vis étrier | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BA32 |  | 4 | 0
1.75 | Harmony XB4 - bouton poussoir impulsion - D=22 - marqué - blanc - 1F - vis étrie | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BA3341 |  | 4 | 0
1.76 | Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - marqué - noir - 1F - vis | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BA3351 |  | 4 | 0
Câblage et fils électriques
5.01 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur blanc, bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.02 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur bleu foncé , bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.03 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur blanc avec manchon orange, bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.04 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur orange, bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.05 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur violet, bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.06 | Cable E/S AP0 7,5mm2, couleur gris, bobine de 100m |  |  |  | 2 | 0
5.07 | Barreau de blindage | LEGRAND | LEG037534 |  | 2 | 0
5.08 | Etrier 3/8mm | LEGRAND | LEG037530 |  | 30 | 0
5.09 | Etrier 4/13.5mm | LEGRAND | LEG037531 |  | 30 | 0
5.1 | Butée | LEGRAND | LEG037512 |  | 8 | 0
5.11 | Presse étoupe M32x1.5 | Schneider | ISM71505 |  | 12 | 0
5.12 | Presse étoupe M25 | Schneider | ISM71504 |  | 20 | 0
5.13 | Presse étoupeM20 | Schneider | ISM71503 |  | 20 | 0
5.14 | Câble rigide 5G6mm² |  | R2V5G6C50 |  | 200 | 0
5.15 | Câble | SERMES | H05VV5-FCNOMO 4G1.5 |  | 700 | 0
5.16 | Câble | SERMES | H05VV5-FCNOMO 7G1.5 |  | 440 | 0
5.17 | Câble | LIYCY | LIYCY 4G0.75 |  | 320 | 0
5.18 | Câble | LIYCY | LIYCY 2G0.75 |  | 560 | 0
5.19 | Câble | LIYCY | LIYCY 12G0.5 |  | 700 | 0
5.2 | Câble | LIYCY | LIYCY blindé 4G0.75 |  | 460 | 0
5.21 | Cable détecteur de passage (50mx2) | Banner | WCK4.4T-50/TXL |  | 4 | 0
5.22 | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 2 m rouge | GIGAMEDIA | CAT6S2MR |  | 2 | 0
5.23 | Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 10 m bleu | GIGAMEDIA | CAT6S10MB |  | 2 | 0
AUTOMATE
6.01 | Radiocommande Maintenance et ses accessoires, dont 6 récepteurs | Conductix Wampfler | UDE416300 : émetteur UDE6 433 6+2bts et récepteurs UDR0A400 |  | 1 | 0
6.02 | IHM SIMATIC TP1200 | Siemens | 6AV21240MC010AX0 |  | 2 | 0
6.03 | CPU1510SP F-1PN | Siemens | 6ES7510-1SK03-0AB0 |  | 2 | 0
6.04 | Carte mémoire 12Mo | Siemens | 6ES7954-8LE03-0AA0 |  | 2 | 0
6.05 | Busadapter BA 2XRJ45 | Siemens | 6ES7193-6AR00-0AA0 |  | 4 | 0
6.06 | Carte entrées F-DI 8x24V | Siemens | 6ES7136-6BA01-0CA0 |  | 8 | 0
6.07 | Carte sorties F-DQ 8x24V | Siemens | 6ES7136-6DC00-0CA0 |  | 4 | 0
6.08 | Carte entrées DI 16x24V | Siemens | 6ES7131-6BH01-0BA0 |  | 8 | 0
6.09 | Carte sorties DQ 16x24V | Siemens | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 4 | 0
6.1 | Carte d'entrées AI 4XI | Siemens | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  | 6 | 0
6.11 | Base Unit typeA0 (claire) | Siemens | 6ES7193-6BP00-0DA0 |  | 20 | 0
6.12 | Base Unit typeA0 (foncé) | Siemens | 6ES7193-6BP00-0BA0 |  | 12 | 0
6.13 | Cache Base Unit | Siemens | 6ES713366CV15-1AM0 |  | 2 | 0
6.14 | Base Unit F-DI (séparation départ moteur) | Siemens | 3RK1908-0AP00-0GP0 |  | 8 | 0
6.15 | Base Unit BU F-DI (continuité départ moteur) | Siemens | 3RK1908-0AP00-0JP0 |  | 8 | 0
6.16 | Démarreur inversseur 4Kw | Siemens | 3RK1308-0DD00-0CP0 |  | 12 | 0
6.17 | Démarreur direct | Siemens | 3RK1308-0CD00-0CP0 |  | 12 | 0
6.18 | Adaptateur frontal Varioface pour ET200SP | Phoenix Contact | 1099751 |  | 12 | 0
6.19 | Interface Entrées UM 45-16/LA/Z/PLC/F-SO3266 | Phoenix Contact | 5811074 |  | 8 | 0
6.2 | Interface Sorties UM-16R-G24/21/Z/PLC/F-SO3275 | Phoenix Contact | 5811113 |  | 12 | 0
6.21 | Cordon 2m FLK20/EZ-DR/200 KONFEK | Phoenix Contact | 2296485 |  | 8 | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | TVA | 0
[5 empty] | Total TTC | 0