## Entete DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MARCHE N°
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie des bâtiments des forces armées en Guyane
Guyane (973) – FAG – Accord-cadre mixte pour la maintenance préventive et corrective des installations et équipements contre l’incendie des bâtiments des forces armées en Guyane
LOT N°1 : Maintenance préventive des installations et équipements contre l’incendie du Quartier Forget et de la Gendarmerie maritime Pariacabo à Kourou et du Camp Szuts - (centre d’entrainement en forêt équatoriale - CEFE) à Régina
IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNES IMPÉRATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS : • LES POSTES « NON CHIFFRES » • LES POSTES « POUR MÉMOIRE » • LES POSTES « INCLUS » • L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES • LA MODIFICATION DU CADRE • LES MONTANTS NULS

## Forfait
LOT 1 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRE : MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE + PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE INFERIEURES A 1 000,00€
Rèf | Commune | Quartier | Entité | Emplacement | Equipement |  |  |  | Nbre de visite | Prix unitaire | Sous-total
[5 empty] | Centrale | SSI |  | Qté centrale
[6 empty] | Cat | type
1 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | Bât 0002 - GSBDD / 4ème Cie | 1 centrale NUGELEC-EA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
2 |  |  |  | Bât 0003 - ÉTAT-MAJOR | 1 centrale NUGELEC-ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
3 |  |  |  | Bât 0004 - B.O.I / DSAF / DRH | 1 centrale NUGELEC-EA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
4 |  |  | GSBDD | Bât 0008 - SMCAT | 1 centrale DEF type CASSIOPEE PIANO-C | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
5 |  |  | 3° REI | Bât 0009 - Atelier Auto | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
6 |  |  |  | Bât 0010 - POSTE DE SÉCURITÉ | 1 report alarme incendie DEF relié au bât 008 | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
7 |  |  |  | Bât 0013 - ALIMENTATION TROUPE - (ORDINAIRE) | 1 centrale EATON / NUG31318 | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
8 |  |  |  | Bât 0014 - Bibliothèque +Salle muscu | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
9 |  |  |  | Bât 0015 - FOYER | 1 centrale DEF type Polaris 06/6/10 | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
10 |  |  |  | Bât 0018 - CINEMA | 1 centrale NUGELEC - EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
11 |  |  |  | Bât 0020 - REGIE - ATELIER MISTRAL / CENTRE NTI TRANS - (SOUTE A MUNITION + GUICHET STATION CARBURANT) | 1 centrale DEF type Polaris C10 6 zones | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
12 |  |  |  | Bât 0021 - SALLE DE SPORTS KEOPS | 1 centrale DEF TST | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
13 |  |  |  | Bât 0022 - MULTISERVICES | 1 centrale NUGELEC-EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
14 |  |  |  | Bât 0024 - BCC | 1 centrale NUGELEC - EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
15 |  |  |  | Bât 0025 - BCC | 1 centrale LEGRAND | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
16 |  |  |  | Bât 0026 - BCC | 1 centrale NUGELEC – EA 331218 | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
17 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | Bât 0061 - MESS ( La Caravelle) | 1 centrale DEF type Polaris | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
18 |  |  |  | Bât 0065 - CLUB DU LÉGIONNAIRE " GILBERT" | 1 centrale NUGELEC-EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
19 |  |  |  | Bât 0067 - TRANSMISSION | 1 centrale Siemens FC2020-F2 | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
20 |  |  | DIASS | Bât 0072 - INFIRMERIE | 1 centrale DEF type Polaris | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
21 |  |  | 3° REI | Bât 0084 - ARMURERIE CENTRALISÉE SITTAL | 1 centrale DEF type Polaris 02/6/10 | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
22 |  |  |  | Bât 0085 BCC | 1 centrale DEF | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
23 |  |  |  | Bât 0086 - BCC | 1 centrale DEF | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
24 |  |  |  | Bât 0089 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC - ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
25 |  |  |  | Bât 0090 - BUREAUX 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC - ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
26 |  |  |  | Bât 0091 - LOGEMENTS EVAT 2ème Cie | 1 centrale NUGELEC - ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
27 |  |  |  | Bât 0092 - LOGEMENT EVAT CCS | 1 centrale NUGELEC - ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
28 |  |  |  | Bât 0093 - BUREAUX CCS HÉBERGEMENTS | 1 centrale NUGELEC - ECA | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
29 |  |  |  | Bât 0094 - 2ème Cie (RDC) CHAMBRES CCS | 1 centrale NUGELEC -ECA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
30 |  |  |  | Bât 0095 - BUREAUX et HÉBERGEMENTS Cie | 3 centrales NUGELEC ECA 54 | A | Type 1 | 3 | 2 |  | 0
31 |  |  |  | Bât 0096 - HÉBERGEMENTS Cie D'INFANTERIE | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
32 |  |  |  | Bât 0097 - HÉBERGEMENTS Cie D'INFANTERIE | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
33 |  | PARIACABO Gendarmerie Maritime | Gendarmerie Maritime | Bât 0002 - Bâtiment Administratif | 1 Centrale - NUGELEC | A | Type 1 | 1 | 2 |  | 0
34 | REGINA | CAMPS SZUTS C.E.F.E | 3° REI | Bât 0004 - Hébergement MDR | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
35 |  |  |  | Bât 0005 - Hébergement MDR | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
36 | REGINA | CAMPS SZUTS C.E.F.E. | 3° REI | Bât 0006 - Hébergement MDR | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
37 |  |  |  | Bât 0007 - Hébergement MDR | 1 centrale | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
38 |  |  |  | Bât 0014 - Bât hébergement | 1 centrale NUGELEC EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
39 |  |  |  | Bât 0041 - Bât hébergement | 1 centrale NUGELEC EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
40 |  |  |  | Bât 0042 - Bât hébergement | 1 centrale NUGELEC EA | E | Type 4 | 1 | 2 |  | 0
41 |  |  |  | Bât 0022 - soute à munition | 1 centrale – DEF EA C2/6/10 | A | type 1 | 1 | 2 |  | 0
|  |  | COÛT TOTAL LOT 1 - Prestations à prix forfaitaire de maintenance préventive et corrective inférieure à 1 000,00€ | [7 empty] | 0

## Recap par années
1re ANNEE
A1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état zéro | Article 1 du CCTP | 1
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 1 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
2e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 2 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
3e ANNEE
B1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 3 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
4e ANNEE
C1 | Tous sites Lot 1 | Tous sites Lot 1 | Réalisation de l’état des lieux final | Article 1 du CCTP | 1
Report coût total lot 1 prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle comprenant les prestations correctives inférieures à 1 000,00€
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 4 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES
TOTAL DES 4 ANNEES
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 1
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 2
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 3
COÛT TOTAL - LOT 1 ANNEE 4
COÛT TOTAL LOT 1 DES 4 ANNEES
À ……..……….…. ,le
Signature et cachet de l'entreprise
(précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé")