## DPGF BASE
| DÉSIGNATION DU POSTE | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
LOTS ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES/INCENDIE
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
et | Travaux de neutralisation, consignations et dépose | Ens | 1
TOTAL 3.1
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER
| Installations électriques provisoires de chantier conformément au CCTC et au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.2
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE
3.3.1 | Prise de terre générale
| Raccordement à la barrette de terre générale du bâtiment | Ens | 1
3.3.2 | Conducteur de protection
| Barrette d'équipotentialité | Ens | 1
| Collecteur de protection des ossatures métalliques des Armoires électriques conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.3 | Liaisons équipotentielles principales
| Barrette de terre principale | Ens | 1
| Réalisation des liaisons équipotentielles principales conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.4 | Liaisons équipotentielles secondaires
à | Réalisation des liaisons équipotentielles secondaires conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.5 | Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.6 | Liaisons équipotentielles locales
à | Réalisation des liaisons équipotentielles locales conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.8 | Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.3
3.4 | ALIMENTATION GENERALE
AGBT PAVX
Fourniture, pose et raccordement y compris accessoires et toutes sujétions et alimentations conformément au CCTP :
| Adjonction protection à l'AGBT2 existant | Ens | 1
| Adjonction protection à l'AGBT3 existant | Ens | 4
| Passage des câbles et cheminements CDC dans le local AGBT | Ens | 1
TOTAL 3.4
3.5 | TABLEAU GENERAL ONDULE
TGO PAV P
Fourniture, pose et raccordement y compris accessoires et toutes sujétions et alimentations conformément au CCTP :
| Adjonction TIROIR 4x100A IS 223 au TGO existant | Ens | 1
| Adjonction Protection au TGO existant | Ens | 1
| Passage des câbles et cheminements CDC dans le local TGO | Ens | 1
| Liaisons CFO entre TGO et le STS | ML
TOTAL 3.5
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE
Fourniture, pose et raccordement des armoires complètes y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
| AGE2 | ENS | 1
| AGE5 | ENS | 1
| STS, compris Chaise métalique, Rack et support | ENS | 1
| TDO | ENS | 1
| Ensemble des essais et mise en service | Ens | 1
U
2.8 | Système de comptage par usage RT | U
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs énergies électriques RT communicants Modbus pour le renvoi possible des données à une GTB tel que défini au CCTP | U | 9
| Liaisons électriques en attentes au tableau sur bornier séparé pour la GTB | Ens | 1
| Liaison Ethernet RJ45 depuis la baie Vdi principale du local LCB | U | 3
| Ensemble des essais et mise en service | Ens | 1
4.9 | Protection foudre indirect (compris dans chaque AGE) | PM
TOTAL 3.6
3.7 | ARRET ET COUPURES D’URGENCE
Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt pompier yc bobine MX dans les AGE et les liaisons électriques :
| Arrêt pompier AGE2 | Ens | 1
| Arrêt pompier AGE5 | Ens | 1
| Arrêt pompier TDO | Ens | 1
| Arrêt pompier CTA | Ens | 1
| Arrêt pompier AGE5 | Ens | 1
TOTAL 3.7
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX
Cheminements principaux et secondaires
Fourniture, pose et raccordement yc accessoires de montage et supportage des CdC :
Cheminement Principaux Horizontaux et verticaux :
CdC CFO de type Fil :
| * CdC 200x50 | ml | 120
| * Câblette de terre sur cdc | ml | 120
CdC CFO ONDULE de type Fil :
| * CdC 100x50 | ml | 100
| * Câblette de terre sur cdc | ml | 100
CdC CFA de type dalle perforée :
| * CdC 200x50 | ml | 100
| * Câblette de terre sur CdC | ml | 100
CdC SSI de type dalle perforée :
| * CdC 100x50 CFA | ml | 70
| * Câblette de terre sur CdC | ml | 70
Cheminements terminaux
| Fourniture, pose et supportage de conduit ICT conformément au CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et supportage de tube IRL conformément au CCTP | ens | 1
3.10.6 | Fourniture et pose de goulotte deux compartiments conformément au CCTP | ml | 60
3.10.6 | Fourniture et pose de goulotte 2C de descente conformément au CCTP | ml | 30
TOTAL 3.8
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Alimentations spécifiques depuis AGBT2 PAVX
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| AEC CVC / TETRA / 19kVA | U | 1
Alimentations spécifiques depuis AGBT3 PAVX
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| AGE1 / TETRA / 27kVA | U | 1
| AGE5 / TETRA / 8KVA | U | 1
| STS RN POSITION 1 / Mono / 9kVA | U | 1
| AEC CVC / TETRA / 19kVA | U | 1
Alimentations spécifiques depuis TGO3 DU PAV P
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| STS RS POSITION 2 / Mono / 9kVA | U | 1
Alimentations spécifiques diverses depuis AGE2
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| Cassette / Mono / 0,3 kW | U | 6
| Isolateurs / Mono / 1 kW 2x2 câbles 4G2,5mm² + 3G2,5mm² | U | 3
| Passe plats et charriots / Mono / 0,5 kW | U | 4
| Colonne lumineuse et buzzer / Mono / 0.05 kW | U | 2
| Sonnette / Mono / 0.05 kW | U | 1
| volets roulants / Mono / 1.5 kW | U | 13
| VMC / N / 0,25 kW | U | 1
| Ballon ECS sanitaire / N / 2 kW | U | 2
| Ventouse Contrôle d'accès / Mono / 1 Kw | U | 4
Alimentations spécifique depuis AGE5
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| Turbine gare pneumatique / TETRA / 5,5 kW | U | 1
Alimentations spécifiques depuis TD ondulé B01
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| COFFRET GTB / Mono / 0,5 kW | U | 1
| Automates GTB / Mono / 0,5 kW | U | 2
| Automates CVC/ Mono / 0,5 kW | U | 3
| Automate Interlockage SAS/ Mono / 0,35 kW | U | 3
| ISOLATEURS/ Mono / 1 kW | U | 3
TOTAL 3.9
3.10 | APPAREILLAGES
Appareillages Standards :
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des terminaux et de l'appareillage :
Appareilles de type anti bactérien
| Prise de courant 220V normal/service/ménage | U | 36
| Prise de courant 220V ondulée | U | 2
| Poste de travail PT202 | U | 6
| Poste de travail PT402 | U | 1
| Interrupteur simple allumage | U | 0
| Bouton poussoir Variateur | U | 2
Appareilles standards
| Prise de courant 220V étanche | U | 3
| Prise de courant 220V normal/service/ménage | U | 31
| Prise de courant 220V ondulée | U | 3
| Poste de travail PT202 | U | 2
| Poste de travail PT402 | U | 9
| Interrupteur simple allumage ou VV | U | 9
| Interrupteur simple allumage étanche | U | 2
| Bouton poussoir Variateur | U | 3
Commande par détection de présence
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des détecteurs :
| Détecteur de présence type DP1 Extérieur | U | 0
| Détecteur de présence type DP2 Grands locaux | U | 0
| Détecteur de présence type DP3 Circulations | U | 6
| Détecteur de présence type DP4 Halls d’entrée | U | 0
| Détecteur de présence type DP5 Petits Locaux de services, sanitaires douches, vestiaires | U | 9
TOTAL 3.10
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des luminaires :
| ECL Type L1 | U | 17
| ECL Type L2 | U | 22
| ECL Type L3 | U | 17
| ECL Type L4 | U | 17
| ECL Type L5 | U | 11
TOTAL 3.11
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires de supportage et de montage des BAES :
Blocs d'éclairage de sécurité
| Bloc de type Balisage BS1 | U | 10
| Bloc de type Balisage drapeau dans les circulations BS2 | U | 3
| Bloc de type Balisage étanche BS3 | U | 3
| Bloc de type Balisage salle blanche BS4 | U | 8
Télécommande
| Fourniture, pose et raccordement d'une télécommande SATI conformément au CCTP | Ens | 2
Bloc autonome portatif d'intervention BAPI
| Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome portatif dans les locaux techniques conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.12
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.1 | EQUIPEMENT ALARME INCENDIE
| Neutralisations et devoiement des bus incendie existant | Ens | 1
Nouveaux équipements SSI :
| Indicateur d'action | U | 10
| Détecteur optique incendie | U | 30
| Déclencheur manuel | U | 2
Dépose et repose des équipements SSI existants :
| Indicateur d'action | U | 0
| Détecteur optique incendie | U | 15
| Déclencheur manuel | U | 0
| Câblage des détecteurs automatiques & Indicateur & manuels & diffuseurs sonore | Ens | 1
| Mise à jour UGA au PCS | Ens | 1
| Essais, paramétrage et mise en service du SSI conformément au CCTP | Ens | 1
Système de mise en sécurité incendie
| Neutralisations et devoiement des bus MEA existant | Ens | 1
| Reprise MEA existante ou fourniture d'une nouvelle MEA y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Câblage MEA | Ens | 1
Nouveaux équipements SSI :
| Diffuseur sonore | U | 2
| Diffuseur sonore avec flash | U | 1
Dépose et repose des équipements SSI existants :
| Diffuseur sonore | U | 2
| Diffuseur sonore avec flash | U | 1
DAS :
| Asservissement des issues de secours sous contrôle d'accès conformément au CCTP via les coffrets de contrôle d'accès | Ens | 2
| Mise à jour UGA au PCS | Ens | 1
| Essais, paramétrage et mise en service du SSI conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.1
4.2 | RESEAU VOIX - DONNEES
Baie informatique existante
| Mise en œuvre de panneaux 24 ports avec connecteurs cat 6a blindés | Ens | 5
Distribution capillaires
| Mise en oeuvre des câbles S/FTP ou F/FTP catégorie 6a de distribution capillaires conformément au CCTP pour l'ensemble des RJ | ml
Bandeaux pc
| Mise en œuvre de bandeaux PC y compris goulottes, fixations, accessoires et raccordement depuis Coffret Elec du local LCB | Ens | 2
| Protection dans coffret LCB | Ens | 2
Prises terminales
Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux conformément au CCTP :
| Poste de travail PT202 (x2 RJ45) | U | 16
| Poste de travail PT401 (x2 RJ45) | U | 20
| RJ45 Divers | U | 35
| RJ45 Interlockage | U | 7
| RJ45 automates GTB | U | 3
| RJ45 automates CVC | U | 3
| RJ45 gaines Elec | U | 2
Bornes WIFI/DECT
| Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux WIFI et DECT conformément au CCTP (implantation exact suivant étude de couverture) | U | 6
Cordons de brassage et de raccordement yc Brassage
| Cordons de brassage et de raccordement conformément au CCTP | U | 92
Contrôles, recette et documentation
| Recettage de l'ensemble des liaisons conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture de la documentation conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.2
4.3 | CONTROLE D’ACCES / INTERPHONE
4.3.1 | Contrôle d'accès
Fourniture, pose, raccordement, cheminements gaines ICT, boitier d'encastrement des équipements conformément au CCTP :
| Liaisons Bus depuis l'UTL placé en SS dans le local LCB vers MDP ou boitier d'éclatement | Ens | 1
| Liaisons depuis MDP ou boitier d'éclatement vers ventouses, lecteur, bp, DM vert et sonores… | U | 10
| Fourniture, pose et raccordement d'une sonnette et d'un carillon | Ens | 1
4.3.1 | Interphonie
Fourniture, pose, raccordement, cheminements gaines ICT, boitier d'encastrement des équipements conformément au CCTP :
| Interphone + Combiné | Ens | 6
| Liaisons et RJ45 cat6A | Ens | 6
| Essais, paramétrage et mise en service du SSI conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.3
4.4 | GESTION TECHNIQUE GTC
| Nombres de points GTB en attente sur bornier libre de tout potentiel | U | 24
TOTAL 4.4
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLE / ALARME INCENDIE |  |  | TOTAL 4. | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL TTC | 0

## DPGF PSE
| DÉSIGNATION DU POSTE | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
LOTS ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES/INCENDIE
3 | PSE REAMENAGEMENT LOCAUX DETENTE ET REUNION EN SS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
et | Travaux de neutralisation, consignations et dépose | Ens | 1
TOTAL 3.1
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER
| Installations électriques provisoires de chantier conformément au CCTC et au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.2
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE
3.3.1 | Prise de terre générale
| Raccordement à la barrette de terre générale du bâtiment | Ens | 1
3.3.2 | Conducteur de protection
| Barrette d'équipotentialité | Ens | 1
| Collecteur de protection des ossatures métalliques des Armoires électriques conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.3 | Liaisons équipotentielles principales
| Barrette de terre principale | Ens | 1
| Réalisation des liaisons équipotentielles principales conformément au CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.4 | Liaisons équipotentielles secondaires
à | Réalisation des liaisons équipotentielles secondaires conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.5 | Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.6 | Liaisons équipotentielles locales
à | Réalisation des liaisons équipotentielles locales conformément au CCTP | Ens | 1
3.3.8 | Mise à la terre des conducteurs de protection conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 3.3
3.4 | ALIMENTATION GENERALE
AGBT PAVX
Fourniture, pose et raccordement y compris accessoires et toutes sujétions et alimentations conformément au CCTP :
| Adjonction protection à l'AGBT3 existant | Ens | 1
| Passage des câbles et cheminements CDC dans le local AGBT | Ens | 1
TOTAL 3.4
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE
Fourniture, pose et raccordement des armoires complètes y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP :
| AGE4 | Ens | 1
| Ensemble des essais et mise en service | Ens | 1
U
2.8 | Système de comptage par usage RT | U
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs énergies électriques RT communicants Modbus pour le renvoi possible des données à une GTB tel que défini au CCTP | U | 3
| Liaisons électriques en attentes au tableau sur bornier séparé pour la GTB | Ens | 1
| Liaison Ethernet RJ45 depuis la baie Vdi principale du local LCB | U | 1
| Ensemble des essais et mise en service | Ens | 1
4.9 | Protection foudre indirect (compris dans chaque AGE) | PM
TOTAL 3.6
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX
Cheminements principaux et secondaires
Fourniture, pose et raccordement yc accessoires de montage et supportage des CdC :
Cheminement Principaux Horizontaux et verticaux :
CdC CFO de type Fil :
| * CdC 100x50 | ml | 10
| * Câblette de terre sur cdc | ml | 10
CdC CFA de type dalle perforée :
| * CdC 100x50 CFA | ml | 10
| * Câblette de terre sur CdC | ml | 10
CdC SSI de type dalle perforée :
| * CdC 100x50 CFA | ml | 10
| * Câblette de terre sur CdC | ml | 10
Cheminements terminaux
| Fourniture, pose et supportage de conduit ICT conformément au CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et supportage de tube IRL conformément au CCTP | ens | 1
TOTAL 3.8
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Alimentations spécifiques depuis AGBT3 PAVX
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| AGE4 / TETRA /6kVA | U | 1
Alimentations spécifiques diverses depuis AGE4
Fourniture, pose et raccordement des câbles :
| CTA / N / 0,5 kW | U | 1
| Ballon ECS sanitaire / N / 2 kW | U | 1
| Alim bandeau lumineux kitchenette | U | 1
TOTAL 3.9
3.10 | APPAREILLAGES
Appareillages Standards :
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des terminaux et de l'appareillage :
| Prise de courant 220V normal/service/ménage | U | 21
| Poste de travail PT402 | U | 2
| Interrupteur simple allumage | U | 1
| Bouton poussoir | U | 1
Commande par détection de présence
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des détecteurs :
| Détecteur de présence type DP1 Extérieur | U | 0
| Détecteur de présence type DP2 Grands locaux | U | 0
| Détecteur de présence type DP3 Circulations | U | 0
| Détecteur de présence type DP4 Halls d’entrée | U | 0
| Détecteur de présence type DP5 Petits Locaux de services, sanitaires douches, vestiaires | U | 2
TOTAL 3.10
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires des luminaires :
| ECL Type L1 | U | 10
| ECL Type L2 | U | 0
| ECL Type L3 | U | 0
| ECL Type L4 | U | 4
| ECL Type L5 | U | 0
TOTAL 3.11
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement yc câblages et accessoires de supportage et de montage des BAES :
Blocs d'éclairage de sécurité
| Bloc de type Balisage BS1 | U | 1
| Bloc de type Balisage drapeau dans les circulations BS2 | U | 1
| Bloc de type Balisage étanche BS3 | U | 0
Télécommande
| Fourniture, pose et raccordement d'une télécommande SATI conformément au CCTP | Ens | 1
Bloc autonome portatif d'intervention BAPI
| Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome portatif dans les locaux techniques conformément au CCTP | Ens | 0
TOTAL 3.12
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.1 | EQUIPEMENT ALARME INCENDIE
| Neutralisations et devoiement des bus incendie existant | Ens | 1
Nouveaux équipements SSI :
| Indicateur d'action | U | 0
| Détecteur optique incendie | U | 1
| Déclencheur manuel | U | 0
Dépose et repose des équipements SSI existants :
| Indicateur d'action | U | 1
| Détecteur optique incendie | U | 4
| Déclencheur manuel | U | 0
| Câblage des détecteurs automatiques & Indicateur & manuels & diffuseurs sonore | Ens | 1
| Mise à jour UGA au PCS | Ens | 1
| Essais, paramétrage et mise en service du SSI conformément au CCTP | Ens | 1
Système de mise en sécurité incendie
| Neutralisations et devoiement des bus MEA existant | Ens | 1
| Reprise MEA existante ou fourniture d'une nouvelle MEA y compris accessoires et toutes sujétions conformément au CCTP | Ens | 1
| Câblage MEA | Ens | 1
Nouveaux équipements SSI :
| Diffuseur sonore | U | 1
Dépose et repose des équipements SSI existants :
| Diffuseur sonore | U | 1
DAS :
| Asservissement des issues de secours sous contrôle d'accès conformément au CCTP via les coffrets de contrôle d'accès | Ens | 0
| Mise à jour UGA au PCS | Ens | 1
| Essais, paramétrage et mise en service du SSI conformément au CCTP | Ens | 1
TOTAL 4.1
4.2 | RESEAU VOIX - DONNEES
Baie informatique existante
| Mise en œuvre de connecteurs cat 6a blindés au panneaux 24 ports | U | 8
Distribution capillaires
| Mise en oeuvre des câbles S/FTP ou F/FTP catégorie 6a de distribution capillaires conformément au CCTP pour l'ensemble des RJ | ml
Prises terminales
Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux conformément au CCTP :
| Poste de travail PT402 (x2 RJ45) | U | 4
| RJ45 Divers | U | 2
| Prises HDMI | U | 2
Bornes WIFI/DECT
| Fourniture, pose et raccordement des points terminales réseaux WIFI et DECT conformément au CCTP (implantation exact suivant étude de couverture) | U | 2
Cordons de brassage et de raccordement
| Hors fourniture des cordons de brassage et de raccordement conformément au CCTP | U | 8
Contrôles, recette et documentation
| Recettage de l'ensemble des liaisons conformément au CCTP | Ens | 1
| Fourniture de la documentation conformément au CCTP | Ens | 1
4.4 | GESTION TECHNIQUE GTC
| Nombres de points GTB en attente sur bornier libre de tout potentiel | U | 5
TOTAL 4.4
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLE / ALARME INCENDIE |  |  | TOTAL 4. | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL TTC | 0

## Récap BASE
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
RÉFAPITULATION GÉNÉRALE BASE
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS | 0
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER | 0
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE | 0
3.4 | ALIMENTATION GENERALE | 0
3.5 | TABLEAU GENERAL ONDULE | 0
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE | 0
3.7 | ARRET ET COUPURES D’URGENCE | 0
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX | 0
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
3.10 | APPAREILLAGES | 0
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
| TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.2 | RESEAU VOIX - DONNEES | 0
4.3 | CONTROLE D’ACCES / INTERPHONE | 0
4.4 | GESTION TECHNIQUE GTC | 0
| TOTAL 4. | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 0
| TVA à 20 % | 0
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 0
3 | PSE REAMENAGEMENT LOCAUX DETENTE ET REUNION EN SS
0 | Poste de travail PT202 (x2 RJ45) | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 0
| TVA à 20 % | 0
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 0

## Récap PSE
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
RÉFAPITULATION GÉNÉRALE PSE
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL €
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS | 0
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER | 0
3.3 | STRUCURE DU RESEAU DE PROTECTION - RESEAU DE TERRE | 0
3.4 | ALIMENTATION GENERALE | 0
3.6 | ARMOIRE ELECTRIQUE | 0
3.7 | ARRET ET COUPURES D’URGENCE | 0
3.8 | CHEMINEMENT DISTRIBUTION DES RESEAUX | 0
3.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | 0
3.10 | APPAREILLAGES | 0
3.11 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE | 0
| TOTAL 3. | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES / ALARME INCENDIE
4.2 | RESEAU VOIX - DONNEES | 0
4.4 | GESTION TECHNIQUE GTC | 0
| TOTAL 4. | 0
| TOTAL GÉNÉRAL HT | 0
| TVA à 20 % | 0
| TOTAL GÉNÉRAL TTC | 0