## Tableau de portes
Tableau de portes
ST CHAMOND - DCE - IND 00 - 21/02/2025
Code local | Dénomination du local
|  | Q. Local | Type bloc | Q. Porte par local | Total Porte | Nb de vantail | Lg totale vantaux (cm) | ht vantaux (cm) | Finition | Protection mécanique | Occulus | Feu | Acoustique Rw+C (dB) | Ferme-Porte | DAS | Crémone pompier | Cylindre | verrou quart de tour | Picto ou Plaque d'identification | Barre PMR | Commentaire
Hall principal
A.01 | Espaces d'accueil
A.011 | Banque d'accueil | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
| Sanitaires personnels banque d'accueil | 1 | A bis | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | -
| Zone détente banque d'accueil | 1 | G | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | - | -
A.012 | Salle d'attente familles | 1 |  | 0
| Sanitaires publics PMR hall d'accueil | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui
| Sanitaires publics hall d'accueil | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | -
A.013 | Kiosque | 1 |  | 0
A.014 | Zone détente kiosque | 1 |  | 0
A.02 | Bureau des entrées / accueil administratif
A.021 | Guichet | 7 |  | 0
| Circulation espace guichets | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | - | oui | - |  | oui + BM | - | Oui | -
| Circulation espace guichets | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | EI60 | - | oui | - |  | - | - | Oui | - | Dans le mur structurel
A.022 | Bureau Responsable service | 1 | G | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | 30 | - | - |  |  | - | Oui | -
A.03 | Espaces techniques
A.031 | Poste Sécurité Incendie | 1 | J | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | EI30 | 40 | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
A.031 | Sanitaire Poste Sécurité Incendie | 1 | K | 1 | 1 | coulissante | 83 | 204 | à peindre | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | -
Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale de Garde
B.01 | Espaces d'accueil / administratif
B.011 | Dépose minute véhicules particuliers | PM |  | 0
B.012 | SAS "Ambulances" + chaînes NRBC + nettoyage | 1 |  | 0 | [16 empty] | 2 portes SAS au lot Portes Automatiques
| Hall d'accueil et sas d'entrée | 1 |  | 0 | [16 empty] | 2 portes SAS au lot Portes Automatiques
B.013 | Banque d'accueil | 1 | N bis | 2 | 2 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
B.014 | Espace reprographie, fourniture | 1 |  | 0
B.015 | Salle d'attente familles | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | - | - | - | - | -
B.016 | Sanitaires publics PMR | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui
| Sanitaires publics | 0 |  | 0
B.02 | Zone examens
B.021 | Box consultation IAO | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | - | Troisième porte : Lot Portes Automatiques
Urgences (Filière Longues)
| Circulation | 1 | O | 3 | 3 | 2 : va&viens | 93+93 | 204 | à peindre | oui | oui | EI60 | - | oui | oui | - | - | - | - | -
| Circulation | 1 | F | 1 | 1 | 2 | 93+93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | oui | - | - | - | - | - | Porte SAS Ambulances
| Circulation | 1 | Existant | 1 | 1 | 2 : va&viens | 93+93 | 204 | à peindre | oui | - | EI60 | - | oui | oui | - | - | - | - | - | Porte existante rénovée
C.01 | Zone d'attente
C.011 | Attente patients couchés | 1 |  | 0 | [16 empty] | 2 portes au lot Portes Automatiques
C.012 | Attente patients couchés en transit | 2 |  | 0 | [16 empty] | 2 portes au lot Portes Automatiques
C.013 | Secrétariat filière longue | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.02 | Zone examens et soins
C.021 | Box avec poste de déchocage double | 1 |  | 0 | [16 empty] | 2 portes au lot Portes Automatiques
C.022 | Box examen simple | 3 | T | 1 | 3 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.023 | Box examen simple - dédoublable | 2 | T | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.024 | Sanitaire patients PMR | 2 | R | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui
C.025 | Poste Central Médico Infirmier | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.026 | Bureau médical 2 postes | 1 | G | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Stratifiée | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.027 | Bureau Cadre des Urgences | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.028 | Salle de soins | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.029 | Décontamination matériel | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | oui | - | - | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.03 | Locaux personnel
C.031 | Salle de détente | 1 | Q | 1 | 1 | 2 | 93+43 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | oui | oui + BM | - | Oui | -
C.032 | Sanitaires personnel | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui
C.04 | Logistique Service des Urgences
C.041 | Réserve | 1 | H | 2 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.042 | Stockage gros matériel médical | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.043 | Local linge propre | 0 |  | 0
C.044 | Local linge sale - déchets | 0 |  | 0
C.045 | Local ménage général | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.046 | Biologie délocalisée | 1 | L | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
C.047 | Bureau biologie délocalisée | 1 | L | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
Zone d'Hospitalisation de Courte Durée
D.01 | Espaces d'usages
D.011 | Chambre à 1 lit avec lavabo et WC | 4 | C | 1 | 4 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | oui | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
| Sanitaires chambres | 6 | B | 1 | 6 | coulissante | 100 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | oui
D.012 | Chambre à 1 lit avec lavabo et WC dédoublable | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | oui | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.013 | Salle de bain commune | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui | Bloc-porte bois exotique adapté au milieu humide
D.014 | Poste infirmier et salle de soins | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 93 | 204 | Largement vitré | - | Largement vitré | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.02 | Locaux logistiques UHCD
D.021 | Office | 1 | Ebis | 2 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | oui | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.022 | Stockage matériels | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.023 | Local linge propre | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.024 | Local linge sale / déchets | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.025 | Local lave bassin | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui + BM | - | Oui | -
D.026 | Local ménage | 0 |  | 0
Urgences filière courte
| Circulation | 1 | O | 1 | 1 | 2 : va&viens | 93+93 | 204 | à peindre | oui | oui | EI60 | - | oui | oui | - | - | - | - | -
| Circulation | 1 | X | 1 | 1 | 2 : va&viens | 93+73 | 204 | à peindre | oui | oui | EI60 | - | oui | oui | - | - | - | - | -
| Circulation | 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 93+93 | 204 | à peindre | oui | oui | EI60 | - | oui | - | oui | - | - | Oui | -
E.01 | Zone d'attente
E.011 | Salle d'attente | 1 |  | 0
E.012 | Sanitaires publics | 2 | R | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Oui | oui
E.013 | Secrétariat filière courte | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
E.02 | Zone examens et soins
E.021 | Box consultation simple | 2 | T | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
E.022 | Box plâtres | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
E.023 | Box sutures | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
E.024 | Bureau médecin | 0
E.03 | Locaux personnel
E.031 | Salle de détente | 0 |  | 0
E.032 | Chambre de garde Médecin et Interne | 1 | L | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
| SdB chambre de garde médecin | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | -
E.033 | Chambre de garde Interne | 2 | L | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | - | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Oui | -
E.034 | Cabinet de toilette | 1 | Existant | 1 | 1 | coulissante | 93 | 204 | existant | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | Oui | - | porte existante conservée rénovée
Maison Médicale de Garde
F.01 | Zone d'attente
F.011 | Accueil et secrétariat | 1 |  | 0
F.012 | Salle d'attente + hall | 1 |  | 0 | [16 empty] | porte au lot Portes Automatiques
F.013 | Sanitaires PMR | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Picto | oui
F.02 | Zones examens et soins
F.021 | Box de consultation simple type 1 | 2 | T | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | - | Vers ciculation
|  |  | M | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Vers bureau mitoyen
F.021 | Box de consultation simple type 2 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | - | Vers ciculation
F.03 | Locaux personnel
E.031 | Salle de détente | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
F.032 | Bureau Infirmier / Médecin | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
F.033 | Sanitaire personnel | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Picto | -
SCCM
| Circulation | 1 | Y | 1 | 1 | 2 : va&viens | 93+43 | 204 | à peindre | oui | oui | EI60 | - | oui | oui | - | - | - | - | -
G.01 | Zone d'attente
G.018 | Accueil et secrétariat | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
G.012 | Salle d'attente 18 places | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.013 | Sanitaires | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.014 | Sanitaires | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.015 | Sanitaires PMR | 1 | Existant | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | existant | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Picto | oui | 1 porte existante conservée rénovée
|  | 2 | R | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | oui | - | - | - | oui | Picto | oui
G.016 | Salle d'attente 20 places | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.017 | Salle d'attente 12 places | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.017 bis | Salle d'attente consultation 18 places | 1 |  | 0
G.02 | Zones examens et soins
G.021 | Salle examen #2 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.022 | Salle examen #3 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.023 | Salle examen #4 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.024 | Salle de plâtre | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.025 | Salle consultation #7 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.026 | Salle consultation #8 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.027 | Salle consultation #9 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.028 | Salle soins #10 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.026 | Salle consultation bariatrique #8 | 1 | U | 1 | 1 | 2 | 93+33 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | oui | oui + BM | - | Plaque | -
G.029 | Salle consultation #11 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
G.030 | Salle consultation #12 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.031 | Salle consultation #14 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.032 | Salle consultation #15 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.033 | Salle consultation #16 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.034 | Salle consultation (contiguë entrée principale) | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.035 | Salle de consultation type 1 | 2 | T | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | - | Vers ciculation
|  |  | M | 1 | 2 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Vers bureau mitoyen
G.035 | Salle de consultation type 2 | 2 | T | 1 | 2 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | - | Vers ciculation
G.036 | Bureau cadre du service | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
G.037 | SAS IS07 haut | 1 | Existant | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | existant | oui | - | - | - | - | - | - | - | oui | Plaque | - | Porte vers couloir existante conservée
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | - | vers salle ISO
G.037 | SAS IS07 centre | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI60 | - | oui | - | - | - | oui | Plaque | oui | Porte vers couloir
|  |  | V | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | - | - | - | - | - | - | oui | - | oui | vers salle ISO
G.038 | Rangement IS07 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | à peindre | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | - | - | Picto | -
G.038 | Salle IS07 | 1 | Existant | 1 | 1 | 1 | 93 | 204 | existant | oui | - | - | - | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | - | porte existante conservée rénovée
G.03 | Logistique service
G.031 | Matériel | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.032 | Décontamination | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.033 | Linge sale vidoir | 1 | Existant | 1 | 1 | 1 | 83 | 204 | existant | oui | - | EI30 | - | oui | - | - | oui | - | Picto | - | porte existante conservée rénovée
G.04 | Locaux personnel
G.041 | Bureau Médecin #1 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.042 | Bureau Médecin #5 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.043 | Bureau médecin | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.044 | Dossiers médicaux | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.045 | Bureau Programmation | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 123 | 204 | à peindre | oui | - | - | 30 | - | - | - | oui + BM | - | Plaque | -
G.046 | Bureau infirmier | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
G.047 | Salle détente | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
Ophtalmologie
H.01 | Zone d'attente
H.011 | Accueil et secrétariat | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.012 | Salle d'attente | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.02 | Zones examens et soins
H.021 | Box orthoptie 1 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.022 | Box orthoptie 2 | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.022 | Box Rétinographie non mydriatique | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.022 | Box champ visuel | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.021 | Box angiographie | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.021 | Salle technique | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.03
H.031 | Bureau Médecin | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
H.032 | Bureau Assistant | 1 |  |  | 0 | [15 empty] | hors périmètre travaux
TOTAL SURFACES UTILES
Circulation
| Total portes |  |  |  | 109