## CDPGF
ENTREPRISE :
LOT 1 | DEMOLITION - PLATRERIE |  |  |  | DCE
L2404 - Humanisation blocs & circulation
NOTA: L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Elle est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude. Les dimensions sont données à titre indicatif, ELLES DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le chantier jusqu'à la benne ou camion y compris le chargement, et l'évacuation à la décharge, (certains matériaux peuvent être stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussières (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes les évacuations en décharge feront l'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des gravats se fera uniquement le matin entre 6h et 9h. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Ce document n’est considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des situations en mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires pouvant être commandés par le maître d’ouvrage. Il ne pourra donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrage et de fournitures à exécuter par le titulaire.
N°article | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.UNIT | TOTAL H.T
|  |  |  | EUROS | EUROS
| Plans d'exécution | F |  | inclus
| Etablissement des DOE suivant charte CHU | F |  | inclus
| Echafaudage | F |  | inclus
2.1 | Installation de chantier, confinement , hygiène, sécurité
2.101 | Mise en place de Panneaux d'information | U |  |  | 0
2.102 | Installation salle de repos et sanitaires chantier | Ens |  |  | 0
2.103 | Mise en place bennes de chantier et évacuation | U |  |  | 0
2.104 | Réalisation de clôture de chantier en grilles galvanisées type Heras ou similaires, hauteur 2,00m. Pour benne | ml |  |  | 0
2.105 | Réalisation de cloisonnement anti poussière et mise en places de draps de réforme Pour toute la durée du chantier | m² |  |  | 0
2.106 | Installation de porte 2 vantaux 93+63x204 âme alvéolaire dans le cloisonnement chantier | U |  |  | 0
2.107 | Réalisation de protection sol/murs/mobiliers Pour toute la durée du chantier | m² |  |  | 0
2.108 | Protection des ouvertures en polyane étanche à la poussière | m² |  |  | 0
2.2 | Démolition, piquage et dépose
2.201 | Démolition cloisons et contre-cloisons toutes natures, cis évacuation. Compris bloc porte, encoffrements gaines techniques, châssis vitré, trappes, équipement électriques etc… | m² |  |  | 0
2.202 | Piquage de carrelage y compris plinthe et évacuation | m² |  |  | 0
2.203 | Piquage socles sanitaire | m² |  |  | 0
2.204 | Piquage Faïences y compris évacuation | m² |  |  | 0
2.205 | Dépose soignée à la scie sabre et évacuation blocs portes et gaines isolés existants dans cloisons yc reprise support | U |  |  | 0
2.206 | Dépose bloc porte, bloc gaines et châssis vitré dans murs banchés compris descellement huisserie métallique et évacuation yc reprise support | U |  |  | 0
2.207 | Dépose de châssis fixes intérieur bois, et tous ensembles menuisés | U |  |  | 0
2.208 | Dépose complète de placards et étagères bois non conservés dans salle préparation chirurgien y compris portes et impostes bois | ens |  |  | 0
2.209 | Dépose sanitaires et douches non conservés | U |  |  | 0
2.21 | Dépose plafond existant dans la circulation | m² |  |  | 0
2.3 | Cloisons, Doublages, Enduit, Reprise plâtre
2.301 | Création ouverture dans cloison en carreau de plâtre | m² |  |  | 0
2.302 | Agrandissement ouverture existante dans cloison en carreau de plâtre | m² |  |  | 0
2.303 | Enduit de ratissage jusqu'à 2 mm sur carreaux de plâtre, par face, avant peinture | m² |  |  | 0
2.304 | Cloison plaque de plâtre HD 98/48 + isolant EI60 compris ossature , finitions, baie et raccord existants | m² |  |  | 0
2.305 | Contre cloison toute hauteur pour intégration Bâti Support et passage canalisation | m² |  |  | 0
2.306 | Habillage bâti support WC suspendu sanitaire | m² |  |  | 0
2.307 | Fourniture et pose dans ci-dessus de trappe de visite 40x30cm EI60 | U |  |  | 0
2.308 | Contre cloison toute hauteur Hydro pour sanitaire | m² |  |  | 0
2.309 | Pose de bâtis, d'huisserie (Bloc Porte, châssis vitré, trappes etc...) dans cloisons neuves y compris Adaptation des ouvertures pour nouvelles dimensions(Agrandissement et rétrécissement) en carreaux de plâtre, rebouchage et calfeutrement | U |  |  | 0
2.31 | Pose de bâtis, d'huisserie (Bloc Porte, châssis vitré, trappes etc...) dans cloisons existantes en carreaux de plâtre y compris Adaptation des ouvertures pour nouvelles dimensions(Agrandissement et rétrécissement) en carreaux de plâtre, rebouchage et calfeutrement | U |  |  | 0
2.311 | Enduit de ratissage sur parois après dépose faïences, plinthes, protection PVC etc... | m² |  |  | 0
2.312 | Raccords et reprise sur murs ou cloisons, exécutés au plâtre compris sujétions de raccordement sur existant (nettoyage et piquetage) Ouvertures créées, reprise après démolition, reprise après dépose des plinthes etc … | Ens |  |  | 0
2.4 | Plafonds
2.401 | Fourniture et pose d'un plafond non démontable en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, Non feu | m² |  |  | 0
2.402 | Fourniture et pose de dalles démontables hygiène cis ossature type HYGIENE PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent. Dim 60x60 | m² |  |  | 0
2.403 | Fourniture et pose de grille dans faux plafond pour ventilation GM | U |  |  | 0
DIVERS
| Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 21h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles) | Ens. |  |  | 0
| Total | HT |  | EUROS = | 0
|  | TVA |  | EUROS = | 0
| Total | TTC |  | EUROS = | 0