## Garde
APPEL D’OFFRE OUVERT
Rénovation du réseau change over du Centre des Finances Publiques d'Antibes
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F
Emplacement cachet raison sociale de l’entreprise
Maître de l’Ouvrage : | Direction départementale des finances publique des Alpes-Maritimes 15 bis avenue Delille - 06073 Nice
Maître d’Oeuvre : | Agathe BET 29 avenue Jean Moulin - 06340 DRAP

## DPGF
Rénovation du réseau change over du Centre des Finances Publiques d'Antibes
N° | Poste CCTP | DESIGNATION | Unité | Quantité estimée | Quantité entreprise | Prix unitaire [€HT] | Prix total [€HT]
0 |  | Généralités / études / mise en service
1
2 | 4.1 | Alimentation provisoire, phasage spécifique | ens. | 1
3 | 4.2 | Etudes d'exécution | ens. | 1
4 | 4.3 | Accès au site | ens. | 1
5 | 4.4 | Protection et nettoyage | ens. | 1
6 | 4.5 | Remplissage initiale de l'installation | ens. | 1
7 | 4.21 | Essais, réglages, mise en service, équilibrage | ens. | 1
8 | 4.22 - 4.27 | Transfert des installations aux exploitants; notice de conduite des installations; affichage reglementaire; garantie; rechange; DOE | ens. | 1
9
10 |  | Sous total : |  |  |  |  | 0
11
12 |  | Travaux
13
14 | 4.6 | démontage d’équipements existants
15 |  | dépose des équipements | ens | 1
16 |  | dépose repose des FP | ens | 1
17 |  | dépose repose des FP lames métalliques en parking | ens | 1
18 |  | provision faux plafond compris ossature | ens | 1
19
20 | 4.7 | tuyauterie eau chaude / eau glacée en multicouche (inclus support et accessoires)
21 |  | Ø54/63 | ml | 75
22 |  | Ø42/50 | ml | 140
23 |  | Ø33/40 | ml | 295
24 |  | Ø26/32 | ml | 275
25 |  | Ø20/26 | ml | 1390
26
27 | 4.8 | robinetterie d'isolement
28 |  | DN50 | u | 12
29 |  | DN40 | u | 4
30 |  | DN32 | u | 6
31 |  | DN25 et inférieures | u | 304
32
33 |  | vanne 2 voies indépendantes de la pression y compris servomoteurs | u | 142
34
35 | 4.9 | robinetterie d'équilibrage indépendante de la pression
36 |  | DN65 | u | 0
37 |  | DN50 | u | 6
38 |  | DN40 | u | 2
39 |  | DN32 | u | 3
40 |  | DN25 et inférieures | u | 1
41
42 | 4.10 | purgeur d'air automatique grand débit de haut de colonne | u | 6
43 |  | purgeur d'air automatique de bout d'antenne | u | 12
44
45 | 4.11 | purge et vidange | ens. | 1
46
47 | 4.12 | fourreaux | ens. | 1
48
49 | 4.13 | Peinture et protection anti-rouille | PM | 0
50
51 | 4.14 | Isolation des réseaux multicouche: Manchon de mousse elastomère à cellule fermé type Armaflex ou équivalent. Finition par émulsion de copolymère type Flogul ou équivalent | ens. | 1
52
53 | 4.15 | travaux annexes, maçonnerie, percement et rebouchage
54 |  | Gaine technique en plaque de plâtre, compris trappe de visite | ens. | 1
55 |  | Percements, rebouchages, enduit, peintures, reprise de plâtrerie, maçonnerie | ens. | 1
56
57 | 4.16 | Acoustique | PM | 0
58
59 | 4.17 | Electricité /régulation | ens. | 1
60
61 | 4.18 | Repérage étiquettage | ens | 1
62
63 | 4.19 | Rinçage et nettoyage | ens | 1
64
65 | 4.20 | Remplissage installation | ens. | 1
66
67 |  | Sous total : |  |  |  |  | 0
68
69 |  | Total général en euros Hors Taxe : |  |  |  |  | 0
70 |  | T.V.A 20% en euros : |  |  |  |  | 0
71 |  | Total toutes taxes comprises en euros : |  |  |  |  | 0