- Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

- de la Maintenance, de l’Environnement,

- et de la Sécurité

1 allée du château

CS 45001

57085 METZ CEDEX 3

Téléphone : 03-87-55-79-86

Télécopie : 03-87-55-77-01

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Etabli en application du Code de la commande publique (ccp)

et selon les dispositions du Cahier des clauses administratives générales des fournitures courantes et services (CCAG-FCS).

Relative à :

LA FOURNITURE DE REACTIFS DE LABORATOIRE

AU CHR METZ-THIONVILLE

La procédure de consultation utilisée est celle de l’APPEL D’OFFRES OUVERT

(Articles R. 2124-2 et R. 2161-1 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :    17 septembre  2025  à 12 heures

ARTICLE 1 : OBJET du MARCHE

Le marché porte sur la fourniture de réactifs de laboratoire au CHR Metz-Thionville.

Les caractéristiques et les quantités des produits sont précisées dans les tableaux annexés au présent C.C.T.P.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées selon les tableaux ci-annexés conformément aux conditions suivantes :

2-1 : Tableau des remises accordées :

Le taux de remise accordé sur l'ensemble du catalogue du fournisseur devra être obligatoirement renseigné sur le tableau présenté à l'annexe 1 du présent C.C.T.P. Les remises sont consenties de manière ferme pour les années 2026 à 2029.

2-2 : Tableaux des offres proposées :

Les offres devront être faites conformément aux tableaux présentés à l'annexe 2 du présent C.C.T.P.

Ces tableaux feront apparaître, dans l'ordre :

- la référence du produit,

- le conditionnement proposé,

- le prix unitaire, hors taxe, en euros, par unité de conditionnement,

- le taux de remise accordé,

- le prix unitaire remisé, hors taxe, en euros, par unité de conditionnement,

- le coût total, hors taxe, en euros (= prix unitaire remisé x quantité prévisionnelle),

- le taux de T.V.A. appliqué,

- le coût total T.T.C., en euros.

Le fournisseur précisera, pour un produit présentant plusieurs conditionnements, le prix unitaire de chaque conditionnement.

2-3 : Tableau des produits associés :

Tous les produits (consommables associés à des automates, contrôles, étalons….) nécessaires à la réalisation du dosage de chacun des paramètres cités devront être obligatoirement mentionnés pour chaque analyse avec les références ad hoc actualisées, selon le tableau présenté à l'annexe 3 du présent C.C.T.P.

Le bas de page de chacun des tableaux renseignés (annexes 1, 2 et 3) devra comporter la date, la signature et le tampon du fournisseur.

- Le Directeur

- des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

- de la Maintenance, de l’Environnement,

- et de la Sécurité

- Christophe DORIGNAC

# ANNEXES

Fourniture de réactifs de laboratoire

au CHR Metz-Thionville

_________________

ANNEXE 1 : Tableau des remises accordées sur le tarif   catalogue du candidat.

(à compléter).

ANNEXE 2 : Tableaux présentant les différents lots proposés.

(à compléter)

ANNEXE 3 : Tableau des produits associés

(à compléter si nécessaire)

ANNEXE 4 : Contrat de MAD (à compléter si nécessaire)

ANNEXE 1

Remises accordées sur catalogue de la Société :

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE :

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

| Catalogue(s) de référence (gamme de produits, intitulés…………………….) | Taux de ristourne accordé (en %) |
| --- | --- |

Date - Tampon - Signature du fournisseur :

ANNEXE 2

Fourniture de réactifs de laboratoire du CHR Metz-Thionville

_________________

TABLEAUX PRESENTANT LES DIFFERENTS REACTIFS PROPOSES

Remarques

- Chaque fournisseur est tenu de préciser :

- Si possibilité de Réservation de Lots à l’Année (ajouter RLA dans la cellule du libellé du produit)

- La stabilité des contrôles sur automate après reconstitution

- Les quantités annuelles définies dans les différents tableaux correspondent aux nombres de tests annuels pour chaque lot

- Les soumissionnaires indiqueront l'aide méthodologique qu'ils sont susceptibles d'apporter pour la qualification opérationnelle des automates mis à disposition, et l'habilitation des techniciens conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 15189.

| Lots | code nomenclature | nom fichier |
| --- | --- | --- |
| 1 à 28 | 17.02 | Colorants |
| 29 à 34 | 18.58 | Réactifs Immuno Hémato BY |
| 35 à 39 | 18.561 | Réactifs de biochimie automation |
| 40 à 51 |  | Réactifs de biochimie - urgences MY |
| 52 à 82 | 18.562 | Réactifs d'Auto-Immunité Metz |
| 83 à 91 | 18.564 | Réactifs de chimie et électrophorèse des protéines |
| 92 à 103 | 18.571 | Réactifs hémostase |
| 104 à 120 | 18.572 | Réactifs Cytohématologie |
| 105 à 210 | 18.573 | Réactifs de CMF spécifiques |
| 211 à 225 | 18.581 | Réactifs d'immunohématologie |
| 226 à 293 | 18.582 | Réactifs d'immunohistochimie |
| 294 à 437 | 18.601 | Réactifs de Bactériologie |
| 438 à 463 | 18.602 | Réactifs d'Immunologie bactérienne |
| 464 à 466 | 18.603 | Réactifs de viro infectieuse et d'IF |
| 467 à 474 |  | Réactifs de BK |
| 475 à 487 |  | Réactifs de mycologie |
| 488 |  | Réactifs de parasitologie |
| 489 à 596 | 18.611 | Réactifs de génétique moléculaire |
| 597 à 626 | 18.612 | Réactifs de BM infectieuse |

CHR = fichier commun Metz + Thionville + Briey

ANNEXE 3

Fourniture de réactifs de laboratoire du CHR Metz-Thionville

_________________

TABLEAU DES PRODUITS ASSOCIES

Remarques :

- Les produits associés, désignés également sous le nom de produits dérivés, sont les réactifs et consommables annexes liés à la réalisation de la réaction.

- Le fournisseur renseignera le tableau ci-après en indiquant, en regard de chacun des lots concernés, la liste des produits associés avec, pour chacun d'eux, indication :

- du prix unitaire du conditionnement proposé (en euros)

- du taux de remise accordé

- du prix unitaire remisé du conditionnement proposé (en euros)

du prix total H.T.	) selon la quantité prévisionnelle	)

en euros

- du prix total T.T.C.	) du produit principal (objet du lot)	)